| УТВЕРЖДЕНА. приказом Енисейского БВУ. от «19» июня 2014 г. № 94. |
| --- |
| СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ БАССЕЙНА РЕКИ ЕНИСЕЙ |  |  |  |  |
| КНИГА 4 |  |  |  |  |
| ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БАЛАНСЫ И БАЛАНСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ |  |  |  |  |

Содержание

Введение	3

1 Водохозяйственные балансы для характерных по водности лет ( по речному бассейну в целом, подбассейнам, водохозяйственным участкам и отдельным водным объектам)	4

1.1 Современные водохозяйственные балансы для характерных по водности лет	5

1.2 Прогнозные водохозяйственные балансы для средних по водности лет	99

1.3 Прогнозные водохозяйственные балансы для маловодных лет	287

2 Водохозяйственные балансы для маловодных и многоводных группировок лет ( по речному бассейну в целом, подбассейнам, водохозяйственным участкам и отдельным водным объектам)	475

3 Балансы загрязняющих веществ в водных объектах речного бассейна для различных условий водности и уровней социально-экономического развития территории речного бассейна	475

Заключение	490

# Введение

Схема комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) бассейна р. Енисей разработана в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов, утвержденных приказом МПР России от 04.07.2007 № 169 и другими действующими нормативными правовыми и методическими документами.

Разработанные «Нормативы допустимого воздействия на водные объекты бассейна реки Енисей» (далее – НДВ) утверждены Федеральным агентством водных ресурсов 29.04.2013. Установленные НДВ использованы при разработке лимитов и квот на забор (изъятие) воды из водных объектов и сброс сточных вод.

Водохозяйственные балансы рассчитаны для характерных по водности лет на современный уровень использования водных ресурсов бассейна р. Енисей, а также прогнозируемые уровни развития водохозяйственного комплекса бассейна р. Енисей до 2030 г. Балансы загрязняющих веществ определены на современный уровень развития водохозяйственного комплекса бассейна р. Енисей.

# 1 Водохозяйственные балансы для характерных по водности лет ( по речному бассейну в целом, подбассейнам, водохозяйственным участкам и отдельным водным объектам)

Водохозяйственные балансы определены для бассейна в целом, в границах ВХУ, по отдельным водным объектам в годы 50% (средней водности), 95% обеспеченности стока (маловодные годы). Забор воды из водных объектов водопользователями принят по данным формы статотчетности № 2-тп (водхоз) за период 2001-2010 гг.

Наиболее показательными являются водохозяйственные балансы для года 95% обеспеченности стока, так как именно в маловодный период маловодного года и может возникнуть дефицит водных ресурсов.

Анализ водохозяйственных балансов показал, что в целом бассейн р. Енисей обеспечен водными ресурсами в достаточном объеме как для удовлетворения нужд водопользователей, так и поддержания естественной водности в пределах санитарных норм. Даже в периоды низкой водности (зимняя межень) водных ресурсов бассейна достаточно для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд в настоящее время и в перспективе с учетом увеличения объемов производства и водопотребления населения.

### 1.1 Современные водохозяйственные балансы для характерных по водности лет

Таблица1 – Водохозяйственный баланс в год средней водности для всего бассейна в целом, млн.м3

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 48187,0220 | 48187,0220 | 48187,0220 | 48187,0220 | 48187,0220 | 48187,0220 | 48187,0220 | 48187,0220 | 48187,0220 | 48187,0220 | 48187,0220 | 48187,0220 | 578244,2620 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 42550,8070 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 | 12,7930 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 113,0668 | 113,0668 | 113,0668 | 113,0668 | 113,0668 | 113,0668 | 113,0668 | 113,0668 | 113,0668 | 113,0668 | 113,0668 | 113,0668 | 1356,8010 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 51733,9890 | 51733,9890 | 51733,9890 | 51733,9890 | 51733,9890 | 51733,9890 | 51733,9890 | 51733,9890 | 51733,9890 | 51733,9890 | 51733,9890 | 51733,9890 | 620807,8620 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 1,0661 | 1,0661 | 1,0661 | 1,0661 | 1,0661 | 1,0661 | 1,0661 | 1,0661 | 1,0661 | 1,0661 | 1,0661 | 1,0661 | 12,7930 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,4903 | 0,4903 | 0,4903 | 0,4903 | 0,4903 | 0,4903 | 0,4903 | 0,4903 | 0,4903 | 0,4903 | 0,4903 | 0,4903 | 5,8830 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 3,8650 | 3,8650 | 3,8650 | 3,8650 | 3,8650 | 3,8650 | 3,8650 | 3,8650 | 3,8650 | 3,8650 | 3,8650 | 3,8650 | 1433,2610 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 93,6520 | 93,6520 | 93,6520 | 93,6520 | 93,6520 | 93,6520 | 93,6520 | 93,6520 | 93,6520 | 93,6520 | 93,6520 | 93,6520 | 46,3810 |
| производственное водоснабжение | 4,0860 | 4,0860 | 4,0860 | 4,0860 | 4,0860 | 4,0860 | 4,0860 | 4,0860 | 4,0860 | 4,0860 | 4,0860 | 4,0860 | 1123,8180 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 17,8360 | 17,8360 | 17,8360 | 17,8360 | 17,8360 | 17,8360 | 17,8360 | 17,8360 | 17,8360 | 17,8360 | 17,8360 | 17,8360 | 49,0360 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 214,0260 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 5,4214 | 5,4214 | 5,4214 | 5,4214 | 5,4214 | 5,4214 | 5,4214 | 5,4214 | 5,4214 | 5,4214 | 5,4214 | 5,4214 | 1492,4350 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 51728,5676 | 51728,5676 | 51728,5676 | 51728,5676 | 51728,5676 | 51728,5676 | 51728,5676 | 51728,5676 | 51728,5676 | 51728,5676 | 51728,5676 | 51728,5676 | 619315,4270 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 51728,5676 | 51728,5676 | 51728,5676 | 51728,5676 | 51728,5676 | 51728,5676 | 51728,5676 | 51728,5676 | 51728,5676 | 51728,5676 | 51728,5676 | 51728,5676 | 619315,4270 |

Таблица 2 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.01.001

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 3053,3760 | 4743,3600 | 3267,6480 | 2355,5390 | 1925,4270 | 1165,6950 | 446,8030 | 365,7450 | 328,5740 | 262,9420 | 289,2670 | 487,2960 | 18691,6720 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0010 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,1020 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 3053,3846 | 4743,3686 | 3267,6566 | 2355,5476 | 1925,4356 | 1165,7036 | 446,8116 | 365,7536 | 328,5826 | 262,9506 | 289,2755 | 487,3045 | 18691,7750 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0010 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0280 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0827 | 0,0827 | 0,0827 | 0,0827 | 0,0827 | 0,0827 | 0,0827 | 0,0827 | 0,0827 | 0,0827 | 0,0827 | 0,0827 | 0,9920 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,8570 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,1350 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,1678 | 0,1678 | 0,1678 | 0,1678 | 0,1678 | 0,1678 | 0,1678 | 0,1678 | 0,1678 | 0,1678 | 0,1677 | 0,1677 | 1,0210 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 3053,2168 | 4743,2008 | 3267,4888 | 2355,3798 | 1925,2678 | 1165,5358 | 446,6438 | 365,5858 | 328,4148 | 262,7828 | 289,1078 | 487,1368 | 18690,7540 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 3053,2168 | 4743,2008 | 3267,4888 | 2355,3798 | 1925,2678 | 1165,5358 | 446,6438 | 365,5858 | 328,4148 | 262,7828 | 289,1078 | 487,1368 | 18690,7540 |

Таблица 3 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.02.001

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 712,3880 | 1034,7590 | 703,9120 | 698,5590 | 512,8470 | 293,4750 | 139,8670 | 125,1700 | 105,8550 | 86,3840 | 94,0330 | 182,6910 | 4689,9400 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1441,0460 | 1946,0410 | 1337,0280 | 1409,3410 | 757,2330 | 536,8290 | 199,6850 | 185,5250 | 183,4130 | 142,4720 | 153,7190 | 307,1970 | 8599,5290 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 14,3890 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,7050 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 1108,7136 | 1108,7136 | 1108,7136 | 1108,7136 | 1108,7136 | 1108,7136 | 1108,7136 | 1108,7136 | 1108,7136 | 1108,7136 | 1108,7136 | 1108,7136 | 13304,5630 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 3,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,9490 | 0,9490 | 0,9490 | 0,9490 | 0,9490 | 0,9490 | 0,9490 | 0,9490 | 0,9490 | 0,9490 | 0,9490 | 0,9490 | 11,3890 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,5330 | 0,5330 | 0,5330 | 0,5330 | 0,5330 | 0,5330 | 0,5330 | 0,5330 | 0,5330 | 0,5330 | 0,5330 | 0,5330 | 6,3930 |
| прочие водопользователи | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,2920 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 4,7040 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 14,3890 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 1107,5145 | 1107,5145 | 1107,5145 | 1107,5145 | 1107,5145 | 1107,5145 | 1107,5145 | 1107,5145 | 1107,5145 | 1107,5145 | 1107,5145 | 1107,5145 | 13290,1740 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1107,5145 | 1107,5145 | 1107,5145 | 1107,5145 | 1107,5145 | 1107,5145 | 1107,5145 | 1107,5145 | 1107,5145 | 1107,5145 | 1107,5145 | 1107,5145 | 13290,1740 |

Таблица 4 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.001

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 5169,3120 | 7490,8800 | 5356,8000 | 4446,1440 | 3317,7600 | 2014,1568 | 863,1360 | 645,4944 | 597,2832 | 583,0272 | 645,4944 | 1054,9440 | 32184,4320 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1660,6080 | 2255,0400 | 2865,8880 | 2223,0720 | 1140,4800 | 1066,0032 | 510,6240 | 527,6448 | 508,8960 | 273,3696 | 238,3776 | 368,0640 | 13638,0672 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 7,0120 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,2087 | 1,2087 | 1,2087 | 1,2087 | 1,2087 | 1,2087 | 1,2087 | 1,2087 | 1,2087 | 1,2087 | 1,2087 | 1,2087 | 14,5040 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | -3459,3629 | -5366,4999 | -4848,8747 | -2199,1665 | -498,3202 | 109,1383 | 1886,0881 | 1946,6946 | 1767,2728 | 1867,2724 | 1765,4485 | 1170,9580 | -5859,3572 |
| Всего по приходной части: | 3372,3501 | 4381,2131 | 3375,6063 | 4471,8425 | 3961,7128 | 3191,0913 | 3261,6411 | 3121,6268 | 2875,2450 | 2725,4622 | 2651,1135 | 2595,7590 | 39984,6580 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 404,3520 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 7,0120 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 9,1740 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 36,1200 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 1,5050 |
| производственное водоснабжение | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 1,0200 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 2,6440 | 2,6440 | 2,6440 | 2,6440 | 2,6440 | 2,6440 | 2,6440 | 2,6440 | 2,6440 | 2,6440 | 2,6440 | 2,6440 | 31,7310 |
| прочие водопользователи | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 1,8640 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 3334,2948 | 4343,1578 | 3337,5510 | 4433,7872 | 3923,6575 | 3153,0360 | 3223,5858 | 3083,5715 | 2837,1897 | 2687,4069 | 2613,0582 | 2557,7037 | 39528,0000 |
| Итого по расходной части, Wрт | 3372,3501 | 4381,2131 | 3375,6063 | 4471,8425 | 3961,7128 | 3191,0913 | 3261,6411 | 3121,6268 | 2875,2450 | 2725,4622 | 2651,1135 | 2595,7590 | 39984,6580 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 3334,2948 | 4343,1578 | 3337,5510 | 4433,7872 | 3923,6575 | 3153,0360 | 3223,5858 | 3083,5715 | 2837,1897 | 2687,4069 | 2613,0582 | 2557,7037 | 39528,0000 |

Таблица 5 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.002

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 3334,2948 | 4343,1578 | 3337,5510 | 4433,7872 | 3923,6575 | 3153,0360 | 3223,5858 | 3083,5715 | 2837,1897 | 2687,4069 | 2613,0582 | 2557,7037 | 39528,0000 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 642,8160 | 4795,2000 | 1365,9840 | 1419,5520 | 2488,3200 | 535,6800 | 108,8640 | 77,6736 | 136,5984 | 7,2576 | 107,1360 | 3501,7920 | 15186,8736 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 120,9490 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 6,2898 | 6,2898 | 6,2898 | 6,2898 | 6,2898 | 6,2898 | 6,2898 | 6,2898 | 6,2898 | 6,2898 | 6,2898 | 6,2898 | 75,4770 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 3993,4797 | 9154,7267 | 4719,9039 | 5869,7081 | 6428,3464 | 3705,0849 | 3348,8187 | 3177,6140 | 2990,1570 | 2711,0334 | 2736,5631 | 6075,8646 | 54911,2996 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 120,9490 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 6,5870 | 6,5870 | 6,5870 | 6,5870 | 6,5870 | 6,5870 | 6,5870 | 6,5870 | 6,5870 | 6,5870 | 6,5870 | 6,5870 | 79,0480 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 7,0190 | 7,0190 | 7,0190 | 7,0190 | 7,0190 | 7,0190 | 7,0190 | 7,0190 | 7,0190 | 7,0190 | 7,0190 | 7,0190 | 84,2290 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 2,1330 | 2,1330 | 2,1330 | 2,1330 | 2,1330 | 2,1330 | 2,1330 | 2,1330 | 2,1330 | 2,1330 | 2,1330 | 2,1330 | 25,5980 |
| производственное водоснабжение | 2,1320 | 2,1320 | 2,1320 | 2,1320 | 2,1320 | 2,1320 | 2,1320 | 2,1320 | 2,1320 | 2,1320 | 2,1320 | 2,1320 | 25,5800 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,9860 | 0,9860 | 0,9860 | 0,9860 | 0,9860 | 0,9860 | 0,9860 | 0,9860 | 0,9860 | 0,9860 | 0,9860 | 0,9860 | 11,8370 |
| прочие водопользователи | 1,7680 | 1,7680 | 1,7680 | 1,7680 | 1,7680 | 1,7680 | 1,7680 | 1,7680 | 1,7680 | 1,7680 | 1,7680 | 1,7680 | 21,2140 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 23,6855 | 23,6855 | 23,6855 | 23,6855 | 23,6855 | 23,6855 | 23,6855 | 23,6855 | 23,6855 | 23,6855 | 23,6855 | 23,6855 | 284,2260 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 3969,7942 | 9131,0412 | 4696,2184 | 5846,0226 | 6404,6609 | 3681,3994 | 3325,1332 | 3153,9285 | 2966,4715 | 2687,3479 | 2712,8776 | 6052,1791 | 54627,0736 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 3969,7942 | 9131,0412 | 4696,2184 | 5846,0226 | 6404,6609 | 3681,3994 | 3325,1332 | 3153,9285 | 2966,4715 | 2687,3479 | 2712,8776 | 6052,1791 | 54627,0736 |

Таблица 6 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.003

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 3969,7942 | 9131,0412 | 4696,2184 | 5846,0226 | 6404,6609 | 3681,3994 | 3325,1332 | 3153,9285 | 2966,4715 | 2687,3479 | 2712,8776 | 6052,1791 | 54627,0736 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 10064,6600 | 6290,6690 | 1372,1730 | 2056,4190 | 3453,5050 | 3215,5200 | 935,7120 | 597,2830 | 508,8960 | 452,3900 | 364,2620 | -380,0440 | 28931,4450 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 16,6740 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,3819 | 1,3819 | 1,3819 | 1,3819 | 1,3819 | 1,3819 | 1,3819 | 1,3819 | 1,3819 | 1,3819 | 1,3819 | 1,3819 | 16,5830 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | -7027,6531 | -8173,8531 | 991,9777 | -306,3925 | -2895,4298 | -184,7433 | 1276,2909 | 2532,4206 | 3290,3766 | 3674,3902 | 4974,2365 | 2353,3210 | 504,9444 |
| Всего по приходной части: | 7009,5725 | 7250,6285 | 7063,1405 | 7598,8205 | 6965,5075 | 6714,9475 | 5539,9075 | 6286,4035 | 6768,5155 | 6816,8995 | 8054,1475 | 8028,2275 | 84096,7200 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 15,8340 | 15,8340 | 15,8340 | 15,8340 | 15,8330 | 15,8330 | 15,8330 | 15,8330 | 15,8330 | 15,8330 | 15,8330 | 15,8330 | 190,0000 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 16,6740 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,5540 | 0,5540 | 0,5540 | 0,5540 | 0,5540 | 0,5540 | 0,5540 | 0,5540 | 0,5540 | 0,5540 | 0,5540 | 0,5540 | 6,6500 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,1710 | 1,1710 | 1,1710 | 1,1710 | 1,1710 | 1,1710 | 1,1710 | 1,1710 | 1,1710 | 1,1710 | 1,1710 | 1,1710 | 14,0520 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,6980 |
| производственное водоснабжение | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 6,2400 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,8930 |
| прочие водопользователи | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 6,2210 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 6990,6240 | 7231,6800 | 7044,1920 | 7579,8720 | 6946,5600 | 6696,0000 | 5520,9600 | 6267,4560 | 6749,5680 | 6797,9520 | 8035,2000 | 8009,2800 | 83869,3440 |
| Итого по расходной части, Wрт | 7009,5725 | 7250,6285 | 7063,1405 | 7598,8205 | 6965,5075 | 6714,9475 | 5539,9075 | 6286,4035 | 6768,5155 | 6816,8995 | 8054,1475 | 8028,2275 | 84096,7200 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 7009,5725 | 7250,6285 | 7063,1405 | 7598,8205 | 6965,5075 | 6714,9475 | 5539,9075 | 6286,4035 | 6768,5155 | 6816,8995 | 8054,1475 | 8028,2275 | 84096,7200 |

Таблица 7 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.004

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2125,6570 | 1731,4310 | 1245,3810 | 996,0000 | 966,6540 | 652,5520 | 271,5770 | 196,3910 | 153,0270 | 100,4290 | 95,8950 | 589,2600 | 9124,2540 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 11,7140 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 64,0094 | 64,0094 | 64,0094 | 64,0094 | 64,0094 | 64,0094 | 64,0094 | 64,0094 | 64,0094 | 64,0094 | 64,0094 | 64,0094 | 768,1130 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 2190,6426 | 1796,4166 | 1310,3666 | 1060,9856 | 1031,6396 | 717,5376 | 336,5626 | 261,3766 | 218,0126 | 165,4146 | 160,8806 | 654,2456 | 9904,0810 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 11,7140 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 1,1390 | 1,1390 | 1,1390 | 1,1390 | 1,1390 | 1,1390 | 1,1390 | 1,1390 | 1,1390 | 1,1390 | 1,1390 | 1,1390 | 13,6630 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 64,0830 | 64,0830 | 64,0830 | 64,0830 | 64,0830 | 64,0830 | 64,0830 | 64,0830 | 64,0830 | 64,0830 | 64,0830 | 64,0830 | 769,0010 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0360 | 0,0360 | 0,0360 | 0,0360 | 0,0360 | 0,0360 | 0,0360 | 0,0360 | 0,0360 | 0,0360 | 0,0360 | 0,0360 | 0,4310 |
| производственное водоснабжение | 62,4770 | 62,4770 | 62,4770 | 62,4770 | 62,4770 | 62,4770 | 62,4770 | 62,4770 | 62,4770 | 62,4770 | 62,4770 | 62,4770 | 749,7270 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,6140 |
| прочие водопользователи | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 18,2290 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 66,1982 | 66,1982 | 66,1982 | 66,1982 | 66,1982 | 66,1982 | 66,1982 | 66,1982 | 66,1982 | 66,1982 | 66,1982 | 66,1982 | 794,3780 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 2124,4444 | 1730,2184 | 1244,1684 | 994,7874 | 965,4414 | 651,3394 | 270,3644 | 195,1784 | 151,8144 | 99,2164 | 94,6824 | 588,0474 | 9109,7030 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 2124,4444 | 1730,2184 | 1244,1684 | 994,7874 | 965,4414 | 651,3394 | 270,3644 | 195,1784 | 151,8144 | 99,2164 | 94,6824 | 588,0474 | 9109,7030 |

Таблица 8 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.005

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 9134,0169 | 8980,8469 | 8307,3089 | 8593,6079 | 7930,9489 | 7366,2869 | 5810,2719 | 6481,5819 | 6920,3299 | 6916,1159 | 8148,8299 | 8616,2749 | 93206,4230 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 6615,6480 | 4536,0000 | 2946,2400 | 1446,3360 | 1555,2000 | 294,6240 | -103,6800 | -749,9520 | -133,9200 | -798,3360 | -991,0080 | 1892,1600 | 16509,3120 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 220,2360 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 36,5243 | 36,5243 | 36,5243 | 36,5243 | 36,5243 | 36,5243 | 36,5243 | 36,5243 | 36,5243 | 36,5243 | 36,5243 | 36,5243 | 438,2910 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 15804,5422 | 13571,7242 | 11308,4262 | 10094,8212 | 9541,0262 | 7715,7882 | 5761,4692 | 5786,5072 | 6841,2872 | 6172,6572 | 7212,6992 | 10563,3122 | 110374,2620 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 220,2360 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 10,6930 | 10,6930 | 10,6930 | 10,6930 | 10,6930 | 10,6930 | 10,6930 | 10,6930 | 10,6930 | 10,6930 | 10,6930 | 10,6930 | 128,3140 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 39,2610 | 39,2610 | 39,2610 | 39,2610 | 39,2610 | 39,2610 | 39,2610 | 39,2610 | 39,2610 | 39,2610 | 39,2610 | 39,2610 | 471,1280 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 1,2970 | 1,2970 | 1,2970 | 1,2970 | 1,2970 | 1,2970 | 1,2970 | 1,2970 | 1,2970 | 1,2970 | 1,2970 | 1,2970 | 15,5630 |
| производственное водоснабжение | 25,2870 | 25,2870 | 25,2870 | 25,2870 | 25,2870 | 25,2870 | 25,2870 | 25,2870 | 25,2870 | 25,2870 | 25,2870 | 25,2870 | 303,4410 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,2910 | 0,2910 | 0,2910 | 0,2910 | 0,2910 | 0,2910 | 0,2910 | 0,2910 | 0,2910 | 0,2910 | 0,2910 | 0,2910 | 3,4930 |
| прочие водопользователи | 12,3860 | 12,3860 | 12,3860 | 12,3860 | 12,3860 | 12,3860 | 12,3860 | 12,3860 | 12,3860 | 12,3860 | 12,3860 | 12,3860 | 148,6310 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 68,3070 | 68,3070 | 68,3070 | 68,3070 | 68,3070 | 68,3070 | 68,3070 | 68,3070 | 68,3070 | 68,3070 | 68,3070 | 68,3070 | 819,6780 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 15736,2352 | 13503,4172 | 11240,1192 | 10026,5142 | 9472,7192 | 7647,4812 | 5693,1622 | 5718,2002 | 6772,9802 | 6104,3502 | 7144,3922 | 10495,0052 | 109554,5840 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 15736,2352 | 13503,4172 | 11240,1192 | 10026,5142 | 9472,7192 | 7647,4812 | 5693,1622 | 5718,2002 | 6772,9802 | 6104,3502 | 7144,3922 | 10495,0052 | 109554,5840 |

Таблица 9 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.200

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 978,0015 | 481,3659 | 476,6975 | 428,7358 | 320,8657 | 210,0583 | 108,4486 | 82,8556 | 68,8285 | 50,3519 | 55,2741 | 197,9950 | 3459,4785 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,1130 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 978,0109 | 481,3753 | 476,7069 | 428,7452 | 320,8751 | 210,0677 | 108,4580 | 82,8650 | 68,8379 | 50,3613 | 55,2835 | 198,0044 | 3459,5915 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,1130 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0060 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0060 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,1190 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 978,0005 | 481,3649 | 476,6965 | 428,7348 | 320,8647 | 210,0573 | 108,4476 | 82,8546 | 68,8275 | 50,3509 | 55,2731 | 197,9940 | 3459,4725 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 978,0005 | 481,3649 | 476,6965 | 428,7348 | 320,8647 | 210,0573 | 108,4476 | 82,8546 | 68,8275 | 50,3509 | 55,2731 | 197,9940 | 3459,4725 |

Таблица 10 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.04.001

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 15736,2352 | 13503,4172 | 11240,1192 | 10026,5142 | 9472,7192 | 7647,4812 | 5693,1622 | 5718,2002 | 6772,9802 | 6104,3502 | 7144,3922 | 10495,0052 | 109554,5840 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 28993,4820 | 18938,2600 | 15510,6620 | 15329,0990 | 14271,8120 | 13222,2250 | 8258,2360 | 9025,1700 | 10365,4950 | 9975,0550 | 10348,2590 | 11649,5810 | 165887,3360 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 1,8510 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,9723 | 0,9723 | 0,9723 | 0,9723 | 0,9723 | 0,9723 | 0,9723 | 0,9723 | 0,9723 | 0,9723 | 0,9723 | 0,9723 | 11,6680 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 44730,8438 | 32442,8038 | 26751,9078 | 25356,7398 | 23745,6578 | 20870,8328 | 13952,5248 | 14744,4968 | 17139,6018 | 16080,5318 | 17493,7778 | 22145,7128 | 275455,4390 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 1,8510 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 9,7120 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,3580 | 1,3580 | 1,3580 | 1,3580 | 1,3580 | 1,3580 | 1,3580 | 1,3580 | 1,3580 | 1,3580 | 1,3580 | 1,3580 | 16,2970 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,5970 |
| производственное водоснабжение | 0,6140 | 0,6140 | 0,6140 | 0,6140 | 0,6140 | 0,6140 | 0,6140 | 0,6140 | 0,6140 | 0,6140 | 0,6140 | 0,6140 | 7,3680 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0320 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,3000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 2,3213 | 2,3213 | 2,3213 | 2,3213 | 2,3213 | 2,3213 | 2,3213 | 2,3213 | 2,3213 | 2,3213 | 2,3213 | 2,3213 | 27,8600 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 44728,5225 | 32440,4825 | 26749,5865 | 25354,4185 | 23743,3365 | 20868,5115 | 13950,2035 | 14742,1755 | 17137,2805 | 16078,2105 | 17491,4565 | 22143,3915 | 275427,5790 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 44728,5225 | 32440,4825 | 26749,5865 | 25354,4185 | 23743,3365 | 20868,5115 | 13950,2035 | 14742,1755 | 17137,2805 | 16078,2105 | 17491,4565 | 22143,3915 | 275427,5790 |

Таблица 11 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.04.002

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 44728,5225 | 32440,4825 | 26749,5865 | 25354,4185 | 23743,3365 | 20868,5115 | 13950,2035 | 14742,1755 | 17137,2805 | 16078,2105 | 17491,4565 | 22143,3915 | 275427,5790 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 22217,5260 | 35130,8600 | 2622,1060 | 3767,8930 | 3405,6280 | 3892,7510 | 1280,3240 | -373,9380 | 857,0010 | 1322,6090 | 1597,4050 | -452,1410 | 75268,0240 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0300 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0020 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 66946,0512 | 67571,3452 | 29371,6952 | 29122,3142 | 27148,9672 | 24761,2652 | 15230,5302 | 14368,2402 | 17994,2842 | 17400,8222 | 19088,8642 | 21691,2532 | 350695,6350 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0300 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0040 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0260 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0120 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0140 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0600 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 66946,0467 | 67571,3407 | 29371,6907 | 29122,3097 | 27148,9627 | 24761,2607 | 15230,5257 | 14368,2357 | 17994,2797 | 17400,8177 | 19088,8597 | 21691,2487 | 350695,5750 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 66946,0467 | 67571,3407 | 29371,6907 | 29122,3097 | 27148,9627 | 24761,2607 | 15230,5257 | 14368,2357 | 17994,2797 | 17400,8177 | 19088,8597 | 21691,2487 | 350695,5750 |

Таблица 12 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.05.001

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 8759,8300 | 4450,5590 | 1108,1180 | 700,7860 | 737,5210 | 525,5900 | 286,1070 | 231,6980 | 183,0800 | 140,0440 | 140,5950 | 322,9830 | 17586,9110 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,1950 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 8759,8463 | 4450,5753 | 1108,1343 | 700,8023 | 737,5373 | 525,6063 | 286,1233 | 231,7143 | 183,0963 | 140,0603 | 140,6113 | 322,9993 | 17587,1060 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,1950 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0160 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,2110 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,1680 |
| производственное водоснабжение | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0190 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0240 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 | 0,4220 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 8759,8110 | 4450,5400 | 1108,0990 | 700,7670 | 737,5020 | 525,5710 | 286,0880 | 231,6790 | 183,0610 | 140,0250 | 140,5760 | 322,9640 | 17586,6840 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 8759,8110 | 4450,5400 | 1108,0990 | 700,7670 | 737,5020 | 525,5710 | 286,0880 | 231,6790 | 183,0610 | 140,0250 | 140,5760 | 322,9640 | 17586,6840 |

Таблица 13 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.05.002

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 5274,9860 | 2470,0810 | 1072,0990 | 766,9770 | 864,3350 | 631,4790 | 346,3410 | 312,0280 | 221,8160 | 143,0020 | 137,9580 | 106,6220 | 12347,7240 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0070 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 5274,9866 | 2470,0816 | 1072,0996 | 766,9776 | 864,3356 | 631,4796 | 346,3416 | 312,0286 | 221,8166 | 143,0026 | 137,9586 | 106,6226 | 12347,7310 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0070 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0100 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0030 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0070 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0170 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 5274,9850 | 2470,0800 | 1072,0980 | 766,9760 | 864,3340 | 631,4780 | 346,3400 | 312,0270 | 221,8150 | 143,0010 | 137,9570 | 106,6210 | 12347,7140 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 5274,9850 | 2470,0800 | 1072,0980 | 766,9760 | 864,3340 | 631,4780 | 346,3400 | 312,0270 | 221,8150 | 143,0010 | 137,9570 | 106,6210 | 12347,7140 |

Таблица 14 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.05.003

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 14034,7960 | 6920,6200 | 2180,1970 | 1467,7430 | 1601,8360 | 1157,0490 | 632,4280 | 543,7060 | 404,8760 | 283,0260 | 278,5330 | 429,5850 | 29934,3980 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 6199,2980 | 9105,7190 | 2085,8330 | 1583,6480 | 1609,1500 | 1235,5630 | 646,3210 | 552,0800 | 445,6970 | 376,2350 | 396,5130 | 263,9080 | 24499,9650 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 3,1910 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,4038 | 0,4038 | 0,4038 | 0,4038 | 0,4038 | 0,4038 | 0,4038 | 0,4038 | 0,4038 | 0,4038 | 0,4038 | 0,4038 | 4,8450 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 20234,7637 | 16027,0087 | 4266,6997 | 3052,0607 | 3211,6557 | 2393,2817 | 1279,4187 | 1096,4557 | 851,2427 | 659,9307 | 675,7157 | 694,1627 | 54442,3990 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 3,1910 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,1720 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,5810 | 0,5810 | 0,5810 | 0,5810 | 0,5810 | 0,5810 | 0,5810 | 0,5810 | 0,5810 | 0,5810 | 0,5810 | 0,5810 | 6,9660 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 1,1020 |
| производственное водоснабжение | 0,4870 | 0,4870 | 0,4870 | 0,4870 | 0,4870 | 0,4870 | 0,4870 | 0,4870 | 0,4870 | 0,4870 | 0,4870 | 0,4870 | 5,8450 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0190 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,8609 | 0,8609 | 0,8609 | 0,8609 | 0,8609 | 0,8609 | 0,8609 | 0,8609 | 0,8609 | 0,8609 | 0,8609 | 0,8609 | 10,3290 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 20233,9028 | 16026,1478 | 4265,8388 | 3051,1998 | 3210,7948 | 2392,4208 | 1278,5578 | 1095,5948 | 850,3818 | 659,0698 | 674,8548 | 693,3018 | 54432,0700 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 20233,9028 | 16026,1478 | 4265,8388 | 3051,1998 | 3210,7948 | 2392,4208 | 1278,5578 | 1095,5948 | 850,3818 | 659,0698 | 674,8548 | 693,3018 | 54432,0700 |

Таблица 15 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.06.001

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 64817,2800 | 65836,8000 | 28123,2000 | 28123,2000 | 26179,2000 | 24105,6000 | 14955,8400 | 14168,7360 | 17838,1440 | 17297,2800 | 18989,8560 | 21098,8800 | 341534,0160 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 288,7320 | 82418,2640 | 15909,2180 | 8665,6270 | 10625,4820 | 8564,9320 | 4536,3250 | 1633,0080 | 2041,7870 | 1988,6280 | 2203,3050 | -355,0570 | 138520,2510 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,5110 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0010 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 65106,0547 | 148255,1067 | 44032,4607 | 36788,8697 | 36804,7247 | 32670,5747 | 19492,2077 | 15801,7867 | 19879,9737 | 19285,9507 | 21193,2037 | 20743,8657 | 480054,7790 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,5110 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,6560 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,6560 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 1,1670 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 65105,9571 | 148255,0091 | 44032,3631 | 36788,7721 | 36804,6271 | 32670,4771 | 19492,1101 | 15801,6891 | 19879,8761 | 19285,8531 | 21193,1061 | 20743,7681 | 480053,6120 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 65105,9571 | 148255,0091 | 44032,3631 | 36788,7721 | 36804,6271 | 32670,4771 | 19492,1101 | 15801,6891 | 19879,8761 | 19285,8531 | 21193,1061 | 20743,7681 | 480053,6120 |

Таблица 16 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.07.001

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 6106,7520 | 7905,6000 | 1791,8500 | 1449,0140 | 868,3200 | 500,8610 | 257,1260 | 171,6850 | 122,9390 | 84,9140 | 78,2090 | 81,6480 | 19418,9180 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0940 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 6106,7598 | 7905,6078 | 1791,8578 | 1449,0218 | 868,3278 | 500,8688 | 257,1338 | 171,6928 | 122,9468 | 84,9218 | 78,2168 | 81,6558 | 19419,0120 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0940 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,1220 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,1220 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,2160 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 6106,7420 | 7905,5900 | 1791,8400 | 1449,0040 | 868,3100 | 500,8510 | 257,1160 | 171,6750 | 122,9290 | 84,9040 | 78,1990 | 81,6380 | 19418,7960 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 6106,7420 | 7905,5900 | 1791,8400 | 1449,0040 | 868,3100 | 500,8510 | 257,1160 | 171,6750 | 122,9290 | 84,9040 | 78,1990 | 81,6380 | 19418,7960 |

Таблица 17 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.07.002

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 6106,7420 | 7905,5900 | 1791,8400 | 1449,0040 | 868,3100 | 500,8510 | 257,1160 | 171,6750 | 122,9290 | 84,9040 | 78,1990 | 81,6380 | 19418,7960 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4205,0880 | 15189,1200 | 4261,3340 | 2461,4500 | 2579,0400 | 894,5860 | 92,7940 | 41,5150 | 19,8200 | 10,1610 | 8,3030 | 9,5900 | 29772,8010 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 10311,8300 | 23094,7100 | 6053,1740 | 3910,4540 | 3447,3500 | 1395,4370 | 349,9100 | 213,1900 | 142,7490 | 95,0650 | 86,5020 | 91,2280 | 49191,5970 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 10311,8300 | 23094,7100 | 6053,1740 | 3910,4540 | 3447,3500 | 1395,4370 | 349,9100 | 213,1900 | 142,7490 | 95,0650 | 86,5020 | 91,2280 | 49191,5970 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 10311,8300 | 23094,7100 | 6053,1740 | 3910,4540 | 3447,3500 | 1395,4370 | 349,9100 | 213,1900 | 142,7490 | 95,0650 | 86,5020 | 91,2280 | 49191,5970 |

Таблица 18 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.07.003

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 10311,8300 | 23094,7100 | 6053,1740 | 3910,4540 | 3447,3500 | 1395,4370 | 349,9100 | 213,1900 | 142,7490 | 95,0650 | 86,5020 | 91,2280 | 49191,5970 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 5851,6840 | 13105,6150 | 3435,0150 | 2219,0800 | 1956,2810 | 791,8770 | 198,5700 | 120,9850 | 81,0120 | 53,9520 | 49,0930 | 51,7750 | 27914,9390 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 16163,5140 | 36200,3250 | 9488,1890 | 6129,5340 | 5403,6310 | 2187,3140 | 548,4800 | 334,1750 | 223,7610 | 149,0170 | 135,5950 | 143,0030 | 77106,5360 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,2470 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,2470 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,2470 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 16163,4930 | 36200,3040 | 9488,1680 | 6129,5130 | 5403,6100 | 2187,2930 | 548,4590 | 334,1540 | 223,7400 | 148,9960 | 135,5740 | 142,9820 | 77106,2890 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 16163,4930 | 36200,3040 | 9488,1680 | 6129,5130 | 5403,6100 | 2187,2930 | 548,4590 | 334,1540 | 223,7400 | 148,9960 | 135,5740 | 142,9820 | 77106,2890 |

Таблица 19 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.07.004

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 16163,4930 | 36200,3040 | 9488,1680 | 6129,5130 | 5403,6100 | 2187,2930 | 548,4590 | 334,1540 | 223,7400 | 148,9960 | 135,5740 | 142,9820 | 77106,2890 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4178,7380 | 20570,0830 | 4228,9650 | 2013,1980 | 2871,8470 | 2715,8330 | 1174,3930 | 993,7520 | 678,0600 | 478,3660 | 439,3480 | 382,3250 | 40724,9080 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 20342,2310 | 56770,3870 | 13717,1330 | 8142,7110 | 8275,4570 | 4903,1260 | 1722,8520 | 1327,9060 | 901,8000 | 627,3620 | 574,9220 | 525,3070 | 117831,1970 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 20342,2310 | 56770,3870 | 13717,1330 | 8142,7110 | 8275,4570 | 4903,1260 | 1722,8520 | 1327,9060 | 901,8000 | 627,3620 | 574,9220 | 525,3070 | 117831,1970 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 20342,2310 | 56770,3870 | 13717,1330 | 8142,7110 | 8275,4570 | 4903,1260 | 1722,8520 | 1327,9060 | 901,8000 | 627,3620 | 574,9220 | 525,3070 | 117831,1970 |

Таблица 20 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.001

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 417,8300 | 7620,4800 | 5704,9920 | 2252,5340 | 2112,4800 | 792,8060 | 318,8160 | 194,4520 | 133,6520 | 97,9780 | 92,9400 | 84,7580 | 19823,7180 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | 913,3668 | -4976,6080 | 214,3040 | 246,4452 | -145,1200 | 616,0644 | 889,0880 | 994,7896 | 1026,1272 | 951,9868 | 1064,1608 | 952,0740 | 2746,6788 |
| Всего по приходной части: | 1331,1968 | 2643,8720 | 5919,2960 | 2498,9792 | 1967,3600 | 1408,8704 | 1207,9040 | 1189,2416 | 1159,7792 | 1049,9648 | 1157,1008 | 1036,8320 | 22570,3968 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0570 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,3270 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,3270 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 1331,1648 | 2643,8400 | 5919,2640 | 2498,9472 | 1967,3280 | 1408,8384 | 1207,8720 | 1189,2096 | 1159,7472 | 1049,9328 | 1157,0688 | 1036,8000 | 22570,0128 |
| Итого по расходной части, Wрт | 1331,1968 | 2643,8720 | 5919,2960 | 2498,9792 | 1967,3600 | 1408,8704 | 1207,9040 | 1189,2416 | 1159,7792 | 1049,9648 | 1157,1008 | 1036,8320 | 22570,3968 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1331,1648 | 2643,8400 | 5919,2640 | 2498,9472 | 1967,3280 | 1408,8384 | 1207,8720 | 1189,2096 | 1159,7472 | 1049,9328 | 1157,0688 | 1036,8000 | 22570,0128 |

Таблица 21 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.002

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 65105,9570 | 148255,009 | 44032,3630 | 36788,7720 | 36804,6270 | 32670,4770 | 19492,1100 | 15801,6890 | 19879,8760 | 19285,8530 | 21193,0640 | 20743,7250 | 480053,6120 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | -4306,3320 | 73101,7360 | 15963,7420 | 2583,6530 | 1038,5180 | -261,8920 | 1399,3550 | 3000,6240 | 824,1010 | 793,4520 | 1439,3190 | 2610,0970 | 98186,3730 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0130 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,3635 | 0,3635 | 0,3635 | 0,3635 | 0,3635 | 0,3635 | 0,3635 | 0,3635 | 0,3635 | 0,3635 | 0,3635 | 0,3635 | 4,3620 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 60799,9896 | 221357,1096 | 59996,4696 | 39372,7896 | 37843,5096 | 32408,9496 | 20891,8296 | 18802,6776 | 20704,3416 | 20079,6696 | 22632,7476 | 23354,1866 | 578244,3600 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0130 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0020 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0830 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0780 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0980 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 60799,9815 | 221357,1015 | 59996,4615 | 39372,7815 | 37843,5015 | 32408,9415 | 20891,8215 | 18802,6695 | 20704,3335 | 20079,6615 | 22632,7395 | 23354,1785 | 578244,2620 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 60799,9815 | 221357,1015 | 59996,4615 | 39372,7815 | 37843,5015 | 32408,9415 | 20891,8215 | 18802,6695 | 20704,3335 | 20079,6615 | 22632,7395 | 23354,1785 | 578244,2620 |

Таблица 22 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.003

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 310,6940 | 5365,4400 | 5249,6640 | 2632,8670 | 2169,5040 | 1130,2850 | 593,5680 | 361,5840 | 240,7880 | 157,0060 | 145,7050 | 131,1550 | 18488,2600 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0050 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | 699,0824 | -4484,1404 | -3605,1068 | -1103,4810 | -619,4684 | 565,1618 | 1065,3316 | 1336,5412 | 1422,5180 | 1224,3768 | 1279,2234 | 1120,8006 | -1099,1630 |
| Всего по приходной части: | 1009,7768 | 881,3000 | 1644,5576 | 1529,3864 | 1550,0360 | 1695,4472 | 1658,9000 | 1698,1256 | 1663,3064 | 1381,3832 | 1424,9288 | 1251,9560 | 17389,1020 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,2080 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,2380 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,2380 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 1009,7568 | 881,2800 | 1644,5376 | 1529,3664 | 1550,0160 | 1695,4272 | 1658,8800 | 1698,1056 | 1663,2864 | 1381,3632 | 1424,9088 | 1251,9360 | 17388,8640 |
| Итого по расходной части, Wрт | 1009,7768 | 881,3000 | 1644,5576 | 1529,3864 | 1550,0360 | 1695,4472 | 1658,9000 | 1698,1256 | 1663,3064 | 1381,3832 | 1424,9288 | 1251,9560 | 17389,1020 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1009,7568 | 881,2800 | 1644,5376 | 1529,3664 | 1550,0160 | 1695,4272 | 1658,8800 | 1698,1056 | 1663,2864 | 1381,3632 | 1424,9088 | 1251,9360 | 17388,8640 |

Таблица 23 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.004

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 60799,9815 | 221357,1015 | 59996,4615 | 39372,7815 | 37843,5015 | 32408,9415 | 20891,8215 | 18802,6695 | 20704,3335 | 20079,6615 | 22632,7395 | 23354,1785 | 578244,2620 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2359,7820 | 16281,1590 | 2374,7880 | 1500,5260 | 2882,2560 | 1381,6900 | 1532,7230 | 728,8920 | 800,3250 | 2999,7930 | 856,6890 | 1694,7040 | 35393,3270 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 12,6800 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,8405 | 1,8405 | 1,8405 | 1,8405 | 1,8405 | 1,8405 | 1,8405 | 1,8405 | 1,8405 | 1,8405 | 1,8405 | 1,8405 | 22,0860 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 63162,6607 | 237641,1577 | 62374,1467 | 40876,2047 | 40728,6547 | 33793,5287 | 22427,4417 | 19534,4587 | 21507,5557 | 23082,3517 | 23492,3257 | 25051,7797 | 613672,3550 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 12,6800 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 5,8830 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,7480 | 1,7480 | 1,7480 | 1,7480 | 1,7480 | 1,7480 | 1,7480 | 1,7480 | 1,7480 | 1,7480 | 1,7480 | 1,7480 | 20,9790 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,4560 |
| производственное водоснабжение | 1,3110 | 1,3110 | 1,3110 | 1,3110 | 1,3110 | 1,3110 | 1,3110 | 1,3110 | 1,3110 | 1,3110 | 1,3110 | 1,3110 | 15,7260 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0030 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,7940 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 3,2947 | 3,2947 | 3,2947 | 3,2947 | 3,2947 | 3,2947 | 3,2947 | 3,2947 | 3,2947 | 3,2947 | 3,2947 | 3,2947 | 39,5420 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 63159,3660 | 237637,8630 | 62370,8520 | 40872,9100 | 40725,3600 | 33790,2340 | 22424,1470 | 19531,1640 | 21504,2610 | 23079,0570 | 23489,0310 | 25048,4850 | 613632,8130 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 63159,3660 | 237637,8630 | 62370,8520 | 40872,9100 | 40725,3600 | 33790,2340 | 22424,1470 | 19531,1640 | 21504,2610 | 23079,0570 | 23489,0310 | 25048,4850 | 613632,8130 |

Таблица 24 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.005

| Составляющая | V-VII | VIII -X | XI-IV | год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 0 | 0 |  | 0 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2218,8 | 739,6 | 739,6 | 3698 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,014 | 0,014 | 0,029 | 0,057 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV: |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 2218,814 | 739,614 | 739,629 | 3698,057 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, Wисп, W л |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу |  |  |  |  |
| 10. Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер |  |  |  |  |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,046 | 0,046 | 0,091 | 0,182 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,046 | 0,046 | 0,091 | 0,182 |
| производственное водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие водопользователи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт: | 0,046 | 0,046 |  | 0,182 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 2218,768 | 739,568 |  | 3697,875 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 2218,768 | 739,568 |  | 3697,875 |

Таблица 25 – Водохозяйственный баланс в маловодный год для бассейна в целом, млн.м3

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 40458,3260 | 40458,3260 | 40458,3260 | 40458,3260 | 40458,3260 | 40458,3260 | 40458,3260 | 40458,3260 | 40458,3260 | 40458,3260 | 40458,3260 | 40458,3260 | 485499,9096 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 15069,0990 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 | 12,7930 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 113,0668 | 113,0668 | 113,0668 | 113,0668 | 113,0668 | 113,0668 | 113,0668 | 113,0668 | 113,0668 | 113,0668 | 113,0668 | 113,0668 | 1356,8010 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 41715,1500 | 41715,1500 | 41715,1500 | 41715,1500 | 41715,1500 | 41715,1500 | 41715,1500 | 41715,1500 | 41715,1500 | 41715,1500 | 41715,1500 | 41715,1500 | 500581,8016 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 1,0661 | 1,0661 | 1,0661 | 1,0661 | 1,0661 | 1,0661 | 1,0661 | 1,0661 | 1,0661 | 1,0661 | 1,0661 | 1,0661 | 12,7930 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 5,8830 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 119,4380 | 119,4380 | 119,4380 | 119,4380 | 119,4380 | 119,4380 | 119,4380 | 119,4380 | 119,4380 | 119,4380 | 119,4380 | 119,4380 | 1433,2610 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 3,8650 | 3,8650 | 3,8650 | 3,8650 | 3,8650 | 3,8650 | 3,8650 | 3,8650 | 3,8650 | 3,8650 | 3,8650 | 3,8650 | 46,3810 |
| производственное водоснабжение | 93,6520 | 93,6520 | 93,6520 | 93,6520 | 93,6520 | 93,6520 | 93,6520 | 93,6520 | 93,6520 | 93,6520 | 93,6520 | 93,6520 | 1123,8180 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 4,0860 | 4,0860 | 4,0860 | 4,0860 | 4,0860 | 4,0860 | 4,0860 | 4,0860 | 4,0860 | 4,0860 | 4,0860 | 4,0860 | 49,0360 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 214,0260 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 120,9941 | 120,9941 | 120,9941 | 120,9941 | 120,9941 | 120,9941 | 120,9941 | 120,9941 | 120,9941 | 120,9941 | 120,9941 | 120,9941 | 1451,9370 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 41594,1559 | 41594,1559 | 41594,1559 | 41594,1559 | 41594,1559 | 41594,1559 | 41594,1559 | 41594,1559 | 41594,1559 | 41594,1559 | 41594,1559 | 41594,1559 | 499129,8646 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 41594,1559 | 41594,1559 | 41594,1559 | 41594,1559 | 41594,1559 | 41594,1559 | 41594,1559 | 41594,1559 | 41594,1559 | 41594,1559 | 41594,1559 | 41594,1559 | 499129,8646 |

Таблица 26 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.01.001

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2646,9610 | 3776,8240 | 2130,2340 | 1896,2620 | 1511,2850 | 927,4700 | 403,4170 | 323,6960 | 310,2470 | 242,8650 | 253,3900 | 394,3450 | 14816,9960 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0010 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,1020 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 2646,9696 | 3776,8326 | 2130,2426 | 1896,2706 | 1511,2936 | 927,4786 | 403,4256 | 323,7046 | 310,2556 | 242,8736 | 253,3986 | 394,3536 | 14817,0990 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0010 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0270 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0827 | 0,0827 | 0,0827 | 0,0827 | 0,0827 | 0,0827 | 0,0827 | 0,0827 | 0,0827 | 0,0827 | 0,0827 | 0,0827 | 0,9920 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,8570 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,1350 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,1677 | 0,1677 | 0,1677 | 0,1677 | 0,1677 | 0,1677 | 0,1677 | 0,1677 | 0,1677 | 0,1677 | 0,1677 | 0,1677 | 1,0200 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 2646,8019 | 3776,6649 | 2130,0749 | 1896,1029 | 1511,1259 | 927,3109 | 403,2579 | 323,5369 | 310,0879 | 242,7059 | 253,2309 | 394,1859 | 14816,0790 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 2646,8019 | 3776,6649 | 2130,0749 | 1896,1029 | 1511,1259 | 927,3109 | 403,2579 | 323,5369 | 310,0879 | 242,7059 | 253,2309 | 394,1859 | 14816,0790 |

Таблица 27 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.02.001

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 553,7950 | 727,2650 | 526,9020 | 494,5310 | 369,1750 | 241,9860 | 99,0410 | 108,0200 | 90,4900 | 67,6530 | 76,5450 | 305,1720 | 3660,5742 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1177,6930 | 1118,6200 | 960,2600 | 726,2020 | 666,4980 | 404,0730 | 197,0060 | 147,1480 | 161,3330 | 130,4740 | 148,9340 | 115,1090 | 5953,3500 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 14,3890 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,7050 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 802,4182 | 802,4182 | 802,4182 | 802,4182 | 802,4182 | 802,4182 | 802,4182 | 802,4182 | 802,4182 | 802,4182 | 802,4182 | 802,4182 | 9629,0182 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 3,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 0,9491 | 11,3890 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,5328 | 0,5328 | 0,5328 | 0,5328 | 0,5328 | 0,5328 | 0,5328 | 0,5328 | 0,5328 | 0,5328 | 0,5328 | 0,5328 | 6,3930 |
| прочие водопользователи | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 4,7040 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,2920 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 14,3890 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 801,2191 | 801,2191 | 801,2191 | 801,2191 | 801,2191 | 801,2191 | 801,2191 | 801,2191 | 801,2191 | 801,2191 | 801,2191 | 801,2191 | 9614,6292 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 801,2191 | 801,2191 | 801,2191 | 801,2191 | 801,2191 | 801,2191 | 801,2191 | 801,2191 | 801,2191 | 801,2191 | 801,2191 | 801,2191 | 9614,6292 |

Таблица 28 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.001

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 4312,2240 | 5624,6400 | 3749,7600 | 3455,1360 | 2773,4400 | 1711,8840 | 728,9150 | 535,3980 | 528,1270 | 416,4830 | 438,8020 | 806,1230 | 25080,9320 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1687,3920 | 2229,1200 | 857,0880 | 883,8720 | 1244,1600 | 481,7260 | 447,8530 | 498,4640 | 567,3380 | 500,3940 | 471,8540 | 347,3170 | 10216,5780 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 7,0120 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,2087 | 1,2087 | 1,2087 | 1,2087 | 1,2087 | 1,2087 | 1,2087 | 1,2087 | 1,2087 | 1,2087 | 1,2087 | 1,2087 | 14,5040 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | -2756,4969 | -3242,2936 | 257,4587 | -383,7222 | -471,6746 | 1183,7552 | 1386,0904 | 1318,8982 | 1424,0493 | 1451,5352 | 1317,4900 | 1085,5420 | 2570,6320 |
| Всего по приходной части: | 3244,9121 | 4613,2594 | 4866,0997 | 3957,0788 | 3547,7184 | 3379,1582 | 2564,6514 | 2354,5532 | 2521,3073 | 2370,2052 | 2229,9390 | 2240,7750 | 37889,6580 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 404,3520 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 7,0120 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,7645 | 0,7645 | 0,7645 | 0,7645 | 0,7645 | 0,7645 | 0,7645 | 0,7645 | 0,7645 | 0,7645 | 0,7645 | 0,7645 | 9,1740 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 36,1200 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,1254 | 0,1254 | 0,1254 | 0,1254 | 0,1254 | 0,1254 | 0,1254 | 0,1254 | 0,1254 | 0,1254 | 0,1254 | 0,1254 | 1,5050 |
| производственное водоснабжение | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 1,0200 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 2,6443 | 2,6443 | 2,6443 | 2,6443 | 2,6443 | 2,6443 | 2,6443 | 2,6443 | 2,6443 | 2,6443 | 2,6443 | 2,6443 | 31,7310 |
| прочие водопользователи | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 1,8640 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 3206,8573 | 4575,2046 | 4828,0449 | 3919,0240 | 3509,6636 | 3341,1034 | 2526,5966 | 2316,4984 | 2483,2525 | 2332,1504 | 2191,8842 | 2202,7202 | 37433,0000 |
| Итого по расходной части, Wрт | 3244,9121 | 4613,2594 | 4866,0997 | 3957,0788 | 3547,7184 | 3379,1582 | 2564,6514 | 2354,5532 | 2521,3073 | 2370,2052 | 2229,9390 | 2240,7750 | 37889,6580 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 3206,8573 | 4575,2046 | 4828,0449 | 3919,0240 | 3509,6636 | 3341,1034 | 2526,5966 | 2316,4984 | 2483,2525 | 2332,1504 | 2191,8842 | 2202,7202 | 37433,0000 |

Таблица 29 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.002

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 3206,8573 | 4575,2046 | 4828,0449 | 3919,0240 | 3509,6636 | 3341,1034 | 2526,5966 | 2316,4984 | 2483,2525 | 2332,1504 | 2191,8842 | 2202,7202 | 37433,0000 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2552,5150 | 1731,4560 | 873,1580 | 803,5200 | 876,0960 | 581,2130 | 255,5710 | 155,8830 | 133,9200 | 101,1230 | 109,8140 | 427,6800 | 8601,9490 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 120,9490 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 6,2898 | 6,2898 | 6,2898 | 6,2898 | 6,2898 | 6,2898 | 6,2898 | 6,2898 | 6,2898 | 6,2898 | 6,2898 | 6,2898 | 75,4770 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 5775,7412 | 6323,0295 | 5717,5718 | 4738,9129 | 4402,1285 | 3938,6853 | 2798,5365 | 2488,7503 | 2633,5414 | 2449,6423 | 2318,0671 | 2646,7691 | 46231,3750 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 120,9490 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 6,5873 | 6,5873 | 6,5873 | 6,5873 | 6,5873 | 6,5873 | 6,5873 | 6,5873 | 6,5873 | 6,5873 | 6,5873 | 6,5873 | 79,0480 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 7,0191 | 7,0191 | 7,0191 | 7,0191 | 7,0191 | 7,0191 | 7,0191 | 7,0191 | 7,0191 | 7,0191 | 7,0191 | 7,0191 | 84,2290 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 2,1332 | 2,1332 | 2,1332 | 2,1332 | 2,1332 | 2,1332 | 2,1332 | 2,1332 | 2,1332 | 2,1332 | 2,1332 | 2,1332 | 25,5980 |
| производственное водоснабжение | 2,1317 | 2,1317 | 2,1317 | 2,1317 | 2,1317 | 2,1317 | 2,1317 | 2,1317 | 2,1317 | 2,1317 | 2,1317 | 2,1317 | 25,5800 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,9864 | 0,9864 | 0,9864 | 0,9864 | 0,9864 | 0,9864 | 0,9864 | 0,9864 | 0,9864 | 0,9864 | 0,9864 | 0,9864 | 11,8370 |
| прочие водопользователи | 1,7678 | 1,7678 | 1,7678 | 1,7678 | 1,7678 | 1,7678 | 1,7678 | 1,7678 | 1,7678 | 1,7678 | 1,7678 | 1,7678 | 21,2140 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 23,6855 | 23,6855 | 23,6855 | 23,6855 | 23,6855 | 23,6855 | 23,6855 | 23,6855 | 23,6855 | 23,6855 | 23,6855 | 23,6855 | 284,2260 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 5752,0557 | 6299,3440 | 5693,8863 | 4715,2274 | 4378,4430 | 3914,9998 | 2774,8510 | 2465,0648 | 2609,8559 | 2425,9568 | 2294,3816 | 2623,0836 | 45947,1490 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 5752,0557 | 6299,3440 | 5693,8863 | 4715,2274 | 4378,4430 | 3914,9998 | 2774,8510 | 2465,0648 | 2609,8559 | 2425,9568 | 2294,3816 | 2623,0836 | 45947,1490 |

Таблица 30 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.003

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 5752,0557 | 6299,3440 | 5693,8863 | 4715,2274 | 4378,4430 | 3914,9998 | 2774,8510 | 2465,0648 | 2609,8559 | 2425,9568 | 2294,3816 | 2623,0836 | 45947,1490 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 6160,3200 | 4199,0400 | 1901,6640 | 1446,3360 | 207,3600 | 1339,2000 | 889,0560 | 369,6192 | 645,4944 | 500,7744 | 468,7200 | 933,1200 | 19060,7040 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 16,6740 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,3819 | 1,3819 | 1,3819 | 1,3819 | 1,3819 | 1,3819 | 1,3819 | 1,3819 | 1,3819 | 1,3819 | 1,3819 | 1,3819 | 16,5830 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | -4209,1910 | -3535,6474 | -294,1257 | 630,9653 | 1754,8537 | 145,5608 | 680,9097 | 2002,6127 | 1555,1623 | 1564,9655 | 1859,9230 | 1332,9330 | 3488,9220 |
| Всего по приходной части: | 7705,9560 | 6965,5080 | 7304,1960 | 6795,3000 | 6343,4280 | 5402,5320 | 4347,5880 | 4840,0680 | 4813,2840 | 4494,4680 | 4625,7960 | 4891,9080 | 68530,0320 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 15,8333 | 15,8333 | 15,8333 | 15,8333 | 15,8333 | 15,8333 | 15,8333 | 15,8333 | 15,8333 | 15,8333 | 15,8333 | 15,8333 | 190,0000 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 16,6740 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,5542 | 0,5542 | 0,5542 | 0,5542 | 0,5542 | 0,5542 | 0,5542 | 0,5542 | 0,5542 | 0,5542 | 0,5542 | 0,5542 | 6,6500 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,1710 | 1,1710 | 1,1710 | 1,1710 | 1,1710 | 1,1710 | 1,1710 | 1,1710 | 1,1710 | 1,1710 | 1,1710 | 1,1710 | 14,0520 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,6980 |
| производственное водоснабжение | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 6,2400 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0744 | 0,0744 | 0,0744 | 0,0744 | 0,0744 | 0,0744 | 0,0744 | 0,0744 | 0,0744 | 0,0744 | 0,0744 | 0,0744 | 0,8930 |
| прочие водопользователи | 0,5184 | 0,5184 | 0,5184 | 0,5184 | 0,5184 | 0,5184 | 0,5184 | 0,5184 | 0,5184 | 0,5184 | 0,5184 | 0,5184 | 6,2210 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 7687,0080 | 6946,5600 | 7285,2480 | 6776,3520 | 6324,4800 | 5383,5840 | 4328,6400 | 4821,1200 | 4794,3360 | 4475,5200 | 4606,8480 | 4872,9600 | 68302,6560 |
| Итого по расходной части, Wрт | 7705,9560 | 6965,5080 | 7304,1960 | 6795,3000 | 6343,4280 | 5402,5320 | 4347,5880 | 4840,0680 | 4813,2840 | 4494,4680 | 4625,7960 | 4891,9080 | 68530,0320 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 7705,9560 | 6965,5080 | 7304,1960 | 6795,3000 | 6343,4280 | 5402,5320 | 4347,5880 | 4840,0680 | 4813,2840 | 4494,4680 | 4625,7960 | 4891,9080 | 68530,0320 |

Таблица 31 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.004

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1610,1850 | 1221,1940 | 854,9740 | 729,5270 | 620,0790 | 421,1780 | 183,9260 | 168,2780 | 126,9470 | 83,4190 | 81,5190 | 550,2560 | 6651,4820 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 11,7140 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 64,0094 | 64,0094 | 64,0094 | 64,0094 | 64,0094 | 64,0094 | 64,0094 | 64,0094 | 64,0094 | 64,0094 | 64,0094 | 64,0094 | 768,1130 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 1675,1706 | 1286,1796 | 919,9596 | 794,5126 | 685,0646 | 486,1636 | 248,9116 | 233,2636 | 191,9326 | 148,4046 | 146,5046 | 615,2416 | 7431,3090 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 0,9762 | 11,7140 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 1,1386 | 1,1386 | 1,1386 | 1,1386 | 1,1386 | 1,1386 | 1,1386 | 1,1386 | 1,1386 | 1,1386 | 1,1386 | 1,1386 | 13,6630 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 64,0834 | 64,0834 | 64,0834 | 64,0834 | 64,0834 | 64,0834 | 64,0834 | 64,0834 | 64,0834 | 64,0834 | 64,0834 | 64,0834 | 769,0010 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,4310 |
| производственное водоснабжение | 62,4773 | 62,4773 | 62,4773 | 62,4773 | 62,4773 | 62,4773 | 62,4773 | 62,4773 | 62,4773 | 62,4773 | 62,4773 | 62,4773 | 749,7270 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0512 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0512 | 0,6140 |
| прочие водопользователи | 1,5191 | 1,5191 | 1,5191 | 1,5191 | 1,5191 | 1,5191 | 1,5191 | 1,5191 | 1,5191 | 1,5191 | 1,5191 | 1,5191 | 18,2290 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 66,1982 | 66,1982 | 66,1982 | 66,1982 | 66,1982 | 66,1982 | 66,1982 | 66,1982 | 66,1982 | 66,1982 | 66,1982 | 66,1982 | 794,3780 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 1608,9724 | 1219,9814 | 853,7614 | 728,3144 | 618,8664 | 419,9654 | 182,7134 | 167,0654 | 125,7344 | 82,2064 | 80,3064 | 549,0434 | 6636,9310 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1608,9724 | 1219,9814 | 853,7614 | 728,3144 | 618,8664 | 419,9654 | 182,7134 | 167,0654 | 125,7344 | 82,2064 | 80,3064 | 549,0434 | 6636,9310 |

Таблица 32 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.005

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 9314,9284 | 8185,4894 | 8157,9574 | 7523,6144 | 6962,2944 | 5822,4974 | 4530,3014 | 5007,1334 | 4939,0184 | 4576,6744 | 4706,1024 | 5440,9514 | 75166,9630 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 3294,4320 | 1425,6000 | -830,3040 | -374,9760 | 77,7600 | 1580,2560 | -25,9200 | 642,8160 | 2008,8000 | 2177,2800 | 1982,0160 | 3939,8400 | 15897,6000 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 220,2360 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 36,5243 | 36,5243 | 36,5243 | 36,5243 | 36,5243 | 36,5243 | 36,5243 | 36,5243 | 36,5243 | 36,5243 | 36,5243 | 36,5243 | 438,2910 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 12664,2377 | 9665,9667 | 7382,5307 | 7203,5157 | 7094,9317 | 7457,6307 | 4559,2587 | 5704,8267 | 7002,6957 | 6808,8317 | 6742,9957 | 9435,6687 | 91723,0900 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 18,3530 | 220,2360 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 10,6928 | 10,6928 | 10,6928 | 10,6928 | 10,6928 | 10,6928 | 10,6928 | 10,6928 | 10,6928 | 10,6928 | 10,6928 | 10,6928 | 128,3140 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 39,2607 | 39,2607 | 39,2607 | 39,2607 | 39,2607 | 39,2607 | 39,2607 | 39,2607 | 39,2607 | 39,2607 | 39,2607 | 39,2607 | 471,1280 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 1,2969 | 1,2969 | 1,2969 | 1,2969 | 1,2969 | 1,2969 | 1,2969 | 1,2969 | 1,2969 | 1,2969 | 1,2969 | 1,2969 | 15,5630 |
| производственное водоснабжение | 25,2868 | 25,2868 | 25,2868 | 25,2868 | 25,2868 | 25,2868 | 25,2868 | 25,2868 | 25,2868 | 25,2868 | 25,2868 | 25,2868 | 303,4410 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,2911 | 0,2911 | 0,2911 | 0,2911 | 0,2911 | 0,2911 | 0,2911 | 0,2911 | 0,2911 | 0,2911 | 0,2911 | 0,2911 | 3,4930 |
| прочие водопользователи | 12,3859 | 12,3859 | 12,3859 | 12,3859 | 12,3859 | 12,3859 | 12,3859 | 12,3859 | 12,3859 | 12,3859 | 12,3859 | 12,3859 | 148,6310 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 68,3065 | 68,3065 | 68,3065 | 68,3065 | 68,3065 | 68,3065 | 68,3065 | 68,3065 | 68,3065 | 68,3065 | 68,3065 | 68,3065 | 819,6780 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 12595,9312 | 9597,6602 | 7314,2242 | 7135,2092 | 7026,6252 | 7389,3242 | 4490,9522 | 5636,5202 | 6934,3892 | 6740,5252 | 6674,6892 | 9367,3622 | 90903,4120 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 12595,9312 | 9597,6602 | 7314,2242 | 7135,2092 | 7026,6252 | 7389,3242 | 4490,9522 | 5636,5202 | 6934,3892 | 6740,5252 | 6674,6892 | 9367,3622 | 90903,4120 |

Таблица 33 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.200

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 704,8420 | 329,0810 | 302,9380 | 287,9160 | 254,1150 | 181,4390 | 84,7000 | 55,5950 | 50,5580 | 35,3300 | 39,4100 | 133,1430 | 2459,0670 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,1130 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 704,8514 | 329,0904 | 302,9474 | 287,9254 | 254,1244 | 181,4484 | 84,7094 | 55,6044 | 50,5674 | 35,3394 | 39,4194 | 133,1524 | 2459,1800 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0060 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0060 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0060 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0120 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 704,8504 | 329,0894 | 302,9464 | 287,9244 | 254,1234 | 181,4474 | 84,7084 | 55,6034 | 50,5664 | 35,3384 | 39,4184 | 133,1514 | 2459,1680 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 704,8504 | 329,0894 | 302,9464 | 287,9244 | 254,1234 | 181,4474 | 84,7084 | 55,6034 | 50,5664 | 35,3384 | 39,4184 | 133,1514 | 2459,1680 |

Таблица 34 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.04.001

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 12595,9312 | 9597,6602 | 7314,2242 | 7135,2092 | 7026,6252 | 7389,3242 | 4490,9522 | 5636,5202 | 6934,3892 | 6740,5252 | 6674,6892 | 9367,3622 | 90903,4120 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 24567,3200 | 12654,9150 | 10574,9660 | 11627,3280 | 11030,6300 | 11018,7890 | 5727,8390 | 7497,4550 | 8308,9550 | 7666,4230 | 7204,6910 | 7157,4160 | 125036,7270 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 1,8510 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,9723 | 0,9723 | 0,9723 | 0,9723 | 0,9723 | 0,9723 | 0,9723 | 0,9723 | 0,9723 | 0,9723 | 0,9723 | 0,9723 | 11,6680 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 37164,3778 | 22253,7018 | 17890,3168 | 18763,6638 | 18058,3818 | 18409,2398 | 10219,9178 | 13135,1018 | 15244,4708 | 14408,0748 | 13880,5068 | 16525,9048 | 215953,6580 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 1,8510 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,8093 | 0,8093 | 0,8093 | 0,8093 | 0,8093 | 0,8093 | 0,8093 | 0,8093 | 0,8093 | 0,8093 | 0,8093 | 0,8093 | 9,7120 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,3581 | 1,3581 | 1,3581 | 1,3581 | 1,3581 | 1,3581 | 1,3581 | 1,3581 | 1,3581 | 1,3581 | 1,3581 | 1,3581 | 16,2970 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0498 | 0,0498 | 0,0498 | 0,0498 | 0,0498 | 0,0498 | 0,0498 | 0,0498 | 0,0498 | 0,0498 | 0,0498 | 0,0498 | 0,5970 |
| производственное водоснабжение | 0,6140 | 0,6140 | 0,6140 | 0,6140 | 0,6140 | 0,6140 | 0,6140 | 0,6140 | 0,6140 | 0,6140 | 0,6140 | 0,6140 | 7,3680 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0320 |
| прочие водопользователи | 0,6917 | 0,6917 | 0,6917 | 0,6917 | 0,6917 | 0,6917 | 0,6917 | 0,6917 | 0,6917 | 0,6917 | 0,6917 | 0,6917 | 8,3000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 2,3217 | 2,3217 | 2,3217 | 2,3217 | 2,3217 | 2,3217 | 2,3217 | 2,3217 | 2,3217 | 2,3217 | 2,3217 | 2,3217 | 27,8600 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 37162,0561 | 22251,3801 | 17887,9951 | 18761,3421 | 18056,0601 | 18406,9181 | 10217,5961 | 13132,7801 | 15242,1491 | 14405,7531 | 13878,1851 | 16523,5831 | 215925,7980 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 37162,0561 | 22251,3801 | 17887,9951 | 18761,3421 | 18056,0601 | 18406,9181 | 10217,5961 | 13132,7801 | 15242,1491 | 14405,7531 | 13878,1851 | 16523,5831 | 215925,7980 |

Таблица 35 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.04.002

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 37162,0561 | 22251,3801 | 17887,9951 | 18761,3421 | 18056,0601 | 18406,9181 | 10217,5961 | 13132,7801 | 15242,1491 | 14405,7531 | 13878,1851 | 16523,5831 | 215925,7980 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 27929,3200 | 17827,0050 | 7022,1220 | -1663,6800 | 3847,4500 | 3016,0270 | 622,5610 | 644,8810 | 797,6050 | 1018,5050 | 2196,4930 | 748,1840 | 64006,4730 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0300 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0020 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 65091,3788 | 40078,3878 | 24910,1198 | 17097,6648 | 21903,5128 | 21422,9478 | 10840,1598 | 13777,6638 | 16039,7568 | 15424,2608 | 16074,6808 | 17271,7698 | 279932,3030 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0300 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0040 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0260 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0120 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0140 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,2570 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 65091,3573 | 40078,3663 | 24910,0983 | 17097,6433 | 21903,4913 | 21422,9263 | 10840,1383 | 13777,6423 | 16039,7353 | 15424,2393 | 16074,6593 | 17271,7483 | 279932,0460 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 65091,3573 | 40078,3663 | 24910,0983 | 17097,6433 | 21903,4913 | 21422,9263 | 10840,1383 | 13777,6423 | 16039,7353 | 15424,2393 | 16074,6593 | 17271,7483 | 279932,0460 |

Таблица 36 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.05.001

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 5518,6930 | 3403,6180 | 845,3240 | 586,9090 | 551,0220 | 380,6150 | 210,6600 | 169,0650 | 126,5800 | 94,9450 | 101,6140 | 133,9410 | 12122,9860 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,1950 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 5518,7093 | 3403,6343 | 845,3403 | 586,9253 | 551,0383 | 380,6313 | 210,6763 | 169,0813 | 126,5963 | 94,9613 | 101,6303 | 133,9573 | 12123,1810 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,1950 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0160 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 | 0,2110 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,1680 |
| производственное водоснабжение | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0190 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0240 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,4220 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 5518,6741 | 3403,5991 | 845,3051 | 586,8901 | 551,0031 | 380,5961 | 210,6411 | 169,0461 | 126,5611 | 94,9261 | 101,5951 | 133,9221 | 12122,7590 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 5518,6741 | 3403,5991 | 845,3051 | 586,8901 | 551,0031 | 380,5961 | 210,6411 | 169,0461 | 126,5611 | 94,9261 | 101,5951 | 133,9221 | 12122,7590 |

Таблица 37 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.05.002

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4069,9790 | 1495,2620 | 742,9680 | 508,5570 | 586,8660 | 530,0410 | 274,0440 | 240,7300 | 149,2960 | 102,4610 | 97,9270 | 301,5150 | 9099,6460 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0070 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 4069,9796 | 1495,2626 | 742,9686 | 508,5576 | 586,8666 | 530,0416 | 274,0446 | 240,7306 | 149,2966 | 102,4616 | 97,9276 | 301,5156 | 9099,6530 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0070 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0096 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0030 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0066 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0166 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 4069,9782 | 1495,2612 | 742,9672 | 508,5562 | 586,8652 | 530,0402 | 274,0432 | 240,7292 | 149,2952 | 102,4602 | 97,9262 | 301,5142 | 9099,6364 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 4069,9782 | 1495,2612 | 742,9672 | 508,5562 | 586,8652 | 530,0402 | 274,0432 | 240,7292 | 149,2952 | 102,4602 | 97,9262 | 301,5142 | 9099,6364 |

Таблица 38 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.05.003

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 9588,6523 | 4898,8603 | 1588,2723 | 1095,4463 | 1137,8683 | 910,6363 | 484,6843 | 409,7753 | 275,8563 | 197,3863 | 199,5213 | 435,4363 | 21222,3954 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 7060,7750 | 7199,7310 | 1966,7510 | 1076,0730 | 1058,2110 | 946,8530 | 587,5430 | 476,0030 | 414,3950 | 324,3820 | 327,7900 | 269,8180 | 21708,3250 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 3,1910 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,4038 | 0,4038 | 0,4038 | 0,4038 | 0,4038 | 0,4038 | 0,4038 | 0,4038 | 0,4038 | 0,4038 | 0,4038 | 0,4038 | 4,8450 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 16650,0970 | 12099,2610 | 3555,6930 | 2172,1890 | 2196,7490 | 1858,1590 | 1072,8970 | 886,4480 | 690,9210 | 522,4380 | 527,9810 | 705,9240 | 42938,7564 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 0,2659 | 3,1910 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,1720 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,5805 | 0,5805 | 0,5805 | 0,5805 | 0,5805 | 0,5805 | 0,5805 | 0,5805 | 0,5805 | 0,5805 | 0,5805 | 0,5805 | 6,9660 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 1,1020 |
| производственное водоснабжение | 0,4871 | 0,4871 | 0,4871 | 0,4871 | 0,4871 | 0,4871 | 0,4871 | 0,4871 | 0,4871 | 0,4871 | 0,4871 | 0,4871 | 5,8450 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0190 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,8607 | 0,8607 | 0,8607 | 0,8607 | 0,8607 | 0,8607 | 0,8607 | 0,8607 | 0,8607 | 0,8607 | 0,8607 | 0,8607 | 10,3290 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 16649,2363 | 12098,4003 | 3554,8323 | 2171,3283 | 2195,8883 | 1857,2983 | 1072,0363 | 885,5873 | 690,0603 | 521,5773 | 527,1203 | 705,0633 | 42928,4274 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 16649,2363 | 12098,4003 | 3554,8323 | 2171,3283 | 2195,8883 | 1857,2983 | 1072,0363 | 885,5873 | 690,0603 | 521,5773 | 527,1203 | 705,0633 | 42928,4274 |

Таблица 39 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.06.001

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 63478,0800 | 42249,6000 | 27587,5200 | 18989,8560 | 23379,8400 | 21025,4400 | 11767,6800 | 13659,8400 | 15722,2080 | 14684,5440 | 16445,3760 | 17807,0400 | 286797,0240 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | -1048,0660 | 62779,1930 | 12686,2500 | 6423,6470 | 9837,5600 | 6958,8060 | 3648,4900 | 1429,4270 | 1819,0100 | 1698,6600 | 1903,4010 | -220,5230 | 107915,8550 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,5110 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0006 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 62430,0567 | 105028,8357 | 40273,8127 | 25413,5457 | 33217,4427 | 27984,2887 | 15416,2127 | 15089,3097 | 17541,2607 | 16383,2467 | 18348,8197 | 17586,5597 | 394713,3906 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,5110 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,6560 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,6560 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 1,1670 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 62429,9594 | 105028,7384 | 40273,7154 | 25413,4484 | 33217,3454 | 27984,1914 | 15416,1154 | 15089,2124 | 17541,1634 | 16383,1494 | 18348,7224 | 17586,4624 | 394712,2236 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 62429,9594 | 105028,7384 | 40273,7154 | 25413,4484 | 33217,3454 | 27984,1914 | 15416,1154 | 15089,2124 | 17541,1634 | 16383,1494 | 18348,7224 | 17586,4624 | 394712,2236 |

Таблица 40 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.07.001

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4392,5760 | 4872,9600 | 1210,6370 | 838,3390 | 860,5440 | 479,4340 | 198,5470 | 114,6360 | 68,2990 | 42,0940 | 39,9080 | 58,5790 | 13176,5530 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0940 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 4392,5838 | 4872,9678 | 1210,6448 | 838,3468 | 860,5518 | 479,4418 | 198,5548 | 114,6438 | 68,3068 | 42,1018 | 39,9158 | 58,5868 | 13176,6470 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0940 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,1220 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,1220 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,2160 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 4392,5658 | 4872,9498 | 1210,6268 | 838,3288 | 860,5338 | 479,4238 | 198,5368 | 114,6258 | 68,2888 | 42,0838 | 39,8978 | 58,5688 | 13176,4310 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 4392,5658 | 4872,9498 | 1210,6268 | 838,3288 | 860,5338 | 479,4238 | 198,5368 | 114,6258 | 68,2888 | 42,0838 | 39,8978 | 58,5688 | 13176,4310 |

Таблица 41 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.07.002

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 4392,5658 | 4872,9498 | 1210,6268 | 838,3288 | 860,5338 | 479,4238 | 198,5368 | 114,6258 | 68,2888 | 42,0838 | 39,8978 | 58,5688 | 13176,4310 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4446,1440 | 12156,4800 | 3744,4030 | 2081,1170 | 2327,6160 | 479,4340 | 102,1250 | 76,8700 | 50,8900 | 35,5620 | 29,4620 | 68,6880 | 25598,7910 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 8838,7098 | 17029,4298 | 4955,0298 | 2919,4458 | 3188,1498 | 958,8578 | 300,6618 | 191,4958 | 119,1788 | 77,6458 | 69,3598 | 127,2568 | 38775,2220 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 8838,7098 | 17029,4298 | 4955,0298 | 2919,4458 | 3188,1498 | 958,8578 | 300,6618 | 191,4958 | 119,1788 | 77,6458 | 69,3598 | 127,2568 | 38775,2220 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 8838,7098 | 17029,4298 | 4955,0298 | 2919,4458 | 3188,1498 | 958,8578 | 300,6618 | 191,4958 | 119,1788 | 77,6458 | 69,3598 | 127,2568 | 38775,2220 |

Таблица 42 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.07.003

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 8838,7098 | 17029,4298 | 4955,0298 | 2919,4458 | 3188,1498 | 958,8578 | 300,6618 | 191,4958 | 119,1788 | 77,6458 | 69,3598 | 127,2568 | 38775,2220 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 5015,7290 | 9663,7360 | 2811,8480 | 1656,7110 | 1809,1930 | 544,1310 | 170,6230 | 108,6740 | 67,6360 | 44,0680 | 39,3660 | 72,2210 | 22003,9360 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 13854,4388 | 26693,1658 | 7766,8778 | 4576,1568 | 4997,3428 | 1502,9888 | 471,2848 | 300,1698 | 186,8148 | 121,7138 | 108,7258 | 199,4778 | 60779,1580 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,2470 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,2470 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,2470 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 13854,4182 | 26693,1452 | 7766,8572 | 4576,1362 | 4997,3222 | 1502,9682 | 471,2642 | 300,1492 | 186,7942 | 121,6932 | 108,7052 | 199,4572 | 60778,9110 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 13854,4182 | 26693,1452 | 7766,8572 | 4576,1362 | 4997,3222 | 1502,9682 | 471,2642 | 300,1492 | 186,7942 | 121,6932 | 108,7052 | 199,4572 | 60778,9110 |

Таблица 43 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.07.004

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 13854,4182 | 26693,1452 | 7766,8572 | 4576,1362 | 4997,3222 | 1502,9682 | 471,2642 | 300,1492 | 186,7942 | 121,6932 | 108,7052 | 199,4572 | 60778,9110 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4736,6860 | 19626,9660 | 2769,0610 | 1494,4080 | 2741,5000 | 2261,9260 | 963,5000 | 835,1340 | 627,4490 | 421,3140 | 384,4980 | 323,0260 | 37185,4680 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 18591,1042 | 46320,1112 | 10535,9182 | 6070,5442 | 7738,8222 | 3764,8942 | 1434,7642 | 1135,2832 | 814,2432 | 543,0072 | 493,2032 | 522,4832 | 97964,3790 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 18591,1042 | 46320,1112 | 10535,9182 | 6070,5442 | 7738,8222 | 3764,8942 | 1434,7642 | 1135,2832 | 814,2432 | 543,0072 | 493,2032 | 522,4832 | 97964,3790 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 18591,1042 | 46320,1112 | 10535,9182 | 6070,5442 | 7738,8222 | 3764,8942 | 1434,7642 | 1135,2832 | 814,2432 | 543,0072 | 493,2032 | 522,4832 | 97964,3790 |

Таблица 44 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.001

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 243,1990 | 6454,0800 | 3749,7600 | 1641,8590 | 1599,2640 | 878,5150 | 303,2640 | 178,3810 | 130,4380 | 85,3980 | 78,4770 | 71,7980 | 15414,4330 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | 865,6906 | -3862,0480 | -482,0800 | -29,4302 | -82,9120 | 358,9378 | 686,9120 | 836,7646 | 882,0292 | 959,7284 | 974,1662 | 1107,5940 | 2215,3526 |
| Всего по приходной части: | 1108,8896 | 2592,0320 | 3267,6800 | 1612,4288 | 1516,3520 | 1237,4528 | 990,1760 | 1015,1456 | 1012,4672 | 1045,1264 | 1052,6432 | 1179,3920 | 17629,7856 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0570 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,3270 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственное водоснабжение | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,3270 |
| сельскохозяйственное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие водопользователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 1108,8576 | 2592,0000 | 3267,6480 | 1612,3968 | 1516,3200 | 1237,4208 | 990,1440 | 1015,1136 | 1012,4352 | 1045,0944 | 1052,6112 | 1179,3600 | 17629,4016 |
| Итого по расходной части, Wрт | 1108,8896 | 2592,0320 | 3267,6800 | 1612,4288 | 1516,3520 | 1237,4528 | 990,1760 | 1015,1456 | 1012,4672 | 1045,1264 | 1052,6432 | 1179,3920 | 17629,7856 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1108,8576 | 2592,0000 | 3267,6480 | 1612,3968 | 1516,3200 | 1237,4208 | 990,1440 | 1015,1136 | 1012,4352 | 1045,0944 | 1052,6112 | 1179,3600 | 17629,4016 |

Таблица 45 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.002

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 62429,9594 | 105028,7384 | 40273,7154 | 25413,4484 | 33217,3454 | 27984,1914 | 15416,1154 | 15089,2124 | 17541,1634 | 16383,1494 | 18348,7224 | 17586,4624 | 394712,2236 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | -9397,6940 | 62673,6070 | 23739,9900 | 12619,7770 | 4107,4000 | 1210,3140 | 265,4300 | -679,4750 | -1256,5460 | -972,9000 | -1073,0970 | -453,3970 | 90783,4090 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0130 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,3635 | 0,3635 | 0,3635 | 0,3635 | 0,3635 | 0,3635 | 0,3635 | 0,3635 | 0,3635 | 0,3635 | 0,3635 | 0,3635 | 4,3620 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 53032,6300 | 167702,7100 | 64014,0700 | 38033,5900 | 37325,1100 | 29194,8700 | 15681,9100 | 14410,1020 | 16284,9820 | 15410,6140 | 17275,9900 | 17133,4300 | 485500,0076 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0130 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0020 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0830 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0780 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0050 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0980 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 53032,6218 | 167702,7018 | 64014,0618 | 38033,5818 | 37325,1018 | 29194,8618 | 15681,9018 | 14410,0938 | 16284,9738 | 15410,6058 | 17275,9818 | 17133,4218 | 485499,9096 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 53032,6218 | 167702,7018 | 64014,0618 | 38033,5818 | 37325,1018 | 29194,8618 | 15681,9018 | 14410,0938 | 16284,9738 | 15410,6058 | 17275,9818 | 17133,4218 | 485499,9096 |

Таблица 46 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.003

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 369,6190 | 3551,0400 | 2410,5600 | 1114,2140 | 780,1920 | 562,4640 | 264,3840 | 180,2560 | 124,5460 | 77,6560 | 60,8000 | 52,3580 | 9548,0890 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0050 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | 672,2980 | -2322,4126 | -982,9534 | 399,1014 | 746,5154 | 803,5394 | 575,4434 | 853,6258 | 909,3358 | 1011,0034 | 1056,1122 | 917,0694 | 4638,6784 |
| Всего по приходной части: | 1041,9174 | 1228,6278 | 1427,6070 | 1513,3158 | 1526,7078 | 1366,0038 | 839,8278 | 1033,8822 | 1033,8822 | 1088,6598 | 1116,9126 | 969,4278 | 14186,7724 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,2080 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,2380 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,2380 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 1041,8976 | 1228,6080 | 1427,5872 | 1513,2960 | 1526,6880 | 1365,9840 | 839,8080 | 1033,8624 | 1033,8624 | 1088,6400 | 1116,8928 | 969,4080 | 14186,5344 |
| Итого по расходной части, Wрт | 1041,9174 | 1228,6278 | 1427,6070 | 1513,3158 | 1526,7078 | 1366,0038 | 839,8278 | 1033,8822 | 1033,8822 | 1088,6598 | 1116,9126 | 969,4278 | 14186,7724 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1041,8976 | 1228,6080 | 1427,5872 | 1513,2960 | 1526,6880 | 1365,9840 | 839,8080 | 1033,8624 | 1033,8624 | 1088,6400 | 1116,8928 | 969,4080 | 14186,5344 |

Таблица 47 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.004

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 53032,6218 | 167702,7018 | 64014,0618 | 38033,5818 | 37325,1018 | 29194,8618 | 15681,9018 | 14410,0938 | 16284,9738 | 15410,6058 | 17275,9818 | 17133,4218 | 485499,9096 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 19,4810 | 5486,6100 | 71,5590 | -0,1820 | 1222,0280 | -62,6340 | 536,9440 | 3,8780 | -4,2860 | 1650,1740 | 4,4110 | 575,7290 | 9503,7120 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 12,6800 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,8405 | 1,8405 | 1,8405 | 1,8405 | 1,8405 | 1,8405 | 1,8405 | 1,8405 | 1,8405 | 1,8405 | 1,8405 | 1,8405 | 22,0860 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 53055,0000 | 173192,2090 | 64088,5180 | 38036,2970 | 38550,0270 | 29135,1250 | 16221,7430 | 14416,8690 | 16283,5850 | 17063,6770 | 17283,2900 | 17712,0480 | 495038,3876 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 1,0567 | 12,6800 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,4903 | 0,4903 | 0,4903 | 0,4903 | 0,4903 | 0,4903 | 0,4903 | 0,4903 | 0,4903 | 0,4903 | 0,4903 | 0,4903 | 5,8830 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,7483 | 1,7483 | 1,7483 | 1,7483 | 1,7483 | 1,7483 | 1,7483 | 1,7483 | 1,7483 | 1,7483 | 1,7483 | 1,7483 | 20,9790 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,4560 |
| производственное водоснабжение | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 15,7260 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0030 |
| прочие водопользователи | 0,3995 | 0,3995 | 0,3995 | 0,3995 | 0,3995 | 0,3995 | 0,3995 | 0,3995 | 0,3995 | 0,3995 | 0,3995 | 0,3995 | 4,7940 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 3,2953 | 3,2953 | 3,2953 | 3,2953 | 3,2953 | 3,2953 | 3,2953 | 3,2953 | 3,2953 | 3,2953 | 3,2953 | 3,2953 | 39,5420 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 53051,7047 | 173188,9137 | 64085,2227 | 38033,0017 | 38546,7317 | 29131,8297 | 16218,4477 | 14413,5737 | 16280,2897 | 17060,3817 | 17279,9947 | 17708,7527 | 494998,8456 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 53051,7047 | 173188,9137 | 64085,2227 | 38033,0017 | 38546,7317 | 29131,8297 | 16218,4477 | 14413,5737 | 16280,2897 | 17060,3817 | 17279,9947 | 17708,7527 | 494998,8456 |

Таблица 48 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.005

| Составляющая | V-VII | VIII -X | XI-IV | год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1863,7920 | 621,2640 | 621,2640 | 3106,3200 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0140 | 0,0140 | 0,0290 | 0,0570 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV: |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 1863,8060 | 621,2780 | 621,2930 | 3106,3770 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, Wисп, W л |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу |  |  |  |  |
| 10. Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер |  |  |  |  |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0460 | 0,0460 | 0,0910 | 0,1820 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0460 | 0,0460 | 0,0910 | 0,1820 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт: | 0,0460 | 0,0460 |  | 0,1820 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 1863,7600 | 621,2320 |  | 3106,1950 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1863,7600 | 621,2320 |  | 3106,1950 |

### 1.2 Прогнозные водохозяйственные балансы для средних по водности лет

Таблица 49 – Водохозяйственный баланс в год средней водности для всего бассейна, млн.м3

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 48186,7260 | 48186,7260 | 48186,7260 | 48186,7260 | 48186,7260 | 48186,7260 | 48186,7260 | 48186,7260 | 48186,7260 | 48186,7260 | 48186,7260 | 48186,7260 | 578240,7065 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 42550,8070 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 19,4983 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 139,3735 | 139,3735 | 139,3735 | 139,3735 | 139,3735 | 139,3735 | 139,3735 | 139,3735 | 139,3735 | 139,3735 | 139,3735 | 139,3735 | 1672,4820 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 51734,2520 | 51734,2520 | 51734,2520 | 51734,2520 | 51734,2520 | 51734,2520 | 51734,2520 | 51734,2520 | 51734,2520 | 51734,2520 | 51734,2520 | 51734,2520 | 620811,0118 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 1,6249 | 1,6249 | 1,6249 | 1,6249 | 1,6249 | 1,6249 | 1,6249 | 1,6249 | 1,6249 | 1,6249 | 1,6249 | 1,6249 | 19,4983 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,7140 | 0,7140 | 0,7140 | 0,7140 | 0,7140 | 0,7140 | 0,7140 | 0,7140 | 0,7140 | 0,7140 | 0,7140 | 0,7140 | 8,5715 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 195,2650 | 195,2650 | 195,2650 | 195,2650 | 195,2650 | 195,2650 | 195,2650 | 195,2650 | 195,2650 | 195,2650 | 195,2650 | 195,2650 | 2343,1750 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 33,3260 | 33,3260 | 33,3260 | 33,3260 | 33,3260 | 33,3260 | 33,3260 | 33,3260 | 33,3260 | 33,3260 | 33,3260 | 33,3260 | 399,9080 |
| производственное водоснабжение | 149,7430 | 149,7430 | 149,7430 | 149,7430 | 149,7430 | 149,7430 | 149,7430 | 149,7430 | 149,7430 | 149,7430 | 149,7430 | 149,7430 | 1796,9140 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 10,7390 | 10,7390 | 10,7390 | 10,7390 | 10,7390 | 10,7390 | 10,7390 | 10,7390 | 10,7390 | 10,7390 | 10,7390 | 10,7390 | 128,8630 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,4900 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 197,6039 | 197,6039 | 197,6039 | 197,6039 | 197,6039 | 197,6039 | 197,6039 | 197,6039 | 197,6039 | 197,6039 | 197,6039 | 197,6039 | 2371,2448 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 51536,6481 | 51536,6481 | 51536,6481 | 51536,6481 | 51536,6481 | 51536,6481 | 51536,6481 | 51536,6481 | 51536,6481 | 51536,6481 | 51536,6481 | 51536,6481 | 618439,7670 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 51536,6481 | 51536,6481 | 51536,6481 | 51536,6481 | 51536,6481 | 51536,6481 | 51536,6481 | 51536,6481 | 51536,6481 | 51536,6481 | 51536,6481 | 51536,6481 | 618439,7670 |

Таблица 50 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.01.001

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 3053,376 | 4743,360 | 3267,648 | 2355,539 | 1925,427 | 1165,695 | 446,803 | 365,745 | 328,574 | 262,942 | 289,267 | 487,296 | 18691,672 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,002 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,685 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 3053,433 | 4743,417 | 3267,705 | 2355,596 | 1925,484 | 1165,752 | 446,860 | 365,802 | 328,631 | 262,999 | 289,324 | 487,353 | 18692,359 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,002 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,042 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 1,533 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,024 |
| производственное водоснабжение | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,113 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,1163 | 0,1163 | 0,1163 | 0,1163 | 0,1163 | 0,1163 | 0,1163 | 0,1163 | 0,1163 | 0,1163 | 0,1163 | 0,1163 | 1,395 |
| прочие водопользователи | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 1,576 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 3053,302 | 4743,286 | 3267,574 | 2355,465 | 1925,353 | 1165,621 | 446,729 | 365,671 | 328,500 | 262,868 | 289,193 | 487,222 | 18690,782 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 3053,302 | 4743,286 | 3267,574 | 2355,465 | 1925,353 | 1165,621 | 446,729 | 365,671 | 328,500 | 262,868 | 289,193 | 487,222 | 18690,782 |

Таблица 51 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.02.001

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 712,388 | 1034,759 | 703,912 | 698,559 | 512,847 | 293,475 | 139,867 | 125,170 | 105,855 | 86,384 | 94,033 | 182,691 | 4689,940 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1441,046 | 1946,041 | 1337,028 | 1409,341 | 757,233 | 536,829 | 199,685 | 185,525 | 183,413 | 142,472 | 153,719 | 307,197 | 8599,529 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 1,9989 | 1,9989 | 1,9989 | 1,9989 | 1,9989 | 1,9989 | 1,9989 | 1,9989 | 1,9989 | 1,9989 | 1,9989 | 1,9989 | 23,986 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,2602 | 0,2602 | 0,2602 | 0,2602 | 0,2602 | 0,2602 | 0,2602 | 0,2602 | 0,2602 | 0,2602 | 0,2602 | 0,2602 | 3,122 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 2155,693 | 2983,059 | 2043,199 | 2110,159 | 1272,339 | 832,563 | 341,811 | 312,954 | 291,527 | 231,115 | 250,011 | 492,147 | 13316,578 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 16,021 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,3441 | 0,3441 | 0,3441 | 0,3441 | 0,3441 | 0,3441 | 0,3441 | 0,3441 | 0,3441 | 0,3441 | 0,3441 | 0,3441 | 4,129 |
| производственное водоснабжение | 0,5499 | 0,5499 | 0,5499 | 0,5499 | 0,5499 | 0,5499 | 0,5499 | 0,5499 | 0,5499 | 0,5499 | 0,5499 | 0,5499 | 6,599 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,4411 | 0,4411 | 0,4411 | 0,4411 | 0,4411 | 0,4411 | 0,4411 | 0,4411 | 0,4411 | 0,4411 | 0,4411 | 0,4411 | 5,293 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 16,021 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 2154,358 | 2981,724 | 2041,864 | 2108,824 | 1271,004 | 831,228 | 340,476 | 311,619 | 290,192 | 229,780 | 248,676 | 490,812 | 13300,557 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 2154,358 | 2981,724 | 2041,864 | 2108,824 | 1271,004 | 831,228 | 340,476 | 311,619 | 290,192 | 229,780 | 248,676 | 490,812 | 13300,557 |

Таблица 52 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.001

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 5169,312 | 7490,880 | 5356,800 | 4446,144 | 3317,760 | 2014,157 | 863,136 | 645,494 | 597,283 | 583,027 | 645,494 | 1054,944 | 32184,432 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1660,608 | 2255,040 | 2865,888 | 2223,072 | 1140,480 | 1066,003 | 510,624 | 527,645 | 508,896 | 273,370 | 238,378 | 368,064 | 13638,067 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 9,688 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 3,1072 | 3,1072 | 3,1072 | 3,1072 | 3,1072 | 3,1072 | 3,1072 | 3,1072 | 3,1072 | 3,1072 | 3,1072 | 3,1072 | 37,286 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | -3460,319 | -5367,456 | -4849,831 | -2200,123 | -499,277 | 108,182 | 1885,132 | 1945,738 | 1766,316 | 1866,316 | 1764,492 | 1170,002 | -5870,828 |
| Всего по приходной части: | 3373,515 | 4382,378 | 3376,771 | 4473,008 | 3962,878 | 3192,256 | 3262,806 | 3122,792 | 2876,410 | 2726,627 | 2652,279 | 2596,924 | 39998,645 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 404,352 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 9,688 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,9554 | 0,9554 | 0,9554 | 0,9554 | 0,9554 | 0,9554 | 0,9554 | 0,9554 | 0,9554 | 0,9554 | 0,9554 | 0,9554 | 11,465 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 3,7617 | 3,7617 | 3,7617 | 3,7617 | 3,7617 | 3,7617 | 3,7617 | 3,7617 | 3,7617 | 3,7617 | 3,7617 | 3,7617 | 45,140 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 8,967 |
| производственное водоснабжение | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 4,115 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 2,6715 | 2,6715 | 2,6715 | 2,6715 | 2,6715 | 2,6715 | 2,6715 | 2,6715 | 2,6715 | 2,6715 | 2,6715 | 2,6715 | 32,058 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 3334,295 | 4343,158 | 3337,551 | 4433,787 | 3923,657 | 3153,036 | 3223,586 | 3083,571 | 2837,190 | 2687,407 | 2613,058 | 2557,704 | 39528,000 |
| Итого по расходной части, Wрт | 3373,515 | 4382,378 | 3376,771 | 4473,008 | 3962,878 | 3192,256 | 3262,806 | 3122,792 | 2876,410 | 2726,627 | 2652,279 | 2596,924 | 39998,645 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 3334,295 | 4343,158 | 3337,551 | 4433,787 | 3923,657 | 3153,036 | 3223,586 | 3083,571 | 2837,190 | 2687,407 | 2613,058 | 2557,704 | 39528,000 |

Таблица 53 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.002

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 3334,295 | 4343,158 | 3337,551 | 4433,787 | 3923,657 | 3153,036 | 3223,586 | 3083,571 | 2837,190 | 2687,407 | 2613,058 | 2557,704 | 39528,000 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 642,816 | 4795,200 | 1365,984 | 1419,552 | 2488,320 | 535,680 | 108,864 | 77,674 | 136,598 | 7,258 | 107,136 | 3501,792 | 15186,874 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 176,223 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 3,5763 | 3,5763 | 3,5763 | 3,5763 | 3,5763 | 3,5763 | 3,5763 | 3,5763 | 3,5763 | 3,5763 | 3,5763 | 3,5763 | 42,915 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 3995,372 | 9156,619 | 4721,796 | 5871,601 | 6430,239 | 3706,977 | 3350,711 | 3179,507 | 2992,050 | 2712,926 | 2738,456 | 6077,757 | 54934,011 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 176,223 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 9,5977 | 9,5977 | 9,5977 | 9,5977 | 9,5977 | 9,5977 | 9,5977 | 9,5977 | 9,5977 | 9,5977 | 9,5977 | 9,5977 | 115,173 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 4,3296 | 4,3296 | 4,3296 | 4,3296 | 4,3296 | 4,3296 | 4,3296 | 4,3296 | 4,3296 | 4,3296 | 4,3296 | 4,3296 | 51,955 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 1,8182 | 1,8182 | 1,8182 | 1,8182 | 1,8182 | 1,8182 | 1,8182 | 1,8182 | 1,8182 | 1,8182 | 1,8182 | 1,8182 | 21,818 |
| производственное водоснабжение | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 20,434 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,7291 | 0,7291 | 0,7291 | 0,7291 | 0,7291 | 0,7291 | 0,7291 | 0,7291 | 0,7291 | 0,7291 | 0,7291 | 0,7291 | 8,749 |
| прочие водопользователи | 0,0795 | 0,0795 | 0,0795 | 0,0795 | 0,0795 | 0,0795 | 0,0795 | 0,0795 | 0,0795 | 0,0795 | 0,0795 | 0,0795 | 0,954 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 42,915 |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 28,613 | 28,613 | 28,613 | 28,613 | 28,613 | 28,613 | 28,613 | 28,613 | 28,613 | 28,613 | 28,613 | 28,613 | 343,351 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 3966,760 | 9128,007 | 4693,184 | 5842,988 | 6401,626 | 3678,365 | 3322,099 | 3150,894 | 2963,437 | 2684,313 | 2709,843 | 6049,145 | 54590,661 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 3966,760 | 9128,007 | 4693,184 | 5842,988 | 6401,626 | 3678,365 | 3322,099 | 3150,894 | 2963,437 | 2684,313 | 2709,843 | 6049,145 | 54590,661 |

Таблица 54 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.003

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 3966,760 | 9128,007 | 4693,184 | 5842,988 | 6401,626 | 3678,365 | 3322,099 | 3150,894 | 2963,437 | 2684,313 | 2709,843 | 6049,145 | 54590,661 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 10064,660 | 6290,669 | 1372,173 | 2056,419 | 3453,505 | 3215,520 | 935,712 | 597,283 | 508,896 | 452,390 | 364,262 | -380,044 | 28931,445 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 24,294 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 63,153 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | -7010,630 | -8156,830 | 1009,001 | -289,370 | -2878,406 | -167,719 | 1293,315 | 2549,444 | 3307,400 | 3691,414 | 4991,260 | 2370,345 | 709,224 |
| Всего по приходной части: | 7028,077 | 7269,133 | 7081,645 | 7617,325 | 6984,013 | 6733,453 | 5558,413 | 6304,909 | 6787,021 | 6835,405 | 8072,653 | 8046,733 | 84318,777 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 15,833 | 15,833 | 15,833 | 15,833 | 15,833 | 15,833 | 15,833 | 15,833 | 15,833 | 15,833 | 15,833 | 15,833 | 190,000 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 63,153 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 16,3567 | 16,3567 | 16,3567 | 16,3567 | 16,3567 | 16,3567 | 16,3567 | 16,3567 | 16,3567 | 16,3567 | 16,3567 | 16,3567 | 196,280 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 4,0780 | 4,0780 | 4,0780 | 4,0780 | 4,0780 | 4,0780 | 4,0780 | 4,0780 | 4,0780 | 4,0780 | 4,0780 | 4,0780 | 48,936 |
| производственное водоснабжение | 6,2966 | 6,2966 | 6,2966 | 6,2966 | 6,2966 | 6,2966 | 6,2966 | 6,2966 | 6,2966 | 6,2966 | 6,2966 | 6,2966 | 75,559 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 5,8038 | 5,8038 | 5,8038 | 5,8038 | 5,8038 | 5,8038 | 5,8038 | 5,8038 | 5,8038 | 5,8038 | 5,8038 | 5,8038 | 69,645 |
| прочие водопользователи | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 2,140 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 6990,624 | 7231,680 | 7044,192 | 7579,872 | 6946,560 | 6696,000 | 5520,960 | 6267,456 | 6749,568 | 6797,952 | 8035,200 | 8009,280 | 83869,344 |
| Итого по расходной части, Wрт | 7028,077 | 7269,133 | 7081,645 | 7617,325 | 6984,013 | 6733,453 | 5558,413 | 6304,909 | 6787,021 | 6835,405 | 8072,653 | 8046,733 | 84318,777 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 6990,624 | 7231,680 | 7044,192 | 7579,872 | 6946,560 | 6696,000 | 5520,960 | 6267,456 | 6749,568 | 6797,952 | 8035,200 | 8009,280 | 83869,344 |

Таблица 55 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.004

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2125,657 | 1731,431 | 1245,381 | 996,000 | 966,654 | 652,552 | 271,577 | 196,391 | 153,027 | 100,429 | 95,895 | 589,260 | 9124,254 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 17,067 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 59,1301 | 59,1301 | 59,1301 | 59,1301 | 59,1301 | 59,1301 | 59,1301 | 59,1301 | 59,1301 | 59,1301 | 59,1301 | 59,1301 | 709,561 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 2186,209 | 1791,983 | 1305,933 | 1056,552 | 1027,206 | 713,104 | 332,129 | 256,943 | 213,579 | 160,981 | 156,447 | 649,812 | 9850,882 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 17,067 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 1,6589 | 1,6589 | 1,6589 | 1,6589 | 1,6589 | 1,6589 | 1,6589 | 1,6589 | 1,6589 | 1,6589 | 1,6589 | 1,6589 | 19,907 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 71,5861 | 71,5861 | 71,5861 | 71,5861 | 71,5861 | 71,5861 | 71,5861 | 71,5861 | 71,5861 | 71,5861 | 71,5861 | 71,5861 | 859,033 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 3,0495 | 3,0495 | 3,0495 | 3,0495 | 3,0495 | 3,0495 | 3,0495 | 3,0495 | 3,0495 | 3,0495 | 3,0495 | 3,0495 | 36,594 |
| производственное водоснабжение | 68,2828 | 68,2828 | 68,2828 | 68,2828 | 68,2828 | 68,2828 | 68,2828 | 68,2828 | 68,2828 | 68,2828 | 68,2828 | 68,2828 | 819,393 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 1,446 |
| прочие водопользователи | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 1,600 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 74,667 | 74,667 | 74,667 | 74,667 | 74,667 | 74,667 | 74,667 | 74,667 | 74,667 | 74,667 | 74,667 | 74,667 | 896,007 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 2111,542 | 1717,316 | 1231,266 | 981,885 | 952,539 | 638,437 | 257,462 | 182,276 | 138,912 | 86,314 | 81,780 | 575,145 | 8954,875 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 2111,542 | 1717,316 | 1231,266 | 981,885 | 952,539 | 638,437 | 257,462 | 182,276 | 138,912 | 86,314 | 81,780 | 575,145 | 8954,875 |

Таблица 56 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.005

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 9102,166 | 8948,996 | 8275,458 | 8561,757 | 7899,099 | 7334,437 | 5778,422 | 6449,732 | 6888,480 | 6884,266 | 8116,980 | 8584,425 | 92824,219 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 6615,648 | 4536,000 | 2946,240 | 1446,336 | 1555,200 | 294,624 | -103,680 | -749,952 | -133,920 | -798,336 | -991,008 | 1892,160 | 16509,312 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 320,884 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 64,5018 | 64,5018 | 64,5018 | 64,5018 | 64,5018 | 64,5018 | 64,5018 | 64,5018 | 64,5018 | 64,5018 | 64,5018 | 64,5018 | 774,022 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 15809,056 | 13576,238 | 11312,940 | 10099,335 | 9545,541 | 7720,303 | 5765,984 | 5791,022 | 6845,802 | 6177,172 | 7217,214 | 10567,827 | 110428,437 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 320,884 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 18,8408 | 18,8408 | 18,8408 | 18,8408 | 18,8408 | 18,8408 | 18,8408 | 18,8408 | 18,8408 | 18,8408 | 18,8408 | 18,8408 | 226,089 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 92,9160 | 92,9160 | 92,9160 | 92,9160 | 92,9160 | 92,9160 | 92,9160 | 92,9160 | 92,9160 | 92,9160 | 92,9160 | 92,9160 | 1114,992 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 21,6458 | 21,6458 | 21,6458 | 21,6458 | 21,6458 | 21,6458 | 21,6458 | 21,6458 | 21,6458 | 21,6458 | 21,6458 | 21,6458 | 259,750 |
| производственное водоснабжение | 69,9299 | 69,9299 | 69,9299 | 69,9299 | 69,9299 | 69,9299 | 69,9299 | 69,9299 | 69,9299 | 69,9299 | 69,9299 | 69,9299 | 839,159 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 5,405 |
| прочие водопользователи | 0,8898 | 0,8898 | 0,8898 | 0,8898 | 0,8898 | 0,8898 | 0,8898 | 0,8898 | 0,8898 | 0,8898 | 0,8898 | 0,8898 | 10,678 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 138,497 | 138,497 | 138,497 | 138,497 | 138,497 | 138,497 | 138,497 | 138,497 | 138,497 | 138,497 | 138,497 | 138,497 | 1661,965 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 15670,559 | 13437,741 | 11174,443 | 9960,838 | 9407,044 | 7581,806 | 5627,487 | 5652,525 | 6707,305 | 6038,675 | 7078,717 | 10429,330 | 108766,472 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 15670,559 | 13437,741 | 11174,443 | 9960,838 | 9407,044 | 7581,806 | 5627,487 | 5652,525 | 6707,305 | 6038,675 | 7078,717 | 10429,330 | 108766,472 |

Таблица 57 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.200

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 978,001 | 481,366 | 476,698 | 428,736 | 320,866 | 210,058 | 108,449 | 82,856 | 68,829 | 50,352 | 55,274 | 197,995 | 3459,480 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 1,024 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,014 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 978,088 | 481,453 | 476,785 | 428,823 | 320,953 | 210,145 | 108,536 | 82,943 | 68,916 | 50,439 | 55,361 | 198,082 | 3460,518 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 1,024 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,4948 | 0,4948 | 0,4948 | 0,4948 | 0,4948 | 0,4948 | 0,4948 | 0,4948 | 0,4948 | 0,4948 | 0,4948 | 0,4948 | 5,938 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 1,224 |
| производственное водоснабжение | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,042 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,3893 | 0,3893 | 0,3893 | 0,3893 | 0,3893 | 0,3893 | 0,3893 | 0,3893 | 0,3893 | 0,3893 | 0,3893 | 0,3893 | 4,672 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 6,962 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 977,5074 | 480,8724 | 476,2044 | 428,2424 | 320,3724 | 209,5644 | 107,9554 | 82,3624 | 68,3354 | 49,8584 | 54,7804 | 197,5014 | 3453,55613 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 977,5074 | 480,8724 | 476,2044 | 428,2424 | 320,3724 | 209,5644 | 107,9554 | 82,3624 | 68,3354 | 49,8584 | 54,7804 | 197,5014 | 3453,55613 |

Таблица 58 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.04.001

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 15670,559 | 13437,741 | 11174,443 | 9960,838 | 9407,044 | 7581,806 | 5627,487 | 5652,525 | 6707,305 | 6038,675 | 7078,717 | 10429,330 | 108766,472 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 28993,482 | 18938,260 | 15510,662 | 15329,099 | 14271,812 | 13222,225 | 8258,236 | 9025,170 | 10365,495 | 9975,055 | 10348,259 | 11649,581 | 165887,336 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 2,333 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,9979 | 1,9979 | 1,9979 | 1,9979 | 1,9979 | 1,9979 | 1,9979 | 1,9979 | 1,9979 | 1,9979 | 1,9979 | 1,9979 | 23,975 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 44666,233 | 32378,193 | 26687,297 | 25292,129 | 23681,048 | 20806,223 | 13887,915 | 14679,887 | 17074,992 | 16015,922 | 17429,168 | 22081,103 | 274680,116 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 2,333 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 2,1295 | 2,1295 | 2,1295 | 2,1295 | 2,1295 | 2,1295 | 2,1295 | 2,1295 | 2,1295 | 2,1295 | 2,1295 | 2,1295 | 25,554 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,7862 | 0,7862 | 0,7862 | 0,7862 | 0,7862 | 0,7862 | 0,7862 | 0,7862 | 0,7862 | 0,7862 | 0,7862 | 0,7862 | 9,434 |
| производственное водоснабжение | 1,2982 | 1,2982 | 1,2982 | 1,2982 | 1,2982 | 1,2982 | 1,2982 | 1,2982 | 1,2982 | 1,2982 | 1,2982 | 1,2982 | 15,578 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,129 |
| прочие водопользователи | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,413 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 2,324 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | 27,887 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 44663,910 | 32375,870 | 26684,974 | 25289,806 | 23678,725 | 20803,900 | 13885,592 | 14677,564 | 17072,669 | 16013,599 | 17426,845 | 22078,780 | 274652,228 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 44663,910 | 32375,870 | 26684,974 | 25289,806 | 23678,725 | 20803,900 | 13885,592 | 14677,564 | 17072,669 | 16013,599 | 17426,845 | 22078,780 | 274652,228 |

Таблица 59 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.04.002

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 44663,910 | 32375,870 | 26684,974 | 25289,806 | 23678,725 | 20803,900 | 13885,592 | 14677,564 | 17072,669 | 16013,599 | 17426,845 | 22078,780 | 274652,228 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 22217,53 | 35130,8598 | 2622,1062 | 3767,893 | 3405,6277 | 3892,751 | 1280,324 | -373,9385 | 857,0009 | 1322,6094 | 1597,405 | -452,141 | 75268,0239 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,038 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,152 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 66881,452 | 67506,745 | 29307,095 | 29057,714 | 27084,368 | 24696,667 | 15165,931 | 14303,641 | 17929,685 | 17336,224 | 19024,265 | 21626,654 | 349920,442 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,038 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,447 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,026 |
| производственное водоснабжение | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,421 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,485 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 66881,411 | 67506,705 | 29307,055 | 29057,673 | 27084,327 | 24696,626 | 15165,891 | 14303,600 | 17929,645 | 17336,183 | 19024,225 | 21626,614 | 349919,957 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 66881,411 | 67506,705 | 29307,055 | 29057,673 | 27084,327 | 24696,626 | 15165,891 | 14303,600 | 17929,645 | 17336,183 | 19024,225 | 21626,614 | 349919,957 |

Таблица 60 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.05.001

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 8759,830 | 4450,559 | 1108,118 | 700,786 | 737,521 | 525,590 | 286,107 | 231,698 | 183,080 | 140,044 | 140,595 | 322,983 | 17586,911 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,503 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,474 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 8759,911 | 4450,640 | 1108,199 | 700,867 | 737,602 | 525,671 | 286,188 | 231,779 | 183,161 | 140,125 | 140,676 | 323,064 | 17587,888 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,503 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,574 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,208 |
| производственное водоснабжение | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,359 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,007 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 1,077 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 8759,822 | 4450,551 | 1108,110 | 700,778 | 737,513 | 525,582 | 286,099 | 231,690 | 183,072 | 140,036 | 140,587 | 322,975 | 17586,811 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 8759,822 | 4450,551 | 1108,110 | 700,778 | 737,513 | 525,582 | 286,099 | 231,690 | 183,072 | 140,036 | 140,587 | 322,975 | 17586,811 |

Таблица 61 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.05.002

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 5274,986 | 2470,081 | 1072,099 | 766,977 | 864,335 | 631,479 | 346,341 | 312,028 | 221,816 | 143,002 | 137,958 | 106,622 | 12347,724 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,010 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 5274,987 | 2470,082 | 1072,100 | 766,978 | 864,336 | 631,480 | 346,342 | 312,029 | 221,817 | 143,003 | 137,959 | 106,623 | 12347,734 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,010 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,010 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| прочие водопользователи | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,010 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,020 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 5274,985 | 2470,080 | 1072,098 | 766,976 | 864,334 | 631,478 | 346,340 | 312,027 | 221,815 | 143,001 | 137,957 | 106,621 | 12347,714 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 5274,985 | 2470,080 | 1072,098 | 766,976 | 864,334 | 631,478 | 346,340 | 312,027 | 221,815 | 143,001 | 137,957 | 106,621 | 12347,714 |

Таблица 62 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.05.003

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 14034,807 | 6920,631 | 2180,208 | 1467,754 | 1601,847 | 1157,060 | 632,439 | 543,717 | 404,887 | 283,037 | 278,544 | 429,596 | 29934,525 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 6199,298 | 9105,719 | 2085,833 | 1583,648 | 1609,150 | 1235,563 | 646,321 | 552,080 | 445,697 | 376,235 | 396,513 | 263,908 | 24499,965 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 1,210 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,3463 | 0,3463 | 0,3463 | 0,3463 | 0,3463 | 0,3463 | 0,3463 | 0,3463 | 0,3463 | 0,3463 | 0,3463 | 0,3463 | 4,155 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 20234,552 | 16026,797 | 4266,488 | 3051,849 | 3211,444 | 2393,070 | 1279,207 | 1096,244 | 851,031 | 659,719 | 675,504 | 693,951 | 54439,855 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 1,210 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,4192 | 0,4192 | 0,4192 | 0,4192 | 0,4192 | 0,4192 | 0,4192 | 0,4192 | 0,4192 | 0,4192 | 0,4192 | 0,4192 | 5,030 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0943 | 0,0943 | 0,0943 | 0,0943 | 0,0943 | 0,0943 | 0,0943 | 0,0943 | 0,0943 | 0,0943 | 0,0943 | 0,0943 | 1,132 |
| производственное водоснабжение | 0,3208 | 0,3208 | 0,3208 | 0,3208 | 0,3208 | 0,3208 | 0,3208 | 0,3208 | 0,3208 | 0,3208 | 0,3208 | 0,3208 | 3,849 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| прочие водопользователи | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,049 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 6,240 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 20234,032 | 16026,277 | 4265,968 | 3051,329 | 3210,924 | 2392,550 | 1278,687 | 1095,724 | 850,511 | 659,199 | 674,984 | 693,431 | 54433,615 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 20234,032 | 16026,277 | 4265,968 | 3051,329 | 3210,924 | 2392,550 | 1278,687 | 1095,724 | 850,511 | 659,199 | 674,984 | 693,431 | 54433,615 |

Таблица 63 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.06.001

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 64817,280 | 65836,800 | 28123,200 | 28123,200 | 26179,200 | 24105,600 | 14955,840 | 14168,736 | 17838,144 | 17297,280 | 18989,856 | 21098,880 | 341534,016 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 288,732 | 82418,264 | 15909,218 | 8665,627 | 10625,482 | 8564,932 | 4536,325 | 1633,008 | 2041,787 | 1988,628 | 2203,305 | -355,057 | 138520,251 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,403 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,1079 | 0,1079 | 0,1079 | 0,1079 | 0,1079 | 0,1079 | 0,1079 | 0,1079 | 0,1079 | 0,1079 | 0,1079 | 0,1079 | 1,295 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 65106,154 | 148255,206 | 44032,560 | 36788,969 | 36804,824 | 32670,674 | 19492,307 | 15801,886 | 19880,073 | 19286,050 | 21193,303 | 20743,965 | 480055,965 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,403 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 1,353 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| прочие водопользователи | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 1,353 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 1,756 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 65106,007 | 148255,059 | 44032,413 | 36788,822 | 36804,677 | 32670,527 | 19492,160 | 15801,739 | 19879,926 | 19285,903 | 21193,156 | 20743,818 | 480054,209 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 65106,007 | 148255,059 | 44032,413 | 36788,822 | 36804,677 | 32670,527 | 19492,160 | 15801,739 | 19879,926 | 19285,903 | 21193,156 | 20743,818 | 480054,209 |

Таблица 64 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.07.001

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 6106,752 | 7905,6 | 1791,85 | 1449,014 | 868,32 | 500,861 | 257,126 | 171,685 | 122,939 | 84,914 | 78,209 | 81,648 | 19418,918 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,137 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 6106,763 | 7905,611 | 1791,861 | 1449,025 | 868,331 | 500,872 | 257,137 | 171,696 | 122,950 | 84,925 | 78,220 | 81,659 | 19419,055 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,137 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,178 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| производственное водоснабжение | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,178 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,315 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 6106,737 | 7905,585 | 1791,835 | 1448,999 | 868,305 | 500,846 | 257,111 | 171,670 | 122,924 | 84,899 | 78,194 | 81,633 | 19418,740 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 6106,737 | 7905,585 | 1791,835 | 1448,999 | 868,305 | 500,846 | 257,111 | 171,670 | 122,924 | 84,899 | 78,194 | 81,633 | 19418,740 |

Таблица 65 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.07.002

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 6106,737 | 7905,585 | 1791,835 | 1448,999 | 868,305 | 500,846 | 257,111 | 171,670 | 122,924 | 84,899 | 78,194 | 81,633 | 19418,740 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4205,088 | 15189,12 | 4261,334 | 2461,45 | 2579,04 | 894,586 | 92,794 | 41,515 | 19,82 | 10,161 | 8,303 | 9,59 | 29772,801 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 10311,825 | 23094,705 | 6053,169 | 3910,449 | 3447,345 | 1395,432 | 349,905 | 213,185 | 142,744 | 95,060 | 86,497 | 91,223 | 49191,541 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 10311,825 | 23094,705 | 6053,169 | 3910,449 | 3447,345 | 1395,432 | 349,905 | 213,185 | 142,744 | 95,060 | 86,497 | 91,223 | 49191,541 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 10311,825 | 23094,705 | 6053,169 | 3910,449 | 3447,345 | 1395,432 | 349,905 | 213,185 | 142,744 | 95,060 | 86,497 | 91,223 | 49191,541 |

Таблица 66 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.07.003

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 10311,825 | 23094,705 | 6053,169 | 3910,449 | 3447,345 | 1395,432 | 349,905 | 213,185 | 142,744 | 95,060 | 86,497 | 91,223 | 49191,541 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 5851,684 | 13105,615 | 3435,015 | 2219,080 | 1956,281 | 791,877 | 198,570 | 120,985 | 81,012 | 53,952 | 49,093 | 51,775 | 27914,939 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,051 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,297 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 16163,538 | 36200,349 | 9488,213 | 6129,558 | 5403,655 | 2187,338 | 548,504 | 334,199 | 223,785 | 149,041 | 135,619 | 143,027 | 77106,828 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,051 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,310 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,004 |
| производственное водоснабжение | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,054 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,002 |
| прочие водопользователи | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,250 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,361 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 16163,508 | 36200,319 | 9488,183 | 6129,528 | 5403,625 | 2187,308 | 548,474 | 334,169 | 223,755 | 149,011 | 135,589 | 142,997 | 77106,467 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 16163,508 | 36200,319 | 9488,183 | 6129,528 | 5403,625 | 2187,308 | 548,474 | 334,169 | 223,755 | 149,011 | 135,589 | 142,997 | 77106,467 |

Таблица 67 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.07.004

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 16163,508 | 36200,319 | 9488,183 | 6129,528 | 5403,625 | 2187,308 | 548,474 | 334,169 | 223,755 | 149,011 | 135,589 | 142,997 | 77106,467 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4178,738 | 20570,083 | 4228,965 | 2013,198 | 2871,847 | 2715,833 | 1174,393 | 993,752 | 678,060 | 478,366 | 439,348 | 382,325 | 40724,909 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 20342,246 | 56770,402 | 13717,149 | 8142,726 | 8275,472 | 4903,141 | 1722,868 | 1327,921 | 901,815 | 627,378 | 574,937 | 525,322 | 117831,376 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,008 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| прочие водопользователи | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,008 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 20342,246 | 56770,402 | 13717,149 | 8142,726 | 8275,472 | 4903,141 | 1722,868 | 1327,921 | 901,815 | 627,378 | 574,937 | 525,322 | 117831,376 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 20342,246 | 56770,402 | 13717,149 | 8142,726 | 8275,472 | 4903,141 | 1722,868 | 1327,921 | 901,815 | 627,378 | 574,937 | 525,322 | 117831,376 |

Таблица 68 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.001

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 417,830 | 7620,480 | 5704,992 | 2252,534 | 2112,480 | 792,806 | 318,816 | 194,452 | 133,652 | 97,978 | 92,940 | 84,758 | 19823,718 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | 913,783 | -4976,192 | 214,720 | 246,862 | -144,704 | 616,481 | 889,504 | 995,206 | 1026,544 | 952,403 | 1064,577 | 952,490 | 2751,674 |
| Всего по приходной части: | 1331,613 | 2644,288 | 5919,712 | 2499,396 | 1967,776 | 1409,287 | 1208,320 | 1189,658 | 1160,196 | 1050,381 | 1157,517 | 1037,248 | 22575,392 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,4483 | 0,4483 | 0,4483 | 0,4483 | 0,4483 | 0,4483 | 0,4483 | 0,4483 | 0,4483 | 0,4483 | 0,4483 | 0,4483 | 5,379 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| производственное водоснабжение | 0,4477 | 0,4477 | 0,4477 | 0,4477 | 0,4477 | 0,4477 | 0,4477 | 0,4477 | 0,4477 | 0,4477 | 0,4477 | 0,4477 | 5,372 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 1331,165 | 2643,840 | 5919,264 | 2498,947 | 1967,328 | 1408,838 | 1207,872 | 1189,210 | 1159,747 | 1049,933 | 1157,069 | 1036,800 | 22570,013 |
| Итого по расходной части, Wрт | 1331,613 | 2644,288 | 5919,712 | 2499,396 | 1967,776 | 1409,287 | 1208,320 | 1189,658 | 1160,196 | 1050,381 | 1157,517 | 1037,248 | 22575,392 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1331,165 | 2643,840 | 5919,264 | 2498,947 | 1967,328 | 1408,838 | 1207,872 | 1189,210 | 1159,747 | 1049,933 | 1157,069 | 1036,800 | 22570,013 |

Таблица 69 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.002

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 65106,012 | 148255,064 | 44032,418 | 36788,827 | 36804,682 | 32670,532 | 19492,165 | 15801,744 | 19879,931 | 19285,908 | 21193,161 | 20743,823 | 480054,267 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | -4306,332 | 73101,736 | 15963,742 | 2583,653 | 1038,518 | -261,892 | 1399,355 | 3000,624 | 824,101 | 793,452 | 1439,319 | 2610,097 | 98186,373 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,019 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,100 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 60799,690 | 221356,810 | 59996,170 | 39372,490 | 37843,210 | 32408,650 | 20891,530 | 18802,378 | 20704,042 | 20079,370 | 22632,490 | 23353,930 | 578240,758 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,019 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,033 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,026 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| прочие водопользователи | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,007 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,052 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 60799,686 | 221356,806 | 59996,166 | 39372,486 | 37843,206 | 32408,646 | 20891,526 | 18802,374 | 20704,038 | 20079,366 | 22632,486 | 23353,926 | 578240,707 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 60799,686 | 221356,806 | 59996,166 | 39372,486 | 37843,206 | 32408,646 | 20891,526 | 18802,374 | 20704,038 | 20079,366 | 22632,486 | 23353,926 | 578240,707 |

Таблица 70 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.003

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 310,6944 | 5365,44 | 5249,664 | 2632,867 | 2169,504 | 1130,285 | 593,568 | 361,584 | 240,7882 | 157,00608 | 145,705 | 131,1552 | 18488,2608 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,007 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | 699,116 | -4484,106 | -3605,073 | -1103,447 | -619,434 | 565,196 | 1065,366 | 1336,576 | 1422,552 | 1224,411 | 1279,258 | 1120,835 | -1098,751 |
| Всего по приходной части: | 1009,811 | 881,335 | 1644,592 | 1529,421 | 1550,071 | 1695,482 | 1658,935 | 1698,160 | 1663,341 | 1381,418 | 1424,963 | 1251,991 | 17389,517 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,303 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,350 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| производственное водоснабжение | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,347 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| прочие водопользователи | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,003 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 1009,757 | 881,280 | 1644,538 | 1529,366 | 1550,016 | 1695,427 | 1658,880 | 1698,106 | 1663,286 | 1381,363 | 1424,909 | 1251,936 | 17388,864 |
| Итого по расходной части, Wрт | 1009,811 | 881,335 | 1644,592 | 1529,421 | 1550,071 | 1695,482 | 1658,935 | 1698,160 | 1663,341 | 1381,418 | 1424,963 | 1251,991 | 17389,517 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1009,757 | 881,280 | 1644,538 | 1529,366 | 1550,016 | 1695,427 | 1658,880 | 1698,106 | 1663,286 | 1381,363 | 1424,909 | 1251,936 | 17388,864 |

Таблица 71 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.004

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 60799,686 | 221356,806 | 59996,166 | 39372,486 | 37843,206 | 32408,646 | 20891,526 | 18802,374 | 20704,038 | 20079,366 | 22632,486 | 23353,926 | 578240,707 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2359,782 | 16281,159 | 2374,788 | 1500,526 | 2882,256 | 1381,69 | 1532,723 | 728,892 | 800,325 | 2999,793 | 856,689 | 1694,704 | 35393,327 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 18,475 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,8842 | 0,8842 | 0,8842 | 0,8842 | 0,8842 | 0,8842 | 0,8842 | 0,8842 | 0,8842 | 0,8842 | 0,8842 | 0,8842 | 10,610 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 63161,891 | 237640,388 | 62373,377 | 40875,435 | 40727,885 | 33792,759 | 22426,672 | 19533,689 | 21506,786 | 23081,582 | 23491,598 | 25051,053 | 613663,118 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 18,475 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 8,572 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,0704 | 1,0704 | 1,0704 | 1,0704 | 1,0704 | 1,0704 | 1,0704 | 1,0704 | 1,0704 | 1,0704 | 1,0704 | 1,0704 | 12,845 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,6197 | 0,6197 | 0,6197 | 0,6197 | 0,6197 | 0,6197 | 0,6197 | 0,6197 | 0,6197 | 0,6197 | 0,6197 | 0,6197 | 7,436 |
| производственное водоснабжение | 0,4452 | 0,4452 | 0,4452 | 0,4452 | 0,4452 | 0,4452 | 0,4452 | 0,4452 | 0,4452 | 0,4452 | 0,4452 | 0,4452 | 5,342 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,062 |
| прочие водопользователи | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,005 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 39,891 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 63158,57 | 237637,064 | 62370,053 | 40872,11 | 40724,561 | 33789,44 | 22423,348 | 19530,37 | 21503,46 | 23078,258 | 23488,27 | 25047,729 | 613623,227 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 63158,57 | 237637,064 | 62370,053 | 40872,11 | 40724,561 | 33789,44 | 22423,348 | 19530,37 | 21503,46 | 23078,258 | 23488,27 | 25047,729 | 613623,227 |

Таблица 72 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.005

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | V-VII | VIII -X | XI-IV | год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2218,8000 | 739,6000 | 739,6000 | 3698,0000 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0210 | 0,0210 | 0,0420 | 0,0830 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV: |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 2218,8210 | 739,6210 | 739,6420 | 3698,0830 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, Wисп, W л |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу |  |  |  |  |
| 10. Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер |  |  |  |  |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0530 | 0,0530 | 0,1060 | 0,2123 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0500 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0030 | 0,0030 | 0,0060 | 0,0120 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт: | 0,0530 | 0,0530 |  | 0,2123 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 2218,7680 | 739,5680 |  | 3697,8707 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 2218,7680 | 739,5680 |  | 3697,8707 |

Таблица 73 – Водохозяйственный баланс в год средней водности для всего бассейна, млн.м3

Расчетный уровень развития – 2020г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 48186,7230 | 48186,7230 | 48186,7230 | 48186,7230 | 48186,7230 | 48186,7230 | 48186,7230 | 48186,7230 | 48186,7230 | 48186,7230 | 48186,7230 | 48186,7230 | 578240,6765 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 42550,8070 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 28,1385 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 218,8559 | 218,8559 | 218,8559 | 218,8559 | 218,8559 | 218,8559 | 218,8559 | 218,8559 | 218,8559 | 218,8559 | 218,8559 | 218,8559 | 2626,2710 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 51734,9690 | 51734,9690 | 51734,9690 | 51734,9690 | 51734,9690 | 51734,9690 | 51734,9690 | 51734,9690 | 51734,9690 | 51734,9690 | 51734,9690 | 51734,9690 | 620819,6220 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 28,1385 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 12,3190 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 285,0570 | 285,0570 | 285,0570 | 285,0570 | 285,0570 | 285,0570 | 285,0570 | 285,0570 | 285,0570 | 285,0570 | 285,0570 | 285,0570 | 3420,6810 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 37,1060 | 37,1060 | 37,1060 | 37,1060 | 37,1060 | 37,1060 | 37,1060 | 37,1060 | 37,1060 | 37,1060 | 37,1060 | 37,1060 | 445,2670 |
| производственное водоснабжение | 217,5160 | 217,5160 | 217,5160 | 217,5160 | 217,5160 | 217,5160 | 217,5160 | 217,5160 | 217,5160 | 217,5160 | 217,5160 | 217,5160 | 2610,1890 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 | 171,1190 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 194,1060 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 288,4289 | 288,4289 | 288,4289 | 288,4289 | 288,4289 | 288,4289 | 288,4289 | 288,4289 | 288,4289 | 288,4289 | 288,4289 | 288,4289 | 3461,1385 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 51446,5401 | 51446,5401 | 51446,5401 | 51446,5401 | 51446,5401 | 51446,5401 | 51446,5401 | 51446,5401 | 51446,5401 | 51446,5401 | 51446,5401 | 51446,5401 | 617358,4835 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 51446,5401 | 51446,5401 | 51446,5401 | 51446,5401 | 51446,5401 | 51446,5401 | 51446,5401 | 51446,5401 | 51446,5401 | 51446,5401 | 51446,5401 | 51446,5401 | 617358,4835 |

Таблица 74 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.01.001

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 3053,376 | 4743,360 | 3267,648 | 2355,539 | 1925,427 | 1165,695 | 446,803 | 365,745 | 328,574 | 262,942 | 289,267 | 487,296 | 18691,672 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,003 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0909 | 0,0909 | 0,0909 | 0,0909 | 0,0909 | 0,0909 | 0,0909 | 0,0909 | 0,0909 | 0,0909 | 0,0909 | 0,0909 | 1,091 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 3053,467 | 4743,451 | 3267,739 | 2355,630 | 1925,518 | 1165,786 | 446,894 | 365,836 | 328,665 | 263,033 | 289,358 | 487,387 | 18692,766 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,003 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,115 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,3535 | 0,3535 | 0,3535 | 0,3535 | 0,3535 | 0,3535 | 0,3535 | 0,3535 | 0,3535 | 0,3535 | 0,3535 | 0,3535 | 4,242 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,027 |
| производственное водоснабжение | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 2,351 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 1,852 |
| прочие водопользователи | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,012 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 4,360 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 3053,104 | 4743,0878 | 3267,3758 | 2355,2668 | 1925,155 | 1165,4228 | 446,5308 | 365,4728 | 328,3018 | 262,6698 | 288,9948 | 487,0238 | 18688,406 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 3053,104 | 4743,0878 | 3267,3758 | 2355,2668 | 1925,155 | 1165,4228 | 446,5308 | 365,4728 | 328,3018 | 262,6698 | 288,9948 | 487,0238 | 18688,406 |

Таблица 75 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.02.001

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 712,388 | 1034,759 | 703,912 | 698,559 | 512,847 | 293,475 | 139,867 | 125,170 | 105,855 | 86,384 | 94,033 | 182,691 | 4689,940 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1441,046 | 1946,041 | 1337,028 | 1409,341 | 757,233 | 536,829 | 199,685 | 185,525 | 183,413 | 142,472 | 153,719 | 307,197 | 8599,529 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 37,181 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,4033 | 0,4033 | 0,4033 | 0,4033 | 0,4033 | 0,4033 | 0,4033 | 0,4033 | 0,4033 | 0,4033 | 0,4033 | 0,4033 | 4,840 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 2156,936 | 2984,3017 | 2044,4417 | 2111,4017 | 1273,582 | 833,8057 | 343,0537 | 314,1967 | 292,7697 | 232,3577 | 251,2537 | 493,3897 | 13331,49 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 37,181 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,8236 | 0,8236 | 0,8236 | 0,8236 | 0,8236 | 0,8236 | 0,8236 | 0,8236 | 0,8236 | 0,8236 | 0,8236 | 0,8236 | 9,883 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 2,2748 | 2,2748 | 2,2748 | 2,2748 | 2,2748 | 2,2748 | 2,2748 | 2,2748 | 2,2748 | 2,2748 | 2,2748 | 2,2748 | 27,298 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 4,596 |
| производственное водоснабжение | 1,3062 | 1,3062 | 1,3062 | 1,3062 | 1,3062 | 1,3062 | 1,3062 | 1,3062 | 1,3062 | 1,3062 | 1,3062 | 1,3062 | 15,674 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,5857 | 0,5857 | 0,5857 | 0,5857 | 0,5857 | 0,5857 | 0,5857 | 0,5857 | 0,5857 | 0,5857 | 0,5857 | 0,5857 | 7,028 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 74,362 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 2150,739 | 2978,1049 | 2038,2449 | 2105,2049 | 1267,385 | 827,6089 | 336,8569 | 307,9999 | 286,5729 | 226,1609 | 245,0569 | 487,1929 | 13257,128 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 2150,739 | 2978,1049 | 2038,2449 | 2105,2049 | 1267,385 | 827,6089 | 336,8569 | 307,9999 | 286,5729 | 226,1609 | 245,0569 | 487,1929 | 13257,128 |

Таблица 76 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.001

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 5169,312 | 7490,880 | 5356,800 | 4446,144 | 3317,760 | 2014,157 | 863,136 | 645,494 | 597,283 | 583,027 | 645,494 | 1054,944 | 32184,432 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1660,608 | 2255,040 | 2865,888 | 2223,072 | 1140,480 | 1066,003 | 510,624 | 527,645 | 508,896 | 273,370 | 238,378 | 368,064 | 13638,067 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 9,688 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 9,0449 | 9,0449 | 9,0449 | 9,0449 | 9,0449 | 9,0449 | 9,0449 | 9,0449 | 9,0449 | 9,0449 | 9,0449 | 9,0449 | 108,539 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | -3458,276 | -5365,414 | -4847,788 | -2198,080 | -497,234 | 110,225 | 1887,175 | 1947,781 | 1768,359 | 1868,359 | 1766,535 | 1172,044 | -5846,314 |
| Всего по приходной части: | 3381,496 | 4390,359 | 3384,752 | 4480,988 | 3970,858 | 3200,237 | 3270,787 | 3130,772 | 2884,391 | 2734,608 | 2660,259 | 2604,905 | 40094,412 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 404,352 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 9,688 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 2,5718 | 2,5718 | 2,5718 | 2,5718 | 2,5718 | 2,5718 | 2,5718 | 2,5718 | 2,5718 | 2,5718 | 2,5718 | 2,5718 | 30,862 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 10,1258 | 10,1258 | 10,1258 | 10,1258 | 10,1258 | 10,1258 | 10,1258 | 10,1258 | 10,1258 | 10,1258 | 10,1258 | 10,1258 | 121,510 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | 9,981 |
| производственное водоснабжение | 5,7471 | 5,7471 | 5,7471 | 5,7471 | 5,7471 | 5,7471 | 5,7471 | 5,7471 | 5,7471 | 5,7471 | 5,7471 | 5,7471 | 68,965 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 3,5470 | 3,5470 | 3,5470 | 3,5470 | 3,5470 | 3,5470 | 3,5470 | 3,5470 | 3,5470 | 3,5470 | 3,5470 | 3,5470 | 42,564 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 3334,295 | 4343,158 | 3337,551 | 4433,787 | 3923,657 | 3153,036 | 3223,586 | 3083,571 | 2837,190 | 2687,407 | 2613,058 | 2557,704 | 39528,000 |
| Итого по расходной части, Wрт | 3381,496 | 4390,359 | 3384,752 | 4480,988 | 3970,858 | 3200,237 | 3270,787 | 3130,772 | 2884,391 | 2734,608 | 2660,259 | 2604,905 | 40094,412 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 3334,295 | 4343,1578 | 3337,551 | 4433,7872 | 3923,657 | 3153,036 | 3223,5858 | 3083,5715 | 2837,1897 | 2687,4069 | 2613,0582 | 2557,7037 | 39528 |

Таблица 77 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.002

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 3334,295 | 4343,158 | 3337,551 | 4433,787 | 3923,657 | 3153,036 | 3223,586 | 3083,571 | 2837,190 | 2687,407 | 2613,058 | 2557,704 | 39528,000 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 642,816 | 4795,200 | 1365,984 | 1419,552 | 2488,320 | 535,680 | 108,864 | 77,674 | 136,598 | 7,258 | 107,136 | 3501,792 | 15186,874 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 253,267 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 19,5117 | 19,5117 | 19,5117 | 19,5117 | 19,5117 | 19,5117 | 19,5117 | 19,5117 | 19,5117 | 19,5117 | 19,5117 | 19,5117 | 234,140 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 4017,728 | 9178,9751 | 4744,1523 | 5893,9565 | 6452,595 | 3729,3333 | 3373,0671 | 3201,8624 | 3014,4054 | 2735,2818 | 2760,8115 | 6100,113 | 55202,281 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 253,267 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 165,527 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 22,8575 | 22,8575 | 22,8575 | 22,8575 | 22,8575 | 22,8575 | 22,8575 | 22,8575 | 22,8575 | 22,8575 | 22,8575 | 22,8575 | 274,290 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 2,0238 | 2,0238 | 2,0238 | 2,0238 | 2,0238 | 2,0238 | 2,0238 | 2,0238 | 2,0238 | 2,0238 | 2,0238 | 2,0238 | 24,285 |
| производственное водоснабжение | 18,9828 | 18,9828 | 18,9828 | 18,9828 | 18,9828 | 18,9828 | 18,9828 | 18,9828 | 18,9828 | 18,9828 | 18,9828 | 18,9828 | 227,793 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,9682 | 0,9682 | 0,9682 | 0,9682 | 0,9682 | 0,9682 | 0,9682 | 0,9682 | 0,9682 | 0,9682 | 0,9682 | 0,9682 | 11,618 |
| прочие водопользователи | 0,8828 | 0,8828 | 0,8828 | 0,8828 | 0,8828 | 0,8828 | 0,8828 | 0,8828 | 0,8828 | 0,8828 | 0,8828 | 0,8828 | 10,594 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 57,757 | 57,757 | 57,757 | 57,757 | 57,757 | 57,757 | 57,757 | 57,757 | 57,757 | 57,757 | 57,757 | 57,757 | 693,084 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 3959,971 | 9121,218 | 4686,395 | 5836,200 | 6394,838 | 3671,576 | 3315,310 | 3144,105 | 2956,648 | 2677,525 | 2703,054 | 6042,356 | 54509,197 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 3959,971 | 9121,218 | 4686,395 | 5836,200 | 6394,838 | 3671,576 | 3315,310 | 3144,105 | 2956,648 | 2677,525 | 2703,054 | 6042,356 | 54509,197 |

Таблица 78 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.003

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 3959,971 | 9121,218 | 4686,395 | 5836,200 | 6394,838 | 3671,576 | 3315,310 | 3144,105 | 2956,648 | 2677,525 | 2703,054 | 6042,356 | 54509,197 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 10064,660 | 6290,669 | 1372,173 | 2056,419 | 3453,505 | 3215,520 | 935,712 | 597,283 | 508,896 | 452,390 | 364,262 | -380,044 | 28931,445 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 34,915 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 8,1582 | 8,1582 | 8,1582 | 8,1582 | 8,1582 | 8,1582 | 8,1582 | 8,1582 | 8,1582 | 8,1582 | 8,1582 | 8,1582 | 97,898 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | -7002,228 | -8148,428 | 1017,403 | -280,967 | -2870,003 | -159,317 | 1301,717 | 2557,847 | 3315,803 | 3699,817 | 4999,663 | 2378,747 | 810,054 |
| Всего по приходной части: | 7033,471 | 7274,527 | 7087,039 | 7622,719 | 6989,407 | 6738,847 | 5563,807 | 6310,303 | 6792,415 | 6840,799 | 8078,047 | 8052,127 | 84383,510 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 212,370 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 57,937733 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 20,3215 | 20,3215 | 20,3215 | 20,3215 | 20,3215 | 20,3215 | 20,3215 | 20,3215 | 20,3215 | 20,3215 | 20,3215 | 20,3215 | 243,858 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 4,5392 | 4,5392 | 4,5392 | 4,5392 | 4,5392 | 4,5392 | 4,5392 | 4,5392 | 4,5392 | 4,5392 | 4,5392 | 4,5392 | 54,470 |
| производственное водоснабжение | 6,0954 | 6,0954 | 6,0954 | 6,0954 | 6,0954 | 6,0954 | 6,0954 | 6,0954 | 6,0954 | 6,0954 | 6,0954 | 6,0954 | 73,145 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 7,7069 | 7,7069 | 7,7069 | 7,7069 | 7,7069 | 7,7069 | 7,7069 | 7,7069 | 7,7069 | 7,7069 | 7,7069 | 7,7069 | 92,483 |
| прочие водопользователи | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 23,760 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 6990,624 | 7231,68 | 7044,192 | 7579,872 | 6946,56 | 6696 | 5520,96 | 6267,456 | 6749,568 | 6797,952 | 8035,2 | 8009,28 | 83869,344 |
| Итого по расходной части, Wрт | 7033,471 | 7274,527 | 7087,039 | 7622,719 | 6989,407 | 6738,847 | 5563,807 | 6310,303 | 6792,415 | 6840,799 | 8078,047 | 8052,127 | 84383,510 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 6990,624 | 7231,68 | 7044,192 | 7579,872 | 6946,56 | 6696 | 5520,96 | 6267,456 | 6749,568 | 6797,952 | 8035,2 | 8009,28 | 83869,344 |

Таблица 79 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.004

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2125,657 | 1731,431 | 1245,381 | 996,000 | 966,654 | 652,552 | 271,577 | 196,391 | 153,027 | 100,429 | 95,895 | 589,260 | 9124,254 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 24,529 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 79,3211 | 79,3211 | 79,3211 | 79,3211 | 79,3211 | 79,3211 | 79,3211 | 79,3211 | 79,3211 | 79,3211 | 79,3211 | 79,3211 | 951,853 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 2207,022 | 1812,796 | 1326,746 | 1077,365 | 1048,019 | 733,917 | 352,942 | 277,756 | 234,392 | 181,794 | 177,260 | 670,625 | 10100,636 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 24,529 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 28,610 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 96,0303 | 96,0303 | 96,0303 | 96,0303 | 96,0303 | 96,0303 | 96,0303 | 96,0303 | 96,0303 | 96,0303 | 96,0303 | 96,0303 | 1152,364 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 3,3944 | 3,3944 | 3,3944 | 3,3944 | 3,3944 | 3,3944 | 3,3944 | 3,3944 | 3,3944 | 3,3944 | 3,3944 | 3,3944 | 40,733 |
| производственное водоснабжение | 90,9953 | 90,9953 | 90,9953 | 90,9953 | 90,9953 | 90,9953 | 90,9953 | 90,9953 | 90,9953 | 90,9953 | 90,9953 | 90,9953 | 1091,943 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 1,920 |
| прочие водопользователи | 1,4807 | 1,4807 | 1,4807 | 1,4807 | 1,4807 | 1,4807 | 1,4807 | 1,4807 | 1,4807 | 1,4807 | 1,4807 | 1,4807 | 17,768 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 100,459 | 100,459 | 100,459 | 100,459 | 100,459 | 100,459 | 100,459 | 100,459 | 100,459 | 100,459 | 100,459 | 100,459 | 1205,503 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 2106,564 | 1712,3376 | 1226,2876 | 976,9066 | 947,5606 | 633,4586 | 252,4836 | 177,2976 | 133,9336 | 81,3356 | 76,8016 | 570,1666 | 8895,1327 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 2106,564 | 1712,3376 | 1226,2876 | 976,9066 | 947,5606 | 633,4586 | 252,4836 | 177,2976 | 133,9336 | 81,3356 | 76,8016 | 570,1666 | 8895,1327 |

Таблица 80 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.005

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 9097,188 | 8944,018 | 8270,480 | 8556,779 | 7894,121 | 7329,459 | 5773,444 | 6444,754 | 6883,502 | 6879,288 | 8112,002 | 8579,447 | 92764,477 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 6615,648 | 4536,000 | 2946,240 | 1446,336 | 1555,200 | 294,624 | -103,680 | -749,952 | -133,920 | -798,336 | -991,008 | 1892,160 | 16509,312 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 461,174 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 94,3787 | 94,3787 | 94,3787 | 94,3787 | 94,3787 | 94,3787 | 94,3787 | 94,3787 | 94,3787 | 94,3787 | 94,3787 | 94,3787 | 1132,544 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 15845,65 | 13612,828 | 11349,53 | 10135,925 | 9582,131 | 7756,8925 | 5802,5735 | 5827,6115 | 6882,3915 | 6213,7615 | 7253,8035 | 10604,417 | 110867,51 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 461,174 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 331,563 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 119,0155 | 119,0155 | 119,0155 | 119,0155 | 119,0155 | 119,0155 | 119,0155 | 119,0155 | 119,0155 | 119,0155 | 119,0155 | 119,0155 | 1428,186 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 24,0937 | 24,0937 | 24,0937 | 24,0937 | 24,0937 | 24,0937 | 24,0937 | 24,0937 | 24,0937 | 24,0937 | 24,0937 | 24,0937 | 289,124 |
| производственное водоснабжение | 84,4428 | 84,4428 | 84,4428 | 84,4428 | 84,4428 | 84,4428 | 84,4428 | 84,4428 | 84,4428 | 84,4428 | 84,4428 | 84,4428 | 1013,313 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,5982 | 0,5982 | 0,5982 | 0,5982 | 0,5982 | 0,5982 | 0,5982 | 0,5982 | 0,5982 | 0,5982 | 0,5982 | 0,5982 | 7,178 |
| прочие водопользователи | 9,8809 | 9,8809 | 9,8809 | 9,8809 | 9,8809 | 9,8809 | 9,8809 | 9,8809 | 9,8809 | 9,8809 | 9,8809 | 9,8809 | 118,571 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 185,077 | 185,077 | 185,077 | 185,077 | 185,077 | 185,077 | 185,077 | 185,077 | 185,077 | 185,077 | 185,077 | 185,077 | 2220,924 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 15660,57 | 13427,751 | 11164,453 | 9950,8475 | 9397,054 | 7571,8155 | 5617,4965 | 5642,5345 | 6697,3145 | 6028,6845 | 7068,7265 | 10419,34 | 108646,58 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 15660,57 | 13427,751 | 11164,453 | 9950,8475 | 9397,054 | 7571,8155 | 5617,4965 | 5642,5345 | 6697,3145 | 6028,6845 | 7068,7265 | 10419,34 | 108646,58 |

Таблица 81 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.200

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 978,001 | 481,366 | 476,698 | 428,736 | 320,866 | 210,058 | 108,449 | 82,856 | 68,829 | 50,352 | 55,274 | 197,995 | 3459,480 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 1,587 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,022 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 978,135 | 481,500 | 476,832 | 428,870 | 321,000 | 210,192 | 108,583 | 82,990 | 68,963 | 50,486 | 55,408 | 198,129 | 3461,089 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 1,587 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,5019 | 1,5019 | 1,5019 | 1,5019 | 1,5019 | 1,5019 | 1,5019 | 1,5019 | 1,5019 | 1,5019 | 1,5019 | 1,5019 | 18,023 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 1,362 |
| производственное водоснабжение | 0,8708 | 0,8708 | 0,8708 | 0,8708 | 0,8708 | 0,8708 | 0,8708 | 0,8708 | 0,8708 | 0,8708 | 0,8708 | 0,8708 | 10,450 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 | 6,211 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 19,610 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 976,501 | 479,866 | 475,198 | 427,236 | 319,366 | 208,558 | 106,949 | 81,356 | 67,329 | 48,852 | 53,774 | 196,495 | 3441,479 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 976,501 | 479,866 | 475,198 | 427,236 | 319,366 | 208,558 | 106,949 | 81,356 | 67,329 | 48,852 | 53,774 | 196,495 | 3441,479 |

Таблица 82 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.04.001

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 15660,569 | 13427,751 | 11164,453 | 9950,848 | 9397,054 | 7571,816 | 5617,497 | 5642,535 | 6697,315 | 6028,685 | 7068,727 | 10419,340 | 108646,583 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 28993,482 | 18938,260 | 15510,662 | 15329,099 | 14271,812 | 13222,225 | 8258,236 | 9025,170 | 10365,495 | 9975,055 | 10348,259 | 11649,581 | 165887,336 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 2,333 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 3,0969 | 3,0969 | 3,0969 | 3,0969 | 3,0969 | 3,0969 | 3,0969 | 3,0969 | 3,0969 | 3,0969 | 3,0969 | 3,0969 | 37,163 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 44657,34 | 32369,302 | 26678,406 | 25283,238 | 23672,16 | 20797,332 | 13879,024 | 14670,996 | 17066,101 | 16007,031 | 17420,277 | 22072,212 | 274573,42 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 2,333 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 4,7107 | 4,7107 | 4,7107 | 4,7107 | 4,7107 | 4,7107 | 4,7107 | 4,7107 | 4,7107 | 4,7107 | 4,7107 | 4,7107 | 56,528 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,8751 | 0,8751 | 0,8751 | 0,8751 | 0,8751 | 0,8751 | 0,8751 | 0,8751 | 0,8751 | 0,8751 | 0,8751 | 0,8751 | 10,501 |
| производственное водоснабжение | 3,4395 | 3,4395 | 3,4395 | 3,4395 | 3,4395 | 3,4395 | 3,4395 | 3,4395 | 3,4395 | 3,4395 | 3,4395 | 3,4395 | 41,274 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,172 |
| прочие водопользователи | 0,3818 | 0,3818 | 0,3818 | 0,3818 | 0,3818 | 0,3818 | 0,3818 | 0,3818 | 0,3818 | 0,3818 | 0,3818 | 0,3818 | 4,581 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 4,905 | 4,905 | 4,905 | 4,905 | 4,905 | 4,905 | 4,905 | 4,905 | 4,905 | 4,905 | 4,905 | 4,905 | 58,861 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 44652,437 | 32364,397 | 26673,501 | 25278,333 | 23667,252 | 20792,427 | 13874,119 | 14666,091 | 17061,196 | 16002,126 | 17415,372 | 22067,307 | 274514,554 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 44652,437 | 32364,397 | 26673,501 | 25278,333 | 23667,252 | 20792,427 | 13874,119 | 14666,091 | 17061,196 | 16002,126 | 17415,372 | 22067,307 | 274514,554 |

Таблица 83 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.04.002

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 44652,437 | 32364,397 | 26673,501 | 25278,333 | 23667,252 | 20792,427 | 13874,119 | 14666,091 | 17061,196 | 16002,126 | 17415,372 | 22067,307 | 274514,554 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 22217,53 | 35130,86 | 2622,1062 | 3767,8927 | 3405,628 | 3892,7514 | 1280,324 | -373,93847 | 857,00088 | 1322,6094 | 1597,4049 | -452,14102 | 75268,024 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,038 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,235 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 66869,99 | 67495,279 | 29295,63 | 29046,248 | 27072,9 | 24685,201 | 15154,466 | 14292,175 | 17918,219 | 17324,758 | 19012,799 | 21615,188 | 349782,85 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,038 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,447 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,029 |
| производственное водоснабжение | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,418 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,485 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 66869,945 | 67495,239 | 29295,589 | 29046,208 | 27072,862 | 24685,160 | 15154,425 | 14292,135 | 17918,179 | 17324,717 | 19012,759 | 21615,148 | 349782,366 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 66869,945 | 67495,239 | 29295,589 | 29046,208 | 27072,862 | 24685,160 | 15154,425 | 14292,135 | 17918,179 | 17324,717 | 19012,759 | 21615,148 | 349782,366 |

Таблица 84 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.05.001

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 8759,830 | 4450,559 | 1108,118 | 700,786 | 737,521 | 525,590 | 286,107 | 231,698 | 183,080 | 140,044 | 140,595 | 322,983 | 17586,911 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,503 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,1151 | 0,1151 | 0,1151 | 0,1151 | 0,1151 | 0,1151 | 0,1151 | 0,1151 | 0,1151 | 0,1151 | 0,1151 | 0,1151 | 1,381 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 8759,987 | 4450,716 | 1108,275 | 700,943 | 737,678 | 525,747 | 286,264 | 231,855 | 183,237 | 140,201 | 140,752 | 323,140 | 17588,795 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,503 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,1203 | 0,1203 | 0,1203 | 0,1203 | 0,1203 | 0,1203 | 0,1203 | 0,1203 | 0,1203 | 0,1203 | 0,1203 | 0,1203 | 1,443 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,232 |
| производственное водоснабжение | 0,1002 | 0,1002 | 0,1002 | 0,1002 | 0,1002 | 0,1002 | 0,1002 | 0,1002 | 0,1002 | 0,1002 | 0,1002 | 0,1002 | 1,202 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,009 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 1,946 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 8759,825 | 4450,554 | 1108,113 | 700,781 | 737,516 | 525,585 | 286,102 | 231,693 | 183,075 | 140,039 | 140,590 | 322,978 | 17586,849 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 8759,825 | 4450,554 | 1108,113 | 700,781 | 737,516 | 525,585 | 286,102 | 231,693 | 183,075 | 140,039 | 140,590 | 322,978 | 17586,849 |

Таблица 85 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.05.002

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 5274,986 | 2470,081 | 1072,099 | 766,977 | 864,335 | 631,479 | 346,341 | 312,028 | 221,816 | 143,002 | 137,958 | 106,622 | 12347,724 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,015 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 5274,987 | 2470,082 | 1072,100 | 766,978 | 864,336 | 631,480 | 346,342 | 312,029 | 221,817 | 143,003 | 137,959 | 106,623 | 12347,739 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,015 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,111 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| прочие водопользователи | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,111 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,126 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 5274,977 | 2470,072 | 1072,090 | 766,968 | 864,326 | 631,470 | 346,332 | 312,019 | 221,807 | 142,993 | 137,949 | 106,613 | 12347,613 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 5274,977 | 2470,072 | 1072,090 | 766,968 | 864,326 | 631,470 | 346,332 | 312,019 | 221,807 | 142,993 | 137,949 | 106,613 | 12347,613 |

Таблица 86 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.05.003

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 14034,802 | 6920,626 | 2180,203 | 1467,749 | 1601,842 | 1157,055 | 632,434 | 543,712 | 404,882 | 283,032 | 278,539 | 429,591 | 29934,462 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 6199,298 | 9105,719 | 2085,833 | 1583,648 | 1609,150 | 1235,563 | 646,321 | 552,080 | 445,697 | 376,235 | 396,513 | 263,908 | 24499,965 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 1,210 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,2071 | 1,2071 | 1,2071 | 1,2071 | 1,2071 | 1,2071 | 1,2071 | 1,2071 | 1,2071 | 1,2071 | 1,2071 | 1,2071 | 14,485 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 20235,407 | 16027,652 | 4267,343 | 3052,704 | 3212,299 | 2393,925 | 1280,062 | 1097,099 | 851,886 | 660,574 | 676,359 | 694,806 | 54450,122 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 1,210 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,4613 | 1,4613 | 1,4613 | 1,4613 | 1,4613 | 1,4613 | 1,4613 | 1,4613 | 1,4613 | 1,4613 | 1,4613 | 1,4613 | 17,536 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 1,260 |
| производственное водоснабжение | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 15,726 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| прочие водопользователи | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,550 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 18,746 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 20233,845 | 16026,090 | 4265,781 | 3051,142 | 3210,737 | 2392,363 | 1278,500 | 1095,537 | 850,324 | 659,012 | 674,797 | 693,244 | 54431,376 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 20233,845 | 16026,090 | 4265,781 | 3051,142 | 3210,737 | 2392,363 | 1278,500 | 1095,537 | 850,324 | 659,012 | 674,797 | 693,244 | 54431,376 |

Таблица 87 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.06.001

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 64817,280 | 65836,800 | 28123,200 | 28123,200 | 26179,200 | 24105,600 | 14955,840 | 14168,736 | 17838,144 | 17297,280 | 18989,856 | 21098,880 | 341534,016 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 288,732 | 82418,264 | 15909,218 | 8665,627 | 10625,482 | 8564,932 | 4536,325 | 1633,008 | 2041,787 | 1988,628 | 2203,305 | -355,057 | 138520,251 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,403 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,1982 | 1,1982 | 1,1982 | 1,1982 | 1,1982 | 1,1982 | 1,1982 | 1,1982 | 1,1982 | 1,1982 | 1,1982 | 1,1982 | 14,378 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 65107,244 | 148256,296 | 44033,650 | 36790,059 | 36805,914 | 32671,764 | 19493,397 | 15802,976 | 19881,163 | 19287,140 | 21194,393 | 20745,055 | 480069,048 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,403 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 15,024 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| прочие водопользователи | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 15,024 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 15,427 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 65105,958 | 148255,010 | 44032,364 | 36788,773 | 36804,628 | 32670,478 | 19492,111 | 15801,690 | 19879,877 | 19285,854 | 21193,107 | 20743,769 | 480053,621 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 65105,958 | 148255,010 | 44032,364 | 36788,773 | 36804,628 | 32670,478 | 19492,111 | 15801,690 | 19879,877 | 19285,854 | 21193,107 | 20743,769 | 480053,621 |

Таблица 88 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.07.001

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 6106,752 | 7905,6 | 1791,85 | 1449,014 | 868,32 | 500,861 | 257,126 | 171,685 | 122,939 | 84,914 | 78,209 | 81,648 | 19418,918 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,197 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 6106,768 | 7905,616 | 1791,866 | 1449,030 | 868,336 | 500,877 | 257,142 | 171,701 | 122,955 | 84,930 | 78,225 | 81,664 | 19419,115 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,197 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,183 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| производственное водоснабжение | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,183 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,380 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 6106,737 | 7905,585 | 1791,835 | 1448,999 | 868,305 | 500,846 | 257,111 | 171,670 | 122,924 | 84,899 | 78,194 | 81,633 | 19418,735 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 6106,737 | 7905,585 | 1791,835 | 1448,999 | 868,305 | 500,846 | 257,111 | 171,670 | 122,924 | 84,899 | 78,194 | 81,633 | 19418,735 |

Таблица 89 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.07.002

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 6106,737 | 7905,585 | 1791,835 | 1448,999 | 868,305 | 500,846 | 257,111 | 171,670 | 122,924 | 84,899 | 78,194 | 81,633 | 19418,735 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4205,088 | 15189,12 | 4261,334 | 2461,45 | 2579,04 | 894,586 | 92,794 | 41,515 | 19,82 | 10,161 | 8,303 | 9,59 | 29772,801 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 10311,825 | 23094,705 | 6053,169 | 3910,449 | 3447,345 | 1395,432 | 349,905 | 213,185 | 142,744 | 95,060 | 86,497 | 91,223 | 49191,536 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие водопользователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 10311,825 | 23094,705 | 6053,169 | 3910,449 | 3447,345 | 1395,432 | 349,905 | 213,185 | 142,744 | 95,060 | 86,497 | 91,223 | 49191,536 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 10311,825 | 23094,705 | 6053,169 | 3910,449 | 3447,345 | 1395,432 | 349,905 | 213,185 | 142,744 | 95,060 | 86,497 | 91,223 | 49191,536 |

Таблица 90 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.07.003

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 10311,82 | 23094,70 | 6053,17 | 3910,45 | 3447,34 | 1395,43 | 349,90 | 213,18 | 142,74 | 95,06 | 86,50 | 91,22 | 49191,54 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 5851,68 | 13105,62 | 3435,01 | 2219,08 | 1956,28 | 791,88 | 198,57 | 120,99 | 81,01 | 53,95 | 49,09 | 51,78 | 27914,94 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,051 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,2886 | 0,2886 | 0,2886 | 0,2886 | 0,2886 | 0,2886 | 0,2886 | 0,2886 | 0,2886 | 0,2886 | 0,2886 | 0,2886 | 3,463 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 16163,802 | 36200,613 | 9488,476 | 6129,822 | 5403,919 | 2187,602 | 548,768 | 334,463 | 224,048 | 149,305 | 135,883 | 143,291 | 77109,991 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,051 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,3016 | 0,3016 | 0,3016 | 0,3016 | 0,3016 | 0,3016 | 0,3016 | 0,3016 | 0,3016 | 0,3016 | 0,3016 | 0,3016 | 3,619 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,005 |
| производственное водоснабжение | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,836 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,002 |
| прочие водопользователи | 0,2313 | 0,2313 | 0,2313 | 0,2313 | 0,2313 | 0,2313 | 0,2313 | 0,2313 | 0,2313 | 0,2313 | 0,2313 | 0,2313 | 2,776 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 3,670 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 16163,496 | 36200,307 | 9488,170 | 6129,516 | 5403,613 | 2187,296 | 548,462 | 334,157 | 223,742 | 148,999 | 135,577 | 142,985 | 77106,321 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 16163,496 | 36200,307 | 9488,170 | 6129,516 | 5403,613 | 2187,296 | 548,462 | 334,157 | 223,742 | 148,999 | 135,577 | 142,985 | 77106,321 |

Таблица 91 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.07.004

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 16163,496 | 36200,307 | 9488,170 | 6129,516 | 5403,613 | 2187,296 | 548,462 | 334,157 | 223,742 | 148,999 | 135,577 | 142,985 | 77106,321 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4178,738 | 20570,083 | 4228,965 | 2013,198 | 2871,847 | 2715,833 | 1174,393 | 993,752 | 678,060 | 478,366 | 439,348 | 382,325 | 40724,909 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 20342,234 | 56770,390 | 13717,136 | 8142,714 | 8275,461 | 4903,129 | 1722,855 | 1327,909 | 901,803 | 627,365 | 574,925 | 525,309 | 117831,230 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,089 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| прочие водопользователи | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,089 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 20342,234 | 56770,390 | 13717,136 | 8142,714 | 8275,461 | 4903,129 | 1722,855 | 1327,909 | 901,803 | 627,365 | 574,925 | 525,309 | 117831,230 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 20342,234 | 56770,390 | 13717,136 | 8142,714 | 8275,461 | 4903,129 | 1722,855 | 1327,909 | 901,803 | 627,365 | 574,925 | 525,309 | 117831,230 |

Таблица 92 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.001

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 417,830 | 7620,480 | 5704,992 | 2252,534 | 2112,480 | 792,806 | 318,816 | 194,452 | 133,652 | 97,978 | 92,940 | 84,758 | 19823,718 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | 914,103 | -4975,872 | 215,040 | 247,182 | -144,384 | 616,801 | 889,824 | 995,526 | 1026,864 | 952,723 | 1064,897 | 952,810 | 2755,516 |
| Всего по приходной части: | 1331,933 | 2644,6084 | 5920,0324 | 2499,7156 | 1968,096 | 1409,6068 | 1208,6404 | 1189,978 | 1160,5156 | 1050,7012 | 1157,8372 | 1037,5684 | 22579,234 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,7684 | 0,7684 | 0,7684 | 0,7684 | 0,7684 | 0,7684 | 0,7684 | 0,7684 | 0,7684 | 0,7684 | 0,7684 | 0,7684 | 9,221 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| производственное водоснабжение | 0,7619 | 0,7619 | 0,7619 | 0,7619 | 0,7619 | 0,7619 | 0,7619 | 0,7619 | 0,7619 | 0,7619 | 0,7619 | 0,7619 | 9,143 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| прочие водопользователи | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,078 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 1331,165 | 2643,84 | 5919,264 | 2498,9472 | 1967,328 | 1408,8384 | 1207,872 | 1189,2096 | 1159,7472 | 1049,9328 | 1157,0688 | 1036,8 | 22570,013 |
| Итого по расходной части, Wрт | 1331,933 | 2644,6084 | 5920,0324 | 2499,7156 | 1968,096 | 1409,6068 | 1208,6404 | 1189,978 | 1160,5156 | 1050,7012 | 1157,8372 | 1037,5684 | 22579,234 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1331,165 | 2643,84 | 5919,264 | 2498,9472 | 1967,328 | 1408,8384 | 1207,872 | 1189,2096 | 1159,7472 | 1049,9328 | 1157,0688 | 1036,8 | 22570,013 |

Таблица 93 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.002

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 65106,012 | 148255,064 | 44032,418 | 36788,827 | 36804,682 | 32670,532 | 19492,165 | 15801,744 | 19879,931 | 19285,908 | 21193,161 | 20743,823 | 480054,267 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | -4306,332 | 73101,736 | 15963,742 | 2583,653 | 1038,518 | -261,892 | 1399,355 | 3000,624 | 824,101 | 793,452 | 1439,319 | 2610,097 | 98186,373 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,027 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,144 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 60799,694 | 221356,814 | 59996,174 | 39372,494 | 37843,214 | 32408,654 | 20891,534 | 18802,382 | 20704,046 | 20079,374 | 22632,494 | 23353,934 | 578240,811 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,027 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,107 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,029 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| прочие водопользователи | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,078 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,134 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 60799,683 | 221356,803 | 59996,163 | 39372,483 | 37843,203 | 32408,643 | 20891,523 | 18802,371 | 20704,035 | 20079,363 | 22632,483 | 23353,923 | 578240,677 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 60799,683 | 221356,803 | 59996,163 | 39372,483 | 37843,203 | 32408,643 | 20891,523 | 18802,371 | 20704,035 | 20079,363 | 22632,483 | 23353,923 | 578240,677 |

Таблица 94 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.003

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 310,6944 | 5365,44 | 5249,664 | 2632,8672 | 2169,504 | 1130,2848 | 593,568 | 361,584 | 240,78816 | 157,00608 | 145,70496 | 131,1552 | 18488,261 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,010 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | 699,136 | -4484,087 | -3605,053 | -1103,428 | -619,415 | 565,216 | 1065,385 | 1336,595 | 1422,571 | 1224,430 | 1279,277 | 1120,854 | -1098,520 |
| Всего по приходной части: | 1009,831 | 881,354 | 1644,612 | 1529,440 | 1550,090 | 1695,501 | 1658,954 | 1698,180 | 1663,360 | 1381,437 | 1424,983 | 1252,010 | 17389,751 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,436 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,451 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| производственное водоснабжение | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,418 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| прочие водопользователи | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,033 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 1009,757 | 881,280 | 1644,538 | 1529,366 | 1550,016 | 1695,427 | 1658,880 | 1698,106 | 1663,286 | 1381,363 | 1424,909 | 1251,936 | 17388,864 |
| Итого по расходной части, Wрт | 1009,831 | 881,354 | 1644,612 | 1529,440 | 1550,090 | 1695,501 | 1658,954 | 1698,180 | 1663,360 | 1381,437 | 1424,983 | 1252,010 | 17389,751 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1009,757 | 881,280 | 1644,538 | 1529,366 | 1550,016 | 1695,427 | 1658,880 | 1698,106 | 1663,286 | 1381,363 | 1424,909 | 1251,936 | 17388,864 |

Таблица 95 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.004

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 60799,683 | 221356,803 | 59996,163 | 39372,483 | 37843,203 | 32408,643 | 20891,523 | 18802,371 | 20704,035 | 20079,363 | 22632,483 | 23353,923 | 578240,677 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2359,782 | 16281,159 | 2374,788 | 1500,526 | 2882,256 | 1381,69 | 1532,723 | 728,892 | 800,325 | 2999,793 | 856,689 | 1694,704 | 35393,327 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 26,552 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 37,806 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 63159,488 | 237637,985 | 62370,974 | 40873,032 | 40725,482 | 33790,356 | 22424,269 | 19531,286 | 21504,383 | 23079,179 | 23489,195 | 25048,650 | 613698,361 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 26,552 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 12,319 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 3,8142 | 3,8142 | 3,8142 | 3,8142 | 3,8142 | 3,8142 | 3,8142 | 3,8142 | 3,8142 | 3,8142 | 3,8142 | 3,8142 | 45,770 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,6898 | 0,6898 | 0,6898 | 0,6898 | 0,6898 | 0,6898 | 0,6898 | 0,6898 | 0,6898 | 0,6898 | 0,6898 | 0,6898 | 8,277 |
| производственное водоснабжение | 3,1129 | 3,1129 | 3,1129 | 3,1129 | 3,1129 | 3,1129 | 3,1129 | 3,1129 | 3,1129 | 3,1129 | 3,1129 | 3,1129 | 37,355 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,082 |
| прочие водопользователи | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,056 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 7,054 | 7,054 | 7,054 | 7,054 | 7,054 | 7,054 | 7,054 | 7,054 | 7,054 | 7,054 | 7,054 | 7,054 | 84,641 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 63152,43 | 237630,93 | 62363,92 | 40865,978 | 40718,43 | 33783,302 | 22417,215 | 19524,232 | 21497,329 | 23072,125 | 23482,141 | 25041,596 | 613613,72 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 63152,43 | 237630,93 | 62363,92 | 40865,978 | 40718,43 | 33783,302 | 22417,215 | 19524,232 | 21497,329 | 23072,125 | 23482,141 | 25041,596 | 613613,72 |

Таблица 96 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.005

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | V-VII | VIII -X | XI-IV | год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2218,8000 | 739,6000 | 739,6000 | 3698,0000 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0300 | 0,0300 | 0,0600 | 0,1190 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV: |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 2218,8300 | 739,6300 | 739,6600 | 3698,1190 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, Wисп, W л |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу |  |  |  |  |
| 10. Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер |  |  |  |  |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0950 | 0,0950 | 0,1910 | 0,3810 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0890 | 0,0890 | 0,1780 | 0,3560 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0060 | 0,0060 | 0,0130 | 0,0250 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт: | 0,0950 | 0,0950 |  | 0,3810 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 2218,7350 | 739,5350 |  | 3697,7380 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 2218,7350 | 739,5350 |  | 3697,7380 |

Таблица 97 – Водохозяйственный баланс в год средней водности для всего бассейна, млн.м3

Расчетный уровень развития – 2025г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 48186,7190 | 48186,7190 | 48186,7190 | 48186,7190 | 48186,7190 | 48186,7190 | 48186,7190 | 48186,7190 | 48186,7190 | 48186,7190 | 48186,7190 | 48186,7190 | 578240,6275 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 42550,8070 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 28,1385 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 274,0433 | 274,0433 | 274,0433 | 274,0433 | 274,0433 | 274,0433 | 274,0433 | 274,0433 | 274,0433 | 274,0433 | 274,0433 | 274,0433 | 3288,5200 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 51734,9650 | 51734,9650 | 51734,9650 | 51734,9650 | 51734,9650 | 51734,9650 | 51734,9650 | 51734,9650 | 51734,9650 | 51734,9650 | 51734,9650 | 51734,9650 | 620819,5730 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 28,1385 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 12,3190 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 293,6290 | 293,6290 | 293,6290 | 293,6290 | 293,6290 | 293,6290 | 293,6290 | 293,6290 | 293,6290 | 293,6290 | 293,6290 | 293,6290 | 3523,5510 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 38,2280 | 38,2280 | 38,2280 | 38,2280 | 38,2280 | 38,2280 | 38,2280 | 38,2280 | 38,2280 | 38,2280 | 38,2280 | 38,2280 | 458,7320 |
| производственное водоснабжение | 223,9670 | 223,9670 | 223,9670 | 223,9670 | 223,9670 | 223,9670 | 223,9670 | 223,9670 | 223,9670 | 223,9670 | 223,9670 | 223,9670 | 2687,6030 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 14,6880 | 14,6880 | 14,6880 | 14,6880 | 14,6880 | 14,6880 | 14,6880 | 14,6880 | 14,6880 | 14,6880 | 14,6880 | 14,6880 | 176,2540 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 200,9620 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 297,0009 | 297,0009 | 297,0009 | 297,0009 | 297,0009 | 297,0009 | 297,0009 | 297,0009 | 297,0009 | 297,0009 | 297,0009 | 297,0009 | 3564,0085 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 51437,9641 | 51437,9641 | 51437,9641 | 51437,9641 | 51437,9641 | 51437,9641 | 51437,9641 | 51437,9641 | 51437,9641 | 51437,9641 | 51437,9641 | 51437,9641 | 617255,5645 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 51437,9641 | 51437,9641 | 51437,9641 | 51437,9641 | 51437,9641 | 51437,9641 | 51437,9641 | 51437,9641 | 51437,9641 | 51437,9641 | 51437,9641 | 51437,9641 | 617255,5645 |

Таблица 98 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.01.001

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 3053,376 | 4743,360 | 3267,648 | 2355,539 | 1925,427 | 1165,695 | 446,803 | 365,745 | 328,574 | 262,942 | 289,267 | 487,296 | 18691,672 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,003 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,3408 | 0,3408 | 0,3408 | 0,3408 | 0,3408 | 0,3408 | 0,3408 | 0,3408 | 0,3408 | 0,3408 | 0,3408 | 0,3408 | 4,089 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 3053,717 | 4743,701 | 3267,989 | 2355,880 | 1925,768 | 1166,036 | 447,144 | 366,086 | 328,915 | 263,283 | 289,608 | 487,637 | 18695,764 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,003 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,119 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,3641 | 0,3641 | 0,3641 | 0,3641 | 0,3641 | 0,3641 | 0,3641 | 0,3641 | 0,3641 | 0,3641 | 0,3641 | 0,3641 | 4,369 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,028 |
| производственное водоснабжение | 0,2018 | 0,2018 | 0,2018 | 0,2018 | 0,2018 | 0,2018 | 0,2018 | 0,2018 | 0,2018 | 0,2018 | 0,2018 | 0,2018 | 2,421 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 1,908 |
| прочие водопользователи | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,012 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 4,490 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 3053,3428 | 4743,3268 | 3267,6148 | 2355,5058 | 1925,3938 | 1165,6618 | 446,7698 | 365,7118 | 328,5408 | 262,9088 | 289,2338 | 487,2628 | 18691,27309 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 3053,3428 | 4743,3268 | 3267,6148 | 2355,5058 | 1925,3938 | 1165,6618 | 446,7698 | 365,7118 | 328,5408 | 262,9088 | 289,2338 | 487,2628 | 18691,27309 |

Таблица 99 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.02.001

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 712,388 | 1034,759 | 703,912 | 698,559 | 512,847 | 293,475 | 139,867 | 125,170 | 105,855 | 86,384 | 94,033 | 182,691 | 4689,940 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1441,046 | 1946,041 | 1337,028 | 1409,341 | 757,233 | 536,829 | 199,685 | 185,525 | 183,413 | 142,472 | 153,719 | 307,197 | 8599,529 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 37,181 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 2,1923 | 2,1923 | 2,1923 | 2,1923 | 2,1923 | 2,1923 | 2,1923 | 2,1923 | 2,1923 | 2,1923 | 2,1923 | 2,1923 | 26,308 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 2158,7247 | 2986,0907 | 2046,2307 | 2113,1907 | 1275,3707 | 835,5947 | 344,8427 | 315,9857 | 294,5587 | 234,1467 | 253,0427 | 495,1787 | 13352,95818 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 37,181 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,7558 | 0,7558 | 0,7558 | 0,7558 | 0,7558 | 0,7558 | 0,7558 | 0,7558 | 0,7558 | 0,7558 | 0,7558 | 0,7558 | 9,070 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 2,3426 | 2,3426 | 2,3426 | 2,3426 | 2,3426 | 2,3426 | 2,3426 | 2,3426 | 2,3426 | 2,3426 | 2,3426 | 2,3426 | 28,111 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,3945 | 0,3945 | 0,3945 | 0,3945 | 0,3945 | 0,3945 | 0,3945 | 0,3945 | 0,3945 | 0,3945 | 0,3945 | 0,3945 | 4,734 |
| производственное водоснабжение | 1,3448 | 1,3448 | 1,3448 | 1,3448 | 1,3448 | 1,3448 | 1,3448 | 1,3448 | 1,3448 | 1,3448 | 1,3448 | 1,3448 | 16,138 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,6033 | 0,6033 | 0,6033 | 0,6033 | 0,6033 | 0,6033 | 0,6033 | 0,6033 | 0,6033 | 0,6033 | 0,6033 | 0,6033 | 7,239 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 74,362 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 2152,5279 | 2979,8939 | 2040,0339 | 2106,9939 | 1269,1739 | 829,3979 | 338,6459 | 309,7889 | 288,3619 | 227,9499 | 246,8459 | 488,9819 | 13278,59582 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 2152,5279 | 2979,8939 | 2040,0339 | 2106,9939 | 1269,1739 | 829,3979 | 338,6459 | 309,7889 | 288,3619 | 227,9499 | 246,8459 | 488,9819 | 13278,59582 |

Таблица 100 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.001

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 5169,312 | 7490,880 | 5356,800 | 4446,144 | 3317,760 | 2014,157 | 863,136 | 645,494 | 597,283 | 583,027 | 645,494 | 1054,944 | 32184,432 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1660,608 | 2255,040 | 2865,888 | 2223,072 | 1140,480 | 1066,003 | 510,624 | 527,645 | 508,896 | 273,370 | 238,378 | 368,064 | 13638,067 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 9,688 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 9,7587 | 9,7587 | 9,7587 | 9,7587 | 9,7587 | 9,7587 | 9,7587 | 9,7587 | 9,7587 | 9,7587 | 9,7587 | 9,7587 | 117,104 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | -3458,689 | -5365,826 | -4848,201 | -2198,492 | -497,646 | 109,812 | 1886,762 | 1947,369 | 1767,947 | 1867,947 | 1766,123 | 1171,632 | -5851,261 |
| Всего по приходной части: | 3381,797 | 4390,660 | 3385,053 | 4481,290 | 3971,160 | 3200,538 | 3271,088 | 3131,074 | 2884,692 | 2734,909 | 2660,561 | 2605,206 | 40098,031 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 404,352 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 9,688 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 2,5718 | 2,5718 | 2,5718 | 2,5718 | 2,5718 | 2,5718 | 2,5718 | 2,5718 | 2,5718 | 2,5718 | 2,5718 | 2,5718 | 30,8616 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 10,4274 | 10,4274 | 10,4274 | 10,4274 | 10,4274 | 10,4274 | 10,4274 | 10,4274 | 10,4274 | 10,4274 | 10,4274 | 10,4274 | 125,129 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,8567 | 0,8567 | 0,8567 | 0,8567 | 0,8567 | 0,8567 | 0,8567 | 0,8567 | 0,8567 | 0,8567 | 0,8567 | 0,8567 | 10,280 |
| производственное водоснабжение | 5,9173 | 5,9173 | 5,9173 | 5,9173 | 5,9173 | 5,9173 | 5,9173 | 5,9173 | 5,9173 | 5,9173 | 5,9173 | 5,9173 | 71,008 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 3,6534 | 3,6534 | 3,6534 | 3,6534 | 3,6534 | 3,6534 | 3,6534 | 3,6534 | 3,6534 | 3,6534 | 3,6534 | 3,6534 | 43,841 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 3334,295 | 4343,158 | 3337,551 | 4433,787 | 3923,657 | 3153,036 | 3223,586 | 3083,571 | 2837,190 | 2687,407 | 2613,058 | 2557,704 | 39528,000 |
| Итого по расходной части, Wрт | 3381,797 | 4390,660 | 3385,053 | 4481,290 | 3971,160 | 3200,538 | 3271,088 | 3131,074 | 2884,692 | 2734,909 | 2660,561 | 2605,206 | 40098,031 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 3334,294823 | 4343,157791 | 3337,551 | 4433,7872 | 3923,657482 | 3153,036 | 3223,5858 | 3083,5715 | 2837,1897 | 2687,4069 | 2613,0582 | 2557,7037 | 39528 |

Таблица 101 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.002

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 3334,295 | 4343,158 | 3337,551 | 4433,787 | 3923,657 | 3153,036 | 3223,586 | 3083,571 | 2837,190 | 2687,407 | 2613,058 | 2557,704 | 39528,000 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 642,816 | 4795,200 | 1365,984 | 1419,552 | 2488,320 | 535,680 | 108,864 | 77,674 | 136,598 | 7,258 | 107,136 | 3501,792 | 15186,874 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 253,267 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 22,0309 | 22,0309 | 22,0309 | 22,0309 | 22,0309 | 22,0309 | 22,0309 | 22,0309 | 22,0309 | 22,0309 | 22,0309 | 22,0309 | 264,371 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 4020,247323 | 9181,494291 | 4746,6715 | 5896,4757 | 6455,113982 | 3731,8525 | 3375,5863 | 3204,3816 | 3016,9246 | 2737,801 | 2763,3307 | 6102,6322 | 55232,51181 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 253,267 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 165,527 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 23,5409 | 23,5409 | 23,5409 | 23,5409 | 23,5409 | 23,5409 | 23,5409 | 23,5409 | 23,5409 | 23,5409 | 23,5409 | 23,5409 | 282,491 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 2,0845 | 2,0845 | 2,0845 | 2,0845 | 2,0845 | 2,0845 | 2,0845 | 2,0845 | 2,0845 | 2,0845 | 2,0845 | 2,0845 | 25,014 |
| производственное водоснабжение | 19,5452 | 19,5452 | 19,5452 | 19,5452 | 19,5452 | 19,5452 | 19,5452 | 19,5452 | 19,5452 | 19,5452 | 19,5452 | 19,5452 | 234,542 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 11,967 |
| прочие водопользователи | 0,9140 | 0,9140 | 0,9140 | 0,9140 | 0,9140 | 0,9140 | 0,9140 | 0,9140 | 0,9140 | 0,9140 | 0,9140 | 0,9140 | 10,968 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 58,440 | 58,440 | 58,440 | 58,440 | 58,440 | 58,440 | 58,440 | 58,440 | 58,440 | 58,440 | 58,440 | 58,440 | 701,285 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 3961,807 | 9123,054 | 4688,231 | 5838,035 | 6396,674 | 3673,412 | 3317,146 | 3145,941 | 2958,484 | 2679,361 | 2704,890 | 6044,192 | 54531,227 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 3961,807 | 9123,054 | 4688,231 | 5838,035 | 6396,674 | 3673,412 | 3317,146 | 3145,941 | 2958,484 | 2679,361 | 2704,890 | 6044,192 | 54531,227 |

Таблица 102 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.003

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 3961,807 | 9123,054 | 4688,231 | 5838,035 | 6396,674 | 3673,412 | 3317,146 | 3145,941 | 2958,484 | 2679,361 | 2704,890 | 6044,192 | 54531,227 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 10064,660 | 6290,669 | 1372,173 | 2056,419 | 3453,505 | 3215,520 | 935,712 | 597,283 | 508,896 | 452,390 | 364,262 | -380,044 | 28931,445 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 34,915 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 19,5964 | 19,5964 | 19,5964 | 19,5964 | 19,5964 | 19,5964 | 19,5964 | 19,5964 | 19,5964 | 19,5964 | 19,5964 | 19,5964 | 235,157 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | -7014,884 | -8161,084 | 1004,747 | -293,623 | -2882,659 | -171,973 | 1289,061 | 2545,191 | 3303,147 | 3687,161 | 4987,007 | 2366,091 | 658,181 |
| Всего по приходной части: | 7034,089 | 7275,145 | 7087,657 | 7623,337 | 6990,025 | 6739,465 | 5564,425 | 6310,921 | 6793,033 | 6841,417 | 8078,665 | 8052,745 | 84390,925 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 212,370 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 57,9372 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 20,9395 | 20,9395 | 20,9395 | 20,9395 | 20,9395 | 20,9395 | 20,9395 | 20,9395 | 20,9395 | 20,9395 | 20,9395 | 20,9395 | 251,274 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 4,6753 | 4,6753 | 4,6753 | 4,6753 | 4,6753 | 4,6753 | 4,6753 | 4,6753 | 4,6753 | 4,6753 | 4,6753 | 4,6753 | 56,104 |
| производственное водоснабжение | 6,2760 | 6,2760 | 6,2760 | 6,2760 | 6,2760 | 6,2760 | 6,2760 | 6,2760 | 6,2760 | 6,2760 | 6,2760 | 6,2760 | 75,312 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 7,9382 | 7,9382 | 7,9382 | 7,9382 | 7,9382 | 7,9382 | 7,9382 | 7,9382 | 7,9382 | 7,9382 | 7,9382 | 7,9382 | 95,258 |
| прочие водопользователи | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 24,600 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 6990,624 | 7231,68 | 7044,192 | 7579,872 | 6946,56 | 6696 | 5520,96 | 6267,456 | 6749,568 | 6797,952 | 8035,2 | 8009,28 | 83869,344 |
| Итого по расходной части, Wрт | 7034,089 | 7275,145 | 7087,657 | 7623,337 | 6990,025 | 6739,465 | 5564,425 | 6310,921 | 6793,033 | 6841,417 | 8078,665 | 8052,745 | 84390,925 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 6990,624 | 7231,68 | 7044,192 | 7579,872 | 6946,56 | 6696 | 5520,96 | 6267,456 | 6749,568 | 6797,952 | 8035,2 | 8009,28 | 83869,344 |

Таблица 103 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.004

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2125,657 | 1731,431 | 1245,381 | 996,000 | 966,654 | 652,552 | 271,577 | 196,391 | 153,027 | 100,429 | 95,895 | 589,260 | 9124,254 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 24,529 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 92,5426 | 92,5426 | 92,5426 | 92,5426 | 92,5426 | 92,5426 | 92,5426 | 92,5426 | 92,5426 | 92,5426 | 92,5426 | 92,5426 | 1110,511 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 2220,244 | 1826,018 | 1339,968 | 1090,587 | 1061,241 | 747,139 | 366,164 | 290,978 | 247,614 | 195,016 | 190,482 | 683,847 | 10259,294 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 24,529 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 28,610 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 98,8853 | 98,8853 | 98,8853 | 98,8853 | 98,8853 | 98,8853 | 98,8853 | 98,8853 | 98,8853 | 98,8853 | 98,8853 | 98,8853 | 1186,623 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 3,4963 | 3,4963 | 3,4963 | 3,4963 | 3,4963 | 3,4963 | 3,4963 | 3,4963 | 3,4963 | 3,4963 | 3,4963 | 3,4963 | 41,955 |
| производственное водоснабжение | 93,6913 | 93,6913 | 93,6913 | 93,6913 | 93,6913 | 93,6913 | 93,6913 | 93,6913 | 93,6913 | 93,6913 | 93,6913 | 93,6913 | 1124,295 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 1,978 |
| прочие водопользователи | 1,5329 | 1,5329 | 1,5329 | 1,5329 | 1,5329 | 1,5329 | 1,5329 | 1,5329 | 1,5329 | 1,5329 | 1,5329 | 1,5329 | 18,395 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 103,314 | 103,314 | 103,314 | 103,314 | 103,314 | 103,314 | 103,314 | 103,314 | 103,314 | 103,314 | 103,314 | 103,314 | 1239,762 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 2116,9301 | 1722,7041 | 1236,6541 | 987,2731 | 957,9271 | 643,8251 | 262,8501 | 187,6641 | 144,3001 | 91,7021 | 87,1681 | 580,5331 | 9019,531678 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 2116,9301 | 1722,7041 | 1236,6541 | 987,2731 | 957,9271 | 643,8251 | 262,8501 | 187,6641 | 144,3001 | 91,7021 | 87,1681 | 580,5331 | 9019,531678 |

Таблица 104 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.005

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 9107,554 | 8954,384 | 8280,846 | 8567,145 | 7904,487 | 7339,825 | 5783,810 | 6455,120 | 6893,868 | 6889,654 | 8122,368 | 8589,813 | 92888,876 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 6615,648 | 4536,000 | 2946,240 | 1446,336 | 1555,200 | 294,624 | -103,680 | -749,952 | -133,920 | -798,336 | -991,008 | 1892,160 | 16509,312 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 461,174 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 114,7430 | 114,7430 | 114,7430 | 114,7430 | 114,7430 | 114,7430 | 114,7430 | 114,7430 | 114,7430 | 114,7430 | 114,7430 | 114,7430 | 1376,916 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 15876,3763 | 13643,5583 | 11380,26 | 10166,655 | 9612,8613 | 7787,6233 | 5833,3043 | 5858,3423 | 6913,1223 | 6244,4923 | 7284,5343 | 10635,147 | 111236,2779 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 461,174 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 331,563 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 122,6073 | 122,6073 | 122,6073 | 122,6073 | 122,6073 | 122,6073 | 122,6073 | 122,6073 | 122,6073 | 122,6073 | 122,6073 | 122,6073 | 1471,287 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 24,8167 | 24,8167 | 24,8167 | 24,8167 | 24,8167 | 24,8167 | 24,8167 | 24,8167 | 24,8167 | 24,8167 | 24,8167 | 24,8167 | 297,800 |
| производственное водоснабжение | 86,9446 | 86,9446 | 86,9446 | 86,9446 | 86,9446 | 86,9446 | 86,9446 | 86,9446 | 86,9446 | 86,9446 | 86,9446 | 86,9446 | 1043,335 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,6162 | 0,6162 | 0,6162 | 0,6162 | 0,6162 | 0,6162 | 0,6162 | 0,6162 | 0,6162 | 0,6162 | 0,6162 | 0,6162 | 7,394 |
| прочие водопользователи | 10,2298 | 10,2298 | 10,2298 | 10,2298 | 10,2298 | 10,2298 | 10,2298 | 10,2298 | 10,2298 | 10,2298 | 10,2298 | 10,2298 | 122,758 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 188,669 | 188,669 | 188,669 | 188,669 | 188,669 | 188,669 | 188,669 | 188,669 | 188,669 | 188,669 | 188,669 | 188,669 | 2264,025 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 15687,7075 | 13454,8895 | 11191,592 | 9977,9865 | 9424,1925 | 7598,9545 | 5644,6355 | 5669,6735 | 6724,4535 | 6055,8235 | 7095,8655 | 10446,479 | 108972,2533 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 15687,7075 | 13454,8895 | 11191,592 | 9977,9865 | 9424,1925 | 7598,9545 | 5644,6355 | 5669,6735 | 6724,4535 | 6055,8235 | 7095,8655 | 10446,479 | 108972,2533 |

Таблица 105 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.200

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 978,001 | 481,366 | 476,698 | 428,736 | 320,866 | 210,058 | 108,449 | 82,856 | 68,829 | 50,352 | 55,274 | 197,995 | 3459,480 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 1,587 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,4474 | 1,4474 | 1,4474 | 1,4474 | 1,4474 | 1,4474 | 1,4474 | 1,4474 | 1,4474 | 1,4474 | 1,4474 | 1,4474 | 17,369 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 979,581 | 482,946 | 478,278 | 430,316 | 322,446 | 211,638 | 110,029 | 84,436 | 70,409 | 51,932 | 56,854 | 199,575 | 3478,436 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 1,587 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,5466 | 1,5466 | 1,5466 | 1,5466 | 1,5466 | 1,5466 | 1,5466 | 1,5466 | 1,5466 | 1,5466 | 1,5466 | 1,5466 | 18,559 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,1169 | 0,1169 | 0,1169 | 0,1169 | 0,1169 | 0,1169 | 0,1169 | 0,1169 | 0,1169 | 0,1169 | 0,1169 | 0,1169 | 1,403 |
| производственное водоснабжение | 0,8966 | 0,8966 | 0,8966 | 0,8966 | 0,8966 | 0,8966 | 0,8966 | 0,8966 | 0,8966 | 0,8966 | 0,8966 | 0,8966 | 10,759 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,5331 | 0,5331 | 0,5331 | 0,5331 | 0,5331 | 0,5331 | 0,5331 | 0,5331 | 0,5331 | 0,5331 | 0,5331 | 0,5331 | 6,397 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 20,146 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 977,902 | 481,267 | 476,599 | 428,637 | 320,767 | 209,959 | 108,350 | 82,757 | 68,730 | 50,253 | 55,175 | 197,896 | 3458,290 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 977,902 | 481,267 | 476,599 | 428,637 | 320,767 | 209,959 | 108,350 | 82,757 | 68,730 | 50,253 | 55,175 | 197,896 | 3458,290 |

Таблица 106 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.04.001

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 15687,708 | 13454,890 | 11191,592 | 9977,987 | 9424,193 | 7598,955 | 5644,636 | 5669,674 | 6724,454 | 6055,824 | 7095,866 | 10446,479 | 108972,253 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 28993,482 | 18938,260 | 15510,662 | 15329,099 | 14271,812 | 13222,225 | 8258,236 | 9025,170 | 10365,495 | 9975,055 | 10348,259 | 11649,581 | 165887,336 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 2,333 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 4,5414 | 4,5414 | 4,5414 | 4,5414 | 4,5414 | 4,5414 | 4,5414 | 4,5414 | 4,5414 | 4,5414 | 4,5414 | 4,5414 | 54,497 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 44685,9253 | 32397,8853 | 26706,989 | 25311,821 | 23700,7403 | 20825,915 | 13907,607 | 14699,579 | 17094,684 | 16035,614 | 17448,86 | 22100,795 | 274916,4197 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 2,333 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 4,8527 | 4,8527 | 4,8527 | 4,8527 | 4,8527 | 4,8527 | 4,8527 | 4,8527 | 4,8527 | 4,8527 | 4,8527 | 4,8527 | 58,232 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,9013 | 0,9013 | 0,9013 | 0,9013 | 0,9013 | 0,9013 | 0,9013 | 0,9013 | 0,9013 | 0,9013 | 0,9013 | 0,9013 | 10,816 |
| производственное водоснабжение | 3,5414 | 3,5414 | 3,5414 | 3,5414 | 3,5414 | 3,5414 | 3,5414 | 3,5414 | 3,5414 | 3,5414 | 3,5414 | 3,5414 | 42,497 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,177 |
| прочие водопользователи | 0,3952 | 0,3952 | 0,3952 | 0,3952 | 0,3952 | 0,3952 | 0,3952 | 0,3952 | 0,3952 | 0,3952 | 0,3952 | 0,3952 | 4,742 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 5,047 | 5,047 | 5,047 | 5,047 | 5,047 | 5,047 | 5,047 | 5,047 | 5,047 | 5,047 | 5,047 | 5,047 | 60,565 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 44680,878 | 32392,838 | 26701,942 | 25306,774 | 23695,693 | 20820,868 | 13902,560 | 14694,532 | 17089,637 | 16030,567 | 17443,813 | 22095,748 | 274855,854 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 44680,878 | 32392,838 | 26701,942 | 25306,774 | 23695,693 | 20820,868 | 13902,560 | 14694,532 | 17089,637 | 16030,567 | 17443,813 | 22095,748 | 274855,854 |

Таблица 107 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.04.002

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 44680,878 | 32392,838 | 26701,942 | 25306,774 | 23695,693 | 20820,868 | 13902,560 | 14694,532 | 17089,637 | 16030,567 | 17443,813 | 22095,748 | 274855,854 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 22217,5265 | 35130,85977 | 2622,1062 | 3767,8927 | 3405,62766 | 3892,7514 | 1280,324 | -373,93847 | 857,00088 | 1322,6094 | 1597,4049 | -452,14102 | 75268,02389 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,038 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,431 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 66898,4438 | 67523,73707 | 29324,087 | 29074,706 | 27101,35996 | 24713,659 | 15182,923 | 14320,633 | 17946,677 | 17353,216 | 19041,257 | 21643,646 | 350124,3475 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,038 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,460 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,030 |
| производственное водоснабжение | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,430 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,498 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 66898,402 | 67523,696 | 29324,046 | 29074,664 | 27101,318 | 24713,617 | 15182,882 | 14320,591 | 17946,636 | 17353,174 | 19041,216 | 21643,605 | 350123,849 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 66898,402 | 67523,696 | 29324,046 | 29074,664 | 27101,318 | 24713,617 | 15182,882 | 14320,591 | 17946,636 | 17353,174 | 19041,216 | 21643,605 | 350123,849 |

Таблица 108 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.05.001

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 8759,830 | 4450,559 | 1108,118 | 700,786 | 737,521 | 525,590 | 286,107 | 231,698 | 183,080 | 140,044 | 140,595 | 322,983 | 17586,911 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,503 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 1,390 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 8759,988 | 4450,717 | 1108,276 | 700,944 | 737,679 | 525,748 | 286,265 | 231,856 | 183,238 | 140,202 | 140,753 | 323,141 | 17588,804 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,503 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 1,485 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,239 |
| производственное водоснабжение | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 | 1,237 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,009 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 1,988 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 8759,822 | 4450,551 | 1108,110 | 700,778 | 737,513 | 525,582 | 286,099 | 231,690 | 183,072 | 140,036 | 140,587 | 322,975 | 17586,816 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 8759,822 | 4450,551 | 1108,110 | 700,778 | 737,513 | 525,582 | 286,099 | 231,690 | 183,072 | 140,036 | 140,587 | 322,975 | 17586,816 |

Таблица 109 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.05.002

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 5274,986 | 2470,081 | 1072,099 | 766,977 | 864,335 | 631,479 | 346,341 | 312,028 | 221,816 | 143,002 | 137,958 | 106,622 | 12347,724 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,015 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,108 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 5274,987 | 2470,082 | 1072,100 | 766,978 | 864,336 | 631,480 | 346,342 | 312,029 | 221,817 | 143,003 | 137,959 | 106,623 | 12347,739 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,015 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,115 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| прочие водопользователи | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,115 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,130 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 5274,976 | 2470,071 | 1072,089 | 766,967 | 864,325 | 631,469 | 346,331 | 312,018 | 221,806 | 142,992 | 137,948 | 106,612 | 12347,609 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 5274,976 | 2470,071 | 1072,089 | 766,967 | 864,325 | 631,469 | 346,331 | 312,018 | 221,806 | 142,992 | 137,948 | 106,612 | 12347,609 |

Таблица 110 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.05.003

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 14034,798 | 6920,622 | 2180,199 | 1467,745 | 1601,838 | 1157,051 | 632,430 | 543,708 | 404,878 | 283,028 | 278,535 | 429,587 | 29934,425 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 6199,298 | 9105,719 | 2085,833 | 1583,648 | 1609,150 | 1235,563 | 646,321 | 552,080 | 445,697 | 376,235 | 396,513 | 263,908 | 24499,965 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 1,210 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,4083 | 1,4083 | 1,4083 | 1,4083 | 1,4083 | 1,4083 | 1,4083 | 1,4083 | 1,4083 | 1,4083 | 1,4083 | 1,4083 | 16,900 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 20235,606 | 16027,851 | 4267,542 | 3052,903 | 3212,498 | 2394,124 | 1280,261 | 1097,298 | 852,085 | 660,773 | 676,558 | 695,005 | 54452,500 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 1,210 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,5049 | 1,5049 | 1,5049 | 1,5049 | 1,5049 | 1,5049 | 1,5049 | 1,5049 | 1,5049 | 1,5049 | 1,5049 | 1,5049 | 18,059 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,1082 | 0,1082 | 0,1082 | 0,1082 | 0,1082 | 0,1082 | 0,1082 | 0,1082 | 0,1082 | 0,1082 | 0,1082 | 0,1082 | 1,298 |
| производственное водоснабжение | 1,3493 | 1,3493 | 1,3493 | 1,3493 | 1,3493 | 1,3493 | 1,3493 | 1,3493 | 1,3493 | 1,3493 | 1,3493 | 1,3493 | 16,192 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| прочие водопользователи | 0,0474 | 0,0474 | 0,0474 | 0,0474 | 0,0474 | 0,0474 | 0,0474 | 0,0474 | 0,0474 | 0,0474 | 0,0474 | 0,0474 | 0,569 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 19,269 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 20234,000 | 16026,245 | 4265,936 | 3051,297 | 3210,892 | 2392,518 | 1278,655 | 1095,692 | 850,479 | 659,167 | 674,952 | 693,399 | 54433,231 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 20234,000 | 16026,245 | 4265,936 | 3051,297 | 3210,892 | 2392,518 | 1278,655 | 1095,692 | 850,479 | 659,167 | 674,952 | 693,399 | 54433,231 |

Таблица 111 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.06.001

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 64817,280 | 65836,800 | 28123,200 | 28123,200 | 26179,200 | 24105,600 | 14955,840 | 14168,736 | 17838,144 | 17297,280 | 18989,856 | 21098,880 | 341534,016 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 288,732 | 82418,264 | 15909,218 | 8665,627 | 10625,482 | 8564,932 | 4536,325 | 1633,008 | 2041,787 | 1988,628 | 2203,305 | -355,057 | 138520,251 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,403 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,2131 | 1,2131 | 1,2131 | 1,2131 | 1,2131 | 1,2131 | 1,2131 | 1,2131 | 1,2131 | 1,2131 | 1,2131 | 1,2131 | 14,557 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 65107,259 | 148256,311 | 44033,665 | 36790,074 | 36805,929 | 32671,779 | 19493,412 | 15802,991 | 19881,178 | 19287,155 | 21194,408 | 20745,070 | 480069,227 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,403 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 15,555 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| прочие водопользователи | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 15,555 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 15,958 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 65105,929 | 148254,981 | 44032,335 | 36788,744 | 36804,599 | 32670,449 | 19492,082 | 15801,661 | 19879,848 | 19285,825 | 21193,078 | 20743,740 | 480053,269 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 65105,929 | 148254,981 | 44032,335 | 36788,744 | 36804,599 | 32670,449 | 19492,082 | 15801,661 | 19879,848 | 19285,825 | 21193,078 | 20743,740 | 480053,269 |

Таблица 112 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.07.001

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 6106,752 | 7905,6 | 1791,85 | 1449,014 | 868,32 | 500,861 | 257,126 | 171,685 | 122,939 | 84,914 | 78,209 | 81,648 | 19418,918 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,197 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,176 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 6106,768 | 7905,616 | 1791,866 | 1449,030 | 868,336 | 500,877 | 257,142 | 171,701 | 122,955 | 84,930 | 78,225 | 81,664 | 19419,115 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,197 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,188 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| производственное водоснабжение | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,188 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,385 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 6106,736 | 7905,584 | 1791,834 | 1448,998 | 868,304 | 500,845 | 257,110 | 171,669 | 122,923 | 84,898 | 78,193 | 81,632 | 19418,730 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 6106,736 | 7905,584 | 1791,834 | 1448,998 | 868,304 | 500,845 | 257,110 | 171,669 | 122,923 | 84,898 | 78,193 | 81,632 | 19418,730 |

Таблица 113 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.07.002

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 6106,736 | 7905,584 | 1791,834 | 1448,998 | 868,304 | 500,845 | 257,110 | 171,669 | 122,923 | 84,898 | 78,193 | 81,632 | 19418,730 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4205,088 | 15189,12 | 4261,334 | 2461,45 | 2579,04 | 894,586 | 92,794 | 41,515 | 19,82 | 10,161 | 8,303 | 9,59 | 29772,801 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 10311,824 | 23094,704 | 6053,168 | 3910,448 | 3447,344 | 1395,431 | 349,904 | 213,184 | 142,743 | 95,059 | 86,496 | 91,222 | 49191,531 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие водопользователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 10311,824 | 23094,704 | 6053,168 | 3910,448 | 3447,344 | 1395,431 | 349,904 | 213,184 | 142,743 | 95,059 | 86,496 | 91,222 | 49191,531 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 10311,824 | 23094,704 | 6053,168 | 3910,448 | 3447,344 | 1395,431 | 349,904 | 213,184 | 142,743 | 95,059 | 86,496 | 91,222 | 49191,531 |

Таблица 114 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.07.003

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 10311,82 | 23094,70 | 6053,17 | 3910,45 | 3447,34 | 1395,43 | 349,90 | 213,18 | 142,74 | 95,06 | 86,50 | 91,22 | 49191,53 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 5851,68 | 13105,62 | 3435,01 | 2219,08 | 1956,28 | 791,88 | 198,57 | 120,99 | 81,01 | 53,95 | 49,09 | 51,78 | 27914,94 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,052 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 3,502 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 16163,805 | 36200,616 | 9488,479 | 6129,825 | 5403,922 | 2187,605 | 548,770 | 334,466 | 224,051 | 149,308 | 135,886 | 143,294 | 77110,025 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,051 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | 3,742 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,005 |
| производственное водоснабжение | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 | 0,861 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,002 |
| прочие водопользователи | 0,2395 | 0,2395 | 0,2395 | 0,2395 | 0,2395 | 0,2395 | 0,2395 | 0,2395 | 0,2395 | 0,2395 | 0,2395 | 0,2395 | 2,874 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 3,793 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 16163,488 | 36200,299 | 9488,163 | 6129,509 | 5403,606 | 2187,289 | 548,454 | 334,150 | 223,735 | 148,991 | 135,570 | 142,978 | 77106,232 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 16163,488 | 36200,299 | 9488,163 | 6129,509 | 5403,606 | 2187,289 | 548,454 | 334,150 | 223,735 | 148,991 | 135,570 | 142,978 | 77106,232 |

Таблица 115 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.07.004

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 16163,488 | 36200,299 | 9488,163 | 6129,509 | 5403,606 | 2187,289 | 548,454 | 334,150 | 223,735 | 148,991 | 135,570 | 142,978 | 77106,232 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4178,738 | 20570,083 | 4228,965 | 2013,198 | 2871,847 | 2715,833 | 1174,393 | 993,752 | 678,060 | 478,366 | 439,348 | 382,325 | 40724,909 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 20342,227 | 56770,382 | 13717,128 | 8142,706 | 8275,453 | 4903,121 | 1722,848 | 1327,902 | 901,795 | 627,358 | 574,917 | 525,302 | 117831,141 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,092 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| прочие водопользователи | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,092 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 20342,227 | 56770,382 | 13717,128 | 8142,706 | 8275,453 | 4903,121 | 1722,848 | 1327,902 | 901,795 | 627,358 | 574,917 | 525,302 | 117831,141 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 20342,227 | 56770,382 | 13717,128 | 8142,706 | 8275,453 | 4903,121 | 1722,848 | 1327,902 | 901,795 | 627,358 | 574,917 | 525,302 | 117831,141 |

Таблица 116 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.001

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 417,830 | 7620,480 | 5704,992 | 2252,534 | 2112,480 | 792,806 | 318,816 | 194,452 | 133,652 | 97,978 | 92,940 | 84,758 | 19823,718 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | 914,126 | -4975,849 | 215,063 | 247,204 | -144,361 | 616,824 | 889,847 | 995,549 | 1026,886 | 952,746 | 1064,920 | 952,833 | 2755,789 |
| Всего по приходной части: | 1331,956 | 2644,6312 | 5920,0552 | 2499,7384 | 1968,1192 | 1409,6296 | 1208,6632 | 1190,0008 | 1160,5384 | 1050,724 | 1157,86 | 1037,5912 | 22579,5068 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,7912 | 0,7912 | 0,7912 | 0,7912 | 0,7912 | 0,7912 | 0,7912 | 0,7912 | 0,7912 | 0,7912 | 0,7912 | 0,7912 | 9,494 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| производственное водоснабжение | 0,7845 | 0,7845 | 0,7845 | 0,7845 | 0,7845 | 0,7845 | 0,7845 | 0,7845 | 0,7845 | 0,7845 | 0,7845 | 0,7845 | 9,414 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| прочие водопользователи | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,08 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 1331,1648 | 2643,84 | 5919,264 | 2498,9472 | 1967,328 | 1408,8384 | 1207,872 | 1189,2096 | 1159,7472 | 1049,9328 | 1157,0688 | 1036,8 | 22570,0128 |
| Итого по расходной части, Wрт | 1331,956 | 2644,6312 | 5920,0552 | 2499,7384 | 1968,1192 | 1409,6296 | 1208,6632 | 1190,0008 | 1160,5384 | 1050,724 | 1157,86 | 1037,5912 | 22579,5068 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1331,1648 | 2643,84 | 5919,264 | 2498,9472 | 1967,328 | 1408,8384 | 1207,872 | 1189,2096 | 1159,7472 | 1049,9328 | 1157,0688 | 1036,8 | 22570,0128 |

Таблица 117 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.002

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 65106,012 | 148255,064 | 44032,418 | 36788,827 | 36804,682 | 32670,532 | 19492,165 | 15801,744 | 19879,931 | 19285,908 | 21193,161 | 20743,823 | 480054,267 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | -4306,332 | 73101,736 | 15963,742 | 2583,653 | 1038,518 | -261,892 | 1399,355 | 3000,624 | 824,101 | 793,452 | 1439,319 | 2610,097 | 98186,373 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,027 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,179 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 60799,697 | 221356,817 | 59996,177 | 39372,497 | 37843,217 | 32408,657 | 20891,537 | 18802,385 | 20704,049 | 20079,377 | 22632,497 | 23353,937 | 578240,846 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,027 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,191 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,030 |
| производственное водоснабжение | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,081 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| прочие водопользователи | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,080 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,218 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 60799,679 | 221356,799 | 59996,159 | 39372,479 | 37843,199 | 32408,639 | 20891,519 | 18802,367 | 20704,031 | 20079,359 | 22632,479 | 23353,919 | 578240,628 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 60799,679 | 221356,799 | 59996,159 | 39372,479 | 37843,199 | 32408,639 | 20891,519 | 18802,367 | 20704,031 | 20079,359 | 22632,479 | 23353,919 | 578240,628 |

Таблица 118 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.003

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 310,6944 | 5365,44 | 5249,664 | 2632,8672 | 2169,504 | 1130,2848 | 593,568 | 361,584 | 240,78816 | 157,00608 | 145,70496 | 131,1552 | 18488,2608 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,435 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | 699,101 | -4484,121 | -3605,088 | -1103,462 | -619,449 | 565,181 | 1065,351 | 1336,560 | 1422,537 | 1224,396 | 1279,243 | 1120,820 | -1098,931 |
| Всего по приходной части: | 1009,832 | 881,355 | 1644,613 | 1529,442 | 1550,091 | 1695,502 | 1658,955 | 1698,181 | 1663,362 | 1381,438 | 1424,984 | 1252,011 | 17389,765 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,436 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,465 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| производственное водоснабжение | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,430 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| прочие водопользователи | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,035 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 1009,757 | 881,280 | 1644,538 | 1529,366 | 1550,016 | 1695,427 | 1658,880 | 1698,106 | 1663,286 | 1381,363 | 1424,909 | 1251,936 | 17388,864 |
| Итого по расходной части, Wрт | 1009,832 | 881,355 | 1644,613 | 1529,442 | 1550,091 | 1695,502 | 1658,955 | 1698,181 | 1663,362 | 1381,438 | 1424,984 | 1252,011 | 17389,765 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1009,757 | 881,280 | 1644,538 | 1529,366 | 1550,016 | 1695,427 | 1658,880 | 1698,106 | 1663,286 | 1381,363 | 1424,909 | 1251,936 | 17388,864 |

Таблица 119 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.004

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 60799,679 | 221356,799 | 59996,159 | 39372,479 | 37843,199 | 32408,639 | 20891,519 | 18802,367 | 20704,031 | 20079,359 | 22632,479 | 23353,919 | 578240,628 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2359,782 | 16281,159 | 2374,788 | 1500,526 | 2882,256 | 1381,69 | 1532,723 | 728,892 | 800,325 | 2999,793 | 856,689 | 1694,704 | 35393,327 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 26,552 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 44,107 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 63159,484 | 237637,981 | 62370,970 | 40873,028 | 40725,478 | 33790,352 | 22424,265 | 19531,282 | 21504,379 | 23079,175 | 23489,191 | 25048,646 | 613704,613 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 26,552 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 12,319 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 3,9275 | 3,9275 | 3,9275 | 3,9275 | 3,9275 | 3,9275 | 3,9275 | 3,9275 | 3,9275 | 3,9275 | 3,9275 | 3,9275 | 47,130 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,7105 | 0,7105 | 0,7105 | 0,7105 | 0,7105 | 0,7105 | 0,7105 | 0,7105 | 0,7105 | 0,7105 | 0,7105 | 0,7105 | 8,526 |
| производственное водоснабжение | 3,2053 | 3,2053 | 3,2053 | 3,2053 | 3,2053 | 3,2053 | 3,2053 | 3,2053 | 3,2053 | 3,2053 | 3,2053 | 3,2053 | 38,463 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,084 |
| прочие водопользователи | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,057 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 7,167 | 7,167 | 7,167 | 7,167 | 7,167 | 7,167 | 7,167 | 7,167 | 7,167 | 7,167 | 7,167 | 7,167 | 86,001 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 63152,317 | 237630,814 | 62363,803 | 40865,861 | 40718,311 | 33783,185 | 22417,098 | 19524,115 | 21497,212 | 23072,008 | 23482,024 | 25041,479 | 613618,6125 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 63152,317 | 237630,814 | 62363,803 | 40865,861 | 40718,311 | 33783,185 | 22417,098 | 19524,115 | 21497,212 | 23072,008 | 23482,024 | 25041,479 | 613618,6125 |

Таблица 120 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.005

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | V-VII | VIII -X | XI-IV | год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2218,8000 | 739,6000 | 739,6000 | 3698,0000 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,1030 | 0,1030 | 0,2070 | 0,4130 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV: |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 2218,9030 | 739,7030 | 739,8070 | 3698,4130 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, Wисп, W л |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу |  |  |  |  |
| 10. Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер |  |  |  |  |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,1250 | 0,1250 | 0,2500 | 0,5000 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,1180 | 0,1180 | 0,2350 | 0,4700 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0080 | 0,0080 | 0,0150 | 0,0300 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт: | 0,1250 | 0,1250 |  | 0,5000 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 2218,7780 | 739,5780 |  | 3697,9130 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 2218,7780 | 739,5780 |  | 3697,9130 |

Таблица 121 – Водохозяйственный баланс в год средней водности для всего бассейна, млн.м3

Расчетный уровень развития – 2030г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 48186,7170 | 48186,7170 | 48186,7170 | 48186,7170 | 48186,7170 | 48186,7170 | 48186,7170 | 48186,7170 | 48186,7170 | 48186,7170 | 48186,7170 | 48186,7170 | 578240,6055 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 3545,9010 | 42550,8070 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 28,1385 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 249,2278 | 249,2278 | 249,2278 | 249,2278 | 249,2278 | 249,2278 | 249,2278 | 249,2278 | 249,2278 | 249,2278 | 249,2278 | 249,2278 | 2990,7330 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 51734,9630 | 51734,9630 | 51734,9630 | 51734,9630 | 51734,9630 | 51734,9630 | 51734,9630 | 51734,9630 | 51734,9630 | 51734,9630 | 51734,9630 | 51734,9630 | 620819,5510 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 28,1385 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 12,3190 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 302,5510 | 302,5510 | 302,5510 | 302,5510 | 302,5510 | 302,5510 | 302,5510 | 302,5510 | 302,5510 | 302,5510 | 302,5510 | 302,5510 | 3630,6150 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 39,3750 | 39,3750 | 39,3750 | 39,3750 | 39,3750 | 39,3750 | 39,3750 | 39,3750 | 39,3750 | 39,3750 | 39,3750 | 39,3750 | 472,4990 |
| производственное водоснабжение | 230,7970 | 230,7970 | 230,7970 | 230,7970 | 230,7970 | 230,7970 | 230,7970 | 230,7970 | 230,7970 | 230,7970 | 230,7970 | 230,7970 | 2769,5660 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 15,1280 | 15,1280 | 15,1280 | 15,1280 | 15,1280 | 15,1280 | 15,1280 | 15,1280 | 15,1280 | 15,1280 | 15,1280 | 15,1280 | 181,5390 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 207,0110 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 305,9229 | 305,9229 | 305,9229 | 305,9229 | 305,9229 | 305,9229 | 305,9229 | 305,9229 | 305,9229 | 305,9229 | 305,9229 | 305,9229 | 3671,0725 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 51429,0401 | 51429,0401 | 51429,0401 | 51429,0401 | 51429,0401 | 51429,0401 | 51429,0401 | 51429,0401 | 51429,0401 | 51429,0401 | 51429,0401 | 51429,0401 | 617148,4785 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 51429,0401 | 51429,0401 | 51429,0401 | 51429,0401 | 51429,0401 | 51429,0401 | 51429,0401 | 51429,0401 | 51429,0401 | 51429,0401 | 51429,0401 | 51429,0401 | 617148,4785 |

Таблица 122 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.01.001

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 3053,376 | 4743,360 | 3267,648 | 2355,539 | 1925,427 | 1165,695 | 446,803 | 365,745 | 328,574 | 262,942 | 289,267 | 487,296 | 18691,672 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,003 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 3,717 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 3053,686 | 4743,670 | 3267,958 | 2355,849 | 1925,737 | 1166,005 | 447,113 | 366,055 | 328,884 | 263,252 | 289,577 | 487,606 | 18695,392 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,003 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,122 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | 4,500 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,029 |
| производственное водоснабжение | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 | 2,493 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,1638 | 0,1638 | 0,1638 | 0,1638 | 0,1638 | 0,1638 | 0,1638 | 0,1638 | 0,1638 | 0,1638 | 0,1638 | 0,1638 | 1,965 |
| прочие водопользователи | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,013 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 4,625 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 3053,301 | 4743,2846 | 3267,5726 | 2355,4636 | 1925,352 | 1165,6196 | 446,7276 | 365,6696 | 328,4986 | 262,8666 | 289,1916 | 487,2206 | 18690,767 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 3053,301 | 4743,2846 | 3267,5726 | 2355,4636 | 1925,352 | 1165,6196 | 446,7276 | 365,6696 | 328,4986 | 262,8666 | 289,1916 | 487,2206 | 18690,767 |

Таблица 123 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.02.001

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 712,388 | 1034,759 | 703,912 | 698,559 | 512,847 | 293,475 | 139,867 | 125,170 | 105,855 | 86,384 | 94,033 | 182,691 | 4689,940 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1441,046 | 1946,041 | 1337,028 | 1409,341 | 757,233 | 536,829 | 199,685 | 185,525 | 183,413 | 142,472 | 153,719 | 307,197 | 8599,529 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 37,181 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,9930 | 1,9930 | 1,9930 | 1,9930 | 1,9930 | 1,9930 | 1,9930 | 1,9930 | 1,9930 | 1,9930 | 1,9930 | 1,9930 | 23,916 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 2158,525 | 2985,8914 | 2046,0314 | 2112,9914 | 1275,171 | 835,3954 | 344,6434 | 315,7864 | 294,3594 | 233,9474 | 252,8434 | 494,9794 | 13350,566 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 37,181 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,6856 | 0,6856 | 0,6856 | 0,6856 | 0,6856 | 0,6856 | 0,6856 | 0,6856 | 0,6856 | 0,6856 | 0,6856 | 0,6856 | 8,227 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 2,4128 | 2,4128 | 2,4128 | 2,4128 | 2,4128 | 2,4128 | 2,4128 | 2,4128 | 2,4128 | 2,4128 | 2,4128 | 2,4128 | 28,954 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 4,876 |
| производственное водоснабжение | 1,3852 | 1,3852 | 1,3852 | 1,3852 | 1,3852 | 1,3852 | 1,3852 | 1,3852 | 1,3852 | 1,3852 | 1,3852 | 1,3852 | 16,622 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,6213 | 0,6213 | 0,6213 | 0,6213 | 0,6213 | 0,6213 | 0,6213 | 0,6213 | 0,6213 | 0,6213 | 0,6213 | 0,6213 | 7,456 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 74,362 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 2152,329 | 2979,6946 | 2039,8346 | 2106,7946 | 1268,975 | 829,1986 | 338,4466 | 309,5896 | 288,1626 | 227,7506 | 246,6466 | 488,7826 | 13276,204 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 2152,329 | 2979,6946 | 2039,8346 | 2106,7946 | 1268,975 | 829,1986 | 338,4466 | 309,5896 | 288,1626 | 227,7506 | 246,6466 | 488,7826 | 13276,204 |

Таблица 124 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.001

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 5169,312 | 7490,880 | 5356,800 | 4446,144 | 3317,760 | 2014,157 | 863,136 | 645,494 | 597,283 | 583,027 | 645,494 | 1054,944 | 32184,432 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1660,608 | 2255,040 | 2865,888 | 2223,072 | 1140,480 | 1066,003 | 510,624 | 527,645 | 508,896 | 273,370 | 238,378 | 368,064 | 13638,067 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 9,688 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 8,8713 | 8,8713 | 8,8713 | 8,8713 | 8,8713 | 8,8713 | 8,8713 | 8,8713 | 8,8713 | 8,8713 | 8,8713 | 8,8713 | 106,455 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | -3457,333 | -5364,470 | -4846,845 | -2197,136 | -496,290 | 111,168 | 1888,118 | 1948,725 | 1769,303 | 1869,303 | 1767,479 | 1172,988 | -5834,988 |
| Всего по приходной части: | 3382,266 | 4391,129 | 3385,522 | 4481,758 | 3971,629 | 3201,007 | 3271,557 | 3131,543 | 2885,161 | 2735,378 | 2661,029 | 2605,675 | 40103,654 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 404,352 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 9,688 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 2,7278 | 2,7278 | 2,7278 | 2,7278 | 2,7278 | 2,7278 | 2,7278 | 2,7278 | 2,7278 | 2,7278 | 2,7278 | 2,7278 | 32,734 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 10,7400 | 10,7400 | 10,7400 | 10,7400 | 10,7400 | 10,7400 | 10,7400 | 10,7400 | 10,7400 | 10,7400 | 10,7400 | 10,7400 | 128,880 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,8823 | 0,8823 | 0,8823 | 0,8823 | 0,8823 | 0,8823 | 0,8823 | 0,8823 | 0,8823 | 0,8823 | 0,8823 | 0,8823 | 10,588 |
| производственное водоснабжение | 6,0947 | 6,0947 | 6,0947 | 6,0947 | 6,0947 | 6,0947 | 6,0947 | 6,0947 | 6,0947 | 6,0947 | 6,0947 | 6,0947 | 73,136 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 3,7630 | 3,7630 | 3,7630 | 3,7630 | 3,7630 | 3,7630 | 3,7630 | 3,7630 | 3,7630 | 3,7630 | 3,7630 | 3,7630 | 45,156 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 3334,295 | 4343,158 | 3337,551 | 4433,787 | 3923,657 | 3153,036 | 3223,586 | 3083,571 | 2837,190 | 2687,407 | 2613,058 | 2557,704 | 39528,000 |
| Итого по расходной части, Wрт | 3382,266 | 4391,129 | 3385,522 | 4481,758 | 3971,629 | 3201,007 | 3271,557 | 3131,543 | 2885,161 | 2735,378 | 2661,029 | 2605,675 | 40103,654 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 3334,295 | 4343,1578 | 3337,551 | 4433,7872 | 3923,657 | 3153,036 | 3223,5858 | 3083,5715 | 2837,1897 | 2687,4069 | 2613,0582 | 2557,7037 | 39528 |

Таблица 125 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.002

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 3334,295 | 4343,158 | 3337,551 | 4433,787 | 3923,657 | 3153,036 | 3223,586 | 3083,571 | 2837,190 | 2687,407 | 2613,058 | 2557,704 | 39528,000 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 642,816 | 4795,200 | 1365,984 | 1419,552 | 2488,320 | 535,680 | 108,864 | 77,674 | 136,598 | 7,258 | 107,136 | 3501,792 | 15186,874 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 253,267 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 20,0275 | 20,0275 | 20,0275 | 20,0275 | 20,0275 | 20,0275 | 20,0275 | 20,0275 | 20,0275 | 20,0275 | 20,0275 | 20,0275 | 240,330 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 4018,244 | 9179,4909 | 4744,6681 | 5894,4723 | 6453,111 | 3729,8491 | 3373,5829 | 3202,3782 | 3014,9212 | 2735,7976 | 2761,3273 | 6100,6288 | 55208,471 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 253,267 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 165,527 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 24,2464 | 24,2464 | 24,2464 | 24,2464 | 24,2464 | 24,2464 | 24,2464 | 24,2464 | 24,2464 | 24,2464 | 24,2464 | 24,2464 | 290,957 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 2,1470 | 2,1470 | 2,1470 | 2,1470 | 2,1470 | 2,1470 | 2,1470 | 2,1470 | 2,1470 | 2,1470 | 2,1470 | 2,1470 | 25,764 |
| производственное водоснабжение | 20,1308 | 20,1308 | 20,1308 | 20,1308 | 20,1308 | 20,1308 | 20,1308 | 20,1308 | 20,1308 | 20,1308 | 20,1308 | 20,1308 | 241,570 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 12,326 |
| прочие водопользователи | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 11,297 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 59,146 | 59,146 | 59,146 | 59,146 | 59,146 | 59,146 | 59,146 | 59,146 | 59,146 | 59,146 | 59,146 | 59,146 | 709,751 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 3959,098 | 9120,345 | 4685,522 | 5835,326 | 6393,965 | 3670,703 | 3314,437 | 3143,232 | 2955,775 | 2676,652 | 2702,181 | 6041,483 | 54498,720 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 3959,098 | 9120,345 | 4685,522 | 5835,326 | 6393,965 | 3670,703 | 3314,437 | 3143,232 | 2955,775 | 2676,652 | 2702,181 | 6041,483 | 54498,720 |

Таблица 126 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.003

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 3959,098 | 9120,345 | 4685,522 | 5835,326 | 6393,965 | 3670,703 | 3314,437 | 3143,232 | 2955,775 | 2676,652 | 2702,181 | 6041,483 | 54498,720 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 10064,660 | 6290,669 | 1372,173 | 2056,419 | 3453,505 | 3215,520 | 935,712 | 597,283 | 508,896 | 452,390 | 364,262 | -380,044 | 28931,445 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 34,915 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 17,8146 | 17,8146 | 17,8146 | 17,8146 | 17,8146 | 17,8146 | 17,8146 | 17,8146 | 17,8146 | 17,8146 | 17,8146 | 17,8146 | 213,775 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | -7009,765 | -8155,965 | 1009,866 | -288,505 | -2877,541 | -166,854 | 1294,180 | 2550,309 | 3308,265 | 3692,279 | 4992,125 | 2371,210 | 719,603 |
| Всего по приходной части: | 7034,717 | 7275,773 | 7088,285 | 7623,965 | 6990,653 | 6740,093 | 5565,053 | 6311,549 | 6793,661 | 6842,045 | 8079,293 | 8053,373 | 84398,459 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | 212,370 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 57,937733 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 21,5673 | 21,5673 | 21,5673 | 21,5673 | 21,5673 | 21,5673 | 21,5673 | 21,5673 | 21,5673 | 21,5673 | 21,5673 | 21,5673 | 258,807 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 4,8156 | 4,8156 | 4,8156 | 4,8156 | 4,8156 | 4,8156 | 4,8156 | 4,8156 | 4,8156 | 4,8156 | 4,8156 | 4,8156 | 57,787 |
| производственное водоснабжение | 6,4640 | 6,4640 | 6,4640 | 6,4640 | 6,4640 | 6,4640 | 6,4640 | 6,4640 | 6,4640 | 6,4640 | 6,4640 | 6,4640 | 77,568 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 8,1763 | 8,1763 | 8,1763 | 8,1763 | 8,1763 | 8,1763 | 8,1763 | 8,1763 | 8,1763 | 8,1763 | 8,1763 | 8,1763 | 98,115 |
| прочие водопользователи | 2,1114 | 2,1114 | 2,1114 | 2,1114 | 2,1114 | 2,1114 | 2,1114 | 2,1114 | 2,1114 | 2,1114 | 2,1114 | 2,1114 | 25,337 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 6990,624 | 7231,68 | 7044,192 | 7579,872 | 6946,56 | 6696 | 5520,96 | 6267,456 | 6749,568 | 6797,952 | 8035,2 | 8009,28 | 83869,344 |
| Итого по расходной части, Wрт | 7034,717 | 7275,773 | 7088,285 | 7623,965 | 6990,653 | 6740,093 | 5565,053 | 6311,549 | 6793,661 | 6842,045 | 8079,293 | 8053,373 | 84398,459 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 6990,624 | 7231,68 | 7044,192 | 7579,872 | 6946,56 | 6696 | 5520,96 | 6267,456 | 6749,568 | 6797,952 | 8035,2 | 8009,28 | 83869,344 |

Таблица 127 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.004

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2125,657 | 1731,431 | 1245,381 | 996,000 | 966,654 | 652,552 | 271,577 | 196,391 | 153,027 | 100,429 | 95,895 | 589,260 | 9124,254 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 24,529 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 84,1269 | 84,1269 | 84,1269 | 84,1269 | 84,1269 | 84,1269 | 84,1269 | 84,1269 | 84,1269 | 84,1269 | 84,1269 | 84,1269 | 1009,523 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 2211,828 | 1817,602 | 1331,552 | 1082,171 | 1052,825 | 738,723 | 357,748 | 282,562 | 239,198 | 186,600 | 182,066 | 675,431 | 10158,306 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 24,529 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 28,610 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 101,8486 | 101,8486 | 101,8486 | 101,8486 | 101,8486 | 101,8486 | 101,8486 | 101,8486 | 101,8486 | 101,8486 | 101,8486 | 101,8486 | 1222,183 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 3,6011 | 3,6011 | 3,6011 | 3,6011 | 3,6011 | 3,6011 | 3,6011 | 3,6011 | 3,6011 | 3,6011 | 3,6011 | 3,6011 | 43,213 |
| производственное водоснабжение | 96,4988 | 96,4988 | 96,4988 | 96,4988 | 96,4988 | 96,4988 | 96,4988 | 96,4988 | 96,4988 | 96,4988 | 96,4988 | 96,4988 | 1157,986 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,1698 | 0,1698 | 0,1698 | 0,1698 | 0,1698 | 0,1698 | 0,1698 | 0,1698 | 0,1698 | 0,1698 | 0,1698 | 0,1698 | 2,037 |
| прочие водопользователи | 1,5789 | 1,5789 | 1,5789 | 1,5789 | 1,5789 | 1,5789 | 1,5789 | 1,5789 | 1,5789 | 1,5789 | 1,5789 | 1,5789 | 18,947 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 106,277 | 106,277 | 106,277 | 106,277 | 106,277 | 106,277 | 106,277 | 106,277 | 106,277 | 106,277 | 106,277 | 106,277 | 1275,322 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 2105,551 | 1711,3251 | 1225,2751 | 975,8941 | 946,5481 | 632,4461 | 251,4711 | 176,2851 | 132,9211 | 80,3231 | 75,7891 | 569,1541 | 8882,9837 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 2105,551 | 1711,3251 | 1225,2751 | 975,8941 | 946,5481 | 632,4461 | 251,4711 | 176,2851 | 132,9211 | 80,3231 | 75,7891 | 569,1541 | 8882,9837 |

Таблица 128 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.005

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 9096,175 | 8943,005 | 8269,467 | 8555,766 | 7893,108 | 7328,446 | 5772,431 | 6443,741 | 6882,489 | 6878,275 | 8110,989 | 8578,434 | 92752,328 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 6615,648 | 4536,000 | 2946,240 | 1446,336 | 1555,200 | 294,624 | -103,680 | -749,952 | -133,920 | -798,336 | -991,008 | 1892,160 | 16509,312 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 461,174 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 104,3087 | 104,3087 | 104,3087 | 104,3087 | 104,3087 | 104,3087 | 104,3087 | 104,3087 | 104,3087 | 104,3087 | 104,3087 | 104,3087 | 1251,704 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 15854,56 | 13621,745 | 11358,447 | 10144,842 | 9591,048 | 7765,81 | 5811,491 | 5836,529 | 6891,309 | 6222,679 | 7262,721 | 10613,334 | 110974,52 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 461,174 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 331,563 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 126,2818 | 126,2818 | 126,2818 | 126,2818 | 126,2818 | 126,2818 | 126,2818 | 126,2818 | 126,2818 | 126,2818 | 126,2818 | 126,2818 | 1515,381 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 25,5608 | 25,5608 | 25,5608 | 25,5608 | 25,5608 | 25,5608 | 25,5608 | 25,5608 | 25,5608 | 25,5608 | 25,5608 | 25,5608 | 306,730 |
| производственное водоснабжение | 89,5500 | 89,5500 | 89,5500 | 89,5500 | 89,5500 | 89,5500 | 89,5500 | 89,5500 | 89,5500 | 89,5500 | 89,5500 | 89,5500 | 1074,600 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,6346 | 0,6346 | 0,6346 | 0,6346 | 0,6346 | 0,6346 | 0,6346 | 0,6346 | 0,6346 | 0,6346 | 0,6346 | 0,6346 | 7,615 |
| прочие водопользователи | 10,5363 | 10,5363 | 10,5363 | 10,5363 | 10,5363 | 10,5363 | 10,5363 | 10,5363 | 10,5363 | 10,5363 | 10,5363 | 10,5363 | 126,436 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 192,343 | 192,343 | 192,343 | 192,343 | 192,343 | 192,343 | 192,343 | 192,343 | 192,343 | 192,343 | 192,343 | 192,343 | 2308,119 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 15662,22 | 13429,402 | 11166,104 | 9952,4987 | 9398,705 | 7573,4667 | 5619,1477 | 5644,1857 | 6698,9657 | 6030,3357 | 7070,3777 | 10420,991 | 108666,4 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 15662,22 | 13429,402 | 11166,104 | 9952,4987 | 9398,705 | 7573,4667 | 5619,1477 | 5644,1857 | 6698,9657 | 6030,3357 | 7070,3777 | 10420,991 | 108666,4 |

Таблица 129 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.03.200

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 978,001 | 481,366 | 476,698 | 428,736 | 320,866 | 210,058 | 108,449 | 82,856 | 68,829 | 50,352 | 55,274 | 197,995 | 3459,480 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 1,587 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,3158 | 1,3158 | 1,3158 | 1,3158 | 1,3158 | 1,3158 | 1,3158 | 1,3158 | 1,3158 | 1,3158 | 1,3158 | 1,3158 | 15,790 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 979,449 | 482,814 | 478,146 | 430,184 | 322,314 | 211,506 | 109,897 | 84,304 | 70,277 | 51,800 | 56,722 | 199,443 | 3476,857 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 1,587 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,5929 | 1,5929 | 1,5929 | 1,5929 | 1,5929 | 1,5929 | 1,5929 | 1,5929 | 1,5929 | 1,5929 | 1,5929 | 1,5929 | 19,115 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,1204 | 0,1204 | 0,1204 | 0,1204 | 0,1204 | 0,1204 | 0,1204 | 0,1204 | 0,1204 | 0,1204 | 0,1204 | 0,1204 | 1,445 |
| производственное водоснабжение | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 11,081 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,5491 | 0,5491 | 0,5491 | 0,5491 | 0,5491 | 0,5491 | 0,5491 | 0,5491 | 0,5491 | 0,5491 | 0,5491 | 0,5491 | 6,589 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 20,702 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 977,724 | 481,089 | 476,421 | 428,459 | 320,589 | 209,781 | 108,172 | 82,579 | 68,552 | 50,075 | 54,997 | 197,718 | 3456,155 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 977,724 | 481,089 | 476,421 | 428,459 | 320,589 | 209,781 | 108,172 | 82,579 | 68,552 | 50,075 | 54,997 | 197,718 | 3456,155 |

Таблица 130 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.04.001

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 15662,220 | 13429,402 | 11166,104 | 9952,499 | 9398,705 | 7573,467 | 5619,148 | 5644,186 | 6698,966 | 6030,336 | 7070,378 | 10420,991 | 108666,399 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 28993,482 | 18938,260 | 15510,662 | 15329,099 | 14271,812 | 13222,225 | 8258,236 | 9025,170 | 10365,495 | 9975,055 | 10348,259 | 11649,581 | 165887,336 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 2,333 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 4,1285 | 4,1285 | 4,1285 | 4,1285 | 4,1285 | 4,1285 | 4,1285 | 4,1285 | 4,1285 | 4,1285 | 4,1285 | 4,1285 | 49,542 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 44660,02 | 32371,985 | 26681,089 | 25285,921 | 23674,84 | 20800,015 | 13881,707 | 14673,679 | 17068,784 | 16009,714 | 17422,96 | 22074,895 | 274605,61 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 2,333 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 4,9982 | 4,9982 | 4,9982 | 4,9982 | 4,9982 | 4,9982 | 4,9982 | 4,9982 | 4,9982 | 4,9982 | 4,9982 | 4,9982 | 59,978 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,9283 | 0,9283 | 0,9283 | 0,9283 | 0,9283 | 0,9283 | 0,9283 | 0,9283 | 0,9283 | 0,9283 | 0,9283 | 0,9283 | 11,140 |
| производственное водоснабжение | 3,6476 | 3,6476 | 3,6476 | 3,6476 | 3,6476 | 3,6476 | 3,6476 | 3,6476 | 3,6476 | 3,6476 | 3,6476 | 3,6476 | 43,771 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,182 |
| прочие водопользователи | 0,4071 | 0,4071 | 0,4071 | 0,4071 | 0,4071 | 0,4071 | 0,4071 | 0,4071 | 0,4071 | 0,4071 | 0,4071 | 0,4071 | 4,885 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 62,311 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 44654,832 | 32366,792 | 26675,896 | 25280,728 | 23669,647 | 20794,822 | 13876,514 | 14668,486 | 17063,591 | 16004,521 | 17417,767 | 22069,702 | 274543,299 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 44654,832 | 32366,792 | 26675,896 | 25280,728 | 23669,647 | 20794,822 | 13876,514 | 14668,486 | 17063,591 | 16004,521 | 17417,767 | 22069,702 | 274543,299 |

Таблица 131 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.04.002

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 44654,832 | 32366,792 | 26675,896 | 25280,728 | 23669,647 | 20794,822 | 13876,514 | 14668,486 | 17063,591 | 16004,521 | 17417,767 | 22069,702 | 274543,299 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 22217,53 | 35130,86 | 2622,1062 | 3767,8927 | 3405,628 | 3892,7514 | 1280,324 | -373,93847 | 857,00088 | 1322,6094 | 1597,4049 | -452,14102 | 75268,024 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,038 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0327 | 0,0327 | 0,0327 | 0,0327 | 0,0327 | 0,0327 | 0,0327 | 0,0327 | 0,0327 | 0,0327 | 0,0327 | 0,0327 | 0,392 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 66872,39 | 67497,688 | 29298,038 | 29048,657 | 27075,31 | 24687,609 | 15156,874 | 14294,583 | 17920,628 | 17327,166 | 19015,208 | 21617,597 | 349811,75 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,038 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,474 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,031 |
| производственное водоснабжение | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,443 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,512 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 66872,352 | 67497,645 | 29297,995 | 29048,614 | 27075,268 | 24687,567 | 15156,831 | 14294,541 | 17920,585 | 17327,124 | 19015,165 | 21617,554 | 349811,241 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 66872,352 | 67497,645 | 29297,995 | 29048,614 | 27075,268 | 24687,567 | 15156,831 | 14294,541 | 17920,585 | 17327,124 | 19015,165 | 21617,554 | 349811,241 |

Таблица 132 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.05.001

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 8759,830 | 4450,559 | 1108,118 | 700,786 | 737,521 | 525,590 | 286,107 | 231,698 | 183,080 | 140,044 | 140,595 | 322,983 | 17586,911 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,503 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 1,264 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 8759,977 | 4450,706 | 1108,265 | 700,933 | 737,668 | 525,737 | 286,254 | 231,845 | 183,227 | 140,191 | 140,742 | 323,130 | 17588,678 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,503 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 1,530 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,247 |
| производственное водоснабжение | 0,1062 | 0,1062 | 0,1062 | 0,1062 | 0,1062 | 0,1062 | 0,1062 | 0,1062 | 0,1062 | 0,1062 | 0,1062 | 0,1062 | 1,274 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,009 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 2,033 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 8759,808 | 4450,537 | 1108,096 | 700,764 | 737,499 | 525,568 | 286,085 | 231,676 | 183,058 | 140,022 | 140,573 | 322,961 | 17586,645 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 8759,808 | 4450,537 | 1108,096 | 700,764 | 737,499 | 525,568 | 286,085 | 231,676 | 183,058 | 140,022 | 140,573 | 322,961 | 17586,645 |

Таблица 133 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.05.002

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 5274,986 | 2470,081 | 1072,099 | 766,977 | 864,335 | 631,479 | 346,341 | 312,028 | 221,816 | 143,002 | 137,958 | 106,622 | 12347,724 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,015 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,109 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 5274,987 | 2470,082 | 1072,100 | 766,978 | 864,336 | 631,480 | 346,342 | 312,029 | 221,817 | 143,003 | 137,959 | 106,623 | 12347,739 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,015 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,132 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| производственное водоснабжение | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,014 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| прочие водопользователи | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,118 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,147 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 5274,975 | 2470,070 | 1072,088 | 766,966 | 864,324 | 631,468 | 346,330 | 312,017 | 221,805 | 142,991 | 137,947 | 106,611 | 12347,592 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 5274,975 | 2470,070 | 1072,088 | 766,966 | 864,324 | 631,468 | 346,330 | 312,017 | 221,805 | 142,991 | 137,947 | 106,611 | 12347,592 |

Таблица 134 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.05.003

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 14034,783 | 6920,607 | 2180,184 | 1467,730 | 1601,823 | 1157,036 | 632,415 | 543,693 | 404,863 | 283,013 | 278,520 | 429,572 | 29934,237 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 6199,298 | 9105,719 | 2085,833 | 1583,648 | 1609,150 | 1235,563 | 646,321 | 552,080 | 445,697 | 376,235 | 396,513 | 263,908 | 24499,965 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 1,210 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 15,364 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 20235,462 | 16027,707 | 4267,398 | 3052,759 | 3212,354 | 2393,980 | 1280,117 | 1097,154 | 851,941 | 660,629 | 676,414 | 694,861 | 54450,776 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 1,210 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 18,600 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 1,337 |
| производственное водоснабжение | 1,3898 | 1,3898 | 1,3898 | 1,3898 | 1,3898 | 1,3898 | 1,3898 | 1,3898 | 1,3898 | 1,3898 | 1,3898 | 1,3898 | 16,677 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| прочие водопользователи | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 0,586 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 19,810 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 20233,811 | 16026,056 | 4265,747 | 3051,108 | 3210,703 | 2392,329 | 1278,466 | 1095,503 | 850,290 | 658,978 | 674,763 | 693,210 | 54430,966 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 20233,811 | 16026,056 | 4265,747 | 3051,108 | 3210,703 | 2392,329 | 1278,466 | 1095,503 | 850,290 | 658,978 | 674,763 | 693,210 | 54430,966 |

Таблица 135 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.06.001

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 64817,280 | 65836,800 | 28123,200 | 28123,200 | 26179,200 | 24105,600 | 14955,840 | 14168,736 | 17838,144 | 17297,280 | 18989,856 | 21098,880 | 341534,016 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 288,732 | 82418,264 | 15909,218 | 8665,627 | 10625,482 | 8564,932 | 4536,325 | 1633,008 | 2041,787 | 1988,628 | 2203,305 | -355,057 | 138520,251 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,403 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 14,400 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 65107,246 | 148256,298 | 44033,652 | 36790,061 | 36805,916 | 32671,766 | 19493,399 | 15802,978 | 19881,165 | 19287,142 | 21194,395 | 20745,057 | 480069,070 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,403 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,4528 | 1,4528 | 1,4528 | 1,4528 | 1,4528 | 1,4528 | 1,4528 | 1,4528 | 1,4528 | 1,4528 | 1,4528 | 1,4528 | 17,434 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| производственное водоснабжение | 0,1178 | 0,1178 | 0,1178 | 0,1178 | 0,1178 | 0,1178 | 0,1178 | 0,1178 | 0,1178 | 0,1178 | 0,1178 | 0,1178 | 1,413 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| прочие водопользователи | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 16,021 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 17,837 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 65105,759 | 148254,811 | 44032,165 | 36788,574 | 36804,429 | 32670,279 | 19491,912 | 15801,491 | 19879,678 | 19285,655 | 21192,908 | 20743,570 | 480051,233 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 65105,759 | 148254,811 | 44032,165 | 36788,574 | 36804,429 | 32670,279 | 19491,912 | 15801,491 | 19879,678 | 19285,655 | 21192,908 | 20743,570 | 480051,233 |

Таблица 136 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.07.001

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 6106,752 | 7905,6 | 1791,85 | 1449,014 | 868,32 | 500,861 | 257,126 | 171,685 | 122,939 | 84,914 | 78,209 | 81,648 | 19418,918 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,197 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,16 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 6106,768 | 7905,616 | 1791,866 | 1449,030 | 868,336 | 500,877 | 257,142 | 171,701 | 122,955 | 84,930 | 78,225 | 81,664 | 19419,115 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,197 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,194 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| производственное водоснабжение | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,194 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,391 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 6106,736 | 7905,584 | 1791,834 | 1448,998 | 868,304 | 500,845 | 257,110 | 171,669 | 122,923 | 84,898 | 78,193 | 81,632 | 19418,724 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 6106,736 | 7905,584 | 1791,834 | 1448,998 | 868,304 | 500,845 | 257,110 | 171,669 | 122,923 | 84,898 | 78,193 | 81,632 | 19418,724 |

Таблица 137 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.07.002

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 6106,736 | 7905,584 | 1791,834 | 1448,998 | 868,304 | 500,845 | 257,110 | 171,669 | 122,923 | 84,898 | 78,193 | 81,632 | 19418,724 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4205,088 | 15189,12 | 4261,334 | 2461,45 | 2579,04 | 894,586 | 92,794 | 41,515 | 19,82 | 10,161 | 8,303 | 9,59 | 29772,801 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 10311,824 | 23094,704 | 6053,168 | 3910,448 | 3447,344 | 1395,431 | 349,904 | 213,184 | 142,743 | 95,059 | 86,496 | 91,222 | 49191,525 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие водопользователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 10311,824 | 23094,704 | 6053,168 | 3910,448 | 3447,344 | 1395,431 | 349,904 | 213,184 | 142,743 | 95,059 | 86,496 | 91,222 | 49191,525 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 10311,824 | 23094,704 | 6053,168 | 3910,448 | 3447,344 | 1395,431 | 349,904 | 213,184 | 142,743 | 95,059 | 86,496 | 91,222 | 49191,525 |

Таблица 138 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.07.003

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 10311,82 | 23094,70 | 6053,17 | 3910,45 | 3447,34 | 1395,43 | 349,90 | 213,18 | 142,74 | 95,06 | 86,50 | 91,22 | 49191,53 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 5851,68 | 13105,62 | 3435,01 | 2219,08 | 1956,28 | 791,88 | 198,57 | 120,99 | 81,01 | 53,95 | 49,09 | 51,78 | 27914,94 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,051 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,2653 | 0,2653 | 0,2653 | 0,2653 | 0,2653 | 0,2653 | 0,2653 | 0,2653 | 0,2653 | 0,2653 | 0,2653 | 0,2653 | 3,184 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 16163,778 | 36200,589 | 9488,452 | 6129,798 | 5403,895 | 2187,578 | 548,743 | 334,439 | 224,024 | 149,281 | 135,859 | 143,267 | 77109,701 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,051 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,3212 | 0,3212 | 0,3212 | 0,3212 | 0,3212 | 0,3212 | 0,3212 | 0,3212 | 0,3212 | 0,3212 | 0,3212 | 0,3212 | 3,854 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,005 |
| производственное водоснабжение | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,887 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,002 |
| прочие водопользователи | 0,2467 | 0,2467 | 0,2467 | 0,2467 | 0,2467 | 0,2467 | 0,2467 | 0,2467 | 0,2467 | 0,2467 | 0,2467 | 0,2467 | 2,960 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 3,905 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 16163,452 | 36200,263 | 9488,126 | 6129,472 | 5403,569 | 2187,252 | 548,418 | 334,113 | 223,699 | 148,955 | 135,533 | 142,941 | 77105,796 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 16163,452 | 36200,263 | 9488,126 | 6129,472 | 5403,569 | 2187,252 | 548,418 | 334,113 | 223,699 | 148,955 | 135,533 | 142,941 | 77105,796 |

Таблица 139 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.07.004

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 16163,452 | 36200,263 | 9488,126 | 6129,472 | 5403,569 | 2187,252 | 548,418 | 334,113 | 223,699 | 148,955 | 135,533 | 142,941 | 77105,796 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4178,738 | 20570,083 | 4228,965 | 2013,198 | 2871,847 | 2715,833 | 1174,393 | 993,752 | 678,060 | 478,366 | 439,348 | 382,325 | 40724,909 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 20342,190 | 56770,346 | 13717,092 | 8142,670 | 8275,417 | 4903,085 | 1722,811 | 1327,865 | 901,759 | 627,321 | 574,881 | 525,266 | 117830,705 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,095 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,095 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 20342,190 | 56770,346 | 13717,092 | 8142,670 | 8275,417 | 4903,085 | 1722,811 | 1327,865 | 901,759 | 627,321 | 574,881 | 525,266 | 117830,705 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 20342,190 | 56770,346 | 13717,092 | 8142,670 | 8275,417 | 4903,085 | 1722,811 | 1327,865 | 901,759 | 627,321 | 574,881 | 525,266 | 117830,705 |

Таблица 140 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.001

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 417,830 | 7620,480 | 5704,992 | 2252,534 | 2112,480 | 792,806 | 318,816 | 194,452 | 133,652 | 97,978 | 92,940 | 84,758 | 19823,718 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | 914,150 | -4975,825 | 215,087 | 247,228 | -144,337 | 616,847 | 889,871 | 995,573 | 1026,910 | 952,770 | 1064,944 | 952,857 | 2756,074 |
| Всего по приходной части: | 1331,98 | 2644,6549 | 5920,0789 | 2499,7621 | 1968,143 | 1409,6533 | 1208,6869 | 1190,0245 | 1160,5621 | 1050,7477 | 1157,8837 | 1037,6149 | 22579,792 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,8149 | 0,8149 | 0,8149 | 0,8149 | 0,8149 | 0,8149 | 0,8149 | 0,8149 | 0,8149 | 0,8149 | 0,8149 | 0,8149 | 9,779 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| производственное водоснабжение | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 9,696 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,083 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 1331,165 | 2643,84 | 5919,264 | 2498,9472 | 1967,328 | 1408,8384 | 1207,872 | 1189,2096 | 1159,7472 | 1049,9328 | 1157,0688 | 1036,8 | 22570,013 |
| Итого по расходной части, Wрт | 1331,98 | 2644,6549 | 5920,0789 | 2499,7621 | 1968,143 | 1409,6533 | 1208,6869 | 1190,0245 | 1160,5621 | 1050,7477 | 1157,8837 | 1037,6149 | 22579,792 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1331,165 | 2643,84 | 5919,264 | 2498,9472 | 1967,328 | 1408,8384 | 1207,872 | 1189,2096 | 1159,7472 | 1049,9328 | 1157,0688 | 1036,8 | 22570,013 |

Таблица 141 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.002

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 65106,012 | 148255,064 | 44032,418 | 36788,827 | 36804,682 | 32670,532 | 19492,165 | 15801,744 | 19879,931 | 19285,908 | 21193,161 | 20743,823 | 480054,267 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | -4306,332 | 73101,736 | 15963,742 | 2583,653 | 1038,518 | -261,892 | 1399,355 | 3000,624 | 824,101 | 793,452 | 1439,319 | 2610,097 | 98186,373 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,027 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,163 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 60799,696 | 221356,816 | 59996,176 | 39372,496 | 37843,216 | 32408,656 | 20891,536 | 18802,384 | 20704,048 | 20079,376 | 22632,496 | 23353,936 | 578240,830 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,027 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,197 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,031 |
| производственное водоснабжение | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,083 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| прочие водопользователи | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,083 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,224 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 60799,677 | 221356,797 | 59996,157 | 39372,477 | 37843,197 | 32408,637 | 20891,517 | 18802,365 | 20704,029 | 20079,357 | 22632,477 | 23353,917 | 578240,606 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 60799,677 | 221356,797 | 59996,157 | 39372,477 | 37843,197 | 32408,637 | 20891,517 | 18802,365 | 20704,029 | 20079,357 | 22632,477 | 23353,917 | 578240,606 |

Таблица 142 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.003

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 310,6944 | 5365,44 | 5249,664 | 2632,8672 | 2169,504 | 1130,2848 | 593,568 | 361,584 | 240,78816 | 157,00608 | 145,70496 | 131,1552 | 18488,261 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,395 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | 699,106 | -4484,117 | -3605,083 | -1103,458 | -619,445 | 565,186 | 1065,355 | 1336,565 | 1422,542 | 1224,400 | 1279,247 | 1120,824 | -1098,877 |
| Всего по приходной части: | 1009,833 | 881,356 | 1644,614 | 1529,443 | 1550,092 | 1695,503 | 1658,956 | 1698,182 | 1663,363 | 1381,439 | 1424,985 | 1252,012 | 17389,779 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,436 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,479 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| производственное водоснабжение | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,443 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,036 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 1009,757 | 881,280 | 1644,538 | 1529,366 | 1550,016 | 1695,427 | 1658,880 | 1698,106 | 1663,286 | 1381,363 | 1424,909 | 1251,936 | 17388,864 |
| Итого по расходной части, Wрт | 1009,833 | 881,356 | 1644,614 | 1529,443 | 1550,092 | 1695,503 | 1658,956 | 1698,182 | 1663,363 | 1381,439 | 1424,985 | 1252,012 | 17389,779 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1009,757 | 881,280 | 1644,538 | 1529,366 | 1550,016 | 1695,427 | 1658,880 | 1698,106 | 1663,286 | 1381,363 | 1424,909 | 1251,936 | 17388,864 |

Таблица 143 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.004

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 60799,677 | 221356,797 | 59996,157 | 39372,477 | 37843,197 | 32408,637 | 20891,517 | 18802,365 | 20704,029 | 20079,357 | 22632,477 | 23353,917 | 578240,606 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2359,782 | 16281,159 | 2374,788 | 1500,526 | 2882,256 | 1381,69 | 1532,723 | 728,892 | 800,325 | 2999,793 | 856,689 | 1694,704 | 35393,327 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 26,552 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 40,096 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 63159,482 | 237637,979 | 62370,968 | 40873,026 | 40725,476 | 33790,350 | 22424,263 | 19531,280 | 21504,377 | 23079,173 | 23489,189 | 25048,644 | 613700,580 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 26,552 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 12,319 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 4,0452 | 4,0452 | 4,0452 | 4,0452 | 4,0452 | 4,0452 | 4,0452 | 4,0452 | 4,0452 | 4,0452 | 4,0452 | 4,0452 | 48,542 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,7318 | 0,7318 | 0,7318 | 0,7318 | 0,7318 | 0,7318 | 0,7318 | 0,7318 | 0,7318 | 0,7318 | 0,7318 | 0,7318 | 8,781 |
| производственное водоснабжение | 3,3013 | 3,3013 | 3,3013 | 3,3013 | 3,3013 | 3,3013 | 3,3013 | 3,3013 | 3,3013 | 3,3013 | 3,3013 | 3,3013 | 39,615 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,087 |
| прочие водопользователи | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,059 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 87,413 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 63152,2 | 237630,69 | 62363,684 | 40865,742 | 40718,19 | 33783,066 | 22416,979 | 19523,996 | 21497,093 | 23071,889 | 23481,905 | 25041,36 | 613613,17 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 63152,2 | 237630,69 | 62363,684 | 40865,742 | 40718,19 | 33783,066 | 22416,979 | 19523,996 | 21497,093 | 23071,889 | 23481,905 | 25041,36 | 613613,17 |

Таблица 144 – Водохозяйственный баланс в год средней водности, млн. м3 участок 17.01.08.005

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | V-VII | VIII -X | XI-IV | год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2218,8000 | 739,6000 | 739,6000 | 3698,0000 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,1140 | 0,1140 | 0,2270 | 0,4540 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV: |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 2218,9140 | 739,7140 | 739,8270 | 3698,4540 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, Wисп, W л |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу |  |  |  |  |
| 10. Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер |  |  |  |  |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,1380 | 0,1380 | 0,2750 | 0,5500 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,1240 | 0,1240 | 0,2480 | 0,4950 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0140 | 0,0140 | 0,0280 | 0,0550 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт: | 0,1380 | 0,1380 |  | 0,5500 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 2218,7760 | 739,5760 |  | 3697,9040 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 2218,7760 | 739,5760 |  | 3697,9040 |

### 1.3 Прогнозные водохозяйственные балансы для маловодных лет

Таблица 145 – Водохозяйственный баланс в маловодный год по всему бассейну, млн.м3

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 40457,9730 | 40457,9730 | 40457,9730 | 40457,9730 | 40457,9730 | 40457,9730 | 40457,9730 | 40457,9730 | 40457,9730 | 40457,9730 | 40457,9730 | 40457,9730 | 485495,6807 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 15069,0990 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 19,4984 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 139,3735 | 139,3735 | 139,3735 | 139,3735 | 139,3735 | 139,3735 | 139,3735 | 139,3735 | 139,3735 | 139,3735 | 139,3735 | 139,3735 | 1672,4820 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 41715,3560 | 41715,3560 | 41715,3560 | 41715,3560 | 41715,3560 | 41715,3560 | 41715,3560 | 41715,3560 | 41715,3560 | 41715,3560 | 41715,3560 | 41715,3560 | 500584,2780 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 1,6249 | 1,6249 | 1,6249 | 1,6249 | 1,6249 | 1,6249 | 1,6249 | 1,6249 | 1,6249 | 1,6249 | 1,6249 | 1,6249 | 19,4984 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,7140 | 0,7140 | 0,7140 | 0,7140 | 0,7140 | 0,7140 | 0,7140 | 0,7140 | 0,7140 | 0,7140 | 0,7140 | 0,7140 | 8,5715 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 195,2650 | 195,2650 | 195,2650 | 195,2650 | 195,2650 | 195,2650 | 195,2650 | 195,2650 | 195,2650 | 195,2650 | 195,2650 | 195,2650 | 2343,1750 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 33,3260 | 33,3260 | 33,3260 | 33,3260 | 33,3260 | 33,3260 | 33,3260 | 33,3260 | 33,3260 | 33,3260 | 33,3260 | 33,3260 | 399,9080 |
| производственное водоснабжение | 149,7430 | 149,7430 | 149,7430 | 149,7430 | 149,7430 | 149,7430 | 149,7430 | 149,7430 | 149,7430 | 149,7430 | 149,7430 | 149,7430 | 1796,9140 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 10,7390 | 10,7390 | 10,7390 | 10,7390 | 10,7390 | 10,7390 | 10,7390 | 10,7390 | 10,7390 | 10,7390 | 10,7390 | 10,7390 | 128,8630 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,4900 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 197,6039 | 197,6039 | 197,6039 | 197,6039 | 197,6039 | 197,6039 | 197,6039 | 197,6039 | 197,6039 | 197,6039 | 197,6039 | 197,6039 | 2371,2449 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 41517,7521 | 41517,7521 | 41517,7521 | 41517,7521 | 41517,7521 | 41517,7521 | 41517,7521 | 41517,7521 | 41517,7521 | 41517,7521 | 41517,7521 | 41517,7521 | 498213,0331 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 41517,7521 | 41517,7521 | 41517,7521 | 41517,7521 | 41517,7521 | 41517,7521 | 41517,7521 | 41517,7521 | 41517,7521 | 41517,7521 | 41517,7521 | 41517,7521 | 498213,0331 |

Таблица 146 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.01.001

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2646,9610 | 3776,8240 | 2130,2340 | 1896,2620 | 1511,2850 | 927,4700 | 403,4170 | 323,6960 | 310,2470 | 242,8650 | 253,3900 | 394,3450 | 14816,9960 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0017 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,6850 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 2647,0182 | 3776,8812 | 2130,2912 | 1896,3192 | 1511,3422 | 927,5272 | 403,4742 | 323,7532 | 310,3042 | 242,9222 | 253,4472 | 394,4022 | 14817,6827 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0017 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0417 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 1,5330 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0240 |
| производственное водоснабжение | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,1130 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,1163 | 0,1163 | 0,1163 | 0,1163 | 0,1163 | 0,1163 | 0,1163 | 0,1163 | 0,1163 | 0,1163 | 0,1163 | 0,1163 | 1,3950 |
| прочие водопользователи | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0010 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,1314 | 0,1314 | 0,1314 | 0,1314 | 0,1314 | 0,1314 | 0,1314 | 0,1314 | 0,1314 | 0,1314 | 0,1314 | 0,1314 | 1,5764 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 2646,8868 | 3776,7498 | 2130,1598 | 1896,1878 | 1511,2108 | 927,3958 | 403,3428 | 323,6218 | 310,1728 | 242,7908 | 253,3158 | 394,2708 | 14816,1063 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 2646,8868 | 3776,7498 | 2130,1598 | 1896,1878 | 1511,2108 | 927,3958 | 403,3428 | 323,6218 | 310,1728 | 242,7908 | 253,3158 | 394,2708 | 14816,1063 |

Таблица 147 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.02.001

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 553,7950 | 727,2650 | 526,9020 | 494,5310 | 369,1750 | 241,9860 | 99,0410 | 108,0200 | 90,4900 | 67,6530 | 76,5450 | 305,1720 | 3660,5742 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1177,6930 | 1118,6200 | 960,2600 | 726,2020 | 666,4980 | 404,0730 | 197,0060 | 147,1480 | 161,3330 | 130,4740 | 148,9340 | 115,1090 | 5953,3500 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 1,9989 | 1,9989 | 1,9989 | 1,9989 | 1,9989 | 1,9989 | 1,9989 | 1,9989 | 1,9989 | 1,9989 | 1,9989 | 1,9989 | 23,9865 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,2602 | 0,2602 | 0,2602 | 0,2602 | 0,2602 | 0,2602 | 0,2602 | 0,2602 | 0,2602 | 0,2602 | 0,2602 | 0,2602 | 3,1223 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 1733,7471 | 1848,1441 | 1489,4211 | 1222,9921 | 1037,9321 | 648,3181 | 298,3061 | 257,4271 | 254,0821 | 200,3861 | 227,7381 | 422,5401 | 9641,0329 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 16,0210 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,3441 | 0,3441 | 0,3441 | 0,3441 | 0,3441 | 0,3441 | 0,3441 | 0,3441 | 0,3441 | 0,3441 | 0,3441 | 0,3441 | 4,1290 |
| производственное водоснабжение | 0,5499 | 0,5499 | 0,5499 | 0,5499 | 0,5499 | 0,5499 | 0,5499 | 0,5499 | 0,5499 | 0,5499 | 0,5499 | 0,5499 | 6,5985 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,4411 | 0,4411 | 0,4411 | 0,4411 | 0,4411 | 0,4411 | 0,4411 | 0,4411 | 0,4411 | 0,4411 | 0,4411 | 0,4411 | 5,2930 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 16,0210 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 1732,4120 | 1846,8090 | 1488,0860 | 1221,6570 | 1036,5970 | 646,9830 | 296,9710 | 256,0920 | 252,7470 | 199,0510 | 226,4030 | 421,2050 | 9625,0119 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1732,4120 | 1846,8090 | 1488,0860 | 1221,6570 | 1036,5970 | 646,9830 | 296,9710 | 256,0920 | 252,7470 | 199,0510 | 226,4030 | 421,2050 | 9625,0119 |

Таблица 148 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.001

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 4312,2240 | 5624,6400 | 3749,7600 | 3455,1360 | 2773,4400 | 1711,8840 | 728,9150 | 535,3980 | 528,1270 | 416,4830 | 438,8020 | 806,1230 | 25080,9320 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1687,3920 | 2229,1200 | 857,0880 | 883,8720 | 1244,1600 | 481,7260 | 447,8530 | 498,4640 | 567,3380 | 500,3940 | 471,8540 | 347,3170 | 10216,5780 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 9,6879 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 3,1072 | 3,1072 | 3,1072 | 3,1072 | 3,1072 | 3,1072 | 3,1072 | 3,1072 | 3,1072 | 3,1072 | 3,1072 | 3,1072 | 37,2860 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | -2758,4085 | -3244,2045 | 255,5475 | -385,6335 | -473,5855 | 1181,8435 | 1384,1795 | 1316,9865 | 1422,1385 | 1449,6235 | 1315,5785 | 1083,6305 | 2547,6959 |
| Всего по приходной части: | 3245,1220 | 4613,4700 | 4866,3100 | 3957,2890 | 3547,9290 | 3379,3680 | 2564,8620 | 2354,7630 | 2521,5180 | 2370,4150 | 2230,1490 | 2240,9850 | 37892,1798 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 404,3520 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 9,6878 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,9554 | 0,9554 | 0,9554 | 0,9554 | 0,9554 | 0,9554 | 0,9554 | 0,9554 | 0,9554 | 0,9554 | 0,9554 | 0,9554 | 11,4649 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 3,7617 | 3,7617 | 3,7617 | 3,7617 | 3,7617 | 3,7617 | 3,7617 | 3,7617 | 3,7617 | 3,7617 | 3,7617 | 3,7617 | 45,1400 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 8,9670 |
| производственное водоснабжение | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 0,3429 | 4,1150 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 2,6715 | 2,6715 | 2,6715 | 2,6715 | 2,6715 | 2,6715 | 2,6715 | 2,6715 | 2,6715 | 2,6715 | 2,6715 | 2,6715 | 32,0580 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 3206,8570 | 4575,2050 | 4828,0450 | 3919,0240 | 3509,6640 | 3341,1030 | 2526,5970 | 2316,4980 | 2483,2530 | 2332,1500 | 2191,8840 | 2202,7200 | 37433,0000 |
| Итого по расходной части, Wрт | 3245,1220 | 4613,4700 | 4866,3100 | 3957,2890 | 3547,9290 | 3379,3680 | 2564,8620 | 2354,7630 | 2521,5180 | 2370,4150 | 2230,1490 | 2240,9850 | 37892,1798 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 3206,8570 | 4575,2050 | 4828,0450 | 3919,0240 | 3509,6640 | 3341,1030 | 2526,5970 | 2316,4980 | 2483,2530 | 2332,1500 | 2191,8840 | 2202,7200 | 37433,0000 |

Таблица 149 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.002

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 3206,8570 | 4575,2050 | 4828,0450 | 3919,0240 | 3509,6640 | 3341,1030 | 2526,5970 | 2316,4980 | 2483,2530 | 2332,1500 | 2191,8840 | 2202,7200 | 37433,0000 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2552,5150 | 1731,4560 | 873,1580 | 803,5200 | 876,0960 | 581,2130 | 255,5710 | 155,8830 | 133,9200 | 101,1230 | 109,8140 | 427,6800 | 8601,9490 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 176,2227 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 3,5763 | 3,5763 | 3,5763 | 3,5763 | 3,5763 | 3,5763 | 3,5763 | 3,5763 | 3,5763 | 3,5763 | 3,5763 | 3,5763 | 42,9150 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 5777,6335 | 6324,9225 | 5719,4645 | 4740,8055 | 4404,0215 | 3940,5775 | 2800,4295 | 2490,6425 | 2635,4345 | 2451,5345 | 2319,9595 | 2648,6615 | 46254,0867 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 14,6852 | 176,2227 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 9,5978 | 9,5978 | 9,5978 | 9,5978 | 9,5978 | 9,5978 | 9,5978 | 9,5978 | 9,5978 | 9,5978 | 9,5978 | 9,5978 | 115,1736 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 4,3296 | 4,3296 | 4,3296 | 4,3296 | 4,3296 | 4,3296 | 4,3296 | 4,3296 | 4,3296 | 4,3296 | 4,3296 | 4,3296 | 51,9550 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 1,8182 | 1,8182 | 1,8182 | 1,8182 | 1,8182 | 1,8182 | 1,8182 | 1,8182 | 1,8182 | 1,8182 | 1,8182 | 1,8182 | 21,8180 |
| производственное водоснабжение | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 20,4340 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,7291 | 0,7291 | 0,7291 | 0,7291 | 0,7291 | 0,7291 | 0,7291 | 0,7291 | 0,7291 | 0,7291 | 0,7291 | 0,7291 | 8,7490 |
| прочие водопользователи | 0,0795 | 0,0795 | 0,0795 | 0,0795 | 0,0795 | 0,0795 | 0,0795 | 0,0795 | 0,0795 | 0,0795 | 0,0795 | 0,0795 | 0,9540 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 28,6126 | 28,6126 | 28,6126 | 28,6126 | 28,6126 | 28,6126 | 28,6126 | 28,6126 | 28,6126 | 28,6126 | 28,6126 | 28,6126 | 343,3513 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 5749,0209 | 6296,3099 | 5690,8519 | 4712,1929 | 4375,4089 | 3911,9649 | 2771,8169 | 2462,0299 | 2606,8219 | 2422,9219 | 2291,3469 | 2620,0489 | 45910,7354 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 5749,0209 | 6296,3099 | 5690,8519 | 4712,1929 | 4375,4089 | 3911,9649 | 2771,8169 | 2462,0299 | 2606,8219 | 2422,9219 | 2291,3469 | 2620,0489 | 45910,7354 |

Таблица 150 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.003

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 5749,0209 | 6296,3099 | 5690,8519 | 4712,1929 | 4375,4089 | 3911,9649 | 2771,8169 | 2462,0299 | 2606,8219 | 2422,9219 | 2291,3469 | 2620,0489 | 45910,7354 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 6160,3200 | 4199,0400 | 1901,6640 | 1446,3360 | 207,3600 | 1339,2000 | 889,0560 | 369,6192 | 645,4944 | 500,7744 | 468,7200 | 933,1200 | 19060,7040 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 2,0245 | 24,2940 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 63,1530 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | -4192,1674 | -3518,6244 | -277,1024 | 647,9886 | 1771,8766 | 162,5846 | 697,9326 | 2019,6364 | 1572,1852 | 1581,9892 | 1876,9466 | 1349,9566 | 3693,2026 |
| Всего по приходной части: | 7724,4608 | 6984,0128 | 7322,7008 | 6813,8048 | 6361,9328 | 5421,0368 | 4366,0928 | 4858,5728 | 4831,7888 | 4512,9728 | 4644,3008 | 4910,4128 | 68752,0890 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 15,8333 | 15,8333 | 15,8333 | 15,8333 | 15,8333 | 15,8333 | 15,8333 | 15,8333 | 15,8333 | 15,8333 | 15,8333 | 15,8333 | 190,0000 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 5,2628 | 63,1530 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 16,3567 | 16,3567 | 16,3567 | 16,3567 | 16,3567 | 16,3567 | 16,3567 | 16,3567 | 16,3567 | 16,3567 | 16,3567 | 16,3567 | 196,2800 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 4,0780 | 4,0780 | 4,0780 | 4,0780 | 4,0780 | 4,0780 | 4,0780 | 4,0780 | 4,0780 | 4,0780 | 4,0780 | 4,0780 | 48,9360 |
| производственное водоснабжение | 6,2966 | 6,2966 | 6,2966 | 6,2966 | 6,2966 | 6,2966 | 6,2966 | 6,2966 | 6,2966 | 6,2966 | 6,2966 | 6,2966 | 75,5590 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 5,8038 | 5,8038 | 5,8038 | 5,8038 | 5,8038 | 5,8038 | 5,8038 | 5,8038 | 5,8038 | 5,8038 | 5,8038 | 5,8038 | 69,6450 |
| прочие водопользователи | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 2,1400 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 7687,0080 | 6946,5600 | 7285,2480 | 6776,3520 | 6324,4800 | 5383,5840 | 4328,6400 | 4821,1200 | 4794,3360 | 4475,5200 | 4606,8480 | 4872,9600 | 68302,6560 |
| Итого по расходной части, Wрт | 7724,4608 | 6984,0128 | 7322,7008 | 6813,8048 | 6361,9328 | 5421,0368 | 4366,0928 | 4858,5728 | 4831,7888 | 4512,9728 | 4644,3008 | 4910,4128 | 68752,0890 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 7687,0080 | 6946,5600 | 7285,2480 | 6776,3520 | 6324,4800 | 5383,5840 | 4328,6400 | 4821,1200 | 4794,3360 | 4475,5200 | 4606,8480 | 4872,9600 | 68302,6560 |

Таблица 151 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.004

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1610,1850 | 1221,1940 | 854,9740 | 729,5270 | 620,0790 | 421,1780 | 183,9260 | 168,2780 | 126,9470 | 83,4190 | 81,5190 | 550,2560 | 6651,4820 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 17,0676 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 59,1301 | 59,1301 | 59,1301 | 59,1301 | 59,1301 | 59,1301 | 59,1301 | 59,1301 | 59,1301 | 59,1301 | 59,1301 | 59,1301 | 709,5610 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 1670,7374 | 1281,7464 | 915,5264 | 790,0794 | 680,6314 | 481,7304 | 244,4784 | 228,8304 | 187,4994 | 143,9714 | 142,0714 | 610,8084 | 7378,1106 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 1,4223 | 17,0676 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 1,6589 | 1,6589 | 1,6589 | 1,6589 | 1,6589 | 1,6589 | 1,6589 | 1,6589 | 1,6589 | 1,6589 | 1,6589 | 1,6589 | 19,9070 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 71,5861 | 71,5861 | 71,5861 | 71,5861 | 71,5861 | 71,5861 | 71,5861 | 71,5861 | 71,5861 | 71,5861 | 71,5861 | 71,5861 | 859,0330 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 3,0495 | 3,0495 | 3,0495 | 3,0495 | 3,0495 | 3,0495 | 3,0495 | 3,0495 | 3,0495 | 3,0495 | 3,0495 | 3,0495 | 36,5940 |
| производственное водоснабжение | 68,2828 | 68,2828 | 68,2828 | 68,2828 | 68,2828 | 68,2828 | 68,2828 | 68,2828 | 68,2828 | 68,2828 | 68,2828 | 68,2828 | 819,3930 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 1,4460 |
| прочие водопользователи | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 1,6000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 74,6673 | 74,6673 | 74,6673 | 74,6673 | 74,6673 | 74,6673 | 74,6673 | 74,6673 | 74,6673 | 74,6673 | 74,6673 | 74,6673 | 896,0080 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 1596,0701 | 1207,0791 | 840,8591 | 715,4121 | 605,9641 | 407,0631 | 169,8111 | 154,1631 | 112,8321 | 69,3041 | 67,4041 | 536,1411 | 6482,1026 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1596,0701 | 1207,0791 | 840,8591 | 715,4121 | 605,9641 | 407,0631 | 169,8111 | 154,1631 | 112,8321 | 69,3041 | 67,4041 | 536,1411 | 6482,1026 |

Таблица 152 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.005

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 9283,0781 | 8153,6391 | 8126,1071 | 7491,7641 | 6930,4441 | 5790,6471 | 4498,4511 | 4975,2831 | 4907,1681 | 4544,8241 | 4674,2521 | 5409,1011 | 74784,7586 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 3294,4320 | 1425,6000 | -830,3040 | -374,9760 | 77,7600 | 1580,2560 | -25,9200 | 642,8160 | 2008,8000 | 2177,2800 | 1982,0160 | 3939,8400 | 15897,6000 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 320,8839 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 64,5018 | 64,5018 | 64,5018 | 64,5018 | 64,5018 | 64,5018 | 64,5018 | 64,5018 | 64,5018 | 64,5018 | 64,5018 | 64,5018 | 774,0220 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 12668,7522 | 9670,4812 | 7387,0452 | 7208,0302 | 7099,4462 | 7462,1452 | 4563,7732 | 5709,3412 | 7007,2102 | 6813,3462 | 6747,5102 | 9440,1832 | 91777,2645 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 26,7403 | 320,8839 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 18,8408 | 18,8408 | 18,8408 | 18,8408 | 18,8408 | 18,8408 | 18,8408 | 18,8408 | 18,8408 | 18,8408 | 18,8408 | 18,8408 | 226,0893 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 92,9160 | 92,9160 | 92,9160 | 92,9160 | 92,9160 | 92,9160 | 92,9160 | 92,9160 | 92,9160 | 92,9160 | 92,9160 | 92,9160 | 1114,9920 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 21,6458 | 21,6458 | 21,6458 | 21,6458 | 21,6458 | 21,6458 | 21,6458 | 21,6458 | 21,6458 | 21,6458 | 21,6458 | 21,6458 | 259,7500 |
| производственное водоснабжение | 69,9299 | 69,9299 | 69,9299 | 69,9299 | 69,9299 | 69,9299 | 69,9299 | 69,9299 | 69,9299 | 69,9299 | 69,9299 | 69,9299 | 839,1590 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 5,4050 |
| прочие водопользователи | 0,8898 | 0,8898 | 0,8898 | 0,8898 | 0,8898 | 0,8898 | 0,8898 | 0,8898 | 0,8898 | 0,8898 | 0,8898 | 0,8898 | 10,6780 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 138,4971 | 138,4971 | 138,4971 | 138,4971 | 138,4971 | 138,4971 | 138,4971 | 138,4971 | 138,4971 | 138,4971 | 138,4971 | 138,4971 | 1661,9651 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 12530,2551 | 9531,9841 | 7248,5481 | 7069,5331 | 6960,9491 | 7323,6481 | 4425,2761 | 5570,8441 | 6868,7131 | 6674,8491 | 6609,0131 | 9301,6861 | 90115,2993 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 12530,2551 | 9531,9841 | 7248,5481 | 7069,5331 | 6960,9491 | 7323,6481 | 4425,2761 | 5570,8441 | 6868,7131 | 6674,8491 | 6609,0131 | 9301,6861 | 90115,2993 |

Таблица 153 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.200

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 704,8420 | 329,0810 | 302,9380 | 287,9160 | 254,1150 | 181,4390 | 84,7000 | 55,5950 | 50,5580 | 35,3300 | 39,4100 | 133,1430 | 2459,0670 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 1,0236 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0144 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 704,9285 | 329,1675 | 303,0245 | 288,0025 | 254,2015 | 181,5255 | 84,7865 | 55,6815 | 50,6445 | 35,4165 | 39,4965 | 133,2295 | 2460,1050 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 1,0240 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,4948 | 0,4948 | 0,4948 | 0,4948 | 0,4948 | 0,4948 | 0,4948 | 0,4948 | 0,4948 | 0,4948 | 0,4948 | 0,4948 | 5,9380 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 1,2240 |
| производственное водоснабжение | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0420 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,3893 | 0,3893 | 0,3893 | 0,3893 | 0,3893 | 0,3893 | 0,3893 | 0,3893 | 0,3893 | 0,3893 | 0,3893 | 0,3893 | 4,6720 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,5801 | 0,5801 | 0,5801 | 0,5801 | 0,5801 | 0,5801 | 0,5801 | 0,5801 | 0,5801 | 0,5801 | 0,5801 | 0,5801 | 6,9620 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 704,3484 | 328,5874 | 302,4444 | 287,4224 | 253,6214 | 180,9454 | 84,2064 | 55,1014 | 50,0644 | 34,8364 | 38,9164 | 132,6494 | 2453,1430 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 704,3484 | 328,5874 | 302,4444 | 287,4224 | 253,6214 | 180,9454 | 84,2064 | 55,1014 | 50,0644 | 34,8364 | 38,9164 | 132,6494 | 2453,1430 |

Таблица 154 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.04.001

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 12530,2551 | 9531,9841 | 7248,5481 | 7069,5331 | 6960,9491 | 7323,6481 | 4425,2761 | 5570,8441 | 6868,7131 | 6674,8491 | 6609,0131 | 9301,6861 | 90115,2993 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 24567,3200 | 12654,9150 | 10574,9660 | 11627,3280 | 11030,6300 | 11018,7890 | 5727,8390 | 7497,4550 | 8308,9550 | 7666,4230 | 7204,6910 | 7157,4160 | 125036,7270 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 2,3334 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,9979 | 1,9979 | 1,9979 | 1,9979 | 1,9979 | 1,9979 | 1,9979 | 1,9979 | 1,9979 | 1,9979 | 1,9979 | 1,9979 | 23,9748 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 37099,7674 | 22189,0914 | 17825,7064 | 18699,0534 | 17993,7714 | 18344,6294 | 10155,3074 | 13070,4914 | 15179,8604 | 14343,4644 | 13815,8964 | 16461,2944 | 215178,3345 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 2,3334 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 2,1295 | 2,1295 | 2,1295 | 2,1295 | 2,1295 | 2,1295 | 2,1295 | 2,1295 | 2,1295 | 2,1295 | 2,1295 | 2,1295 | 25,5540 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,7862 | 0,7862 | 0,7862 | 0,7862 | 0,7862 | 0,7862 | 0,7862 | 0,7862 | 0,7862 | 0,7862 | 0,7862 | 0,7862 | 9,4340 |
| производственное водоснабжение | 1,2982 | 1,2982 | 1,2982 | 1,2982 | 1,2982 | 1,2982 | 1,2982 | 1,2982 | 1,2982 | 1,2982 | 1,2982 | 1,2982 | 15,5780 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,1290 |
| прочие водопользователи | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,4130 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 2,3239 | 2,3239 | 2,3239 | 2,3239 | 2,3239 | 2,3239 | 2,3239 | 2,3239 | 2,3239 | 2,3239 | 2,3239 | 2,3239 | 27,8874 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 37097,4435 | 22186,7675 | 17823,3825 | 18696,7295 | 17991,4475 | 18342,3055 | 10152,9835 | 13068,1675 | 15177,5365 | 14341,1405 | 13813,5725 | 16458,9705 | 215150,4471 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 37097,4435 | 22186,7675 | 17823,3825 | 18696,7295 | 17991,4475 | 18342,3055 | 10152,9835 | 13068,1675 | 15177,5365 | 14341,1405 | 13813,5725 | 16458,9705 | 215150,4471 |

Таблица 155 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.04.002

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 37097,4435 | 22186,7675 | 17823,3825 | 18696,7295 | 17991,4475 | 18342,3055 | 10152,9835 | 13068,1675 | 15177,5365 | 14341,1405 | 13813,5725 | 16458,9705 | 215150,4471 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 27929,3200 | 17827,0050 | 7022,1220 | -1663,6800 | 3847,4500 | 3016,0270 | 622,5610 | 644,8810 | 797,6050 | 1018,5050 | 2196,4930 | 748,1840 | 64006,4730 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0383 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,1517 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 65026,7793 | 40013,7883 | 24845,5203 | 17033,0653 | 21838,9133 | 21358,3483 | 10775,5603 | 13713,0643 | 15975,1573 | 15359,6613 | 16010,0813 | 17207,1703 | 279157,1101 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0383 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,4470 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0260 |
| производственное водоснабжение | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,4206 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 | 0,4853 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 65026,7388 | 40013,7478 | 24845,4798 | 17033,0248 | 21838,8728 | 21358,3078 | 10775,5198 | 13713,0238 | 15975,1168 | 15359,6208 | 16010,0408 | 17207,1298 | 279156,6248 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 65026,7388 | 40013,7478 | 24845,4798 | 17033,0248 | 21838,8728 | 21358,3078 | 10775,5198 | 13713,0238 | 15975,1168 | 15359,6208 | 16010,0408 | 17207,1298 | 279156,6248 |

Таблица 156 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.05.001

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 5518,6930 | 3403,6180 | 845,3240 | 586,9090 | 551,0220 | 380,6150 | 210,6600 | 169,0650 | 126,5800 | 94,9450 | 101,6140 | 133,9410 | 12122,9860 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,5027 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,4740 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 5518,7744 | 3403,6994 | 845,4054 | 586,9904 | 551,1034 | 380,6964 | 210,7414 | 169,1464 | 126,6614 | 95,0264 | 101,6954 | 134,0224 | 12123,9627 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,5027 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,5740 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,2080 |
| производственное водоснабжение | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,3590 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0070 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 1,0767 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 5518,6847 | 3403,6097 | 845,3157 | 586,9007 | 551,0137 | 380,6067 | 210,6517 | 169,0567 | 126,5717 | 94,9367 | 101,6057 | 133,9327 | 12122,8860 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 5518,6847 | 3403,6097 | 845,3157 | 586,9007 | 551,0137 | 380,6067 | 210,6517 | 169,0567 | 126,5717 | 94,9367 | 101,6057 | 133,9327 | 12122,8860 |

Таблица 157 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.05.002

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4069,9790 | 1495,2620 | 742,9680 | 508,5570 | 586,8660 | 530,0410 | 274,0440 | 240,7300 | 149,2960 | 102,4610 | 97,9270 | 301,5150 | 9099,6460 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0102 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 4069,9798 | 1495,2628 | 742,9688 | 508,5578 | 586,8668 | 530,0418 | 274,0448 | 240,7308 | 149,2968 | 102,4618 | 97,9278 | 301,5158 | 9099,6562 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0102 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0100 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0100 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0202 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 4069,9782 | 1495,2612 | 742,9672 | 508,5562 | 586,8652 | 530,0402 | 274,0432 | 240,7292 | 149,2952 | 102,4602 | 97,9262 | 301,5142 | 9099,6360 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 4069,9782 | 1495,2612 | 742,9672 | 508,5562 | 586,8652 | 530,0402 | 274,0432 | 240,7292 | 149,2952 | 102,4602 | 97,9262 | 301,5142 | 9099,6360 |

Таблица 158 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.05.003

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 9588,6629 | 4898,8709 | 1588,2829 | 1095,4569 | 1137,8789 | 910,6469 | 484,6949 | 409,7859 | 275,8669 | 197,3969 | 199,5319 | 435,4469 | 21222,5220 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 7060,7750 | 7199,7310 | 1966,7510 | 1076,0730 | 1058,2110 | 946,8530 | 587,5430 | 476,0030 | 414,3950 | 324,3820 | 327,7900 | 269,8180 | 21708,3250 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 1,2101 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,3463 | 0,3463 | 0,3463 | 0,3463 | 0,3463 | 0,3463 | 0,3463 | 0,3463 | 0,3463 | 0,3463 | 0,3463 | 0,3463 | 4,1550 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 16649,8850 | 12099,0490 | 3555,4810 | 2171,9770 | 2196,5370 | 1857,9470 | 1072,6850 | 886,2360 | 690,7090 | 522,2260 | 527,7690 | 705,7120 | 42936,2121 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 1,2101 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,4192 | 0,4192 | 0,4192 | 0,4192 | 0,4192 | 0,4192 | 0,4192 | 0,4192 | 0,4192 | 0,4192 | 0,4192 | 0,4192 | 5,0300 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0943 | 0,0943 | 0,0943 | 0,0943 | 0,0943 | 0,0943 | 0,0943 | 0,0943 | 0,0943 | 0,0943 | 0,0943 | 0,0943 | 1,1320 |
| производственное водоснабжение | 0,3208 | 0,3208 | 0,3208 | 0,3208 | 0,3208 | 0,3208 | 0,3208 | 0,3208 | 0,3208 | 0,3208 | 0,3208 | 0,3208 | 3,8490 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0490 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 6,2401 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 16649,3650 | 12098,5290 | 3554,9610 | 2171,4570 | 2196,0170 | 1857,4270 | 1072,1650 | 885,7160 | 690,1890 | 521,7060 | 527,2490 | 705,1920 | 42929,9720 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 16649,3650 | 12098,5290 | 3554,9610 | 2171,4570 | 2196,0170 | 1857,4270 | 1072,1650 | 885,7160 | 690,1890 | 521,7060 | 527,2490 | 705,1920 | 42929,9720 |

Таблица 159 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.06.001

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 63478,0800 | 42249,6000 | 27587,5200 | 18989,8560 | 23379,8400 | 21025,4400 | 11767,6800 | 13659,8400 | 15722,2080 | 14684,5440 | 16445,3760 | 17807,0400 | 286797,0240 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | -1048,0660 | 62779,1930 | 12686,2500 | 6423,6470 | 9837,5600 | 6958,8060 | 3648,4900 | 1429,4270 | 1819,0100 | 1698,6600 | 1903,4010 | -220,5230 | 107915,8550 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,4031 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,1079 | 0,1079 | 0,1079 | 0,1079 | 0,1079 | 0,1079 | 0,1079 | 0,1079 | 0,1079 | 0,1079 | 0,1079 | 0,1079 | 1,2948 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 62430,1555 | 105028,9345 | 40273,9115 | 25413,6445 | 33217,5415 | 27984,3875 | 15416,3115 | 15089,4085 | 17541,3595 | 16383,3455 | 18348,9185 | 17586,6585 | 394714,5769 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,4031 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 1,3530 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 1,3533 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,1464 | 0,1464 | 0,1464 | 0,1464 | 0,1464 | 0,1464 | 0,1464 | 0,1464 | 0,1464 | 0,1464 | 0,1464 | 0,1464 | 1,7561 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 62430,0091 | 105028,7881 | 40273,7651 | 25413,4981 | 33217,3951 | 27984,2411 | 15416,1651 | 15089,2621 | 17541,2131 | 16383,1991 | 18348,7721 | 17586,5121 | 394712,8208 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 62430,0091 | 105028,7881 | 40273,7651 | 25413,4981 | 33217,3951 | 27984,2411 | 15416,1651 | 15089,2621 | 17541,2131 | 16383,1991 | 18348,7721 | 17586,5121 | 394712,8208 |

Таблица 160 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.07.001

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4392,5760 | 4872,9600 | 1210,6370 | 838,3390 | 860,5440 | 479,4340 | 198,5470 | 114,6360 | 68,2990 | 42,0940 | 39,9080 | 58,5790 | 13176,5530 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,1370 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 4392,5874 | 4872,9714 | 1210,6484 | 838,3504 | 860,5554 | 479,4454 | 198,5584 | 114,6474 | 68,3104 | 42,1054 | 39,9194 | 58,5904 | 13176,6900 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,1370 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,1778 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,1778 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,3147 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 4392,5612 | 4872,9452 | 1210,6222 | 838,3242 | 860,5292 | 479,4192 | 198,5322 | 114,6212 | 68,2842 | 42,0792 | 39,8932 | 58,5642 | 13176,3752 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 4392,5612 | 4872,9452 | 1210,6222 | 838,3242 | 860,5292 | 479,4192 | 198,5322 | 114,6212 | 68,2842 | 42,0792 | 39,8932 | 58,5642 | 13176,3752 |

Таблица 161 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.07.002

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 4392,5612 | 4872,9452 | 1210,6222 | 838,3242 | 860,5292 | 479,4192 | 198,5322 | 114,6212 | 68,2842 | 42,0792 | 39,8932 | 58,5642 | 13176,3752 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4446,1440 | 12156,4800 | 3744,4030 | 2081,1170 | 2327,6160 | 479,4340 | 102,1250 | 76,8700 | 50,8900 | 35,5620 | 29,4620 | 68,6880 | 25598,7910 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 8838,7052 | 17029,4252 | 4955,0252 | 2919,4412 | 3188,1452 | 958,8532 | 300,6572 | 191,4912 | 119,1742 | 77,6412 | 69,3552 | 127,2522 | 38775,1662 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 8838,7052 | 17029,4252 | 4955,0252 | 2919,4412 | 3188,1452 | 958,8532 | 300,6572 | 191,4912 | 119,1742 | 77,6412 | 69,3552 | 127,2522 | 38775,1662 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 8838,7052 | 17029,4252 | 4955,0252 | 2919,4412 | 3188,1452 | 958,8532 | 300,6572 | 191,4912 | 119,1742 | 77,6412 | 69,3552 | 127,2522 | 38775,1662 |

Таблица 162 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.07.003

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 8838,7052 | 17029,4252 | 4955,0252 | 2919,4412 | 3188,1452 | 958,8532 | 300,6572 | 191,4912 | 119,1742 | 77,6412 | 69,3552 | 127,2522 | 38775,1662 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 5015,7290 | 9663,7360 | 2811,8480 | 1656,7110 | 1809,1930 | 544,1310 | 170,6230 | 108,6740 | 67,6360 | 44,0680 | 39,3660 | 72,2210 | 22003,9360 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0512 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,2967 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 13854,4632 | 26693,1902 | 7766,9022 | 4576,1812 | 4997,3672 | 1503,0132 | 471,3092 | 300,1942 | 186,8392 | 121,7382 | 108,7502 | 199,5022 | 60779,4501 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0512 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,3100 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0040 |
| производственное водоснабжение | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0540 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0020 |
| прочие водопользователи | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,2500 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0301 | 0,0301 | 0,0301 | 0,0301 | 0,0301 | 0,0301 | 0,0301 | 0,0301 | 0,0301 | 0,0301 | 0,0301 | 0,0301 | 0,3612 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 13854,4331 | 26693,1601 | 7766,8721 | 4576,1511 | 4997,3371 | 1502,9831 | 471,2791 | 300,1641 | 186,8091 | 121,7081 | 108,7201 | 199,4721 | 60779,0889 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 13854,4331 | 26693,1601 | 7766,8721 | 4576,1511 | 4997,3371 | 1502,9831 | 471,2791 | 300,1641 | 186,8091 | 121,7081 | 108,7201 | 199,4721 | 60779,0889 |

Таблица 163 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.07.004

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 13854,4331 | 26693,1601 | 7766,8721 | 4576,1511 | 4997,3371 | 1502,9831 | 471,2791 | 300,1641 | 186,8091 | 121,7081 | 108,7201 | 199,4721 | 60779,0889 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4736,6860 | 19626,9660 | 2769,0610 | 1494,4080 | 2741,5000 | 2261,9260 | 963,5000 | 835,1340 | 627,4490 | 421,3140 | 384,4980 | 323,0260 | 37185,4680 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 18591,1191 | 46320,1261 | 10535,9331 | 6070,5591 | 7738,8371 | 3764,9091 | 1434,7791 | 1135,2981 | 814,2581 | 543,0221 | 493,2181 | 522,4981 | 97964,5569 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0080 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0080 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 18591,1191 | 46320,1261 | 10535,9331 | 6070,5591 | 7738,8371 | 3764,9091 | 1434,7791 | 1135,2981 | 814,2581 | 543,0221 | 493,2181 | 522,4981 | 97964,5569 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 18591,1191 | 46320,1261 | 10535,9331 | 6070,5591 | 7738,8371 | 3764,9091 | 1434,7791 | 1135,2981 | 814,2581 | 543,0221 | 493,2181 | 522,4981 | 97964,5569 |

Таблица 164 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.001

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 243,1990 | 6454,0800 | 3749,7600 | 1641,8590 | 1599,2640 | 878,5150 | 303,2640 | 178,3810 | 130,4380 | 85,3980 | 78,4770 | 71,7980 | 15414,4330 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | 866,1069 | -3861,6317 | -481,6637 | -29,0139 | -82,4957 | 359,3541 | 687,3283 | 837,1809 | 882,4455 | 960,1447 | 974,5825 | 1108,0103 | 2220,3476 |
| Всего по приходной части: | 1109,3059 | 2592,4483 | 3268,0963 | 1612,8451 | 1516,7683 | 1237,8691 | 990,5923 | 1015,5619 | 1012,8835 | 1045,5427 | 1053,0595 | 1179,8083 | 17634,7806 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,4483 | 0,4483 | 0,4483 | 0,4483 | 0,4483 | 0,4483 | 0,4483 | 0,4483 | 0,4483 | 0,4483 | 0,4483 | 0,4483 | 5,3790 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,4477 | 0,4477 | 0,4477 | 0,4477 | 0,4477 | 0,4477 | 0,4477 | 0,4477 | 0,4477 | 0,4477 | 0,4477 | 0,4477 | 5,3720 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0070 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 1108,8576 | 2592,0000 | 3267,6480 | 1612,3968 | 1516,3200 | 1237,4208 | 990,1440 | 1015,1136 | 1012,4352 | 1045,0944 | 1052,6112 | 1179,3600 | 17629,4016 |
| Итого по расходной части, Wрт | 1109,3059 | 2592,4483 | 3268,0963 | 1612,8451 | 1516,7683 | 1237,8691 | 990,5923 | 1015,5619 | 1012,8835 | 1045,5427 | 1053,0595 | 1179,8083 | 17634,7806 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1108,8576 | 2592,0000 | 3267,6480 | 1612,3968 | 1516,3200 | 1237,4208 | 990,1440 | 1015,1136 | 1012,4352 | 1045,0944 | 1052,6112 | 1179,3600 | 17629,4016 |

Таблица 165 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.002

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 62429,9594 | 105028,7384 | 40273,7154 | 25413,4484 | 33217,3454 | 27984,1914 | 15416,1154 | 15089,2124 | 17541,1634 | 16383,1494 | 18348,7224 | 17586,4624 | 394712,2236 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | -9397,6940 | 62673,6070 | 23739,9900 | 12619,7770 | 4107,4000 | 1210,3140 | 265,4300 | -679,4750 | -1256,5460 | -972,9000 | -1073,0970 | -453,3970 | 90783,4090 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0189 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,1000 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 53032,2737 | 167702,3537 | 64013,7137 | 38033,2337 | 37324,7537 | 29194,5137 | 15681,5537 | 14409,7457 | 16284,6257 | 15410,2577 | 17275,6337 | 17133,0737 | 485495,7326 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0189 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0330 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0260 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0070 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0519 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 53032,2693 | 167702,3493 | 64013,7093 | 38033,2293 | 37324,7493 | 29194,5093 | 15681,5493 | 14409,7413 | 16284,6213 | 15410,2533 | 17275,6293 | 17133,0693 | 485495,6807 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 53032,2693 | 167702,3493 | 64013,7093 | 38033,2293 | 37324,7493 | 29194,5093 | 15681,5493 | 14409,7413 | 16284,6213 | 15410,2533 | 17275,6293 | 17133,0693 | 485495,6807 |

Таблица 166 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.003

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 369,6190 | 3551,0400 | 2410,5600 | 1114,2140 | 780,1920 | 562,4640 | 264,3840 | 180,2560 | 124,5460 | 77,6560 | 60,8000 | 52,3580 | 9548,0890 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0073 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | 672,3325 | -2322,3781 | -982,9189 | 399,1359 | 746,5499 | 803,5739 | 575,4779 | 853,6603 | 909,3703 | 1011,0379 | 1056,1467 | 917,1039 | 4639,0912 |
| Всего по приходной части: | 1041,9521 | 1228,6625 | 1427,6417 | 1513,3505 | 1526,7425 | 1366,0385 | 839,8625 | 1033,9169 | 1033,9169 | 1088,6945 | 1116,9473 | 969,4625 | 14187,1875 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,3031 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,3500 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,3470 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0030 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 1041,8976 | 1228,6080 | 1427,5872 | 1513,2960 | 1526,6880 | 1365,9840 | 839,8080 | 1033,8624 | 1033,8624 | 1088,6400 | 1116,8928 | 969,4080 | 14186,5344 |
| Итого по расходной части, Wрт | 1041,9521 | 1228,6625 | 1427,6417 | 1513,3505 | 1526,7425 | 1366,0385 | 839,8625 | 1033,9169 | 1033,9169 | 1088,6945 | 1116,9473 | 969,4625 | 14187,1875 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1041,8976 | 1228,6080 | 1427,5872 | 1513,2960 | 1526,6880 | 1365,9840 | 839,8080 | 1033,8624 | 1033,8624 | 1088,6400 | 1116,8928 | 969,4080 | 14186,5344 |

Таблица 167 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.004

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 53032,2693 | 167702,3493 | 64013,7093 | 38033,2293 | 37324,7493 | 29194,5093 | 15681,5493 | 14409,7413 | 16284,6213 | 15410,2533 | 17275,6293 | 17133,0693 | 485495,6807 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 19,4810 | 5486,6100 | 71,5590 | -0,1820 | 1222,0280 | -62,6340 | 536,9440 | 3,8780 | -4,2860 | 1650,1740 | 4,4110 | 575,7290 | 9503,7120 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 18,4748 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,8842 | 0,8842 | 0,8842 | 0,8842 | 0,8842 | 0,8842 | 0,8842 | 0,8842 | 0,8842 | 0,8842 | 0,8842 | 0,8842 | 10,6100 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 53054,1741 | 173191,3831 | 64087,6921 | 38035,4711 | 38549,2011 | 29134,2991 | 16220,9171 | 14416,0431 | 16282,7591 | 17062,8511 | 17282,4641 | 17711,2221 | 495028,4774 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 1,5396 | 18,4748 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 8,5715 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,0704 | 1,0704 | 1,0704 | 1,0704 | 1,0704 | 1,0704 | 1,0704 | 1,0704 | 1,0704 | 1,0704 | 1,0704 | 1,0704 | 12,8450 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,6197 | 0,6197 | 0,6197 | 0,6197 | 0,6197 | 0,6197 | 0,6197 | 0,6197 | 0,6197 | 0,6197 | 0,6197 | 0,6197 | 7,4360 |
| производственное водоснабжение | 0,4452 | 0,4452 | 0,4452 | 0,4452 | 0,4452 | 0,4452 | 0,4452 | 0,4452 | 0,4452 | 0,4452 | 0,4452 | 0,4452 | 5,3420 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0620 |
| прочие водопользователи | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0050 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 3,3243 | 3,3243 | 3,3243 | 3,3243 | 3,3243 | 3,3243 | 3,3243 | 3,3243 | 3,3243 | 3,3243 | 3,3243 | 3,3243 | 39,8913 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 53050,8498 | 173188,0588 | 64084,3678 | 38032,1468 | 38545,8768 | 29130,9748 | 16217,5928 | 14412,7188 | 16279,4348 | 17059,5268 | 17279,1398 | 17707,8978 | 494988,5861 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 53050,8498 | 173188,0588 | 64084,3678 | 38032,1468 | 38545,8768 | 29130,9748 | 16217,5928 | 14412,7188 | 16279,4348 | 17059,5268 | 17279,1398 | 17707,8978 | 494988,5861 |

Таблица 168 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.005

Расчетный уровень развития – 2015 г.

| Составляющая | V-VII | VIII -X | XI-IV | год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1863,7920 | 621,2640 | 621,2640 | 3106,3200 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0210 | 0,0210 | 0,0420 | 0,0830 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV: |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 1863,8130 | 621,2850 | 621,3060 | 3106,4030 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, Wисп, W л |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу |  |  |  |  |
| 10. Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер |  |  |  |  |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0530 | 0,0530 | 0,1060 | 0,2120 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0500 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0030 | 0,0030 | 0,0060 | 0,0120 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт: | 0,0530 | 0,0530 |  | 0,2120 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 1863,7600 | 621,2320 |  | 3106,1910 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1863,7600 | 621,2320 |  | 3106,1910 |

Таблица 169 – Водохозяйственный баланс в маловодный год для всего бассейна, млн.м3

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 40457,9720 | 40457,9720 | 40457,9720 | 40457,9720 | 40457,9720 | 40457,9720 | 40457,9720 | 40457,9720 | 40457,9720 | 40457,9720 | 40457,9720 | 40457,9720 | 485495,6696 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 15069,0990 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 28,1388 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 218,8559 | 218,8559 | 218,8559 | 218,8559 | 218,8559 | 218,8559 | 218,8559 | 218,8559 | 218,8559 | 218,8559 | 218,8559 | 218,8559 | 2626,2710 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 41716,0750 | 41716,0750 | 41716,0750 | 41716,0750 | 41716,0750 | 41716,0750 | 41716,0750 | 41716,0750 | 41716,0750 | 41716,0750 | 41716,0750 | 41716,0750 | 500592,9074 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 28,1388 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 12,3192 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 285,0570 | 285,0570 | 285,0570 | 285,0570 | 285,0570 | 285,0570 | 285,0570 | 285,0570 | 285,0570 | 285,0570 | 285,0570 | 285,0570 | 3420,6810 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 37,1060 | 37,1060 | 37,1060 | 37,1060 | 37,1060 | 37,1060 | 37,1060 | 37,1060 | 37,1060 | 37,1060 | 37,1060 | 37,1060 | 445,2670 |
| производственное водоснабжение | 217,5160 | 217,5160 | 217,5160 | 217,5160 | 217,5160 | 217,5160 | 217,5160 | 217,5160 | 217,5160 | 217,5160 | 217,5160 | 217,5160 | 2610,1890 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 | 171,1190 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 194,1060 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 288,4289 | 288,4289 | 288,4289 | 288,4289 | 288,4289 | 288,4289 | 288,4289 | 288,4289 | 288,4289 | 288,4289 | 288,4289 | 288,4289 | 3461,1390 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 41427,6461 | 41427,6461 | 41427,6461 | 41427,6461 | 41427,6461 | 41427,6461 | 41427,6461 | 41427,6461 | 41427,6461 | 41427,6461 | 41427,6461 | 41427,6461 | 497131,7684 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 41427,6461 | 41427,6461 | 41427,6461 | 41427,6461 | 41427,6461 | 41427,6461 | 41427,6461 | 41427,6461 | 41427,6461 | 41427,6461 | 41427,6461 | 41427,6461 | 497131,7684 |

Таблица 170 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.01.001

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2646,9610 | 3776,8240 | 2130,2340 | 1896,2620 | 1511,2850 | 927,4700 | 403,4170 | 323,6960 | 310,2470 | 242,8650 | 253,3900 | 394,3450 | 14816,9960 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0026 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0909 | 0,0909 | 0,0909 | 0,0909 | 0,0909 | 0,0909 | 0,0909 | 0,0909 | 0,0909 | 0,0909 | 0,0909 | 0,0909 | 1,0910 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 2647,0521 | 3776,9151 | 2130,3251 | 1896,3531 | 1511,3761 | 927,5611 | 403,5081 | 323,7871 | 310,3381 | 242,9561 | 253,4811 | 394,4361 | 14818,0896 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0026 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,1152 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,3535 | 0,3535 | 0,3535 | 0,3535 | 0,3535 | 0,3535 | 0,3535 | 0,3535 | 0,3535 | 0,3535 | 0,3535 | 0,3535 | 4,2420 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0270 |
| производственное водоснабжение | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 2,3510 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 0,1543 | 1,8520 |
| прочие водопользователи | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0120 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,3633 | 0,3633 | 0,3633 | 0,3633 | 0,3633 | 0,3633 | 0,3633 | 0,3633 | 0,3633 | 0,3633 | 0,3633 | 0,3633 | 4,3598 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 2646,6888 | 3776,5518 | 2129,9618 | 1895,9898 | 1511,0128 | 927,1978 | 403,1448 | 323,4238 | 309,9748 | 242,5928 | 253,1178 | 394,0728 | 14813,7298 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 2646,6888 | 3776,5518 | 2129,9618 | 1895,9898 | 1511,0128 | 927,1978 | 403,1448 | 323,4238 | 309,9748 | 242,5928 | 253,1178 | 394,0728 | 14813,7298 |

Таблица 171 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.02.001

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 553,7950 | 727,2650 | 526,9020 | 494,5310 | 369,1750 | 241,9860 | 99,0410 | 108,0200 | 90,4900 | 67,6530 | 76,5450 | 305,1720 | 3660,5750 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1177,6930 | 1118,6200 | 960,2600 | 726,2020 | 666,4980 | 404,0730 | 197,0060 | 147,1480 | 161,3330 | 130,4740 | 148,9340 | 115,1090 | 5953,3500 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 37,1808 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,4033 | 0,4033 | 0,4033 | 0,4033 | 0,4033 | 0,4033 | 0,4033 | 0,4033 | 0,4033 | 0,4033 | 0,4033 | 0,4033 | 4,8396 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 1734,9897 | 1849,3867 | 1490,6637 | 1224,2347 | 1039,1747 | 649,5607 | 299,5487 | 258,6697 | 255,3247 | 201,6287 | 228,9807 | 423,7827 | 9655,9454 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 37,1808 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,8236 | 0,8236 | 0,8236 | 0,8236 | 0,8236 | 0,8236 | 0,8236 | 0,8236 | 0,8236 | 0,8236 | 0,8236 | 0,8236 | 9,8828 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 2,2748 | 2,2748 | 2,2748 | 2,2748 | 2,2748 | 2,2748 | 2,2748 | 2,2748 | 2,2748 | 2,2748 | 2,2748 | 2,2748 | 27,2980 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 4,5960 |
| производственное водоснабжение | 1,3062 | 1,3062 | 1,3062 | 1,3062 | 1,3062 | 1,3062 | 1,3062 | 1,3062 | 1,3062 | 1,3062 | 1,3062 | 1,3062 | 15,6740 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,5857 | 0,5857 | 0,5857 | 0,5857 | 0,5857 | 0,5857 | 0,5857 | 0,5857 | 0,5857 | 0,5857 | 0,5857 | 0,5857 | 7,0280 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 74,3616 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 1728,7929 | 1843,1899 | 1484,4669 | 1218,0379 | 1032,9779 | 643,3639 | 293,3519 | 252,4729 | 249,1279 | 195,4319 | 222,7839 | 417,5859 | 9581,5838 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1728,7929 | 1843,1899 | 1484,4669 | 1218,0379 | 1032,9779 | 643,3639 | 293,3519 | 252,4729 | 249,1279 | 195,4319 | 222,7839 | 417,5859 | 9581,5838 |

Таблица 172 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.001

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 4312,2240 | 5624,6400 | 3749,7600 | 3455,1360 | 2773,4400 | 1711,8840 | 728,9150 | 535,3980 | 528,1270 | 416,4830 | 438,8020 | 806,1230 | 25080,9320 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1687,3920 | 2229,1200 | 857,0880 | 883,8720 | 1244,1600 | 481,7260 | 447,8530 | 498,4640 | 567,3380 | 500,3940 | 471,8540 | 347,3170 | 10216,5780 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 9,6876 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 9,0449 | 9,0449 | 9,0449 | 9,0449 | 9,0449 | 9,0449 | 9,0449 | 9,0449 | 9,0449 | 9,0449 | 9,0449 | 9,0449 | 108,5390 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | -2757,9818 | -3243,7785 | 255,9738 | -385,2071 | -473,1595 | 1182,2703 | 1384,6055 | 1317,4133 | 1422,5644 | 1450,0503 | 1316,0051 | 1084,0571 | 2552,8130 |
| Всего по приходной части: | 3251,4864 | 4619,8337 | 4872,6740 | 3963,6531 | 3554,2927 | 3385,7325 | 2571,2257 | 2361,1275 | 2527,8816 | 2376,7795 | 2236,5133 | 2247,3493 | 37968,5496 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 404,3520 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 9,6876 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 10,1258 | 10,1258 | 10,1258 | 10,1258 | 10,1258 | 10,1258 | 10,1258 | 10,1258 | 10,1258 | 10,1258 | 10,1258 | 10,1258 | 121,5100 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | 9,9810 |
| производственное водоснабжение | 5,7471 | 5,7471 | 5,7471 | 5,7471 | 5,7471 | 5,7471 | 5,7471 | 5,7471 | 5,7471 | 5,7471 | 5,7471 | 5,7471 | 68,9650 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 3,5470 | 3,5470 | 3,5470 | 3,5470 | 3,5470 | 3,5470 | 3,5470 | 3,5470 | 3,5470 | 3,5470 | 3,5470 | 3,5470 | 42,5640 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 3206,8573 | 4575,2046 | 4828,0449 | 3919,0240 | 3509,6636 | 3341,1034 | 2526,5966 | 2316,4984 | 2483,2525 | 2332,1504 | 2191,8842 | 2202,7202 | 37433,0000 |
| Итого по расходной части, Wрт | 3251,4864 | 4619,8337 | 4872,6740 | 3963,6531 | 3554,2927 | 3385,7325 | 2571,2257 | 2361,1275 | 2527,8816 | 2376,7795 | 2236,5133 | 2247,3493 | 37968,5496 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 3206,8573 | 4575,2046 | 4828,0449 | 3919,0240 | 3509,6636 | 3341,1034 | 2526,5966 | 2316,4984 | 2483,2525 | 2332,1504 | 2191,8842 | 2202,7202 | 37433,0000 |

Таблица 173 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.002

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 3206,8573 | 4575,2046 | 4828,0449 | 3919,0240 | 3509,6636 | 3341,1034 | 2526,5966 | 2316,4984 | 2483,2525 | 2332,1504 | 2191,8842 | 2202,7202 | 37433,0000 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2552,5150 | 1731,4560 | 873,1580 | 803,5200 | 876,0960 | 581,2130 | 255,5710 | 155,8830 | 133,9200 | 101,1230 | 109,8140 | 427,6800 | 8601,9490 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 253,2672 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 19,5117 | 19,5117 | 19,5117 | 19,5117 | 19,5117 | 19,5117 | 19,5117 | 19,5117 | 19,5117 | 19,5117 | 19,5117 | 19,5117 | 234,1400 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 5799,9896 | 6347,2779 | 5741,8202 | 4763,1613 | 4426,3769 | 3962,9337 | 2822,7849 | 2512,9987 | 2657,7898 | 2473,8907 | 2342,3155 | 2671,0175 | 46522,3562 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 253,2672 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 165,5268 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 22,8575 | 22,8575 | 22,8575 | 22,8575 | 22,8575 | 22,8575 | 22,8575 | 22,8575 | 22,8575 | 22,8575 | 22,8575 | 22,8575 | 274,2900 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 2,0238 | 2,0238 | 2,0238 | 2,0238 | 2,0238 | 2,0238 | 2,0238 | 2,0238 | 2,0238 | 2,0238 | 2,0238 | 2,0238 | 24,2850 |
| производственное водоснабжение | 18,9828 | 18,9828 | 18,9828 | 18,9828 | 18,9828 | 18,9828 | 18,9828 | 18,9828 | 18,9828 | 18,9828 | 18,9828 | 18,9828 | 227,7930 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,9682 | 0,9682 | 0,9682 | 0,9682 | 0,9682 | 0,9682 | 0,9682 | 0,9682 | 0,9682 | 0,9682 | 0,9682 | 0,9682 | 11,6180 |
| прочие водопользователи | 0,8828 | 0,8828 | 0,8828 | 0,8828 | 0,8828 | 0,8828 | 0,8828 | 0,8828 | 0,8828 | 0,8828 | 0,8828 | 0,8828 | 10,5940 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 57,7570 | 57,7570 | 57,7570 | 57,7570 | 57,7570 | 57,7570 | 57,7570 | 57,7570 | 57,7570 | 57,7570 | 57,7570 | 57,7570 | 693,0840 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 5742,2326 | 6289,5209 | 5684,0632 | 4705,4043 | 4368,6199 | 3905,1767 | 2765,0279 | 2455,2417 | 2600,0328 | 2416,1337 | 2284,5585 | 2613,2605 | 45829,2722 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 5742,2326 | 6289,5209 | 5684,0632 | 4705,4043 | 4368,6199 | 3905,1767 | 2765,0279 | 2455,2417 | 2600,0328 | 2416,1337 | 2284,5585 | 2613,2605 | 45829,2722 |

Таблица 174 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.003

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 5742,2326 | 6289,5209 | 5684,0632 | 4705,4043 | 4368,6199 | 3905,1767 | 2765,0279 | 2455,2417 | 2600,0328 | 2416,1337 | 2284,5585 | 2613,2605 | 45829,2722 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 6160,3200 | 4199,0400 | 1901,6640 | 1446,3360 | 207,3600 | 1339,2000 | 889,0560 | 369,6192 | 645,4944 | 500,7744 | 468,7200 | 933,1200 | 19060,7040 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 34,9152 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 8,1582 | 8,1582 | 8,1582 | 8,1582 | 8,1582 | 8,1582 | 8,1582 | 8,1582 | 8,1582 | 8,1582 | 8,1582 | 8,1582 | 97,8980 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | -4880,1493 | -3225,1017 | -509,7559 | 1459,9110 | 2402,3594 | 1483,4026 | 1898,6554 | 3474,3744 | 3535,8201 | 3912,8232 | 5313,7008 | 4494,6788 | 19360,7197 |
| Всего по приходной части: | 7033,4711 | 7274,5271 | 7087,0391 | 7622,7191 | 6989,4071 | 6738,8471 | 5563,8071 | 6310,3031 | 6792,4151 | 6840,7991 | 8078,0471 | 8052,1271 | 84383,5091 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 212,3699 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 57,9372 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 20,3215 | 20,3215 | 20,3215 | 20,3215 | 20,3215 | 20,3215 | 20,3215 | 20,3215 | 20,3215 | 20,3215 | 20,3215 | 20,3215 | 243,8580 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 4,5392 | 4,5392 | 4,5392 | 4,5392 | 4,5392 | 4,5392 | 4,5392 | 4,5392 | 4,5392 | 4,5392 | 4,5392 | 4,5392 | 54,4700 |
| производственное водоснабжение | 6,0954 | 6,0954 | 6,0954 | 6,0954 | 6,0954 | 6,0954 | 6,0954 | 6,0954 | 6,0954 | 6,0954 | 6,0954 | 6,0954 | 73,1450 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 7,7069 | 7,7069 | 7,7069 | 7,7069 | 7,7069 | 7,7069 | 7,7069 | 7,7069 | 7,7069 | 7,7069 | 7,7069 | 7,7069 | 92,4830 |
| прочие водопользователи | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 23,7600 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 6990,6240 | 7231,6800 | 7044,1920 | 7579,8720 | 6946,5600 | 6696,0000 | 5520,9600 | 6267,4560 | 6749,5680 | 6797,9520 | 8035,2000 | 8009,2800 | 83869,3440 |
| Итого по расходной части, Wрт | 7033,4711 | 7274,5271 | 7087,0391 | 7622,7191 | 6989,4071 | 6738,8471 | 5563,8071 | 6310,3031 | 6792,4151 | 6840,7991 | 8078,0471 | 8052,1271 | 84383,5091 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 6990,6240 | 7231,6800 | 7044,1920 | 7579,8720 | 6946,5600 | 6696,0000 | 5520,9600 | 6267,4560 | 6749,5680 | 6797,9520 | 8035,2000 | 8009,2800 | 83869,3440 |

Таблица 175 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.004

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1610,1850 | 1221,1940 | 854,9740 | 729,5270 | 620,0790 | 421,1780 | 183,9260 | 168,2780 | 126,9470 | 83,4190 | 81,5190 | 550,2560 | 6651,4820 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 24,5292 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 79,3211 | 79,3211 | 79,3211 | 79,3211 | 79,3211 | 79,3211 | 79,3211 | 79,3211 | 79,3211 | 79,3211 | 79,3211 | 79,3211 | 951,8530 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 1691,5502 | 1302,5592 | 936,3392 | 810,8922 | 701,4442 | 502,5432 | 265,2912 | 249,6432 | 208,3122 | 164,7842 | 162,8842 | 631,6212 | 7627,8642 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 24,5292 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 28,6104 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 96,0303 | 96,0303 | 96,0303 | 96,0303 | 96,0303 | 96,0303 | 96,0303 | 96,0303 | 96,0303 | 96,0303 | 96,0303 | 96,0303 | 1152,3640 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 3,3944 | 3,3944 | 3,3944 | 3,3944 | 3,3944 | 3,3944 | 3,3944 | 3,3944 | 3,3944 | 3,3944 | 3,3944 | 3,3944 | 40,7330 |
| производственное водоснабжение | 90,9953 | 90,9953 | 90,9953 | 90,9953 | 90,9953 | 90,9953 | 90,9953 | 90,9953 | 90,9953 | 90,9953 | 90,9953 | 90,9953 | 1091,9430 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 1,9200 |
| прочие водопользователи | 1,4807 | 1,4807 | 1,4807 | 1,4807 | 1,4807 | 1,4807 | 1,4807 | 1,4807 | 1,4807 | 1,4807 | 1,4807 | 1,4807 | 17,7680 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 100,4586 | 100,4586 | 100,4586 | 100,4586 | 100,4586 | 100,4586 | 100,4586 | 100,4586 | 100,4586 | 100,4586 | 100,4586 | 100,4586 | 1205,5036 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 1591,0916 | 1202,1006 | 835,8806 | 710,4336 | 600,9856 | 402,0846 | 164,8326 | 149,1846 | 107,8536 | 64,3256 | 62,4256 | 531,1626 | 6422,3606 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1591,0916 | 1202,1006 | 835,8806 | 710,4336 | 600,9856 | 402,0846 | 164,8326 | 149,1846 | 107,8536 | 64,3256 | 62,4256 | 531,1626 | 6422,3606 |

Таблица 176 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.005

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 8581,7156 | 8433,7806 | 7880,0726 | 8290,3056 | 7547,5456 | 7098,0846 | 5685,7926 | 6416,6406 | 6857,4216 | 6862,2776 | 8097,6256 | 8540,4426 | 90291,7046 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 3294,4320 | 1425,6000 | -830,3040 | -374,9760 | 77,7600 | 1580,2560 | -25,9200 | 642,8160 | 2008,8000 | 2177,2800 | 1982,0160 | 3939,8400 | 15897,6000 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 461,1744 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 94,3787 | 94,3787 | 94,3787 | 94,3787 | 94,3787 | 94,3787 | 94,3787 | 94,3787 | 94,3787 | 94,3787 | 94,3787 | 94,3787 | 1132,5440 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 12008,9575 | 9992,1905 | 7182,5785 | 8048,1395 | 7758,1155 | 8811,1505 | 5792,6825 | 7192,2665 | 8999,0315 | 9172,3675 | 10212,4515 | 12613,0925 | 107783,0230 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 461,1744 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 331,5636 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 119,0155 | 119,0155 | 119,0155 | 119,0155 | 119,0155 | 119,0155 | 119,0155 | 119,0155 | 119,0155 | 119,0155 | 119,0155 | 119,0155 | 1428,1860 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 24,0937 | 24,0937 | 24,0937 | 24,0937 | 24,0937 | 24,0937 | 24,0937 | 24,0937 | 24,0937 | 24,0937 | 24,0937 | 24,0937 | 289,1240 |
| производственное водоснабжение | 84,4428 | 84,4428 | 84,4428 | 84,4428 | 84,4428 | 84,4428 | 84,4428 | 84,4428 | 84,4428 | 84,4428 | 84,4428 | 84,4428 | 1013,3130 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,5982 | 0,5982 | 0,5982 | 0,5982 | 0,5982 | 0,5982 | 0,5982 | 0,5982 | 0,5982 | 0,5982 | 0,5982 | 0,5982 | 7,1780 |
| прочие водопользователи | 9,8809 | 9,8809 | 9,8809 | 9,8809 | 9,8809 | 9,8809 | 9,8809 | 9,8809 | 9,8809 | 9,8809 | 9,8809 | 9,8809 | 118,5710 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 185,0770 | 185,0770 | 185,0770 | 185,0770 | 185,0770 | 185,0770 | 185,0770 | 185,0770 | 185,0770 | 185,0770 | 185,0770 | 185,0770 | 2220,9240 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 11823,8805 | 9807,1135 | 6997,5015 | 7863,0625 | 7573,0385 | 8626,0735 | 5607,6055 | 7007,1895 | 8813,9545 | 8987,2905 | 10027,3745 | 12428,0155 | 105562,0990 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 11823,8805 | 9807,1135 | 6997,5015 | 7863,0625 | 7573,0385 | 8626,0735 | 5607,6055 | 7007,1895 | 8813,9545 | 8987,2905 | 10027,3745 | 12428,0155 | 105562,0990 |

Таблица 177 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.200

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 704,8420 | 329,0810 | 302,9380 | 287,9160 | 254,1150 | 181,4390 | 84,7000 | 55,5950 | 50,5580 | 35,3300 | 39,4100 | 133,1430 | 2459,0670 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 1,5864 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0220 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 704,9760 | 329,2150 | 303,0720 | 288,0500 | 254,2490 | 181,5730 | 84,8340 | 55,7290 | 50,6920 | 35,4640 | 39,5440 | 133,2770 | 2460,6754 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 1,5864 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,5019 | 1,5019 | 1,5019 | 1,5019 | 1,5019 | 1,5019 | 1,5019 | 1,5019 | 1,5019 | 1,5019 | 1,5019 | 1,5019 | 18,0230 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 1,3620 |
| производственное водоснабжение | 0,8708 | 0,8708 | 0,8708 | 0,8708 | 0,8708 | 0,8708 | 0,8708 | 0,8708 | 0,8708 | 0,8708 | 0,8708 | 0,8708 | 10,4500 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 | 6,2110 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 1,6341 | 1,6341 | 1,6341 | 1,6341 | 1,6341 | 1,6341 | 1,6341 | 1,6341 | 1,6341 | 1,6341 | 1,6341 | 1,6341 | 19,6094 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 703,3419 | 327,5809 | 301,4379 | 286,4159 | 252,6149 | 179,9389 | 83,1999 | 54,0949 | 49,0579 | 33,8299 | 37,9099 | 131,6429 | 2441,0660 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 703,3419 | 327,5809 | 301,4379 | 286,4159 | 252,6149 | 179,9389 | 83,1999 | 54,0949 | 49,0579 | 33,8299 | 37,9099 | 131,6429 | 2441,0660 |

Таблица 178 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.04.001

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 10981,4400 | 11767,6800 | 9990,4320 | 9026,2080 | 8501,7600 | 6990,6240 | 5417,2800 | 5517,5040 | 6615,6480 | 5999,6160 | 7044,1920 | 9901,4400 | 100378,6560 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 24567,3200 | 12654,9150 | 10574,9660 | 11627,3280 | 11030,6300 | 11018,7890 | 5727,8390 | 7497,4550 | 8308,9550 | 7666,4230 | 7204,6910 | 7157,4160 | 125036,7270 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 2,3328 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 3,0969 | 3,0969 | 3,0969 | 3,0969 | 3,0969 | 3,0969 | 3,0969 | 3,0969 | 3,0969 | 3,0969 | 3,0969 | 3,0969 | 37,1630 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 35552,0513 | 24425,8863 | 20568,6893 | 20656,8273 | 19535,6813 | 18012,7043 | 11148,4103 | 13018,2503 | 14927,8943 | 13669,3303 | 14252,1743 | 17062,1473 | 225454,8788 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 2,3328 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 4,7107 | 4,7107 | 4,7107 | 4,7107 | 4,7107 | 4,7107 | 4,7107 | 4,7107 | 4,7107 | 4,7107 | 4,7107 | 4,7107 | 56,5280 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,8751 | 0,8751 | 0,8751 | 0,8751 | 0,8751 | 0,8751 | 0,8751 | 0,8751 | 0,8751 | 0,8751 | 0,8751 | 0,8751 | 10,5010 |
| производственное водоснабжение | 3,4395 | 3,4395 | 3,4395 | 3,4395 | 3,4395 | 3,4395 | 3,4395 | 3,4395 | 3,4395 | 3,4395 | 3,4395 | 3,4395 | 41,2740 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,1720 |
| прочие водопользователи | 0,3818 | 0,3818 | 0,3818 | 0,3818 | 0,3818 | 0,3818 | 0,3818 | 0,3818 | 0,3818 | 0,3818 | 0,3818 | 0,3818 | 4,5810 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 4,9051 | 4,9051 | 4,9051 | 4,9051 | 4,9051 | 4,9051 | 4,9051 | 4,9051 | 4,9051 | 4,9051 | 4,9051 | 4,9051 | 58,8608 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 35547,1462 | 24420,9812 | 20563,7842 | 20651,9222 | 19530,7762 | 18007,7992 | 11143,5052 | 13013,3452 | 14922,9892 | 13664,4252 | 14247,2692 | 17057,2422 | 225396,0180 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 35547,1462 | 24420,9812 | 20563,7842 | 20651,9222 | 19530,7762 | 18007,7992 | 11143,5052 | 13013,3452 | 14922,9892 | 13664,4252 | 14247,2692 | 17057,2422 | 225396,0180 |

Таблица 179 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.04.002

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 35547,1462 | 24420,9812 | 20563,7842 | 20651,9222 | 19530,7762 | 18007,7992 | 11143,5052 | 13013,3452 | 14922,9892 | 13664,4252 | 14247,2692 | 17057,2422 | 225396,0180 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 27929,3200 | 17827,0050 | 7022,1220 | -1663,6800 | 3847,4500 | 3016,0270 | 622,5610 | 644,8810 | 797,6050 | 1018,5050 | 2196,4930 | 748,1840 | 64006,4730 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0384 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,2350 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 63476,4890 | 42248,0090 | 27585,9290 | 18988,2650 | 23378,2490 | 21023,8490 | 11766,0890 | 13658,2490 | 15720,6170 | 14682,9530 | 16443,7850 | 17805,4490 | 289402,7644 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0384 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,4470 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0290 |
| производственное водоснабжение | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,4180 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 | 0,4854 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 63476,4485 | 42247,9685 | 27585,8885 | 18988,2245 | 23378,2085 | 21023,8085 | 11766,0485 | 13658,2085 | 15720,5765 | 14682,9125 | 16443,7445 | 17805,4085 | 289402,2790 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 63476,4485 | 42247,9685 | 27585,8885 | 18988,2245 | 23378,2085 | 21023,8085 | 11766,0485 | 13658,2085 | 15720,5765 | 14682,9125 | 16443,7445 | 17805,4085 | 289402,2790 |

Таблица 180 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.05.001

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 5518,6930 | 3403,6180 | 845,3240 | 586,9090 | 551,0220 | 380,6150 | 210,6600 | 169,0650 | 126,5800 | 94,9450 | 101,6140 | 133,9410 | 12122,9860 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,5028 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,1608 | 0,1608 | 0,1608 | 0,1608 | 0,1608 | 0,1608 | 0,1608 | 0,1608 | 0,1608 | 0,1608 | 0,1608 | 0,1608 | 1,9300 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 5518,8957 | 3403,8207 | 845,5267 | 587,1117 | 551,2247 | 380,8177 | 210,8627 | 169,2677 | 126,7827 | 95,1477 | 101,8167 | 134,1437 | 12125,4188 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,5028 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,1203 | 0,1203 | 0,1203 | 0,1203 | 0,1203 | 0,1203 | 0,1203 | 0,1203 | 0,1203 | 0,1203 | 0,1203 | 0,1203 | 1,4430 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,2320 |
| производственное водоснабжение | 0,1002 | 0,1002 | 0,1002 | 0,1002 | 0,1002 | 0,1002 | 0,1002 | 0,1002 | 0,1002 | 0,1002 | 0,1002 | 0,1002 | 1,2020 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0090 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,1622 | 0,1622 | 0,1622 | 0,1622 | 0,1622 | 0,1622 | 0,1622 | 0,1622 | 0,1622 | 0,1622 | 0,1622 | 0,1622 | 1,9458 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 5518,7335 | 3403,6585 | 845,3645 | 586,9495 | 551,0625 | 380,6555 | 210,7005 | 169,1055 | 126,6205 | 94,9855 | 101,6545 | 133,9815 | 12123,4730 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 5518,7335 | 3403,6585 | 845,3645 | 586,9495 | 551,0625 | 380,6555 | 210,7005 | 169,1055 | 126,6205 | 94,9855 | 101,6545 | 133,9815 | 12123,4730 |

Таблица 181 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.05.002

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4069,9790 | 1495,2620 | 742,9680 | 508,5570 | 586,8660 | 530,0410 | 274,0440 | 240,7300 | 149,2960 | 102,4610 | 97,9270 | 301,5150 | 9099,6460 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0144 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 4069,9802 | 1495,2632 | 742,9692 | 508,5582 | 586,8672 | 530,0422 | 274,0452 | 240,7312 | 149,2972 | 102,4622 | 97,9282 | 301,5162 | 9099,6604 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0144 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,1110 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,1110 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,1254 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 4069,9697 | 1495,2527 | 742,9587 | 508,5477 | 586,8567 | 530,0317 | 274,0347 | 240,7207 | 149,2867 | 102,4517 | 97,9177 | 301,5057 | 9099,5350 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 4069,9697 | 1495,2527 | 742,9587 | 508,5477 | 586,8567 | 530,0317 | 274,0347 | 240,7207 | 149,2867 | 102,4517 | 97,9177 | 301,5057 | 9099,5350 |

Таблица 182 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.05.003

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 9588,7032 | 4898,9112 | 1588,3232 | 1095,4972 | 1137,9192 | 910,6872 | 484,7352 | 409,8262 | 275,9072 | 197,4372 | 199,5722 | 435,4872 | 21223,0080 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 7060,7750 | 7199,7310 | 1966,7510 | 1076,0730 | 1058,2110 | 946,8530 | 587,5430 | 476,0030 | 414,3950 | 324,3820 | 327,7900 | 269,8180 | 21708,3250 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 1,2096 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,2071 | 1,2071 | 1,2071 | 1,2071 | 1,2071 | 1,2071 | 1,2071 | 1,2071 | 1,2071 | 1,2071 | 1,2071 | 1,2071 | 14,4850 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 16650,7861 | 12099,9501 | 3556,3821 | 2172,8781 | 2197,4381 | 1858,8481 | 1073,5861 | 887,1371 | 691,6101 | 523,1271 | 528,6701 | 706,6131 | 42947,0276 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 1,2096 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,4613 | 1,4613 | 1,4613 | 1,4613 | 1,4613 | 1,4613 | 1,4613 | 1,4613 | 1,4613 | 1,4613 | 1,4613 | 1,4613 | 17,5360 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 1,2600 |
| производственное водоснабжение | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 1,3105 | 15,7260 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,5500 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 1,5621 | 1,5621 | 1,5621 | 1,5621 | 1,5621 | 1,5621 | 1,5621 | 1,5621 | 1,5621 | 1,5621 | 1,5621 | 1,5621 | 18,7456 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 16649,2240 | 12098,3880 | 3554,8200 | 2171,3160 | 2195,8760 | 1857,2860 | 1072,0240 | 885,5750 | 690,0480 | 521,5650 | 527,1080 | 705,0510 | 42928,2820 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 16649,2240 | 12098,3880 | 3554,8200 | 2171,3160 | 2195,8760 | 1857,2860 | 1072,0240 | 885,5750 | 690,0480 | 521,5650 | 527,1080 | 705,0510 | 42928,2820 |

Таблица 183 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.06.001

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 63478,0800 | 42249,6000 | 27587,5200 | 18989,8560 | 23379,8400 | 21025,4400 | 11767,6800 | 13659,8400 | 15722,2080 | 14684,5440 | 16445,3760 | 17807,0400 | 286797,0240 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | -1048,0660 | 62779,1930 | 12686,2500 | 6423,6470 | 9837,5600 | 6958,8060 | 3648,4900 | 1429,4270 | 1819,0100 | 1698,6600 | 1903,4010 | -220,5230 | 107915,8550 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,4032 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,1759 | 0,1759 | 0,1759 | 0,1759 | 0,1759 | 0,1759 | 0,1759 | 0,1759 | 0,1759 | 0,1759 | 0,1759 | 0,1759 | 2,1110 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 62430,2235 | 105029,0025 | 40273,9795 | 25413,7125 | 33217,6095 | 27984,4555 | 15416,3795 | 15089,4765 | 17541,4275 | 16383,4135 | 18348,9865 | 17586,7265 | 394715,3932 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,4032 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 15,0240 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 1,2520 | 15,0240 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 1,2856 | 1,2856 | 1,2856 | 1,2856 | 1,2856 | 1,2856 | 1,2856 | 1,2856 | 1,2856 | 1,2856 | 1,2856 | 1,2856 | 15,4272 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 62428,9379 | 105027,7169 | 40272,6939 | 25412,4269 | 33216,3239 | 27983,1699 | 15415,0939 | 15088,1909 | 17540,1419 | 16382,1279 | 18347,7009 | 17585,4409 | 394699,9660 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 62428,9379 | 105027,7169 | 40272,6939 | 25412,4269 | 33216,3239 | 27983,1699 | 15415,0939 | 15088,1909 | 17540,1419 | 16382,1279 | 18347,7009 | 17585,4409 | 394699,9660 |

Таблица 184 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.07.001

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4392,5760 | 4872,9600 | 1210,6370 | 838,3390 | 860,5440 | 479,4340 | 198,5470 | 114,6360 | 68,2990 | 42,0940 | 39,9080 | 58,5790 | 13176,5530 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,1968 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 4392,5924 | 4872,9764 | 1210,6534 | 838,3554 | 860,5604 | 479,4504 | 198,5634 | 114,6524 | 68,3154 | 42,1104 | 39,9244 | 58,5954 | 13176,7498 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,1968 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,1830 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,1830 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0317 | 0,0317 | 0,0317 | 0,0317 | 0,0317 | 0,0317 | 0,0317 | 0,0317 | 0,0317 | 0,0317 | 0,0317 | 0,0317 | 0,3798 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 4392,5607 | 4872,9447 | 1210,6217 | 838,3237 | 860,5287 | 479,4187 | 198,5317 | 114,6207 | 68,2837 | 42,0787 | 39,8927 | 58,5637 | 13176,3700 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 4392,5607 | 4872,9447 | 1210,6217 | 838,3237 | 860,5287 | 479,4187 | 198,5317 | 114,6207 | 68,2837 | 42,0787 | 39,8927 | 58,5637 | 13176,3700 |

Таблица 185 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.07.002

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 4392,5607 | 4872,9447 | 1210,6217 | 838,3237 | 860,5287 | 479,4187 | 198,5317 | 114,6207 | 68,2837 | 42,0787 | 39,8927 | 58,5637 | 13176,3700 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4446,1440 | 12156,4800 | 3744,4030 | 2081,1170 | 2327,6160 | 479,4340 | 102,1250 | 76,8700 | 50,8900 | 35,5620 | 29,4620 | 68,6880 | 25598,7910 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 8838,7047 | 17029,4247 | 4955,0247 | 2919,4407 | 3188,1447 | 958,8527 | 300,6567 | 191,4907 | 119,1737 | 77,6407 | 69,3547 | 127,2517 | 38775,1610 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 8838,7047 | 17029,4247 | 4955,0247 | 2919,4407 | 3188,1447 | 958,8527 | 300,6567 | 191,4907 | 119,1737 | 77,6407 | 69,3547 | 127,2517 | 38775,1610 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 8838,7047 | 17029,4247 | 4955,0247 | 2919,4407 | 3188,1447 | 958,8527 | 300,6567 | 191,4907 | 119,1737 | 77,6407 | 69,3547 | 127,2517 | 38775,1610 |

Таблица 186 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.07.003

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 8838,7047 | 17029,4247 | 4955,0247 | 2919,4407 | 3188,1447 | 958,8527 | 300,6567 | 191,4907 | 119,1737 | 77,6407 | 69,3547 | 127,2517 | 38775,1610 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 5015,7290 | 9663,7360 | 2811,8480 | 1656,7110 | 1809,1930 | 544,1310 | 170,6230 | 108,6740 | 67,6360 | 44,0680 | 39,3660 | 72,2210 | 22003,9360 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0516 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,1118 | 0,1118 | 0,1118 | 0,1118 | 0,1118 | 0,1118 | 0,1118 | 0,1118 | 0,1118 | 0,1118 | 0,1118 | 0,1118 | 1,3410 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 13854,5498 | 26693,2768 | 7766,9888 | 4576,2678 | 4997,4538 | 1503,0998 | 471,3958 | 300,2808 | 186,9258 | 121,8248 | 108,8368 | 199,5888 | 60780,4896 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0516 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,3016 | 0,3016 | 0,3016 | 0,3016 | 0,3016 | 0,3016 | 0,3016 | 0,3016 | 0,3016 | 0,3016 | 0,3016 | 0,3016 | 3,6190 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0050 |
| производственное водоснабжение | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,8360 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0020 |
| прочие водопользователи | 0,2313 | 0,2313 | 0,2313 | 0,2313 | 0,2313 | 0,2313 | 0,2313 | 0,2313 | 0,2313 | 0,2313 | 0,2313 | 0,2313 | 2,7760 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,3059 | 0,3059 | 0,3059 | 0,3059 | 0,3059 | 0,3059 | 0,3059 | 0,3059 | 0,3059 | 0,3059 | 0,3059 | 0,3059 | 3,6706 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 13854,2439 | 26692,9709 | 7766,6829 | 4575,9619 | 4997,1479 | 1502,7939 | 471,0899 | 299,9749 | 186,6199 | 121,5189 | 108,5309 | 199,2829 | 60776,8190 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 13854,2439 | 26692,9709 | 7766,6829 | 4575,9619 | 4997,1479 | 1502,7939 | 471,0899 | 299,9749 | 186,6199 | 121,5189 | 108,5309 | 199,2829 | 60776,8190 |

Таблица 187 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.07.004

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 13854,2439 | 26692,9709 | 7766,6829 | 4575,9619 | 4997,1479 | 1502,7939 | 471,0899 | 299,9749 | 186,6199 | 121,5189 | 108,5309 | 199,2829 | 60776,8190 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4736,6860 | 19626,9660 | 2769,0610 | 1494,4080 | 2741,5000 | 2261,9260 | 963,5000 | 835,1340 | 627,4490 | 421,3140 | 384,4980 | 323,0260 | 37185,4680 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 18590,9299 | 46319,9369 | 10535,7439 | 6070,3699 | 7738,6479 | 3764,7199 | 1434,5899 | 1135,1089 | 814,0689 | 542,8329 | 493,0289 | 522,3089 | 97962,2870 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0890 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0890 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 18590,9299 | 46319,9369 | 10535,7439 | 6070,3699 | 7738,6479 | 3764,7199 | 1434,5899 | 1135,1089 | 814,0689 | 542,8329 | 493,0289 | 522,3089 | 97962,2870 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 18590,9299 | 46319,9369 | 10535,7439 | 6070,3699 | 7738,6479 | 3764,7199 | 1434,5899 | 1135,1089 | 814,0689 | 542,8329 | 493,0289 | 522,3089 | 97962,2870 |

Таблица 188 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.001

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 243,1990 | 6454,0800 | 3749,7600 | 1641,8590 | 1599,2640 | 878,5150 | 303,2640 | 178,3810 | 130,4380 | 85,3980 | 78,4770 | 71,7980 | 15414,4330 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | 866,4270 | -3861,3116 | -481,3436 | -28,6938 | -82,1756 | 359,6742 | 687,6484 | 837,5010 | 882,7656 | 960,4648 | 974,9026 | 1108,3304 | 2224,1896 |
| Всего по приходной части: | 1109,6260 | 2592,7684 | 3268,4164 | 1613,1652 | 1517,0884 | 1238,1892 | 990,9124 | 1015,8820 | 1013,2036 | 1045,8628 | 1053,3796 | 1180,1284 | 17638,6226 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,7684 | 0,7684 | 0,7684 | 0,7684 | 0,7684 | 0,7684 | 0,7684 | 0,7684 | 0,7684 | 0,7684 | 0,7684 | 0,7684 | 9,2210 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,7619 | 0,7619 | 0,7619 | 0,7619 | 0,7619 | 0,7619 | 0,7619 | 0,7619 | 0,7619 | 0,7619 | 0,7619 | 0,7619 | 9,1430 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0780 |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 1108,8576 | 2592,0000 | 3267,6480 | 1612,3968 | 1516,3200 | 1237,4208 | 990,1440 | 1015,1136 | 1012,4352 | 1045,0944 | 1052,6112 | 1179,3600 | 17629,4016 |
| Итого по расходной части, Wрт | 1109,6260 | 2592,7684 | 3268,4164 | 1613,1652 | 1517,0884 | 1238,1892 | 990,9124 | 1015,8820 | 1013,2036 | 1045,8628 | 1053,3796 | 1180,1284 | 17638,6226 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1108,8576 | 2592,0000 | 3267,6480 | 1612,3968 | 1516,3200 | 1237,4208 | 990,1440 | 1015,1136 | 1012,4352 | 1045,0944 | 1052,6112 | 1179,3600 | 17629,4016 |

Таблица 189 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.002

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 62429,9594 | 105028,7384 | 40273,7154 | 25413,4484 | 33217,3454 | 27984,1914 | 15416,1154 | 15089,2124 | 17541,1634 | 16383,1494 | 18348,7224 | 17586,4624 | 394712,2236 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | -9397,6940 | 62673,6070 | 23739,9900 | 12619,7770 | 4107,4000 | 1210,3140 | 265,4300 | -679,4750 | -1256,5460 | -972,9000 | -1073,0970 | -453,3970 | 90783,4090 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0276 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,1440 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 53032,2797 | 167702,3597 | 64013,7197 | 38033,2397 | 37324,7597 | 29194,5197 | 15681,5597 | 14409,7517 | 16284,6317 | 15410,2637 | 17275,6397 | 17133,0797 | 485495,8042 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0276 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,1070 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0290 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0780 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,1346 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 53032,2685 | 167702,3485 | 64013,7085 | 38033,2285 | 37324,7485 | 29194,5085 | 15681,5485 | 14409,7405 | 16284,6205 | 15410,2525 | 17275,6285 | 17133,0685 | 485495,6696 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 53032,2685 | 167702,3485 | 64013,7085 | 38033,2285 | 37324,7485 | 29194,5085 | 15681,5485 | 14409,7405 | 16284,6205 | 15410,2525 | 17275,6285 | 17133,0685 | 485495,6696 |

Таблица 190 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.003

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 369,6190 | 3551,0400 | 2410,5600 | 1114,2140 | 780,1920 | 562,4640 | 264,3840 | 180,2560 | 124,5460 | 77,6560 | 60,8000 | 52,3580 | 9548,0890 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0100 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | 672,3517 | -2322,3589 | -982,8997 | 399,1551 | 746,5691 | 803,5931 | 575,4971 | 853,6795 | 909,3895 | 1011,0571 | 1056,1659 | 917,1231 | 4639,3220 |
| Всего по приходной части: | 1041,9715 | 1228,6819 | 1427,6611 | 1513,3699 | 1526,7619 | 1366,0579 | 839,8819 | 1033,9363 | 1033,9363 | 1088,7139 | 1116,9667 | 969,4819 | 14187,4210 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,4356 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,4510 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,4180 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0330 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 1041,8976 | 1228,6080 | 1427,5872 | 1513,2960 | 1526,6880 | 1365,9840 | 839,8080 | 1033,8624 | 1033,8624 | 1088,6400 | 1116,8928 | 969,4080 | 14186,5344 |
| Итого по расходной части, Wрт | 1041,9715 | 1228,6819 | 1427,6611 | 1513,3699 | 1526,7619 | 1366,0579 | 839,8819 | 1033,9363 | 1033,9363 | 1088,7139 | 1116,9667 | 969,4819 | 14187,4210 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1041,8976 | 1228,6080 | 1427,5872 | 1513,2960 | 1526,6880 | 1365,9840 | 839,8080 | 1033,8624 | 1033,8624 | 1088,6400 | 1116,8928 | 969,4080 | 14186,5344 |

Таблица 191 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.004

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 53032,2685 | 167702,3485 | 64013,7085 | 38033,2285 | 37324,7485 | 29194,5085 | 15681,5485 | 14409,7405 | 16284,6205 | 15410,2525 | 17275,6285 | 17133,0685 | 485495,6696 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 19,4810 | 5486,6100 | 71,5590 | -0,1820 | 1222,0280 | -62,6340 | 536,9440 | 3,8780 | -4,2860 | 1650,1740 | 4,4110 | 575,7290 | 9503,7120 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 26,5524 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 3,1505 | 3,1505 | 3,1505 | 3,1505 | 3,1505 | 3,1505 | 3,1505 | 3,1505 | 3,1505 | 3,1505 | 3,1505 | 3,1505 | 37,8060 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 53057,1127 | 173194,3217 | 64090,6307 | 38038,4097 | 38552,1397 | 29137,2377 | 16223,8557 | 14418,9817 | 16285,6977 | 17065,7897 | 17285,4027 | 17714,1607 | 495063,7400 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 26,5524 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 12,3192 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 3,8142 | 3,8142 | 3,8142 | 3,8142 | 3,8142 | 3,8142 | 3,8142 | 3,8142 | 3,8142 | 3,8142 | 3,8142 | 3,8142 | 45,7700 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,6898 | 0,6898 | 0,6898 | 0,6898 | 0,6898 | 0,6898 | 0,6898 | 0,6898 | 0,6898 | 0,6898 | 0,6898 | 0,6898 | 8,2770 |
| производственное водоснабжение | 3,1129 | 3,1129 | 3,1129 | 3,1129 | 3,1129 | 3,1129 | 3,1129 | 3,1129 | 3,1129 | 3,1129 | 3,1129 | 3,1129 | 37,3550 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0820 |
| прочие водопользователи | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0560 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 7,0535 | 7,0535 | 7,0535 | 7,0535 | 7,0535 | 7,0535 | 7,0535 | 7,0535 | 7,0535 | 7,0535 | 7,0535 | 7,0535 | 84,6416 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 53050,0592 | 173187,2682 | 64083,5772 | 38031,3562 | 38545,0862 | 29130,1842 | 16216,8022 | 14411,9282 | 16278,6442 | 17058,7362 | 17278,3492 | 17707,1072 | 494979,0984 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 53050,0592 | 173187,2682 | 64083,5772 | 38031,3562 | 38545,0862 | 29130,1842 | 16216,8022 | 14411,9282 | 16278,6442 | 17058,7362 | 17278,3492 | 17707,1072 | 494979,0984 |

Таблица 192 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.005

Расчетный уровень развития – 2020 г.

| Составляющая | V-VII | VIII -X | XI-IV | год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 0 | 0 |  | 0 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1863,792 | 621,264 | 621,264 | 3106,32 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0300 | 0,0300 | 0,0600 | 0,119 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV: |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 1863,822 | 621,294 | 621,324 | 3106,439 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, Wисп, W л |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу |  |  |  |  |
| 10. Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер |  |  |  |  |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0950 | 0,0950 | 0,1910 | 0,381 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0890 | 0,0890 | 0,1780 | 0,356 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| прочие водопользователи | 0,0060 | 0,0060 | 0,0130 | 0,025 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт: | 0,095 | 0,095 |  | 0,381 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 1863,727 | 621,199 |  | 3106,058 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1863,727 | 621,199 |  | 3106,058 |

Таблица 193 – Водохозяйственный баланс в маловодный год для всего бассейна в целом, млн.м3

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 40458,0230 | 40458,0230 | 40458,0230 | 40458,0230 | 40458,0230 | 40458,0230 | 40458,0230 | 40458,0230 | 40458,0230 | 40458,0230 | 40458,0230 | 40458,0230 | 485496,2760 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 15069,0991 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 28,1385 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 274,0433 | 274,0433 | 274,0433 | 274,0433 | 274,0433 | 274,0433 | 274,0433 | 274,0433 | 274,0433 | 274,0433 | 274,0433 | 274,0433 | 3288,5200 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 41716,1260 | 41716,1260 | 41716,1260 | 41716,1260 | 41716,1260 | 41716,1260 | 41716,1260 | 41716,1260 | 41716,1260 | 41716,1260 | 41716,1260 | 41716,1260 | 500593,5136 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 28,1385 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 12,3190 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 293,6290 | 293,6290 | 293,6290 | 293,6290 | 293,6290 | 293,6290 | 293,6290 | 293,6290 | 293,6290 | 293,6290 | 293,6290 | 293,6290 | 3523,5510 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 38,2280 | 38,2280 | 38,2280 | 38,2280 | 38,2280 | 38,2280 | 38,2280 | 38,2280 | 38,2280 | 38,2280 | 38,2280 | 38,2280 | 458,7320 |
| производственное водоснабжение | 223,9670 | 223,9670 | 223,9670 | 223,9670 | 223,9670 | 223,9670 | 223,9670 | 223,9670 | 223,9670 | 223,9670 | 223,9670 | 223,9670 | 2687,6030 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 14,6880 | 14,6880 | 14,6880 | 14,6880 | 14,6880 | 14,6880 | 14,6880 | 14,6880 | 14,6880 | 14,6880 | 14,6880 | 14,6880 | 176,2540 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 200,9620 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 297,0009 | 297,0009 | 297,0009 | 297,0009 | 297,0009 | 297,0009 | 297,0009 | 297,0009 | 297,0009 | 297,0009 | 297,0009 | 297,0009 | 3564,0085 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 41419,1251 | 41419,1251 | 41419,1251 | 41419,1251 | 41419,1251 | 41419,1251 | 41419,1251 | 41419,1251 | 41419,1251 | 414119,1251 | 41419,1251 | 41419,1251 | 497029,5051 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 41419,1251 | 41419,1251 | 41419,1251 | 41419,1251 | 41419,1251 | 41419,1251 | 41419,1251 | 41419,1251 | 41419,1251 | 414119,1251 | 41419,1251 | 41419,1251 | 497029,5051 |

Таблица 194 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.01.001

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2646,9612 | 3776,8241 | 2130,2337 | 1896,2619 | 1511,2850 | 927,4695 | 403,4166 | 323,6960 | 310,2469 | 242,8646 | 253,3897 | 394,3449 | 14816,9943 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0026 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,3408 | 0,3408 | 0,3408 | 0,3408 | 0,3408 | 0,3408 | 0,3408 | 0,3408 | 0,3408 | 0,3408 | 0,3408 | 0,3408 | 4,0890 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 2647,3022 | 3777,1651 | 2130,5747 | 1896,6029 | 1511,6260 | 927,8105 | 403,7576 | 324,0370 | 310,5879 | 243,2056 | 253,7307 | 394,6859 | 14821,0859 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0026 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,1189 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,3641 | 0,3641 | 0,3641 | 0,3641 | 0,3641 | 0,3641 | 0,3641 | 0,3641 | 0,3641 | 0,3641 | 0,3641 | 0,3641 | 4,3690 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0280 |
| производственное водоснабжение | 0,2018 | 0,2018 | 0,2018 | 0,2018 | 0,2018 | 0,2018 | 0,2018 | 0,2018 | 0,2018 | 0,2018 | 0,2018 | 0,2018 | 2,4210 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 1,9080 |
| прочие водопользователи | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0120 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,3742 | 0,3742 | 0,3742 | 0,3742 | 0,3742 | 0,3742 | 0,3742 | 0,3742 | 0,3742 | 0,3742 | 0,3742 | 0,3742 | 4,4905 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 2646,9280 | 3776,7909 | 2130,2005 | 1896,2287 | 1511,2518 | 927,4363 | 403,3834 | 323,6628 | 310,2137 | 242,8314 | 253,3565 | 394,3117 | 14816,5954 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 2646,9280 | 3776,7909 | 2130,2005 | 1896,2287 | 1511,2518 | 927,4363 | 403,3834 | 323,6628 | 310,2137 | 242,8314 | 253,3565 | 394,3117 | 14816,5954 |

Таблица 195 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.02.001

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 553,7946 | 727,2651 | 526,9017 | 494,5306 | 369,1749 | 241,9863 | 99,0411 | 108,0198 | 90,4896 | 67,6532 | 76,5452 | 305,1718 | 3660,5741 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1177,6929 | 1118,6195 | 960,2600 | 726,2024 | 666,4975 | 404,0733 | 197,0058 | 147,1483 | 161,3332 | 130,4745 | 148,9335 | 115,1094 | 5953,3504 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 37,1812 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 2,1923 | 2,1923 | 2,1923 | 2,1923 | 2,1923 | 2,1923 | 2,1923 | 2,1923 | 2,1923 | 2,1923 | 2,1923 | 2,1923 | 26,3080 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 1736,7782 | 1851,1753 | 1492,4524 | 1226,0237 | 1040,9631 | 651,3503 | 301,3376 | 260,4588 | 257,1135 | 203,4184 | 230,7694 | 425,5719 | 9677,4137 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 37,1812 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,7558 | 0,7558 | 0,7558 | 0,7558 | 0,7558 | 0,7558 | 0,7558 | 0,7558 | 0,7558 | 0,7558 | 0,7558 | 0,7558 | 9,0702 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 2,3426 | 2,3426 | 2,3426 | 2,3426 | 2,3426 | 2,3426 | 2,3426 | 2,3426 | 2,3426 | 2,3426 | 2,3426 | 2,3426 | 28,1110 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,3945 | 0,3945 | 0,3945 | 0,3945 | 0,3945 | 0,3945 | 0,3945 | 0,3945 | 0,3945 | 0,3945 | 0,3945 | 0,3945 | 4,7340 |
| производственное водоснабжение | 1,3448 | 1,3448 | 1,3448 | 1,3448 | 1,3448 | 1,3448 | 1,3448 | 1,3448 | 1,3448 | 1,3448 | 1,3448 | 1,3448 | 16,1380 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,6033 | 0,6033 | 0,6033 | 0,6033 | 0,6033 | 0,6033 | 0,6033 | 0,6033 | 0,6033 | 0,6033 | 0,6033 | 0,6033 | 7,2390 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 74,3624 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 1730,5814 | 1844,9785 | 1486,2556 | 1219,8269 | 1034,7663 | 645,1535 | 295,1408 | 254,2620 | 250,9167 | 197,2216 | 224,5726 | 419,3751 | 9603,0513 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1730,5814 | 1844,9785 | 1486,2556 | 1219,8269 | 1034,7663 | 645,1535 | 295,1408 | 254,2620 | 250,9167 | 197,2216 | 224,5726 | 419,3751 | 9603,0513 |

Таблица 196 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.001

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 4312,2240 | 5624,6400 | 3749,7600 | 3455,1360 | 2773,4400 | 1711,8837 | 728,9145 | 535,3979 | 528,1274 | 416,4830 | 438,8016 | 806,1230 | 25080,9313 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1687,3920 | 2229,1200 | 857,0880 | 883,8720 | 1244,1600 | 481,7259 | 447,8535 | 498,4644 | 567,3381 | 500,3938 | 471,8544 | 347,3169 | 10216,5791 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 9,6879 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 9,7587 | 9,7587 | 9,7587 | 9,7587 | 9,7587 | 9,7587 | 9,7587 | 9,7587 | 9,7587 | 9,7587 | 9,7587 | 9,7587 | 117,1040 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | -2758,3940 | -3244,1907 | 255,5616 | -385,6194 | -473,5717 | 1181,8585 | 1384,1933 | 1317,0008 | 1422,1517 | 1449,6383 | 1315,5929 | 1083,6450 | 2547,8666 |
| Всего по приходной части: | 3251,7880 | 4620,1353 | 4872,9756 | 3963,9546 | 3554,5943 | 3386,0341 | 2571,5273 | 2361,4291 | 2528,1832 | 2377,0811 | 2236,8149 | 2247,6509 | 37972,1689 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 404,3520 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 9,6879 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 10,4274 | 10,4274 | 10,4274 | 10,4274 | 10,4274 | 10,4274 | 10,4274 | 10,4274 | 10,4274 | 10,4274 | 10,4274 | 10,4274 | 125,1290 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,8567 | 0,8567 | 0,8567 | 0,8567 | 0,8567 | 0,8567 | 0,8567 | 0,8567 | 0,8567 | 0,8567 | 0,8567 | 0,8567 | 10,2800 |
| производственное водоснабжение | 5,9173 | 5,9173 | 5,9173 | 5,9173 | 5,9173 | 5,9173 | 5,9173 | 5,9173 | 5,9173 | 5,9173 | 5,9173 | 5,9173 | 71,0080 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 3,6534 | 3,6534 | 3,6534 | 3,6534 | 3,6534 | 3,6534 | 3,6534 | 3,6534 | 3,6534 | 3,6534 | 3,6534 | 3,6534 | 43,8410 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 3206,8573 | 4575,2046 | 4828,0449 | 3919,0239 | 3509,6636 | 3341,1034 | 2526,5966 | 2316,4984 | 2483,2525 | 2332,1504 | 2191,8842 | 2202,7202 | 37433,0000 |
| Итого по расходной части, Wрт | 3251,7880 | 4620,1353 | 4872,9756 | 3963,9546 | 3554,5943 | 3386,0341 | 2571,5273 | 2361,4291 | 2528,1832 | 2377,0811 | 2236,8149 | 2247,6509 | 37972,1689 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 3206,8573 | 4575,2046 | 4828,0449 | 3919,0239 | 3509,6636 | 3341,1034 | 2526,5966 | 2316,4984 | 2483,2525 | 2332,1504 | 2191,8842 | 2202,7202 | 37433,0000 |

Таблица 197 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.002

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 3206,8573 | 4575,2046 | 4828,0449 | 3919,0239 | 3509,6636 | 3341,1034 | 2526,5966 | 2316,4984 | 2483,2525 | 2332,1504 | 2191,8842 | 2202,7202 | 37433,0000 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2552,5152 | 1731,4560 | 873,1584 | 803,5200 | 876,0960 | 581,2128 | 255,5712 | 155,8829 | 133,9200 | 101,1226 | 109,8144 | 427,6800 | 8601,9494 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 253,2672 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 22,0309 | 22,0309 | 22,0309 | 22,0309 | 22,0309 | 22,0309 | 22,0309 | 22,0309 | 22,0309 | 22,0309 | 22,0309 | 22,0309 | 264,3710 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 5802,5090 | 6349,7971 | 5744,3398 | 4765,6804 | 4428,8961 | 3965,4527 | 2825,3043 | 2515,5178 | 2660,3090 | 2476,4095 | 2344,8351 | 2673,5367 | 46552,5876 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 253,2672 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 165,5265 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 23,5409 | 23,5409 | 23,5409 | 23,5409 | 23,5409 | 23,5409 | 23,5409 | 23,5409 | 23,5409 | 23,5409 | 23,5409 | 23,5409 | 282,4910 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 2,0845 | 2,0845 | 2,0845 | 2,0845 | 2,0845 | 2,0845 | 2,0845 | 2,0845 | 2,0845 | 2,0845 | 2,0845 | 2,0845 | 25,0140 |
| производственное водоснабжение | 19,5452 | 19,5452 | 19,5452 | 19,5452 | 19,5452 | 19,5452 | 19,5452 | 19,5452 | 19,5452 | 19,5452 | 19,5452 | 19,5452 | 234,5420 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 11,9670 |
| прочие водопользователи | 0,9140 | 0,9140 | 0,9140 | 0,9140 | 0,9140 | 0,9140 | 0,9140 | 0,9140 | 0,9140 | 0,9140 | 0,9140 | 0,9140 | 10,9680 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 58,4404 | 58,4404 | 58,4404 | 58,4404 | 58,4404 | 58,4404 | 58,4404 | 58,4404 | 58,4404 | 58,4404 | 58,4404 | 58,4404 | 701,2847 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 5744,0686 | 6291,3567 | 5685,8994 | 4707,2400 | 4370,4557 | 3907,0123 | 2766,8639 | 2457,0774 | 2601,8686 | 2417,9691 | 2286,3947 | 2615,0963 | 45851,3029 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 5744,0686 | 6291,3567 | 5685,8994 | 4707,2400 | 4370,4557 | 3907,0123 | 2766,8639 | 2457,0774 | 2601,8686 | 2417,9691 | 2286,3947 | 2615,0963 | 45851,3029 |

Таблица 198 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.003

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 5744,0686 | 6291,3567 | 5685,8994 | 4707,2400 | 4370,4557 | 3907,0123 | 2766,8639 | 2457,0774 | 2601,8686 | 2417,9691 | 2286,3947 | 2615,0963 | 45851,3029 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 6160,3200 | 4199,0400 | 1901,6640 | 1446,3360 | 207,3600 | 1339,2000 | 889,0560 | 369,6192 | 645,4944 | 500,7744 | 468,7200 | 933,1200 | 19060,7040 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 34,9154 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 19,5964 | 19,5964 | 19,5964 | 19,5964 | 19,5964 | 19,5964 | 19,5964 | 19,5964 | 19,5964 | 19,5964 | 19,5964 | 19,5964 | 235,1570 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | -4892,8055 | -3237,7576 | -522,4123 | 1447,2551 | 2389,7034 | 1470,7468 | 1885,9992 | 3461,7185 | 3523,1641 | 3900,1676 | 5301,0444 | 4482,0228 | 19208,8459 |
| Всего по приходной части: | 7034,0891 | 7275,1451 | 7087,6571 | 7623,3371 | 6990,0251 | 6739,4651 | 5564,4251 | 6310,9211 | 6793,0331 | 6841,4171 | 8078,6651 | 8052,7451 | 84390,9251 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 212,3699 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 57,9372 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 20,9395 | 20,9395 | 20,9395 | 20,9395 | 20,9395 | 20,9395 | 20,9395 | 20,9395 | 20,9395 | 20,9395 | 20,9395 | 20,9395 | 251,2740 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 4,6753 | 4,6753 | 4,6753 | 4,6753 | 4,6753 | 4,6753 | 4,6753 | 4,6753 | 4,6753 | 4,6753 | 4,6753 | 4,6753 | 56,1040 |
| производственное водоснабжение | 6,2760 | 6,2760 | 6,2760 | 6,2760 | 6,2760 | 6,2760 | 6,2760 | 6,2760 | 6,2760 | 6,2760 | 6,2760 | 6,2760 | 75,3120 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 7,9382 | 7,9382 | 7,9382 | 7,9382 | 7,9382 | 7,9382 | 7,9382 | 7,9382 | 7,9382 | 7,9382 | 7,9382 | 7,9382 | 95,2580 |
| прочие водопользователи | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 24,6000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 6990,6240 | 7231,6800 | 7044,1920 | 7579,8720 | 6946,5600 | 6696,0000 | 5520,9600 | 6267,4560 | 6749,5680 | 6797,9520 | 8035,2000 | 8009,2800 | 83869,3440 |
| Итого по расходной части, Wрт | 7034,0891 | 7275,1451 | 7087,6571 | 7623,3371 | 6990,0251 | 6739,4651 | 5564,4251 | 6310,9211 | 6793,0331 | 6841,4171 | 8078,6651 | 8052,7451 | 84390,9251 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 6990,6240 | 7231,6800 | 7044,1920 | 7579,8720 | 6946,5600 | 6696,0000 | 5520,9600 | 6267,4560 | 6749,5680 | 6797,9520 | 8035,2000 | 8009,2800 | 83869,3440 |

Таблица 199 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.004

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1610,1846 | 1221,1937 | 854,9745 | 729,5267 | 620,0791 | 421,1777 | 183,9261 | 168,2781 | 126,9472 | 83,4185 | 81,5187 | 550,2555 | 6651,4805 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 24,5291 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 92,5426 | 92,5426 | 92,5426 | 92,5426 | 92,5426 | 92,5426 | 92,5426 | 92,5426 | 92,5426 | 92,5426 | 92,5426 | 92,5426 | 1110,5110 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 1704,7713 | 1315,7804 | 949,5612 | 824,1134 | 714,6658 | 515,7644 | 278,5128 | 262,8648 | 221,5339 | 178,0052 | 176,1054 | 644,8422 | 7786,5206 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 24,5291 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 28,6103 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 98,8853 | 98,8853 | 98,8853 | 98,8853 | 98,8853 | 98,8853 | 98,8853 | 98,8853 | 98,8853 | 98,8853 | 98,8853 | 98,8853 | 1186,6230 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 3,4963 | 3,4963 | 3,4963 | 3,4963 | 3,4963 | 3,4963 | 3,4963 | 3,4963 | 3,4963 | 3,4963 | 3,4963 | 3,4963 | 41,9550 |
| производственное водоснабжение | 93,6913 | 93,6913 | 93,6913 | 93,6913 | 93,6913 | 93,6913 | 93,6913 | 93,6913 | 93,6913 | 93,6913 | 93,6913 | 93,6913 | 1124,2950 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1648 | 1,9780 |
| прочие водопользователи | 1,5329 | 1,5329 | 1,5329 | 1,5329 | 1,5329 | 1,5329 | 1,5329 | 1,5329 | 1,5329 | 1,5329 | 1,5329 | 1,5329 | 18,3950 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 103,3136 | 103,3136 | 103,3136 | 103,3136 | 103,3136 | 103,3136 | 103,3136 | 103,3136 | 103,3136 | 103,3136 | 103,3136 | 103,3136 | 1239,7624 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 1601,4577 | 1212,4668 | 846,2476 | 720,7998 | 611,3522 | 412,4508 | 175,1992 | 159,5512 | 118,2203 | 74,6916 | 72,7918 | 541,5286 | 6546,7582 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1601,4577 | 1212,4668 | 846,2476 | 720,7998 | 611,3522 | 412,4508 | 175,1992 | 159,5512 | 118,2203 | 74,6916 | 72,7918 | 541,5286 | 6546,7582 |

Таблица 200 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.005

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 8592,0817 | 8444,1468 | 7890,4396 | 8300,6718 | 7557,9122 | 7108,4508 | 5696,1592 | 6427,0072 | 6867,7883 | 6872,6436 | 8107,9918 | 8550,8086 | 90416,1022 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 3294,4320 | 1425,6000 | -830,3040 | -374,9760 | 77,7600 | 1580,2560 | -25,9200 | 642,8160 | 2008,8000 | 2177,2800 | 1982,0160 | 3939,8400 | 15897,6000 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 461,1742 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 114,7430 | 114,7430 | 114,7430 | 114,7430 | 114,7430 | 114,7430 | 114,7430 | 114,7430 | 114,7430 | 114,7430 | 114,7430 | 114,7430 | 1376,9160 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 12039,6879 | 10022,9210 | 7213,3098 | 8078,8700 | 7788,8464 | 8841,8810 | 5823,4134 | 7222,9974 | 9029,7625 | 9203,0978 | 10243,1820 | 12643,8228 | 108151,7924 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 461,1742 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 331,5634 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 122,6073 | 122,6073 | 122,6073 | 122,6073 | 122,6073 | 122,6073 | 122,6073 | 122,6073 | 122,6073 | 122,6073 | 122,6073 | 122,6073 | 1471,2870 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 24,8167 | 24,8167 | 24,8167 | 24,8167 | 24,8167 | 24,8167 | 24,8167 | 24,8167 | 24,8167 | 24,8167 | 24,8167 | 24,8167 | 297,8000 |
| производственное водоснабжение | 86,9446 | 86,9446 | 86,9446 | 86,9446 | 86,9446 | 86,9446 | 86,9446 | 86,9446 | 86,9446 | 86,9446 | 86,9446 | 86,9446 | 1043,3350 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,6162 | 0,6162 | 0,6162 | 0,6162 | 0,6162 | 0,6162 | 0,6162 | 0,6162 | 0,6162 | 0,6162 | 0,6162 | 0,6162 | 7,3940 |
| прочие водопользователи | 10,2298 | 10,2298 | 10,2298 | 10,2298 | 10,2298 | 10,2298 | 10,2298 | 10,2298 | 10,2298 | 10,2298 | 10,2298 | 10,2298 | 122,7580 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 188,6688 | 188,6688 | 188,6688 | 188,6688 | 188,6688 | 188,6688 | 188,6688 | 188,6688 | 188,6688 | 188,6688 | 188,6688 | 188,6688 | 2264,0246 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 11851,0191 | 9834,2522 | 7024,6410 | 7890,2012 | 7600,1776 | 8653,2122 | 5634,7446 | 7034,3286 | 8841,0937 | 9014,4290 | 10054,5132 | 12455,1540 | 105887,7678 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 11851,0191 | 9834,2522 | 7024,6410 | 7890,2012 | 7600,1776 | 8653,2122 | 5634,7446 | 7034,3286 | 8841,0937 | 9014,4290 | 10054,5132 | 12455,1540 | 105887,7678 |

Таблица 201 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.200

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 704,8422 | 329,0809 | 302,9378 | 287,9161 | 254,1149 | 181,4387 | 84,7002 | 55,5950 | 50,5584 | 35,3299 | 39,4099 | 133,1431 | 2459,0671 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 1,5866 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,4474 | 1,4474 | 1,4474 | 1,4474 | 1,4474 | 1,4474 | 1,4474 | 1,4474 | 1,4474 | 1,4474 | 1,4474 | 1,4474 | 17,3690 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 706,4218 | 330,6605 | 304,5174 | 289,4957 | 255,6945 | 183,0183 | 86,2798 | 57,1746 | 52,1380 | 36,9095 | 40,9895 | 134,7227 | 2478,0227 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 1,5866 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,5466 | 1,5466 | 1,5466 | 1,5466 | 1,5466 | 1,5466 | 1,5466 | 1,5466 | 1,5466 | 1,5466 | 1,5466 | 1,5466 | 18,5590 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,1169 | 0,1169 | 0,1169 | 0,1169 | 0,1169 | 0,1169 | 0,1169 | 0,1169 | 0,1169 | 0,1169 | 0,1169 | 0,1169 | 1,4030 |
| производственное водоснабжение | 0,8966 | 0,8966 | 0,8966 | 0,8966 | 0,8966 | 0,8966 | 0,8966 | 0,8966 | 0,8966 | 0,8966 | 0,8966 | 0,8966 | 10,7590 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,5331 | 0,5331 | 0,5331 | 0,5331 | 0,5331 | 0,5331 | 0,5331 | 0,5331 | 0,5331 | 0,5331 | 0,5331 | 0,5331 | 6,3970 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 1,6788 | 1,6788 | 1,6788 | 1,6788 | 1,6788 | 1,6788 | 1,6788 | 1,6788 | 1,6788 | 1,6788 | 1,6788 | 1,6788 | 20,1456 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 704,7430 | 328,9817 | 302,8386 | 287,8169 | 254,0157 | 181,3395 | 84,6010 | 55,4958 | 50,4592 | 35,2307 | 39,3107 | 133,0439 | 2457,8771 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 704,7430 | 328,9817 | 302,8386 | 287,8169 | 254,0157 | 181,3395 | 84,6010 | 55,4958 | 50,4592 | 35,2307 | 39,3107 | 133,0439 | 2457,8771 |

Таблица 202 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.04.001

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 10981,4400 | 11767,6800 | 9990,4320 | 9026,2080 | 8501,7600 | 6990,6240 | 5417,2800 | 5517,5040 | 6615,6480 | 5999,6160 | 7044,1920 | 9901,4400 | 100378,6560 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 24567,3198 | 12654,9151 | 10574,9662 | 11627,3277 | 11030,6298 | 11018,7890 | 5727,8390 | 7497,4552 | 8308,9553 | 7666,4228 | 7204,6911 | 7157,4157 | 122411,8947 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 2,3334 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 4,5414 | 4,5414 | 4,5414 | 4,5414 | 4,5414 | 4,5414 | 4,5414 | 4,5414 | 4,5414 | 4,5414 | 4,5414 | 4,5414 | 54,4970 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 35553,4956 | 24427,3309 | 20570,1340 | 20658,2715 | 19537,1256 | 18014,1488 | 11149,8548 | 13019,6950 | 14929,3391 | 13670,7746 | 14253,6189 | 17063,5915 | 222847,3811 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 2,3334 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 4,8527 | 4,8527 | 4,8527 | 4,8527 | 4,8527 | 4,8527 | 4,8527 | 4,8527 | 4,8527 | 4,8527 | 4,8527 | 4,8527 | 58,2320 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,9013 | 0,9013 | 0,9013 | 0,9013 | 0,9013 | 0,9013 | 0,9013 | 0,9013 | 0,9013 | 0,9013 | 0,9013 | 0,9013 | 10,8160 |
| производственное водоснабжение | 3,5414 | 3,5414 | 3,5414 | 3,5414 | 3,5414 | 3,5414 | 3,5414 | 3,5414 | 3,5414 | 3,5414 | 3,5414 | 3,5414 | 42,4970 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,1770 |
| прочие водопользователи | 0,3952 | 0,3952 | 0,3952 | 0,3952 | 0,3952 | 0,3952 | 0,3952 | 0,3952 | 0,3952 | 0,3952 | 0,3952 | 0,3952 | 4,7420 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 5,0471 | 5,0471 | 5,0471 | 5,0471 | 5,0471 | 5,0471 | 5,0471 | 5,0471 | 5,0471 | 5,0471 | 5,0471 | 5,0471 | 60,5654 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 35548,4485 | 24422,2838 | 20565,0869 | 20653,2244 | 19532,0785 | 18009,1017 | 11144,8077 | 13014,6479 | 14924,2920 | 13665,7275 | 14248,5718 | 17058,5444 | 222786,8157 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 35548,4485 | 24422,2838 | 20565,0869 | 20653,2244 | 19532,0785 | 18009,1017 | 11144,8077 | 13014,6479 | 14924,2920 | 13665,7275 | 14248,5718 | 17058,5444 | 222786,8157 |

Таблица 203 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.04.002

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 35548,7598 | 24422,5951 | 20565,3982 | 20653,5357 | 19532,3898 | 18009,4130 | 11145,1190 | 13014,9592 | 14924,6033 | 13666,0388 | 14248,8831 | 17058,8557 | 222790,5507 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 27929,3202 | 17827,0049 | 7022,1218 | -1663,6797 | 3847,4502 | 3016,0269 | 622,5609 | 644,8808 | 797,6047 | 1018,5052 | 2196,4929 | 748,1843 | 64006,4733 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0383 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,4310 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 63478,1191 | 42249,6391 | 27587,5591 | 18989,8951 | 23379,8791 | 21025,4790 | 11767,7190 | 13659,8791 | 15722,2471 | 14684,5831 | 16445,4151 | 17807,0791 | 286797,4933 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0383 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,4600 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0300 |
| производственное водоснабжение | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,4300 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,4983 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 63478,0776 | 42249,5976 | 27587,5176 | 18989,8536 | 23379,8376 | 21025,4375 | 11767,6775 | 13659,8376 | 15722,2056 | 14684,5416 | 16445,3736 | 17807,0376 | 286796,9950 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 63478,0776 | 42249,5976 | 27587,5176 | 18989,8536 | 23379,8376 | 21025,4375 | 11767,6775 | 13659,8376 | 15722,2056 | 14684,5416 | 16445,3736 | 17807,0376 | 286796,9950 |

Таблица 204 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.05.001

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 5518,6929 | 3403,6178 | 845,3236 | 586,9086 | 551,0216 | 380,6146 | 210,6598 | 169,0647 | 126,5795 | 94,9452 | 101,6140 | 133,9406 | 12122,9829 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,5027 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 1,3900 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 5518,8506 | 3403,7755 | 845,4813 | 587,0663 | 551,1793 | 380,7723 | 210,8175 | 169,2224 | 126,7372 | 95,1029 | 101,7717 | 134,0983 | 12124,8756 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,5027 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 1,4850 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,2390 |
| производственное водоснабжение | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 | 1,2370 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0090 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 1,9877 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 5518,6849 | 3403,6098 | 845,3156 | 586,9006 | 551,0136 | 380,6066 | 210,6518 | 169,0567 | 126,5715 | 94,9372 | 101,6060 | 133,9326 | 12122,8879 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 5518,6849 | 3403,6098 | 845,3156 | 586,9006 | 551,0136 | 380,6066 | 210,6518 | 169,0567 | 126,5715 | 94,9372 | 101,6060 | 133,9326 | 12122,8879 |

Таблица 205 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.05.002

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4069,9791 | 1495,2622 | 742,9676 | 508,5569 | 586,8664 | 530,0414 | 274,0442 | 240,7305 | 149,2956 | 102,4614 | 97,9267 | 301,5153 | 9099,6477 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0147 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,1080 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 4069,9803 | 1495,2634 | 742,9688 | 508,5581 | 586,8676 | 530,0426 | 274,0454 | 240,7317 | 149,2968 | 102,4626 | 97,9279 | 301,5165 | 9099,6624 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0147 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,1150 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,1150 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,1297 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 4069,9695 | 1495,2526 | 742,9580 | 508,5473 | 586,8568 | 530,0318 | 274,0346 | 240,7209 | 149,2860 | 102,4518 | 97,9171 | 301,5057 | 9099,5327 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 4069,9695 | 1495,2526 | 742,9580 | 508,5473 | 586,8568 | 530,0318 | 274,0346 | 240,7209 | 149,2860 | 102,4518 | 97,9171 | 301,5057 | 9099,5327 |

Таблица 206 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.05.003

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 9588,6544 | 4898,8624 | 1588,2736 | 1095,4479 | 1137,8704 | 910,6384 | 484,6864 | 409,7776 | 275,8575 | 197,3890 | 199,5231 | 435,4383 | 21222,4206 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 7060,7750 | 7199,7308 | 1966,7508 | 1076,0725 | 1058,2105 | 946,8535 | 587,5426 | 476,0028 | 414,3955 | 324,3817 | 327,7904 | 269,8185 | 21708,3246 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 1,2101 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,4083 | 1,4083 | 1,4083 | 1,4083 | 1,4083 | 1,4083 | 1,4083 | 1,4083 | 1,4083 | 1,4083 | 1,4083 | 1,4083 | 16,9000 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 16650,9385 | 12100,1023 | 3556,5335 | 2173,0295 | 2197,5900 | 1859,0010 | 1073,7381 | 887,2895 | 691,7621 | 523,2798 | 528,8226 | 706,7659 | 42948,8553 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 1,2101 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,5049 | 1,5049 | 1,5049 | 1,5049 | 1,5049 | 1,5049 | 1,5049 | 1,5049 | 1,5049 | 1,5049 | 1,5049 | 1,5049 | 18,0590 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,1082 | 0,1082 | 0,1082 | 0,1082 | 0,1082 | 0,1082 | 0,1082 | 0,1082 | 0,1082 | 0,1082 | 0,1082 | 0,1082 | 1,2980 |
| производственное водоснабжение | 1,3493 | 1,3493 | 1,3493 | 1,3493 | 1,3493 | 1,3493 | 1,3493 | 1,3493 | 1,3493 | 1,3493 | 1,3493 | 1,3493 | 16,1920 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0474 | 0,0474 | 0,0474 | 0,0474 | 0,0474 | 0,0474 | 0,0474 | 0,0474 | 0,0474 | 0,0474 | 0,0474 | 0,0474 | 0,5690 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 1,6057 | 1,6057 | 1,6057 | 1,6057 | 1,6057 | 1,6057 | 1,6057 | 1,6057 | 1,6057 | 1,6057 | 1,6057 | 1,6057 | 19,2691 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 16649,3328 | 12098,4966 | 3554,9278 | 2171,4238 | 2195,9843 | 1857,3953 | 1072,1324 | 885,6838 | 690,1564 | 521,6741 | 527,2169 | 705,1602 | 42929,5862 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 16649,3328 | 12098,4966 | 3554,9278 | 2171,4238 | 2195,9843 | 1857,3953 | 1072,1324 | 885,6838 | 690,1564 | 521,6741 | 527,2169 | 705,1602 | 42929,5862 |

Таблица 207 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.06.001

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 63478,0800 | 42249,6000 | 27587,5200 | 18989,8560 | 23379,8400 | 21025,4400 | 11767,6800 | 13659,8400 | 15722,2080 | 14684,544 | 16445,3760 | 17807,0400 | 286797,024 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | -1048,0663 | 62779,1927 | 12686,2502 | 6423,6466 | 9837,5601 | 6958,8055 | 3648,4903 | 1429,4269 | 1819,0104 | 1698,6595 | 1903,4005 | -220,5226 | 107915,8538 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,4031 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,2131 | 1,2131 | 1,2131 | 1,2131 | 1,2131 | 1,2131 | 1,2131 | 1,2131 | 1,2131 | 1,2131 | 1,2131 | 1,2131 | 14,5570 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 62431,2604 | 105030,0394 | 40275,0169 | 25414,7493 | 33218,6468 | 27985,4922 | 15417,4170 | 15090,5136 | 17542,4651 | 16384,4502 | 18350,0232 | 17587,7641 | 394727,8379 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,4031 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 15,5550 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 1,2963 | 15,5550 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 1,3299 | 1,3299 | 1,3299 | 1,3299 | 1,3299 | 1,3299 | 1,3299 | 1,3299 | 1,3299 | 1,3299 | 1,3299 | 1,3299 | 15,9581 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 62429,9305 | 105028,7095 | 40273,6870 | 25413,4194 | 33217,3169 | 27984,1623 | 15416,0871 | 15089,1837 | 17541,1352 | 16383,1203 | 18348,6933 | 17586,4342 | 394711,8798 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 62429,9305 | 105028,7095 | 40273,6870 | 25413,4194 | 33217,3169 | 27984,1623 | 15416,0871 | 15089,1837 | 17541,1352 | 16383,1203 | 18348,6933 | 17586,4342 | 394711,8798 |

Таблица 208 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.07.001

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4392,5760 | 4872,9600 | 1210,6368 | 838,3392 | 860,5440 | 479,4336 | 198,5472 | 114,6355 | 68,2992 | 42,0941 | 39,9082 | 58,5792 | 13176,5529 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,1968 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,1760 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 4392,5924 | 4872,9764 | 1210,6532 | 838,3556 | 860,5604 | 479,4500 | 198,5636 | 114,6519 | 68,3156 | 42,1105 | 39,9246 | 58,5956 | 13176,7497 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,1968 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,1880 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,1880 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,3848 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 4392,5603 | 4872,9443 | 1210,6211 | 838,3235 | 860,5283 | 479,4179 | 198,5315 | 114,6198 | 68,2835 | 42,0784 | 39,8925 | 58,5635 | 13176,3649 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 4392,5603 | 4872,9443 | 1210,6211 | 838,3235 | 860,5283 | 479,4179 | 198,5315 | 114,6198 | 68,2835 | 42,0784 | 39,8925 | 58,5635 | 13176,3649 |

Таблица 209 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.07.002

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 4392,5603 | 4872,9443 | 1210,6211 | 838,3235 | 860,5283 | 479,4179 | 198,5315 | 114,6198 | 68,2835 | 42,0784 | 39,8925 | 58,5635 | 13176,3649 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4446,1440 | 12156,4800 | 3744,4032 | 2081,1168 | 2327,6160 | 479,4336 | 102,1248 | 76,8701 | 50,8896 | 35,5622 | 29,4624 | 68,6880 | 25598,7907 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 8838,7043 | 17029,4243 | 4955,0243 | 2919,4403 | 3188,1443 | 958,8515 | 300,6563 | 191,4899 | 119,1731 | 77,6406 | 69,3549 | 127,2515 | 38775,1556 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 8838,7043 | 17029,4243 | 4955,0243 | 2919,4403 | 3188,1443 | 958,8515 | 300,6563 | 191,4899 | 119,1731 | 77,6406 | 69,3549 | 127,2515 | 38775,1556 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 8838,7043 | 17029,4243 | 4955,0243 | 2919,4403 | 3188,1443 | 958,8515 | 300,6563 | 191,4899 | 119,1731 | 77,6406 | 69,3549 | 127,2515 | 38775,1556 |

Таблица 210 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.07.003

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 8838,7043 | 17029,4243 | 4955,0243 | 2919,4403 | 3188,1443 | 958,8515 | 300,6563 | 191,4899 | 119,1731 | 77,6406 | 69,3549 | 127,2515 | 38775,1556 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 5015,7293 | 9663,7364 | 2811,8482 | 1656,7106 | 1809,1927 | 544,1306 | 170,6230 | 108,6741 | 67,6363 | 44,0678 | 39,3659 | 72,2206 | 22003,9356 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0512 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 3,5020 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 13854,7297 | 26693,4568 | 7767,1686 | 4576,4470 | 4997,6331 | 1503,2782 | 471,5754 | 300,4601 | 187,1055 | 122,0045 | 109,0169 | 199,7682 | 60782,6444 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0512 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | 3,7420 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0050 |
| производственное водоснабжение | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 | 0,8610 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0020 |
| прочие водопользователи | 0,2395 | 0,2395 | 0,2395 | 0,2395 | 0,2395 | 0,2395 | 0,2395 | 0,2395 | 0,2395 | 0,2395 | 0,2395 | 0,2395 | 2,8740 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,3161 | 0,3161 | 0,3161 | 0,3161 | 0,3161 | 0,3161 | 0,3161 | 0,3161 | 0,3161 | 0,3161 | 0,3161 | 0,3161 | 3,7932 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 13854,4136 | 26693,1407 | 7766,8525 | 4576,1309 | 4997,3170 | 1502,9621 | 471,2593 | 300,1440 | 186,7894 | 121,6884 | 108,7008 | 199,4521 | 60778,8512 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 13854,4136 | 26693,1407 | 7766,8525 | 4576,1309 | 4997,3170 | 1502,9621 | 471,2593 | 300,1440 | 186,7894 | 121,6884 | 108,7008 | 199,4521 | 60778,8512 |

Таблица 211 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.07.004

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 13854,4136 | 26693,1407 | 7766,8525 | 4576,1309 | 4997,3170 | 1502,9621 | 471,2593 | 300,1440 | 186,7894 | 121,6884 | 108,7008 | 199,4521 | 60778,8512 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4736,6858 | 19626,9657 | 2769,0612 | 1494,4082 | 2741,5003 | 2261,9259 | 963,4996 | 835,1345 | 627,4491 | 421,3136 | 384,4978 | 323,0260 | 37185,4677 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0860 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 18591,1066 | 46320,1136 | 10535,9209 | 6070,5463 | 7738,8245 | 3764,8952 | 1434,7661 | 1135,2857 | 814,2457 | 543,0092 | 493,2058 | 522,4853 | 97964,8104 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0920 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| прочие водопользователи | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0920 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 18591,1066 | 46320,1136 | 10535,9209 | 6070,5463 | 7738,8245 | 3764,8952 | 1434,7661 | 1135,2857 | 814,2457 | 543,0092 | 493,2058 | 522,4853 | 97964,8104 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 18591,1066 | 46320,1136 | 10535,9209 | 6070,5463 | 7738,8245 | 3764,8952 | 1434,7661 | 1135,2857 | 814,2457 | 543,0092 | 493,2058 | 522,4853 | 97964,8104 |

Таблица 212 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.001

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 243,1987 | 6454,0800 | 3749,7600 | 1641,8592 | 1599,2640 | 878,5152 | 303,2640 | 178,3814 | 130,4381 | 85,3978 | 78,4771 | 71,7984 | 15414,4339 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | 866,4501 | -3861,2888 | -481,3208 | -28,6712 | -82,1528 | 359,6968 | 687,6712 | 837,5234 | 882,7883 | 960,4878 | 974,9253 | 1108,3528 | 2224,4617 |
| Всего по приходной части: | 1109,6488 | 2592,7912 | 3268,4392 | 1613,1880 | 1517,1112 | 1238,2120 | 990,9352 | 1015,9048 | 1013,2264 | 1045,8856 | 1053,4024 | 1180,1512 | 17638,8956 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,7912 | 0,7912 | 0,7912 | 0,7912 | 0,7912 | 0,7912 | 0,7912 | 0,7912 | 0,7912 | 0,7912 | 0,7912 | 0,7912 | 9,4940 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,7845 | 0,7845 | 0,7845 | 0,7845 | 0,7845 | 0,7845 | 0,7845 | 0,7845 | 0,7845 | 0,7845 | 0,7845 | 0,7845 | 9,4140 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0800 |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 1108,8576 | 2592,0000 | 3267,6480 | 1612,3968 | 1516,3200 | 1237,4208 | 990,1440 | 1015,1136 | 1012,4352 | 1045,0944 | 1052,6112 | 1179,3600 | 17629,4016 |
| Итого по расходной части, Wрт | 1109,6488 | 2592,7912 | 3268,4392 | 1613,1880 | 1517,1112 | 1238,2120 | 990,9352 | 1015,9048 | 1013,2264 | 1045,8856 | 1053,4024 | 1180,1512 | 17638,8956 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1108,8576 | 2592,0000 | 3267,6480 | 1612,3968 | 1516,3200 | 1237,4208 | 990,1440 | 1015,1136 | 1012,4352 | 1045,0944 | 1052,6112 | 1179,3600 | 17629,4016 |

Таблица 213 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.002

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 62430,0137 | 105028,7927 | 40273,7702 | 25413,5026 | 33217,4001 | 27984,2455 | 15416,1703 | 15089,2669 | 17541,2184 | 16383,2035 | 18348,7765 | 17586,5174 | 394712,8778 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | -9397,6937 | 62673,6073 | 23739,9898 | 12619,7774 | 4107,3999 | 1210,3145 | 265,4297 | -679,4749 | -1256,5464 | -972,8995 | -1073,0965 | -453,3974 | 90783,4102 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0272 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,1790 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 53032,3372 | 167702,4172 | 64013,7772 | 38033,2972 | 37324,8172 | 29194,5772 | 15681,6172 | 14409,8092 | 16284,6892 | 15410,3212 | 17275,6972 | 17133,1372 | 485496,4942 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0272 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,1910 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0300 |
| производственное водоснабжение | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0810 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0800 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,2182 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 53032,3190 | 167702,3990 | 64013,7590 | 38033,2790 | 37324,7990 | 29194,5590 | 15681,5990 | 14409,7910 | 16284,6710 | 15410,3030 | 17275,6790 | 17133,1190 | 485496,2760 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 53032,3190 | 167702,3990 | 64013,7590 | 38033,2790 | 37324,7990 | 29194,5590 | 15681,5990 | 14409,7910 | 16284,6710 | 15410,3030 | 17275,6790 | 17133,1190 | 458496,2760 |

Таблица 214 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.003

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 369,6192 | 3551,0400 | 2410,5600 | 1114,2144 | 780,1920 | 562,4640 | 264,3840 | 180,2563 | 124,5456 | 77,6563 | 60,7997 | 52,3584 | 9548,0899 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,4350 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | 672,3172 | -2322,3932 | -982,9340 | 399,1204 | 746,5348 | 803,5588 | 575,4628 | 853,6449 | 909,3556 | 1011,0225 | 1056,1319 | 917,0884 | 4638,9101 |
| Всего по приходной части: | 1041,9727 | 1228,6831 | 1427,6623 | 1513,3711 | 1526,7631 | 1366,0591 | 839,8831 | 1033,9375 | 1033,9375 | 1088,7151 | 1116,9679 | 969,4831 | 14187,4350 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,4356 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,4650 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,4300 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0350 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 1041,8976 | 1228,6080 | 1427,5872 | 1513,2960 | 1526,6880 | 1365,9840 | 839,8080 | 1033,8624 | 1033,8624 | 1088,6400 | 1116,8928 | 969,4080 | 14186,5344 |
| Итого по расходной части, Wрт | 1041,9727 | 1228,6831 | 1427,6623 | 1513,3711 | 1526,7631 | 1366,0591 | 839,8831 | 1033,9375 | 1033,9375 | 1088,7151 | 1116,9679 | 969,4831 | 14187,4350 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1041,8976 | 1228,6080 | 1427,5872 | 1513,2960 | 1526,6880 | 1365,9840 | 839,8080 | 1033,8624 | 1033,8624 | 1088,6400 | 1116,8928 | 969,4080 | 14186,5344 |

Таблица 215 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.004

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 53032,3190 | 167702,3990 | 64013,7590 | 38033,2790 | 37324,7990 | 29194,5590 | 15681,5990 | 14409,7910 | 16284,6710 | 15410,3030 | 17275,6790 | 17133,1190 | 485496,2760 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 19,4809 | 5486,6097 | 71,5592 | -0,1823 | 1222,0282 | -62,6339 | 536,9439 | 3,8779 | -4,2857 | 1650,1735 | 4,4112 | 575,7292 | 9503,7120 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 26,5519 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 3,6756 | 3,6756 | 3,6756 | 3,6756 | 3,6756 | 3,6756 | 3,6756 | 3,6756 | 3,6756 | 3,6756 | 3,6756 | 3,6756 | 44,1070 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 53057,6882 | 173194,8970 | 64091,2065 | 38038,9850 | 38552,7155 | 29137,8134 | 16224,4312 | 14419,5572 | 16286,2736 | 17066,3648 | 17285,9785 | 17714,7365 | 495070,6469 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 26,5519 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 12,3190 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 3,9275 | 3,9275 | 3,9275 | 3,9275 | 3,9275 | 3,9275 | 3,9275 | 3,9275 | 3,9275 | 3,9275 | 3,9275 | 3,9275 | 47,1300 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,7105 | 0,7105 | 0,7105 | 0,7105 | 0,7105 | 0,7105 | 0,7105 | 0,7105 | 0,7105 | 0,7105 | 0,7105 | 0,7105 | 8,5260 |
| производственное водоснабжение | 3,2053 | 3,2053 | 3,2053 | 3,2053 | 3,2053 | 3,2053 | 3,2053 | 3,2053 | 3,2053 | 3,2053 | 3,2053 | 3,2053 | 38,4630 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0840 |
| прочие водопользователи | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0570 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 7,1668 | 7,1668 | 7,1668 | 7,1668 | 7,1668 | 7,1668 | 7,1668 | 7,1668 | 7,1668 | 7,1668 | 7,1668 | 7,1668 | 86,0009 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 53050,5214 | 173187,7302 | 64084,0397 | 38031,8182 | 38545,5487 | 29130,6466 | 16217,2644 | 14412,3904 | 16279,1068 | 17059,1980 | 17278,8117 | 17707,5697 | 494984,6460 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 53050,5214 | 173187,7302 | 64084,0397 | 38031,8182 | 38545,5487 | 29130,6466 | 16217,2644 | 14412,3904 | 16279,1068 | 17059,1980 | 17278,8117 | 17707,5697 | 494984,6460 |

Таблица 216 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.005

Расчетный уровень развития – 2025 г.

| Составляющая | V-VII | VIII -X | XI-IV | год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1863,7920 | 621,2640 | 621,2640 | 3106,3200 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,1030 | 0,1030 | 0,2070 | 0,4130 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV: |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 1863,8950 | 621,3670 | 621,4710 | 3106,7330 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, Wисп, W л |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу |  |  |  |  |
| 10. Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер |  |  |  |  |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,1250 | 0,1250 | 0,2500 | 0,5000 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,1180 | 0,1180 | 0,2350 | 0,4700 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0080 | 0,0080 | 0,0150 | 0,0300 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт: | 0,1250 | 0,1250 |  | 0,5000 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 1863,7700 | 621,2420 |  | 3106,2330 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1863,7700 | 621,2420 |  | 3106,2330 |

Таблица 217 – Водохозяйственный баланс в маловодный год для всего бассейна, млн.м3

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 40458,0210 | 40458,0210 | 40458,0210 | 40458,0210 | 40458,0210 | 40458,0210 | 40458,0210 | 40458,0210 | 40458,0210 | 40458,0210 | 40458,0210 | 40458,0210 | 485496,2540 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 1255,7580 | 15069,0991 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 2,3450 | 28,1385 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 249,2278 | 249,2278 | 249,2278 | 249,2278 | 249,2278 | 249,2278 | 249,2278 | 249,2278 | 249,2278 | 249,2278 | 249,2278 | 249,2278 | 2990,7330 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 41716,1240 | 41716,1240 | 41716,1240 | 41716,1240 | 41716,1240 | 41716,1240 | 41716,1240 | 41716,1240 | 41716,1240 | 41716,1240 | 41716,1240 | 41716,1240 | 500593,4916 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 2,3449 | 28,1385 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 12,3190 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 302,5510 | 302,5510 | 302,5510 | 302,5510 | 302,5510 | 302,5510 | 302,5510 | 302,5510 | 302,5510 | 302,5510 | 302,5510 | 302,5510 | 3630,6150 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 39,3750 | 39,3750 | 39,3750 | 39,3750 | 39,3750 | 39,3750 | 39,3750 | 39,3750 | 39,3750 | 39,3750 | 39,3750 | 39,3750 | 472,4990 |
| производственное водоснабжение | 230,7970 | 230,7970 | 230,7970 | 230,7970 | 230,7970 | 230,7970 | 230,7970 | 230,7970 | 230,7970 | 230,7970 | 230,7970 | 230,7970 | 2769,5660 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 15,1280 | 15,1280 | 15,1280 | 15,1280 | 15,1280 | 15,1280 | 15,1280 | 15,1280 | 15,1280 | 15,1280 | 15,1280 | 15,1280 | 181,5390 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 207,0110 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 305,9229 | 305,9229 | 305,9229 | 305,9229 | 305,9229 | 305,9229 | 305,9229 | 305,9229 | 305,9229 | 305,9229 | 305,9229 | 305,9229 | 3671,0725 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 41410,2011 | 41410,2011 | 41410,2011 | 41410,2011 | 41410,2011 | 41410,2011 | 41410,2011 | 41410,2011 | 41410,2011 | 41410,2011 | 41410,2011 | 41410,2011 | 496922,4191 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 41410,2011 | 41410,2011 | 41410,2011 | 41410,2011 | 41410,2011 | 41410,2011 | 41410,2011 | 41410,2011 | 41410,2011 | 41410,2011 | 41410,2011 | 41410,2011 | 496922,4191 |

Таблица 218 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.01.001

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2646,9612 | 3776,8241 | 2130,2337 | 1896,2619 | 1511,2850 | 927,4695 | 403,4166 | 323,6960 | 310,2469 | 242,8646 | 253,3897 | 394,3449 | 14816,9943 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0026 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 3,7170 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 2647,2712 | 3777,1341 | 2130,5437 | 1896,5719 | 1511,5950 | 927,7795 | 403,7266 | 324,0060 | 310,5569 | 243,1746 | 253,6997 | 394,6549 | 14820,7139 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0026 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,1225 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | 4,5000 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0290 |
| производственное водоснабжение | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 | 2,4930 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,1638 | 0,1638 | 0,1638 | 0,1638 | 0,1638 | 0,1638 | 0,1638 | 0,1638 | 0,1638 | 0,1638 | 0,1638 | 0,1638 | 1,9650 |
| прочие водопользователи | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0130 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,3854 | 0,3854 | 0,3854 | 0,3854 | 0,3854 | 0,3854 | 0,3854 | 0,3854 | 0,3854 | 0,3854 | 0,3854 | 0,3854 | 4,6251 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 2646,8858 | 3776,7487 | 2130,1583 | 1896,1865 | 1511,2096 | 927,3941 | 403,3412 | 323,6206 | 310,1715 | 242,7892 | 253,3143 | 394,2695 | 14816,0888 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 2646,8858 | 3776,7487 | 2130,1583 | 1896,1865 | 1511,2096 | 927,3941 | 403,3412 | 323,6206 | 310,1715 | 242,7892 | 253,3143 | 394,2695 | 14816,0888 |

Таблица 219 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.02.001

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 553,7946 | 727,2651 | 526,9017 | 494,5306 | 369,1750 | 241,9863 | 99,0411 | 108,0198 | 90,4896 | 67,6532 | 76,5452 | 305,1718 | 3660,5742 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1177,6929 | 1118,6195 | 960,2600 | 726,2024 | 666,4975 | 404,0733 | 197,0058 | 147,1483 | 161,3332 | 130,4745 | 148,9335 | 115,1095 | 5953,3504 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 37,1812 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,9930 | 1,9930 | 1,9930 | 1,9930 | 1,9930 | 1,9930 | 1,9930 | 1,9930 | 1,9930 | 1,9930 | 1,9930 | 1,9930 | 23,9160 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 1736,5789 | 1850,9760 | 1492,2531 | 1225,8244 | 1040,7639 | 651,1510 | 301,1383 | 260,2595 | 256,9142 | 203,2191 | 230,5701 | 425,3727 | 9675,0218 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 3,0984 | 37,1812 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,6856 | 0,6856 | 0,6856 | 0,6856 | 0,6856 | 0,6856 | 0,6856 | 0,6856 | 0,6856 | 0,6856 | 0,6856 | 0,6856 | 8,2272 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 2,4128 | 2,4128 | 2,4128 | 2,4128 | 2,4128 | 2,4128 | 2,4128 | 2,4128 | 2,4128 | 2,4128 | 2,4128 | 2,4128 | 28,9540 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 4,8760 |
| производственное водоснабжение | 1,3852 | 1,3852 | 1,3852 | 1,3852 | 1,3852 | 1,3852 | 1,3852 | 1,3852 | 1,3852 | 1,3852 | 1,3852 | 1,3852 | 16,6220 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,6213 | 0,6213 | 0,6213 | 0,6213 | 0,6213 | 0,6213 | 0,6213 | 0,6213 | 0,6213 | 0,6213 | 0,6213 | 0,6213 | 7,4560 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 6,1968 | 74,3624 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 1730,3821 | 1844,7792 | 1486,0563 | 1219,6276 | 1034,5671 | 644,9542 | 294,9415 | 254,0627 | 250,7174 | 197,0223 | 224,3733 | 419,1759 | 9600,6594 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1730,3821 | 1844,7792 | 1486,0563 | 1219,6276 | 1034,5671 | 644,9542 | 294,9415 | 254,0627 | 250,7174 | 197,0223 | 224,3733 | 419,1759 | 9600,6594 |

Таблица 220 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.001

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 4312,2240 | 5624,6400 | 3749,7600 | 3455,1360 | 2773,4400 | 1711,8837 | 728,9145 | 535,3979 | 528,1275 | 416,4830 | 438,8016 | 806,1230 | 25080,9313 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1687,3920 | 2229,1200 | 857,0880 | 883,8720 | 1244,1600 | 481,7259 | 447,8535 | 498,4644 | 567,3381 | 500,3938 | 471,8544 | 347,3170 | 10216,5791 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 9,6879 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 8,8713 | 8,8713 | 8,8713 | 8,8713 | 8,8713 | 8,8713 | 8,8713 | 8,8713 | 8,8713 | 8,8713 | 8,8713 | 8,8713 | 106,4550 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | -2757,1940 | -3242,9907 | 256,7616 | -384,4193 | -472,3717 | 1183,0585 | 1385,3933 | 1318,2008 | 1423,3516 | 1450,8383 | 1316,7929 | 1084,8449 | 2562,2666 |
| Всего по приходной части: | 3252,1006 | 4620,4479 | 4873,2882 | 3964,2673 | 3554,9069 | 3386,3467 | 2571,8399 | 2361,7417 | 2528,4958 | 2377,3937 | 2237,1275 | 2247,9635 | 37975,9199 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 33,6960 | 404,3520 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 9,6879 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 10,7400 | 10,7400 | 10,7400 | 10,7400 | 10,7400 | 10,7400 | 10,7400 | 10,7400 | 10,7400 | 10,7400 | 10,7400 | 10,7400 | 128,8800 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,8823 | 0,8823 | 0,8823 | 0,8823 | 0,8823 | 0,8823 | 0,8823 | 0,8823 | 0,8823 | 0,8823 | 0,8823 | 0,8823 | 10,5880 |
| производственное водоснабжение | 6,0947 | 6,0947 | 6,0947 | 6,0947 | 6,0947 | 6,0947 | 6,0947 | 6,0947 | 6,0947 | 6,0947 | 6,0947 | 6,0947 | 73,1360 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 3,7630 | 3,7630 | 3,7630 | 3,7630 | 3,7630 | 3,7630 | 3,7630 | 3,7630 | 3,7630 | 3,7630 | 3,7630 | 3,7630 | 45,1560 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 3206,8573 | 4575,2046 | 4828,0449 | 3919,0240 | 3509,6636 | 3341,1034 | 2526,5966 | 2316,4984 | 2483,2525 | 2332,1504 | 2191,8842 | 2202,7202 | 37433,0000 |
| Итого по расходной части, Wрт | 3252,1006 | 4620,4479 | 4873,2882 | 3964,2673 | 3554,9069 | 3386,3467 | 2571,8399 | 2361,7417 | 2528,4958 | 2377,3937 | 2237,1275 | 2247,9635 | 37975,9199 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 3206,8573 | 4575,2046 | 4828,0449 | 3919,0240 | 3509,6636 | 3341,1034 | 2526,5966 | 2316,4984 | 2483,2525 | 2332,1504 | 2191,8842 | 2202,7202 | 37433,0000 |

Таблица 221 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.002

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 3206,8573 | 4575,2046 | 4828,0449 | 3919,0240 | 3509,6636 | 3341,1034 | 2526,5966 | 2316,4984 | 2483,2525 | 2332,1504 | 2191,8842 | 2202,7202 | 37433,0000 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 2552,5152 | 1731,4560 | 873,1584 | 803,5200 | 876,0960 | 581,2128 | 255,5712 | 155,8829 | 133,9200 | 101,1226 | 109,8144 | 427,6800 | 8601,9494 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 253,2672 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 20,0275 | 20,0275 | 20,0275 | 20,0275 | 20,0275 | 20,0275 | 20,0275 | 20,0275 | 20,0275 | 20,0275 | 20,0275 | 20,0275 | 240,3300 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 5800,5056 | 6347,7937 | 5742,3364 | 4763,6771 | 4426,8927 | 3963,4493 | 2823,3009 | 2513,5144 | 2658,3056 | 2474,4061 | 2342,8317 | 2671,5333 | 46528,5466 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 21,1056 | 253,2672 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 13,7939 | 165,5265 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 24,2464 | 24,2464 | 24,2464 | 24,2464 | 24,2464 | 24,2464 | 24,2464 | 24,2464 | 24,2464 | 24,2464 | 24,2464 | 24,2464 | 290,9570 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 2,1470 | 2,1470 | 2,1470 | 2,1470 | 2,1470 | 2,1470 | 2,1470 | 2,1470 | 2,1470 | 2,1470 | 2,1470 | 2,1470 | 25,7640 |
| производственное водоснабжение | 20,1308 | 20,1308 | 20,1308 | 20,1308 | 20,1308 | 20,1308 | 20,1308 | 20,1308 | 20,1308 | 20,1308 | 20,1308 | 20,1308 | 241,5700 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 1,0272 | 12,3260 |
| прочие водопользователи | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 11,2970 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 59,1459 | 59,1459 | 59,1459 | 59,1459 | 59,1459 | 59,1459 | 59,1459 | 59,1459 | 59,1459 | 59,1459 | 59,1459 | 59,1459 | 709,7507 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 5741,3597 | 6288,6478 | 5683,1905 | 4704,5312 | 4367,7468 | 3904,3034 | 2764,1550 | 2454,3685 | 2599,1597 | 2415,2602 | 2283,6858 | 2612,3874 | 45818,7959 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 5741,3597 | 6288,6478 | 5683,1905 | 4704,5312 | 4367,7468 | 3904,3034 | 2764,1550 | 2454,3685 | 2599,1597 | 2415,2602 | 2283,6858 | 2612,3874 | 45818,7959 |

Таблица 222 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.003

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 5741,3597 | 6288,6478 | 5683,1905 | 4704,5312 | 4367,7468 | 3904,3034 | 2764,1550 | 2454,3685 | 2599,1597 | 2415,2602 | 2283,6858 | 2612,3874 | 45818,7959 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 6160,3200 | 4199,0400 | 1901,6640 | 1446,3360 | 207,3600 | 1339,2000 | 889,0560 | 369,6192 | 645,4944 | 500,7744 | 468,7200 | 933,1200 | 19060,7040 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 2,9096 | 34,9154 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 17,8146 | 17,8146 | 17,8146 | 17,8146 | 17,8146 | 17,8146 | 17,8146 | 17,8146 | 17,8146 | 17,8146 | 17,8146 | 17,8146 | 213,7750 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | -4887,6870 | -3232,6391 | -517,2938 | 1452,3735 | 2394,8219 | 1475,8653 | 1891,1177 | 3466,8370 | 3528,2826 | 3905,2861 | 5306,1629 | 4487,1413 | 19270,2679 |
| Всего по приходной части: | 7034,7169 | 7275,7729 | 7088,2849 | 7623,9649 | 6990,6529 | 6740,0929 | 5565,0529 | 6311,5489 | 6793,6609 | 6842,0449 | 8079,2929 | 8053,3729 | 84398,4581 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 17,6975 | 212,3699 |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 4,8281 | 57,9372 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 21,5673 | 21,5673 | 21,5673 | 21,5673 | 21,5673 | 21,5673 | 21,5673 | 21,5673 | 21,5673 | 21,5673 | 21,5673 | 21,5673 | 258,8070 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 4,8156 | 4,8156 | 4,8156 | 4,8156 | 4,8156 | 4,8156 | 4,8156 | 4,8156 | 4,8156 | 4,8156 | 4,8156 | 4,8156 | 57,7870 |
| производственное водоснабжение | 6,4640 | 6,4640 | 6,4640 | 6,4640 | 6,4640 | 6,4640 | 6,4640 | 6,4640 | 6,4640 | 6,4640 | 6,4640 | 6,4640 | 77,5680 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 8,1763 | 8,1763 | 8,1763 | 8,1763 | 8,1763 | 8,1763 | 8,1763 | 8,1763 | 8,1763 | 8,1763 | 8,1763 | 8,1763 | 98,1150 |
| прочие водопользователи | 2,1114 | 2,1114 | 2,1114 | 2,1114 | 2,1114 | 2,1114 | 2,1114 | 2,1114 | 2,1114 | 2,1114 | 2,1114 | 2,1114 | 25,3370 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 6990,6240 | 7231,6800 | 7044,1920 | 7579,8720 | 6946,5600 | 6696,0000 | 5520,9600 | 6267,4560 | 6749,5680 | 6797,9520 | 8035,2000 | 8009,2800 | 83869,3440 |
| Итого по расходной части, Wрт | 7034,7169 | 7275,7729 | 7088,2849 | 7623,9649 | 6990,6529 | 6740,0929 | 5565,0529 | 6311,5489 | 6793,6609 | 6842,0449 | 8079,2929 | 8053,3729 | 84398,4581 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 6990,6240 | 7231,6800 | 7044,1920 | 7579,8720 | 6946,5600 | 6696,0000 | 5520,9600 | 6267,4560 | 6749,5680 | 6797,9520 | 8035,2000 | 8009,2800 | 83869,3440 |

Таблица 223 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.004

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1610,1846 | 1221,1937 | 854,9745 | 729,5267 | 620,0791 | 421,1777 | 183,9261 | 168,2781 | 126,9472 | 83,4185 | 81,5187 | 550,2555 | 6651,4805 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 24,5291 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 84,1269 | 84,1269 | 84,1269 | 84,1269 | 84,1269 | 84,1269 | 84,1269 | 84,1269 | 84,1269 | 84,1269 | 84,1269 | 84,1269 | 1009,5230 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 1696,3556 | 1307,3647 | 941,1455 | 815,6977 | 706,2501 | 507,3487 | 270,0971 | 254,4491 | 213,1182 | 169,5895 | 167,6897 | 636,4265 | 7685,5326 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 2,0441 | 24,5291 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 2,3842 | 28,6103 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 101,8486 | 101,8486 | 101,8486 | 101,8486 | 101,8486 | 101,8486 | 101,8486 | 101,8486 | 101,8486 | 101,8486 | 101,8486 | 101,8486 | 1222,1830 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 3,6011 | 3,6011 | 3,6011 | 3,6011 | 3,6011 | 3,6011 | 3,6011 | 3,6011 | 3,6011 | 3,6011 | 3,6011 | 3,6011 | 43,2130 |
| производственное водоснабжение | 96,4988 | 96,4988 | 96,4988 | 96,4988 | 96,4988 | 96,4988 | 96,4988 | 96,4988 | 96,4988 | 96,4988 | 96,4988 | 96,4988 | 1157,9860 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,1698 | 0,1698 | 0,1698 | 0,1698 | 0,1698 | 0,1698 | 0,1698 | 0,1698 | 0,1698 | 0,1698 | 0,1698 | 0,1698 | 2,0370 |
| прочие водопользователи | 1,5789 | 1,5789 | 1,5789 | 1,5789 | 1,5789 | 1,5789 | 1,5789 | 1,5789 | 1,5789 | 1,5789 | 1,5789 | 1,5789 | 18,9470 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 106,2769 | 106,2769 | 106,2769 | 106,2769 | 106,2769 | 106,2769 | 106,2769 | 106,2769 | 106,2769 | 106,2769 | 106,2769 | 106,2769 | 1275,3224 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 1590,0787 | 1201,0878 | 834,8686 | 709,4208 | 599,9732 | 401,0718 | 163,8202 | 148,1722 | 106,8413 | 63,3126 | 61,4128 | 530,1496 | 6410,2102 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1590,0787 | 1201,0878 | 834,8686 | 709,4208 | 599,9732 | 401,0718 | 163,8202 | 148,1722 | 106,8413 | 63,3126 | 61,4128 | 530,1496 | 6410,2102 |

Таблица 224 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.005

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 8580,7027 | 8432,7678 | 7879,0606 | 8289,2928 | 7546,5332 | 7097,0718 | 5684,7802 | 6415,6282 | 6856,4093 | 6861,2646 | 8096,6128 | 8539,4296 | 90279,5542 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 3294,4320 | 1425,6000 | -830,3040 | -374,9760 | 77,7600 | 1580,2560 | -25,9200 | 642,8160 | 2008,8000 | 2177,2800 | 1982,0160 | 3939,8400 | 15897,6000 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 461,1742 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 104,3087 | 104,3087 | 104,3087 | 104,3087 | 104,3087 | 104,3087 | 104,3087 | 104,3087 | 104,3087 | 104,3087 | 104,3087 | 104,3087 | 1251,7040 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 12017,8746 | 10001,1077 | 7191,4965 | 8057,0567 | 7767,0331 | 8820,0677 | 5801,6001 | 7201,1841 | 9007,9492 | 9181,2845 | 10221,3687 | 12622,0095 | 107890,0324 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 38,4312 | 461,1742 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 27,6303 | 331,5634 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 126,2818 | 126,2818 | 126,2818 | 126,2818 | 126,2818 | 126,2818 | 126,2818 | 126,2818 | 126,2818 | 126,2818 | 126,2818 | 126,2818 | 1515,3810 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 25,5608 | 25,5608 | 25,5608 | 25,5608 | 25,5608 | 25,5608 | 25,5608 | 25,5608 | 25,5608 | 25,5608 | 25,5608 | 25,5608 | 306,7300 |
| производственное водоснабжение | 89,5500 | 89,5500 | 89,5500 | 89,5500 | 89,5500 | 89,5500 | 89,5500 | 89,5500 | 89,5500 | 89,5500 | 89,5500 | 89,5500 | 1074,6000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,6346 | 0,6346 | 0,6346 | 0,6346 | 0,6346 | 0,6346 | 0,6346 | 0,6346 | 0,6346 | 0,6346 | 0,6346 | 0,6346 | 7,6150 |
| прочие водопользователи | 10,5363 | 10,5363 | 10,5363 | 10,5363 | 10,5363 | 10,5363 | 10,5363 | 10,5363 | 10,5363 | 10,5363 | 10,5363 | 10,5363 | 126,4360 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 192,3433 | 192,3433 | 192,3433 | 192,3433 | 192,3433 | 192,3433 | 192,3433 | 192,3433 | 192,3433 | 192,3433 | 192,3433 | 192,3433 | 2308,1186 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 11825,5313 | 9808,7644 | 6999,1532 | 7864,7134 | 7574,6898 | 8627,7244 | 5609,2568 | 7008,8408 | 8815,6059 | 8988,9412 | 10029,0254 | 12429,6662 | 105581,9138 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 11825,5313 | 9808,7644 | 6999,1532 | 7864,7134 | 7574,6898 | 8627,7244 | 5609,2568 | 7008,8408 | 8815,6059 | 8988,9412 | 10029,0254 | 12429,6662 | 105581,9138 |

Таблица 225 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.03.200

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 704,8422 | 329,0809 | 302,9378 | 287,9161 | 254,1149 | 181,4387 | 84,7002 | 55,5951 | 50,5584 | 35,3299 | 39,4099 | 133,1431 | 2459,0671 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 1,5866 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,3158 | 1,3158 | 1,3158 | 1,3158 | 1,3158 | 1,3158 | 1,3158 | 1,3158 | 1,3158 | 1,3158 | 1,3158 | 1,3158 | 15,7900 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 706,2902 | 330,5289 | 304,3858 | 289,3641 | 255,5629 | 182,8867 | 86,1482 | 57,0431 | 52,0064 | 36,7779 | 40,8579 | 134,5911 | 2476,4437 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 0,1322 | 1,5866 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,5929 | 1,5929 | 1,5929 | 1,5929 | 1,5929 | 1,5929 | 1,5929 | 1,5929 | 1,5929 | 1,5929 | 1,5929 | 1,5929 | 19,1150 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,1204 | 0,1204 | 0,1204 | 0,1204 | 0,1204 | 0,1204 | 0,1204 | 0,1204 | 0,1204 | 0,1204 | 0,1204 | 0,1204 | 1,4450 |
| производственное водоснабжение | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 11,0810 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,5491 | 0,5491 | 0,5491 | 0,5491 | 0,5491 | 0,5491 | 0,5491 | 0,5491 | 0,5491 | 0,5491 | 0,5491 | 0,5491 | 6,5890 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 1,7251 | 1,7251 | 1,7251 | 1,7251 | 1,7251 | 1,7251 | 1,7251 | 1,7251 | 1,7251 | 1,7251 | 1,7251 | 1,7251 | 20,7016 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 704,5651 | 328,8038 | 302,6607 | 287,6390 | 253,8378 | 181,1616 | 84,4231 | 55,3180 | 50,2813 | 35,0528 | 39,1328 | 132,8660 | 2455,7421 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 704,5651 | 328,8038 | 302,6607 | 287,6390 | 253,8378 | 181,1616 | 84,4231 | 55,3180 | 50,2813 | 35,0528 | 39,1328 | 132,8660 | 2455,7421 |

Таблица 226 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.04.001

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 10981,4400 | 11767,6800 | 9990,4320 | 9026,2080 | 8501,7600 | 6990,6240 | 5417,2800 | 5517,5040 | 6615,6480 | 5999,6160 | 7044,1920 | 9901,4400 | 100378,6560 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 24567,3198 | 12654,9151 | 10574,9662 | 11627,3277 | 11030,6298 | 11018,7890 | 5727,8390 | 7497,4552 | 8308,9553 | 7666,4228 | 7204,6911 | 7157,4157 | 122411,8947 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 2,3334 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 4,1285 | 4,1285 | 4,1285 | 4,1285 | 4,1285 | 4,1285 | 4,1285 | 4,1285 | 4,1285 | 4,1285 | 4,1285 | 4,1285 | 49,5420 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 35553,0827 | 24426,9180 | 20569,7211 | 20657,8586 | 19536,7127 | 18013,7359 | 11149,4419 | 13019,2821 | 14928,9262 | 13670,3617 | 14253,2060 | 17063,1786 | 222842,4261 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 0,1944 | 2,3334 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 4,9982 | 4,9982 | 4,9982 | 4,9982 | 4,9982 | 4,9982 | 4,9982 | 4,9982 | 4,9982 | 4,9982 | 4,9982 | 4,9982 | 59,9780 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,9283 | 0,9283 | 0,9283 | 0,9283 | 0,9283 | 0,9283 | 0,9283 | 0,9283 | 0,9283 | 0,9283 | 0,9283 | 0,9283 | 11,1400 |
| производственное водоснабжение | 3,6476 | 3,6476 | 3,6476 | 3,6476 | 3,6476 | 3,6476 | 3,6476 | 3,6476 | 3,6476 | 3,6476 | 3,6476 | 3,6476 | 43,7710 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,1820 |
| прочие водопользователи | 0,4071 | 0,4071 | 0,4071 | 0,4071 | 0,4071 | 0,4071 | 0,4071 | 0,4071 | 0,4071 | 0,4071 | 0,4071 | 0,4071 | 4,8850 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 5,1926 | 5,1926 | 5,1926 | 5,1926 | 5,1926 | 5,1926 | 5,1926 | 5,1926 | 5,1926 | 5,1926 | 5,1926 | 5,1926 | 62,3114 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 35547,8901 | 24421,7254 | 20564,5285 | 20652,6660 | 19531,5201 | 18008,5433 | 11144,2493 | 13014,0895 | 14923,7336 | 13665,1691 | 14248,0134 | 17057,9860 | 222780,1147 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 35547,8901 | 24421,7254 | 20564,5285 | 20652,6660 | 19531,5201 | 18008,5433 | 11144,2493 | 13014,0895 | 14923,7336 | 13665,1691 | 14248,0134 | 17057,9860 | 222780,1147 |

Таблица 227 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.04.002

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 35548,7600 | 24422,5950 | 20565,3980 | 20653,5360 | 19532,3900 | 18009,4130 | 11145,1190 | 13014,9590 | 14924,6030 | 13666,039 | 14248,8830 | 17058,8560 | 222790,5510 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 27929,3200 | 17827,0050 | 7022,1220 | -1663,6800 | 3847,4500 | 3016,0270 | 622,5610 | 644,8810 | 797,6050 | 1018,5050 | 2196,4930 | 748,1840 | 64006,4730 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0383 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0327 | 0,0327 | 0,0327 | 0,0327 | 0,0327 | 0,0327 | 0,0327 | 0,0327 | 0,0327 | 0,0327 | 0,0327 | 0,0327 | 0,3920 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 63478,1159 | 42249,6359 | 27587,5559 | 18989,8919 | 23379,8759 | 21025,4759 | 11767,7159 | 13659,8759 | 15722,2439 | 14684,5799 | 16445,4119 | 17807,0759 | 286797,4543 |
| Расходная часть: |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0384 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,4740 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0310 |
| производственное водоснабжение | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,4430 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0427 | 0,0427 | 0,0427 | 0,0427 | 0,0427 | 0,0427 | 0,0427 | 0,0427 | 0,0427 | 0,0427 | 0,0427 | 0,0427 | 0,5124 |
| Результаты баланса, B: |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 63478,0732 | 42249,5932 | 27587,5132 | 18989,8492 | 23379,8332 | 21025,4332 | 11767,6732 | 13659,8332 | 15722,2012 | 14684,5372 | 16445,3692 | 17807,0332 | 286796,9419 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 63478,0732 | 42249,5932 | 27587,5132 | 18989,8492 | 23379,8332 | 21025,4332 | 11767,6732 | 13659,8332 | 15722,2012 | 14684,5372 | 16445,3692 | 17807,0332 | 286796,9419 |

Таблица 228 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.05.001

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 5518,6930 | 3403,6180 | 845,3240 | 586,9090 | 551,0220 | 380,6150 | 210,6600 | 169,0650 | 126,5800 | 94,9450 | 101,6140 | 133,9410 | 12122,9860 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,5028 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 1,2640 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 5518,8402 | 3403,7652 | 845,4712 | 587,0562 | 551,1692 | 380,7622 | 210,8072 | 169,2122 | 126,7272 | 95,0922 | 101,7612 | 134,0882 | 12124,7528 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,5027 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 1,5300 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,2470 |
| производственное водоснабжение | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 0,1039 | 1,2470 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0090 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 2,0327 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 5518,6708 | 3403,5958 | 845,3018 | 586,8868 | 550,9998 | 380,5928 | 210,6378 | 169,0428 | 126,5578 | 94,9228 | 101,5918 | 133,9188 | 12122,7201 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 5518,6708 | 3403,5958 | 845,3018 | 586,8868 | 550,9998 | 380,5928 | 210,6378 | 169,0428 | 126,5578 | 94,9228 | 101,5918 | 133,9188 | 12122,7201 |

Таблица 229 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.05.002

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4069,9790 | 1495,2620 | 742,9680 | 508,5570 | 586,8660 | 530,0410 | 274,0440 | 240,7300 | 149,2960 | 102,4610 | 97,9270 | 301,5150 | 9099,6460 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0147 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,1090 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 4069,9802 | 1495,2632 | 742,9692 | 508,5582 | 586,8672 | 530,0422 | 274,0452 | 240,7312 | 149,2972 | 102,4622 | 97,9282 | 301,5162 | 9099,6607 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0147 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,1320 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0140 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,1180 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 | 0,1467 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 4069,9680 | 1495,2510 | 742,9570 | 508,5460 | 586,8550 | 530,0300 | 274,0330 | 240,7190 | 149,2850 | 102,4500 | 97,9160 | 301,5040 | 9099,5140 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 4069,9680 | 1495,2510 | 742,9570 | 508,5460 | 586,8550 | 530,0300 | 274,0330 | 240,7190 | 149,2850 | 102,4500 | 97,9160 | 301,5040 | 9099,5140 |

Таблица 230 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.05.003

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 9588,6388 | 4898,8468 | 1588,2588 | 1095,4328 | 1137,8548 | 910,6228 | 484,6708 | 409,7618 | 275,8428 | 197,3728 | 199,5078 | 435,4228 | 21222,2341 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 7060,7750 | 7199,7310 | 1966,7510 | 1076,0730 | 1058,2110 | 946,8530 | 587,5430 | 476,0030 | 414,3950 | 324,3820 | 327,7900 | 269,8180 | 21708,3250 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 1,2096 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 15,3640 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 16650,7949 | 12099,9589 | 3556,3909 | 2172,8869 | 2197,4469 | 1858,8569 | 1073,5949 | 887,1459 | 691,6189 | 523,1359 | 528,6789 | 706,6219 | 42947,1327 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1008 | 1,2096 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 18,6000 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 1,3370 |
| производственное водоснабжение | 1,3898 | 1,3898 | 1,3898 | 1,3898 | 1,3898 | 1,3898 | 1,3898 | 1,3898 | 1,3898 | 1,3898 | 1,3898 | 1,3898 | 16,6770 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 0,5860 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 1,6508 | 1,6508 | 1,6508 | 1,6508 | 1,6508 | 1,6508 | 1,6508 | 1,6508 | 1,6508 | 1,6508 | 1,6508 | 1,6508 | 19,8096 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 16649,1441 | 12098,3081 | 3554,7401 | 2171,2361 | 2195,7961 | 1857,2061 | 1071,9441 | 885,4951 | 689,9681 | 521,4851 | 527,0281 | 704,9711 | 42927,3231 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 16649,1441 | 12098,3081 | 3554,7401 | 2171,2361 | 2195,7961 | 1857,2061 | 1071,9441 | 885,4951 | 689,9681 | 521,4851 | 527,0281 | 704,9711 | 42927,3231 |

Таблица 231 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.06.001

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 63478,0800 | 42249,6000 | 27587,5200 | 18989,8560 | 23379,8400 | 21025,4400 | 11767,6800 | 13659,8400 | 15722,2080 | 14684,5440 | 16445,3760 | 17807,0400 | 286797,0240 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | -1048,0660 | 62779,1930 | 12686,2500 | 6423,6470 | 9837,5600 | 6958,8060 | 3648,4900 | 1429,4270 | 1819,0100 | 1698,6600 | 1903,4010 | -220,5230 | 107915,8550 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,4032 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 14,4000 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 62431,2476 | 105030,0266 | 40275,0036 | 25414,7366 | 33218,6336 | 27985,4796 | 15417,4036 | 15090,5006 | 17542,4516 | 16384,4376 | 18350,0106 | 17587,7506 | 394727,6822 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,4032 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 1,4528 | 1,4528 | 1,4528 | 1,4528 | 1,4528 | 1,4528 | 1,4528 | 1,4528 | 1,4528 | 1,4528 | 1,4528 | 1,4528 | 17,4340 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,1178 | 0,1178 | 0,1178 | 0,1178 | 0,1178 | 0,1178 | 0,1178 | 0,1178 | 0,1178 | 0,1178 | 0,1178 | 0,1178 | 1,4130 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 1,3351 | 16,0210 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 1,4864 | 1,4864 | 1,4864 | 1,4864 | 1,4864 | 1,4864 | 1,4864 | 1,4864 | 1,4864 | 1,4864 | 1,4864 | 1,4864 | 17,8372 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 62429,7612 | 105028,5402 | 40273,5172 | 25413,2502 | 33217,1472 | 27983,9932 | 15415,9172 | 15089,0142 | 17540,9652 | 16382,9512 | 18348,5242 | 17586,2642 | 394709,8450 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 62429,7612 | 105028,5402 | 40273,5172 | 25413,2502 | 33217,1472 | 27983,9932 | 15415,9172 | 15089,0142 | 17540,9652 | 16382,9512 | 18348,5242 | 17586,2642 | 394709,8450 |

Таблица 232 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.07.001

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4392,5760 | 4872,9600 | 1210,6368 | 838,3392 | 860,5440 | 479,4336 | 198,5472 | 114,6355 | 68,2992 | 42,0941 | 39,9082 | 58,5792 | 13176,5530 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,1968 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,1600 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 4392,5924 | 4872,9764 | 1210,6532 | 838,3556 | 860,5604 | 479,4500 | 198,5636 | 114,6519 | 68,3156 | 42,1105 | 39,9246 | 58,5956 | 13176,7498 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,1968 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,1940 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,1940 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,3908 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 4392,5598 | 4872,9438 | 1210,6206 | 838,3230 | 860,5278 | 479,4174 | 198,5310 | 114,6193 | 68,2830 | 42,0779 | 39,8920 | 58,5630 | 13176,3590 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 4392,5598 | 4872,9438 | 1210,6206 | 838,3230 | 860,5278 | 479,4174 | 198,5310 | 114,6193 | 68,2830 | 42,0779 | 39,8920 | 58,5630 | 13176,3590 |

Таблица 233 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.07.002

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 4392,5598 | 4872,9438 | 1210,6206 | 838,3230 | 860,5278 | 479,4174 | 198,5310 | 114,6193 | 68,2830 | 42,0779 | 39,8920 | 58,5630 | 13176,3590 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4446,1440 | 12156,4800 | 3744,4032 | 2081,1168 | 2327,6160 | 479,4336 | 102,1248 | 76,8701 | 50,8896 | 35,5622 | 29,4624 | 68,6880 | 25598,7907 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 8838,7038 | 17029,4238 | 4955,0238 | 2919,4398 | 3188,1438 | 958,8510 | 300,6558 | 191,4894 | 119,1726 | 77,6401 | 69,3544 | 127,2510 | 38775,1497 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 8838,7038 | 17029,4238 | 4955,0238 | 2919,4398 | 3188,1438 | 958,8510 | 300,6558 | 191,4894 | 119,1726 | 77,6401 | 69,3544 | 127,2510 | 38775,1497 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 8838,7038 | 17029,4238 | 4955,0238 | 2919,4398 | 3188,1438 | 958,8510 | 300,6558 | 191,4894 | 119,1726 | 77,6401 | 69,3544 | 127,2510 | 38775,1497 |

Таблица  234 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.07.003

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 8838,7038 | 17029,4238 | 4955,0238 | 2919,4398 | 3188,1438 | 958,8510 | 300,6558 | 191,4894 | 119,1726 | 77,6401 | 69,3544 | 127,2510 | 38775,1497 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 5015,7290 | 9663,7360 | 2811,8480 | 1656,7110 | 1809,1930 | 544,1310 | 170,6230 | 108,6740 | 67,6360 | 44,0680 | 39,3660 | 72,2210 | 22003,9360 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0516 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,2653 | 0,2653 | 0,2653 | 0,2653 | 0,2653 | 0,2653 | 0,2653 | 0,2653 | 0,2653 | 0,2653 | 0,2653 | 0,2653 | 3,1840 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 13854,7024 | 26693,4294 | 7767,1414 | 4576,4204 | 4997,6064 | 1503,2516 | 471,5484 | 300,4330 | 187,0782 | 121,9777 | 108,9900 | 199,7416 | 60782,3213 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0516 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,3212 | 0,3212 | 0,3212 | 0,3212 | 0,3212 | 0,3212 | 0,3212 | 0,3212 | 0,3212 | 0,3212 | 0,3212 | 0,3212 | 3,8540 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0050 |
| производственное водоснабжение | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,8870 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0020 |
| прочие водопользователи | 0,2467 | 0,2467 | 0,2467 | 0,2467 | 0,2467 | 0,2467 | 0,2467 | 0,2467 | 0,2467 | 0,2467 | 0,2467 | 0,2467 | 2,9600 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,3255 | 0,3255 | 0,3255 | 0,3255 | 0,3255 | 0,3255 | 0,3255 | 0,3255 | 0,3255 | 0,3255 | 0,3255 | 0,3255 | 3,9056 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 13854,3769 | 26693,1039 | 7766,8159 | 4576,0949 | 4997,2809 | 1502,9261 | 471,2229 | 300,1075 | 186,7527 | 121,6522 | 108,6645 | 199,4161 | 60778,4157 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 13854,3769 | 26693,1039 | 7766,8159 | 4576,0949 | 4997,2809 | 1502,9261 | 471,2229 | 300,1075 | 186,7527 | 121,6522 | 108,6645 | 199,4161 | 60778,4157 |

Таблица 235 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.07.004

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 13854,3769 | 26693,1039 | 7766,8159 | 4576,0949 | 4997,2809 | 1502,9261 | 471,2229 | 300,1075 | 186,7527 | 121,6522 | 108,6645 | 199,4161 | 60778,4157 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 4736,6860 | 19626,9660 | 2769,0610 | 1494,4080 | 2741,5000 | 2261,9260 | 963,5000 | 835,1340 | 627,4490 | 421,3140 | 384,4980 | 323,0260 | 37185,4680 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 18591,1404 | 46320,1474 | 10535,9547 | 6070,5800 | 7738,8583 | 3764,9290 | 1434,7999 | 1135,3195 | 814,2795 | 543,0430 | 493,2395 | 522,5191 | 97964,8104 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0950 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0950 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 18591,1404 | 46320,1474 | 10535,9547 | 6070,5800 | 7738,8583 | 3764,9290 | 1434,7999 | 1135,3195 | 814,2795 | 543,0430 | 493,2395 | 522,5191 | 97964,8104 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 18591,1404 | 46320,1474 | 10535,9547 | 6070,5800 | 7738,8583 | 3764,9290 | 1434,7999 | 1135,3195 | 814,2795 | 543,0430 | 493,2395 | 522,5191 | 97964,8104 |

Таблица 236 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.001

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 243,1990 | 6454,0800 | 3749,7600 | 1641,8590 | 1599,2640 | 878,5150 | 303,2640 | 178,3810 | 130,4380 | 85,3980 | 78,4770 | 71,7980 | 15414,4330 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | 866,4735 | -3861,2651 | -481,2971 | -28,6473 | -82,1291 | 359,7207 | 687,6949 | 837,5475 | 882,8121 | 960,5113 | 974,9491 | 1108,3769 | 2224,7476 |
| Всего по приходной части: | 1109,6725 | 2592,8149 | 3268,4629 | 1613,2117 | 1517,1349 | 1238,2357 | 990,9589 | 1015,9285 | 1013,2501 | 1045,9093 | 1053,4261 | 1180,1749 | 17639,1806 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,8149 | 0,8149 | 0,8149 | 0,8149 | 0,8149 | 0,8149 | 0,8149 | 0,8149 | 0,8149 | 0,8149 | 0,8149 | 0,8149 | 9,7790 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 9,6960 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0830 |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 1108,8576 | 2592,0000 | 3267,6480 | 1612,3968 | 1516,3200 | 1237,4208 | 990,1440 | 1015,1136 | 1012,4352 | 1045,0944 | 1052,6112 | 1179,3600 | 17629,4016 |
| Итого по расходной части, Wрт | 1109,6725 | 2592,8149 | 3268,4629 | 1613,2117 | 1517,1349 | 1238,2357 | 990,9589 | 1015,9285 | 1013,2501 | 1045,9093 | 1053,4261 | 1180,1749 | 17639,1806 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1108,8576 | 2592,0000 | 3267,6480 | 1612,3968 | 1516,3200 | 1237,4208 | 990,1440 | 1015,1136 | 1012,4352 | 1045,0944 | 1052,6112 | 1179,3600 | 17629,4016 |

Таблица 237 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.002

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 62430,0140 | 105028,7930 | 40273,7700 | 25413,5030 | 33217,4000 | 27984,2460 | 15416,1700 | 15089,2670 | 17541,2180 | 16383,2040 | 18348,7770 | 17586,5170 | 394712,8790 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | -9397,6940 | 62673,6070 | 23739,9900 | 12619,7770 | 4107,4000 | 1210,3140 | 265,4300 | -679,4750 | -1256,5460 | -972,9000 | -1073,0970 | -453,3970 | 90783,4090 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0272 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,1630 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 53032,3359 | 167702,4159 | 64013,7759 | 38033,2959 | 37324,8159 | 29194,5759 | 15681,6159 | 14409,8079 | 16284,6879 | 15410,3199 | 17275,6959 | 17133,1359 | 485496,4782 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0272 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,1970 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0310 |
| производственное водоснабжение | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0830 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0830 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,2242 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 53032,3172 | 167702,3972 | 64013,7572 | 38033,2772 | 37324,7972 | 29194,5572 | 15681,5972 | 14409,7892 | 16284,6692 | 15410,3012 | 17275,6772 | 17133,1172 | 485496,2540 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 53032,3172 | 167702,3972 | 64013,7572 | 38033,2772 | 37324,7972 | 29194,5572 | 15681,5972 | 14409,7892 | 16284,6692 | 15410,3012 | 17275,6772 | 17133,1172 | 485496,2540 |

Таблица 238 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.003

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 369,6192 | 3551,0400 | 2410,5600 | 1114,2144 | 780,1920 | 562,4640 | 264,3840 | 180,2563 | 124,5456 | 77,6563 | 60,7997 | 52,3584 | 9548,0899 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,3950 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища | 672,3217 | -2322,3887 | -982,9295 | 399,1249 | 746,5393 | 803,5633 | 575,4673 | 853,6494 | 909,3601 | 1011,0270 | 1056,1364 | 917,0929 | 4638,9641 |
| Всего по приходной части: | 1041,9738 | 1228,6842 | 1427,6634 | 1513,3722 | 1526,7642 | 1366,0602 | 839,8842 | 1033,9386 | 1033,9386 | 1088,7162 | 1116,9690 | 969,4842 | 14187,4490 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,4356 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,4790 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| производственное водоснабжение | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,4430 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0360 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски | 1041,8976 | 1228,6080 | 1427,5872 | 1513,2960 | 1526,6880 | 1365,9840 | 839,8080 | 1033,8624 | 1033,8624 | 1088,6400 | 1116,8928 | 969,4080 | 14186,5344 |
| Итого по расходной части, Wрт | 1041,9738 | 1228,6842 | 1427,6634 | 1513,3722 | 1526,7642 | 1366,0602 | 839,8842 | 1033,9386 | 1033,9386 | 1088,7162 | 1116,9690 | 969,4842 | 14187,4490 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1041,8976 | 1228,6080 | 1427,5872 | 1513,2960 | 1526,6880 | 1365,9840 | 839,8080 | 1033,8624 | 1033,8624 | 1088,6400 | 1116,8928 | 969,4080 | 14186,5344 |

Таблица 239 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.004

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 53032,3172 | 167702,3972 | 64013,7572 | 38033,2772 | 37324,7972 | 29194,5572 | 15681,5972 | 14409,7892 | 16284,6692 | 15410,3012 | 17275,6772 | 17133,1172 | 485496,2540 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 19,4810 | 5486,6100 | 71,5590 | -0,1820 | 1222,0280 | -62,6340 | 536,9440 | 3,8780 | -4,2860 | 1650,1740 | 4,4110 | 575,7290 | 9503,7120 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 26,5519 |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 3,3413 | 3,3413 | 3,3413 | 3,3413 | 3,3413 | 3,3413 | 3,3413 | 3,3413 | 3,3413 | 3,3413 | 3,3413 | 3,3413 | 40,0960 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 53057,3522 | 173194,5612 | 64090,8702 | 38038,6492 | 38552,3792 | 29137,4772 | 16224,0952 | 14419,2212 | 16285,9372 | 17066,0292 | 17285,6422 | 17714,4002 | 495066,6139 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, W исп, W л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 26,5519 |
| 10. Потери стока и Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0266 | 12,3190 |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 4,0452 | 4,0452 | 4,0452 | 4,0452 | 4,0452 | 4,0452 | 4,0452 | 4,0452 | 4,0452 | 4,0452 | 4,0452 | 4,0452 | 48,5420 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,7318 | 0,7318 | 0,7318 | 0,7318 | 0,7318 | 0,7318 | 0,7318 | 0,7318 | 0,7318 | 0,7318 | 0,7318 | 0,7318 | 8,7810 |
| производственное водоснабжение | 3,3013 | 3,3013 | 3,3013 | 3,3013 | 3,3013 | 3,3013 | 3,3013 | 3,3013 | 3,3013 | 3,3013 | 3,3013 | 3,3013 | 39,6150 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0870 |
| прочие водопользователи | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0590 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт | 7,2845 | 7,2845 | 7,2845 | 7,2845 | 7,2845 | 7,2845 | 7,2845 | 7,2845 | 7,2845 | 7,2845 | 7,2845 | 7,2845 | 87,4129 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 53050,0677 | 173187,2767 | 64083,5857 | 38031,3647 | 38545,0947 | 29130,1927 | 16216,8107 | 14411,9367 | 16278,6527 | 17058,7447 | 17278,3577 | 17707,1157 | 494979,2010 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 53050,0677 | 173187,2767 | 64083,5857 | 38031,3647 | 38545,0947 | 29130,1927 | 16216,8107 | 14411,9367 | 16278,6527 | 17058,7447 | 17278,3577 | 17707,1157 | 494979,2010 |

Таблица 240 – Водохозяйственный баланс в маловодный год, млн. м3 участок 17.01.08.005

Расчетный уровень развития – 2030 г.

| Составляющая | V-VII | VIII -X | XI-IV | год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходная часть: |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ участок с вышележащих створов, Wвх: | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок | 1863,7920 | 621,2640 | 621,2640 | 3106,3200 |
| 3. Фактический объем дотационного стока на ВХУ, Wдот: |  |  |  |  |
| 4. Фактический объем водозабора подземных вод, Wпзв |  |  |  |  |
| 5. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ, Wвв: | 0,1140 | 0,1140 | 0,2270 | 0,4540 |
| 6. Сработка (+), наполнение (-) прудов и водохранилищ, ΔV: |  |  |  |  |
| Всего по приходной части: | 1863,9060 | 621,3780 | 621,4910 | 3106,7740 |
| Расходная часть: |  |  |  |  |
| 7. Потери на дополнительное испарение и ледообразование с поверхности водохранилищ, Wисп, W л |  |  |  |  |
| 8. Фильтрационные потери из водохранилищ, Wф |  |  |  |  |
| 9. Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод, Wу |  |  |  |  |
| 10. Фактический объем переброски части стока за пределы ВХУ, Wпер |  |  |  |  |
| 11. Требования водопользователей на расчетном ВХУ, Wвдп, всего: | 0,1380 | 0,1380 | 0,2750 | 0,5500 |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | 0,1240 | 0,1240 | 0,2480 | 0,4950 |
| производственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| прочие водопользователи | 0,0140 | 0,0140 | 0,0280 | 0,0550 |
| 12. Осуществленные отраслевые и санитарно-экологические попуски в отчетном году, всего, Wкп: |  |  |  |  |
| санитарно-экологические попуски |  |  |  |  |
| хозяйственные попуски |  |  |  |  |
| Итого по расходной части, Wрт: | 0,1380 | 0,1380 |  | 0,5500 |
| Результаты баланса, B: |  |  |  |  |
| 13. Дефицит отчетного ВХБ (-), Def |  |  |  |  |
| Резерв воды по отчетному году (+), Wрез | 1863,7680 | 621,2400 |  | 3106,2240 |
| 14.Транзит стока на нижерасположенный ВХУ, Wпс: | 1863,7680 | 621,2400 |  | 3106,2240 |

# 2 Водохозяйственные балансы для маловодных и многоводных группировок лет ( по речному бассейну в целом, подбассейнам, водохозяйственным участкам и отдельным водным объектам)

Оценка внутригодового распределения водных ресурсов р. Енисей для маловодных, средних по водности, многоводных группировок лет не показывает значительных различий значений стока по месяцам.

На основании этого и с учетом достаточности водных ресурсов в бассейне р. Енисей для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд в настоящее время и в перспективе, даже в периоды низкой водности (зимняя межень), водохозяйственные балансы для маловодных и многоводных группировок лет не рассчитывались.

# 3 Балансы загрязняющих веществ в водных объектах речного бассейна для различных условий водности и уровней социально-экономического развития территории речного бассейна

Расчет баланса загрязняющих веществ (далее – БЗВ) в бассейне р. Енисей выполнен для ВХУ: 17.01.01.001, 17.01.02.001, 17.01.03.001, 17.01.03.002, 17.01.03.003, 17.01.03.005, 17.01.05.003, 17.01.08.002. Также БЗВ рассчитан для 2 групп ВХУ, в связи с отсутствием данных по каждому конкретному ВХУ: 17.01.05.001 и 17.01.05.002; 17.01.04.001, 17.01.04.002 и 17.01.06.001.

Ниже приведены результаты расчета БЗВ по ВХУ и расчетному участку бассейна р. Енисей. В таблицах приведены данные только по тем веществам, по которым есть сброс (вынос), по которым есть многолетние данные наблюдений в соответствующих створах (хотя бы в замыкающем). Значения масс приводятся в тоннах за год.

Таблица 241 – Баланс массы загрязняющих веществ на ВХУ 17.01.01.001

| Загрязняющее вещество | Мт | Мс | Мг | М | Мз | Мв | ΔМ | %Δ | % Δт | %з | %зт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот аммоний |  |  |  | 0,00 | 11,63 |  | 11,63 |  |  |  |  |
| Азот нитратный | 0,07 |  |  | 0,07 | 63,20 |  | 63,20 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Азот нитритный |  |  |  | 0,00 | 4,85 |  | 4,85 |  |  |  |  |
| Железо общее |  |  |  | 0,00 | 144,08 |  | 144,08 |  |  |  |  |
| Кальций |  |  |  | 0,00 | 9708,80 |  | 9708,80 |  |  |  |  |
| Кислород |  |  |  | 0,00 | 6255,75 |  | 6255,75 |  |  |  |  |
| Магний |  |  |  | 0,00 | 1846,48 |  | 1846,48 |  |  |  |  |
| Марганец |  |  |  | 0,00 | 7,63 |  | 7,63 |  |  |  |  |
| Медь | 0,04 |  |  | 0,04 | 6,42 |  | 6,42 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Нефтепродукты | 0,09 |  | 81,96 | 82,05 | 60,89 |  | 60,89 | 134,75 | 0,15 | 134,75 | 0,15 |
| Сульфат | 13,87 |  |  | 13,87 | 4014,32 |  | 4014,32 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Фенолы |  |  |  | 0,00 | 1,49 |  | 1,49 |  |  |  |  |
| Фосфаты |  |  |  | 2,81 | 3,86 |  | 3,86 | 72,70 |  | 72,70 |  |
| Фосфор общий | 2,81 |  |  | 7,51 | 10,43 |  | 10,43 | 72,00 | 26,91 | 72,00 | 26,91 |
| Хлор | 7,51 |  |  | 7,51 | 687,85 |  | 687,85 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Цинк |  |  |  | 0,00 | 11,17 |  | 11,17 |  |  |  |  |

Таблица 242 – Баланс массы загрязняющих веществ 17.01.02.001

| Загрязняющее вещество | Мт | Мс | Мг | М | Мз | Мв | ΔМ | %Δ | % Δт | %з | %зт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот аммоний | 18,10 |  |  | 18,10 | 48,25 |  | 48,25 | 37,51 | 37,51 | 37,51 | 37,51 |
| Азот нитратный | 28,28 |  |  | 28,28 | 468,82 |  | 468,82 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
| Азот нитритный | 0,65 |  |  | 0,65 | 17,65 |  | 17,65 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
| Железо общее | 0,10 |  |  | 0,10 | 351,08 |  | 351,08 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Кальций |  |  |  | 0,00 | 42101,57 |  | 42101,57 |  |  |  |  |
| Кислород |  |  |  | 0,00 | 21592,68 |  | 21592,68 |  |  |  |  |
| Магний |  |  |  | 0,00 | 8032,48 |  | 8032,48 |  |  |  |  |
| Марганец |  |  |  | 0,00 | 22,12 |  | 22,12 |  |  |  |  |
| Медь | 0,03 |  |  | 0,03 | 16,94 |  | 16,94 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Нефтепродукты | 0,61 |  | 24,15 | 24,76 | 216,32 |  | 216,32 | 11,45 | 0,28 | 11,45 | 0,28 |
| Сульфат | 80,29 |  |  | 80,29 | 17659,50 |  | 17659,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Фенолы | 0,00 |  |  | 0,00 | 1,80 |  | 1,80 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Фосфаты |  |  |  | 0,00 | 10,98 |  | 10,98 |  |  |  |  |
| Фосфор общий |  | 1,17 |  | 1,17 | 33,41 |  | 33,41 | 3,50 |  | 3,50 |  |
| Хлор | 24,15 |  |  | 24,15 | 2623,88 |  | 2623,88 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Цинк | 0,0027 |  |  | 0,00 | 49,89 |  | 49,89 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Таблица 243 – Баланс массы загрязняющих веществ 17.01.03.001

| Загрязняющее вещество | Мт | Мс | Мг | М | Мз | Мв | ΔМ | %Δ | % Δт | %з | %зт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот аммоний | 46,75 |  |  | 46,75 | 136,41 | 37,75 | 98,66 | 47,38 | 47,38 | 34,27 | 34,27 |
| Азот нитратный | 62,05 |  |  | 62,05 | 494,79 | 366,79 | 128,00 | 48,48 | 48,48 | 12,54 | 12,54 |
| Азот нитритный | 1,99 |  |  | 1,99 | 21,14 | 13,81 | 7,33 | 27,13 | 27,13 | 9,41 | 9,41 |
| Железо общее | 0,16 |  |  | 0,16 | 170,22 | 274,68 | -104,46 | -0,15 | -0,15 | 0,09 | 0,09 |
| Кальций |  |  |  | 0,00 | 28882,18 | 32939,57 | -4057,39 |  |  |  |  |
| Кислород |  |  |  | 0,00 | 14295,67 | 16893,75 | -2598,08 |  |  |  |  |
| Магний |  |  |  | 0,00 | 7611,77 | 6284,48 | 1327,29 |  |  |  |  |
| Марганец |  |  |  | 0,00 | 28,22 | 17,30 | 10,92 |  |  |  |  |
| Медь | 0,03 |  |  | 0,03 | 8,20 | 13,25 | -5,05 | -0,53 | -0,53 | 0,32 | 0,32 |
| Нефтепродукты | 2,32 |  | 452,09 | 454,41 | 165,00 | 169,25 | -4,25 | -10692,08 | -54,67 | 275,40 | 1,41 |
| Сульфат | 145,74 |  |  | 145,74 | 22004,82 | 13816,50 | 8188,32 | 1,78 | 1,78 | 0,66 | 0,66 |
| Фенолы | 0,03 |  |  | 0,03 | 3,71 | 1,41 | 2,30 | 1,40 | 1,40 | 0,87 | 0,87 |
| Фосфаты |  |  |  | 0,00 | 14,14 | 8,59 | 5,55 |  |  |  |  |
| Фосфор общий | 9,84 | 53,15 |  | 62,99 | 63,35 | 26,14 | 37,21 | 169,29 | 26,45 | 99,44 | 15,54 |
| Хлор | 95,67 |  |  | 95,67 | 6376,32 | 2052,88 | 4323,44 | 2,21 | 2,21 | 1,50 | 1,50 |
| Цинк | 0,06 |  |  | 0,06 | 37,04 | 39,04 | -2,00 | -3,10 | -3,10 | 0,17 | 0,17 |

Таблица 244 – Баланс массы загрязняющих веществ 17.01.03.002

| Загрязняющее вещество | Мт | Мс | Мг | М | Мз | Мв | ΔМ | %Δ | % Δт | %з | %зт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот аммоний | 27,78 |  |  | 27,78 | 96,97 | 131,90 | -34,93 | -79,52 | -79,52 | 28,64 | 28,64 |
| Азот нитратный | 539,16 |  |  | 539,16 | 566,13 | 478,40 | 87,73 | 614,56 | 614,56 | 95,24 | 95,24 |
| Азот нитритный | 5,47 |  |  | 5,47 | 19,42 | 20,44 | -1,02 | -536,14 | -536,14 | 28,16 | 28,16 |
| Железо общее | 6,65 |  |  | 6,65 | 156,92 | 164,58 | -7,66 | -86,78 | -86,78 | 4,24 | 4,24 |
| Кальций | 22,04 |  |  | 22,04 | 28476,82 | 27925,82 | 551,00 | 4,00 | 4,00 | 0,08 | 0,08 |
| Кислород |  |  |  | 0,00 | 17334,20 | 13822,31 | 3511,89 |  |  |  |  |
| Магний |  |  |  | 0,00 | 7902,33 | 7359,73 | 542,60 |  |  |  |  |
| Марганец | 0,02 |  |  | 0,02 | 38,54 | 27,29 | 11,25 | 0,18 | 0,18 | 0,05 | 0,05 |
| Медь | 0,04 |  |  | 0,04 | 4,99 | 7,93 | -2,94 | -1,36 | -1,36 | 0,80 | 0,80 |
| Нефтепродукты | 0,39 |  | 482,27 | 482,66 | 103,38 | 159,53 | -56,15 | -859,59 | -0,70 | 466,88 | 0,38 |
| Сульфат | 889,02 |  |  | 889,02 | 22205,88 | 21276,18 | 929,70 | 95,62 | 95,62 | 4,00 | 4,00 |
| Фенолы | 0,05 |  |  | 0,05 | 2,27 | 3,58 | -1,31 | -3,44 | -3,44 | 1,99 | 1,99 |
| Фосфаты |  |  |  |  | 13,50 | 13,67 | -0,17 |  |  |  |  |
| Фосфор общий | 19,45 | 242,7 |  | 262,15 | 33,63 | 61,25 | -27,62 | -949,13 | -70,42 | 779,51 | 57,84 |
| Хлор | 679,71 |  |  | 679,71 | 7002,25 | 6165,18 | 837,07 | 81,20 | 81,20 | 9,71 | 9,71 |
| Цинк | 0,1100 |  |  | 0,11 | 50,42 | 35,81 | 14,61 | 0,75 | 0,75 | 0,22 | 0,22 |

Таблица 245 – Баланс массы загрязняющих веществ 17.01.03.003

| Загрязняющее вещество | Мт | Мс | Мг | М | Мз | Мв | ΔМ | %Δ | % Δт | %з | %зт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот аммоний | 116,42 |  |  | 116,42 | 81,55 | 175,95 | -94,40 | -123,32 | -123,32 | 142,76 | 142,76 |
| Азот нитратный | 0,51 |  |  | 0,51 | 1462,48 | 1027,28 | 435,20 | 0,12 | 0,12 | 0,04 | 0,04 |
| Азот нитритный | 0,11 |  |  | 0,11 | 51,15 | 35,24 | 15,91 | 0,70 | 0,70 | 0,22 | 0,22 |
| Железо общее | 10,34 |  |  | 10,34 | 240,08 | 284,75 | -44,67 | -23,14 | -23,14 | 4,31 | 4,31 |
| Кальций | 0,00081 |  |  | 0,00 | 52112,19 | 51673,18 | 439,01 | 0,0002 | 0,0002 | 0,000002 | 0,000002 |
| Кислород |  |  |  | 0,00 | 31304,50 | 31454,12 | -149,62 |  |  |  |  |
| Магний |  |  |  | 0,00 | 9068,10 | 14339,33 | -5271,23 |  |  |  |  |
| Марганец | 188,42 |  |  | 188,42 | 47,47 | 69,94 | -22,47 | -838,56 | -838,56 | 396,93 | 396,93 |
| Медь | 0,00185 |  |  | 0,00 | 6,73 | 9,05 | -2,32 | -0,08 | -0,08 | 0,03 | 0,03 |
| Нефтепродукты | 52,75 |  | 332,92 | 385,67 | 304,44 | 187,58 | 116,86 | 330,03 | 45,14 | 126,68 | 17,33 |
| Сульфат | 0,00433 |  |  | 0,00 | 20458,67 | 40294,12 | -19835,45 | -0,00002 | -0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| Фенолы | 0,02 |  |  | 0,02 | 0,76 | 4,11 | -3,35 | -0,52 | -0,52 | 2,29 | 2,29 |
| Фосфаты |  |  |  |  | 23,75 | 24,50 | -0,75 |  |  |  |  |
| Фосфор общий | 1218,38 | 663,58 |  | 1881,96 | 129,43 | 61,03 | 68,40 | 2751,40 | 1781,26 | 1454,04 | 941,34 |
| Хлор | 0,00 |  |  | 0,00 | 3288,00 | 12706,08 | -9418,08 |  |  |  |  |
| Цинк | 4,3042 |  |  | 4,30 | 60,81 | 91,48 | -30,67 | -14,03 | -14,03 | 7,08 | 7,08 |

Таблица 246 – Баланс массы загрязняющих веществ 17.01.03.005

| Загрязняющее вещество | Мт | Мс | Мг | М | Мз | Мв | ΔМ | %Δ | % Δт | %з | %зт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот аммоний | 734,56 |  |  | 734,56 | 119,63 | 81,55 | 38,08 | 1928,98 | 1928,98 | 614,02 | 614,02 |
| Азот нитратный | 7334,67 |  |  | 7334,67 | 567,56 | 1462,48 | -894,92 | -819,59 | -819,59 | 1292,32 | 1292,32 |
| Азот нитритный | 162,09 |  |  | 162,09 | 31,60 | 51,15 | -19,55 | -829,09 | -829,09 | 512,93 | 512,93 |
| Железо общее | 46,05 |  |  | 46,05 | 824,39 | 240,08 | 584,31 | 7,88 | 7,88 | 5,59 | 5,59 |
| Кальций |  |  |  | 0,00 | 67658,38 | 52112,19 | 15546,19 |  |  |  |  |
| Кислород |  |  |  | 0,00 | 36358,40 | 31304,50 | 5053,90 |  |  |  |  |
| Магний |  |  |  | 0,00 | 13823,33 | 9068,10 | 4755,23 |  |  |  |  |
| Марганец | 6,36 |  |  | 6,36 | 108,44 | 47,47 | 60,97 | 10,43 | 10,43 | 5,86 | 5,86 |
| Медь | 1,24 |  |  | 1,24 | 8,55 | 6,73 | 1,82 | 68,23 | 68,23 | 14,52 | 14,52 |
| Нефтепродукты | 19,24 |  | 768,01 | 787,25 | 325,08 | 304,44 | 20,64 | 3814,18 | 93,20 | 242,17 | 5,92 |
| Сульфат | 9732,28 |  |  | 9732,28 | 29712,57 | 20458,67 | 9253,90 | 105,17 | 105,17 | 32,75 | 32,75 |
| Фенолы | 0,39 |  |  | 0,39 | 5,92 | 0,76 | 5,16 | 7,63 | 7,63 | 6,65 | 6,65 |
| Фосфаты |  |  |  | 0,00 | 33,12 | 23,75 | 9,37 |  |  |  |  |
| Фосфор общий | 373,63 | 99,72 |  | 473,35 | 72,91 | 129,43 | -56,52 | -837,49 | -661,05 | 649,22 | 512,45 |
| Хлор | 9664,34 |  |  | 9664,34 | 9767,48 | 3288,00 | 6479,48 | 149,15 | 149,15 | 98,94 | 98,94 |
| Цинк | 4,4833 |  |  | 4,48 | 111,33 | 60,81 | 50,52 | 8,87 | 8,87 | 4,03 | 4,03 |

Таблица 247 – Баланс массы загрязняющих веществ 17.01.05.003

| Загрязняющее вещество | Мт | Мс | Мг | М | Мз | Мв | ΔМ | %Δ | % Δт | %з | %зт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот аммоний | 0,83 |  |  | 0,83 | 147,05 | 14,05 | 133,00 | 0,62 | 0,62 | 0,57 | 0,57 |
| Азот нитратный | 3,44 |  |  | 3,44 | 89,58 | 293,11 | -203,53 | -1,69 | -1,69 | 3,84 | 3,84 |
| Азот нитритный | 0,06 |  |  | 0,06 | 12,23 | 8,09 | 4,14 | 1,37 | 1,37 | 0,46 | 0,46 |
| Железо общее | 0,89 |  |  | 0,89 | 436,29 | 163,33 | 272,96 | 0,33 | 0,33 | 0,20 | 0,20 |
| Кальций |  |  |  | 0,00 | 35552,00 | 22937,70 | 12614,30 |  |  |  |  |
| Кислород |  |  |  | 0,00 | 17652,80 | 0,00 | 17652,80 |  |  |  |  |
| Магний |  |  |  | 0,00 | 11425,33 | 5210,90 | 6214,43 |  |  |  |  |
| Марганец | 0,04 |  |  | 0,04 | 94,94 | 5,26 | 89,68 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Медь | 0,0034 |  |  | 0,00 | 10,53 | 4,84 | 5,69 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| Нефтепродукты | 0,03 |  | 7,43 | 7,46 | 1022,87 | 127,37 | 895,50 | 0,83 | 0,003 | 0,73 | 0,003 |
| Сульфат | 14,61 |  |  | 14,61 | 30712,00 | 14780,45 | 15931,55 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,05 |
| Фенолы | 0,0014 |  |  | 0,00 | 3,71 | 1,57 | 2,14 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
| Фосфаты |  |  |  | 0,00 | 18,34 | 6,59 | 11,75 |  |  |  |  |
| Фосфор общий | 0,52 | 0,1 |  | 0,62 | 40,76 | 18,51 | 22,25 | 2,77 | 2,32 | 1,51 | 1,27 |
| Хлор | 16,21 |  |  | 16,21 | 19506,67 | 5125,68 | 14380,99 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,08 |
| Цинк | 0,0109 |  |  | 0,01 | 77,54 | 9,53 | 68,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |

Таблица 248 – Баланс массы загрязняющих веществ 17.01.05.001 и 17.01.05.002

| Загрязняющее вещество | Мт | Мс | Мг | М | Мз | Мв | Мп1 | Мп2 | ΔМ | %Δ | % Δт | %з | %зт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот аммоний | 0,01 |  |  | 0,01 | 14,05 | 42,61 | 4,42 | 38,19 | -28,56 | -0,03 | -0,03 | 0,05 | 0,05 |
| Азот нитратный | 1,30 |  |  | 1,30 | 293,11 | 26,36 | 10,87 | 15,49 | 266,75 | 0,49 | 0,49 | 0,44 | 0,44 |
| Азот нитритный | 0,10 |  |  | 0,10 | 8,09 | 3,99 | 0,76 | 3,23 | 4,10 | 2,43 | 2,43 | 1,23 | 1,23 |
| Железо общее | 0,34 |  |  | 0,34 | 163,33 | 117,35 | 82,33 | 35,02 | 45,98 | 0,74 | 0,74 | 0,21 | 0,21 |
| Кальций |  |  |  | 0,00 | 22937,70 | 3980,76 | 1613,13 | 2367,63 | 18956,94 |  |  |  |  |
| Кислород |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1032,97 | 1032,97 | 0,00 | -1032,97 |  |  |  |  |
| Магний |  |  |  | 0,00 | 5210,90 | 1257,11 | 616,73 | 640,38 | 3953,79 |  |  |  |  |
| Марганец |  |  |  | 0,00 | 5,26 | 5,60 | 3,42 | 2,18 | -0,34 |  |  |  |  |
| Медь |  |  |  | 0,00 | 4,84 | 1,18 | 0,53 | 0,65 | 3,66 |  |  |  |  |
| Нефтепродукты | 0,05 |  | 3,36 | 3,41 | 127,37 | 53,59 | 36,20 | 17,39 | 73,78 | 4,63 | 0,07 | 2,68 | 0,04 |
| Сульфат | 231,25 |  |  | 231,25 | 14780,45 | 2459,73 | 1053,25 | 1406,48 | 12320,72 | 1,88 | 1,88 | 1,56 | 1,56 |
| Фенолы |  |  |  | 0,00 | 1,57 | 0,55 | 0,31 | 0,24 | 1,02 |  |  |  |  |
| Фосфаты |  |  |  | 0,00 | 6,59 | 8,95 | 3,88 | 5,07 | -2,36 |  |  |  |  |
| Фосфор общий | 0,0003 | 0,11 |  | 0,11 | 18,51 | 18,20 | 6,32 | 11,88 | 0,31 | 35,57 | 0,08 | 0,60 | 0,00 |
| Хлор | 39,50 |  |  | 39,50 | 5125,68 | 1943,39 | 380,64 | 1562,75 | 3182,29 | 1,24 | 1,24 | 0,77 | 0,77 |
| Цинк |  |  |  | 0,00 | 9,53 | 3,42 | 2,04 | 1,38 | 6,11 |  |  |  |  |

Таблица 249 – Баланс массы загрязняющих веществ 17.01.04.001, 17.01.04.002 и 17.01.06.001

| Загрязняющее вещество | Мт | Мс | Мг | М | Мз | Мв | Мп1 | Мп2 | Мп3 | ΔМ | %Δ | % Δт | %з | %зт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот аммоний | 5499,4 |  |  | 5499,4 | 274,46 | 119,63 | 147,05 | 60,07 | 137,21 | -189,50 | -2902,06 | -2902,06 | 2003,72 | 2003,72 |
| Азот нитратный | 200,97 |  |  | 200,97 | 765,46 | 567,56 | 89,58 | 167,54 | 993,41 | -1052,63 | -19,09 | -19,09 | 26,25 | 26,25 |
| Азот нитритный | 1,28 |  |  | 1,28 | 145,37 | 31,60 | 12,23 | 31,82 | 36,16 | 33,56 | 3,81 | 3,81 | 0,88 | 0,88 |
| Железо общее | 16,92 |  |  | 16,92 | 3301,14 | 824,39 | 436,29 | 722,51 | 1427,03 | -109,08 | -15,51 | -15,51 | 0,51 | 0,51 |
| Кальций |  |  |  | 0,00 | 388641,43 | 67658,38 | 35552,0 | 85061,14 | 107446,86 | 92923,05 |  |  |  |  |
| Кислород |  |  |  | 0,00 | 161487,21 | 36358,40 | 17652,8 | 35344,37 | 49520,37 | 22611,27 |  |  |  |  |
| Магний |  |  |  | 0,00 | 68710,71 | 13823,33 | 11425,33 | 15038,57 | 27572,00 | 851,48 |  |  |  |  |
| Марганец | 0,58 |  |  | 0,58 | 332,16 | 108,44 | 94,94 | 72,70 | 91,00 | -34,92 | -1,66 | -1,66 | 0,18 | 0,18 |
| Медь | 0,10 |  |  | 0,10 | 173,31 | 8,55 | 10,53 | 37,93 | 12,09 | 104,21 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
| Нефтепродукты | 3,07 |  | 249,6 | 252,67 | 2748,43 | 325,08 | 1022,87 | 601,54 | 467,07 | 331,87 | 76,14 | 0,93 | 9,19 | 0,11 |
| Сульфат | 907,18 |  |  | 907,18 | 299715,00 | 29712,57 | 30712,0 | 65598,00 | 45845,71 | 127846,72 | 0,71 | 0,71 | 0,30 | 0,30 |
| Фенолы | 0,10 |  |  | 0,10 | 59,06 | 5,92 | 3,71 | 12,93 | 25,61 | 10,89 | 0,93 | 0,93 | 0,17 | 0,17 |
| Фосфаты |  |  |  | 0,00 | 127,20 | 33,12 | 18,34 | 27,84 | 48,43 | -0,53 |  |  |  |  |
| Фосфор общий | 16,53 | 26,84 |  | 43,37 | 336,93 | 72,91 | 40,76 | 73,74 | 143,99 | 5,53 | 784,21 | 298,85 | 12,87 | 4,91 |
| Хлор | 473,13 |  |  | 473,13 | 804653,57 | 9767,48 | 19506,67 | 176112,86 | 33900,00 | 565366,56 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
| Цинк | 0,2672 |  |  | 0,27 | 339,70 | 111,33 | 77,54 | 74,35 | 71,57 | 4,91 | 5,44 | 5,44 | 0,08 | 0,08 |

Таблица 250 – Баланс массы загрязняющих веществ 17.01.08.002

| Загрязняющее вещество | Мт | Мс | Мг | М | Мз | Мв | ΔМ | %Δ | % Δт | %з | %зт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот аммоний |  |  |  | 0,00 | 1073,33 | 425,89 | 647,44 |  |  |  |  |
| Азот нитратный |  |  |  | 0,00 | 577,71 | 1164,84 | -587,13 |  |  |  |  |
| Азот нитритный |  |  |  | 0,00 | 248,84 | 118,11 | 130,73 |  |  |  |  |
| Железо общее |  |  |  | 0,00 | 4021,71 | 2536,43 | 1485,28 |  |  |  |  |
| Кальций |  |  |  | 0,00 | 352316,19 | 308687,14 | 43629,05 |  |  |  |  |
| Кислород |  |  |  | 0,00 | 189673,33 | 182691,00 | 6982,33 |  |  |  |  |
| Магний |  |  |  | 0,00 | 86392,38 | 86390,00 | 2,38 |  |  |  |  |
| Марганец |  |  |  | 0,00 | 283,46 | 261,91 | 21,55 |  |  |  |  |
| Медь |  |  |  | 0,00 | 201,33 | 148,82 | 52,51 |  |  |  |  |
| Нефтепродукты | 0,0 |  | 1,24 | 1,24 | 5688,67 | 4147,25 | 1541,42 | 0,08 |  | 0,02 |  |
| Сульфат |  |  |  | 0,00 | 230613,33 | 201551,43 | 29061,90 |  |  |  |  |
| Фенолы |  |  |  | 0,00 | 47,53 | 48,58 | -1,05 |  |  |  |  |
| Фосфаты |  |  |  | 0,00 | 221,68 | 130,99 | 90,69 |  |  |  |  |
| Фосфор общий | 0,00007 | 0,03 |  | 0,03 | 499,43 | 388,41 | 111,02 | 0,03 | 0,0001 | 0,006 | 0,00001 |
| Хлор |  |  |  | 0,00 | 238674,29 | 115237,14 | 123437,15 |  |  |  |  |
| Цинк |  |  |  | 0,00 | 470,32 | 524,30 | -53,98 |  |  |  |  |

На территории ВХУ 17.01.01.001 первоочередные мероприятия должны быть направлены на снижение концентраций в составе сточных вод фосфора общего. Кроме того, планомерно должны быть проведены мероприятия по снижению в составе сточных вод хлоридов. На территории данного ВХУ нет водопользователей, отчитывающихся по форме 2-тп (водхоз), вероятно, что данные загрязнения имеют природное происхождение.

На территории ВХУ 17.01.02.001 первоочередные мероприятия должны быть направлены на снижение концентраций в составе сточных вод азота аммонийного, азота нитратного. Кроме того, планомерно должны быть проведены мероприятия по снижению в составе сточных вод азота нитритного. Данные загрязнения объясняются деятельностью ООО «Тувинская горнорудная компания» разрез «Каа-Хемский».

На территории ВХУ 17.01.03.001 первоочередные мероприятия должны быть направлены на снижение концентраций в составе сточных вод азота аммонийного, азота нитратного, азота нитритного, фосфора общего. Кроме того, планомерно должны быть проведены мероприятия по снижению в составе сточных вод нефтепродуктов и хлоридов. Анализ данных формы отчетности № 2-тп (водхоз) показал, что основными источниками поступления загрязняющих веществ в водные объекты являются ООО «Водопроводно-канализационные системы» (г. Кызыл), МУП «Шагонарводоканал» (г. Шагонар), МУ МПП ЖКХ г. Ак-Довурака. Вклад других водопользователей в загрязнение водных объектов несущественен.

На территории ВХУ 17.01.03.002 повышенное содержание азота аммонийного, азота нитратного, азота нитритного, фосфора общего, хлоридов обусловлено поступлением коммунально-бытовых сточных вод от МУП «Енисейводоканал» (г. Саяногорск), ООО «Абаза-Энерго» (г. Абаза), МУП Шушенского района «Водоканал» (п. Шушенское), МУП г. Минусинска «Горводоканал».

На территории ВХУ 17.01.03.003 первоочередные мероприятия должны быть направлены на снижение концентраций в составе сточных вод азота аммонийного, марганца, нефтепродуктов, цинка. Кроме того, планомерно должны быть проведены мероприятия по снижению в составе сточных вод железа общего и фенолов. Анализ данных формы отчетности № 2-тп (водхоз) показал, что основными источниками поступления цинка и марганца являются стоки от ОАО «Краснокаменский рудник», а азота аммонийного, фенолов, железа общего коммунально-бытовые стоки от ООО «Бородинское энергоуправление» (г. Бородино), ООО «Скорпо» (п. Краснокаменск), ООО «Ирбинские Энергосети» (п. Б. Ирба).

На территории ВХУ 17.01.03.005 первоочередные мероприятия должны быть направлены на снижение концентраций в составе сточных вод азота аммонийного, азота нитратного, азота нитритного, железа общего, марганца, меди, нефтепродуктов, сульфатов, фенолов, фосфора общего, хлоридов. Кроме того, планомерно должны быть проведены мероприятия по снижению в составе сточных вод цинка. Анализ данных формы отчетности № 2-тп (водхоз) показал, что основными источниками поступления азота аммонийного, азота нитратного, азота нитритного, сульфатов, хлоридов, фосфора общего являются коммунально-бытовые стоки от МУП «Жилкомсервис» (г. Сосновоборск), ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (г. Красноярск), МП ЗАТО Железногорск «Гортеплоэнерго», ООО «Дивногорский водоканал» (город Дивногорск), МП Эвенкийского муниципального района «Байкитэнерго» (село Байкит), МП ЗАТО Железногорск «Жилищно-коммунальное хозяйство», ООО «КраМЗЭнерго» (г. Красноярск), МУП «Производственный жилищный ремонтно-эксплуатационный трест» (п. Кедровый), ООО «Агрохолдинг «Енисейский»(Сухобузимский район); марганца, меди, железа общего - стоки от ОАО «Красфарма» (г. Красноярск), ОАО «Дивногорский завод низковольтных автоматов» (г. Дивногорск), ЗАО «СИБТЯЖМАШ» (город Красноярск), ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» (г. Красноярск), ОАО «Красноярский машиностроительный завод», ФГУП «ПО «Красноярский химический комбинат «Енисей» (г. Красноярск), « ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск-2) , ОАО «Русал Красноярск» (г. Красноярск), ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» (город Красноярск), ООО «Енисейский ЦБК» (г. Красноярск), ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс» (г. Красноярск), «ОАО «Информационные спутниковые системы» им. ак. М.Ф.Решетнева (город Железногорск), ОАО «Стальмаг» (г. Красноярск), ФГУП «Германий» (город Красноярск); фенолов, нефтепродуктов – стоки от ЗАО «Ванкорнефть» (город Красноярск).

На территории ВХУ 17.01.05.003 среднесрочные мероприятия должны быть направлены на снижение концентраций азота нитратного и фосфора общего. На территории данного ВХУ нет водопользователей отчитывающихся по форме 2-тп (водхоз), вероятно, что данные загрязнения имеют природное происхождение.

На территории ВХУ 17.01.05.001 и 17.01.05.002 среднесрочные мероприятия должны быть направлены на снижение концентраций азота нитратного и сульфатов. На территории данного ВХУ нет водопользователей, отчитывающихся по форме 2-тп (водхоз), вероятно, что данные загрязнения имеют природное происхождение.

На территории ВХУ 17.01.04.001, 17.01.04.002 и 17.01.06.001 первоочередные мероприятия должны быть направлены на снижение концентраций в составе сточных вод азота аммонийного, азота нитратного. Кроме того, планомерно должны быть проведены мероприятия по снижению в составе сточных вод фосфора общего. Анализ данных формы отчетности № 2-тп (водхоз) показал, что основными источниками поступления загрязняющих веществ в водные объекты являются стоки от МУП «ЖКХ г. Лесосибирска», ОАО «Северное» филиал «Подтесовский» (п. Подтесово); ЗАО «Сибирский лесохимический завод» (г. Лесосибирск), ОАО «Маклаковский ЛДК» (город Лесосибирск), ОАО «Лесосибирский  ЛДК № 1» (г. Лесосибирск), ЗАО «Новоенисейский ЛХК» (г. Лесосибирск).

На территории ВХУ 17.01.08.002 концентрация загрязняющих веществ в водных объектах не превышает норму.

При расчете БЗВ были получены отрицательные значения ΔМ на ВХУ: 17.01.03.001, 17.01.03.002, 17.01.03.003, 17.01.03.005, 17.01.05.003, 17.01.05.001 и 17.01.05.002; 17.01.04.001, 17.01.04.002 и 17.01.06.001, следует предположить, что в границах этих участков Мв>Мз объясняется природными факторами.

# Заключение

Анализ водохозяйственных балансов показал, что в целом бассейн р. Енисей обеспечен водными ресурсами в достаточном объеме как для удовлетворения нужд водопользователей, так и поддержания естественной водности в пределах санитарных норм. Даже в периоды низкой водности (зимняя межень) водных ресурсов бассейна достаточно для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд в настоящее время и в перспективе с учетом увеличения объемов производства и водопотребления населения по инерционному сценарию социально-экономического развития (наиболее водоемкий).

Для полноценного расчета баланса загрязняющих веществ для различных условий водности и уровней социально-экономического развития нет ни достаточных исходных данных, ни действующих откалиброванных на всем бассейне р. Енисей моделей массопереноса. В настоящей книге приведены результаты расчетов по сопоставлению годовых масс загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты бассейна от точечных и рассредоточенных источников, и годовых расходов загрязняющих веществ по замыкающим створам ВХУ. Эти данные позволяют сделать предварительное заключение о том, какой вклад в изменение качества воды основного водотока ВХУ вносят учтенные источники загрязняющих веществ и определить очередность проведения мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты бассейна.

Определено, что первоочередные мероприятия должны быть направлены на снижение концентраций в составе сточных вод нитритов, нитратов, хлоридов, натрия, аммиака и ионов аммония, сульфатов, фосфора и фосфатов и др. Планомерно должны быть проведены мероприятия по снижению в составе сточных вод взвешенных веществ, нефтепродуктов, меди, кальция и магния.