|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| УТВЕРЖДЕНА | | | |
| приказом Енисейского БВУ | | | |
|  | от «20» июня 2014 г. № 96 | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **СХЕМА**  **КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**  **И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ**  **БАССЕЙНА РЕКИ ПЯСИНА** | | | |
|  | | | |
| **КНИГА 5** | | | |
| **ЛИМИТЫ И КВОТЫ**  **НА ЗАБОР ВОДЫ ИЗ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И**  **СБРОС СТОЧНЫХ ВОД** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |

**Содержание**

[Введение 3](#_Toc369885675)

[1 Лимиты забора водных ресурсов из водных объектов речного бассейна по водохозяйственным участкам (водным объектам, подбассейнам и речному бассейну в целом) 4](#_Toc369885676)

[2 Квоты субъектов Российской Федерации на забор водных ресурсов из водных объектов речного бассейна по водохозяйственным участкам (водным объектам, подбассейнам и речному бассейну в целом) 5](#_Toc369885677)

[3 Лимиты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты речного бассейна по водохозяйственным участкам (водным объектам, подбассейнам и речному бассейну в целом) 6](#_Toc369885678)

[4 Квоты субъектов Российской Федерации на сброс сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты речного бассейна по водохозяйственным участкам (водным объектам, подбассейнам и речному бассейну в целом) 7](#_Toc369885679)

[Заключение 8](#_Toc369885680)

# Введение

Схема комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) бассейна р. Пясина разработана в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов, утвержденных приказом МПР России от 04.07.2007 № 169 и другими действующими нормативными правовыми и методическими документами.

Разработанные «Нормативы допустимого воздействия на водные объекты бассейна реки Пясина» (далее – НДВ) утверждены Федеральным агентством водных ресурсов 15.06.2012. Установленные НДВ использованы при разработке лимитов и квот на забор воды из водных объектов и сброс сточных вод.

Книга разработана на основе информации, предоставленной территориальными управлениями федеральных органов государственной власти, исполнительными органами государственной власти Красноярского края, органами власти Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и городского округа Норильск.

В книге определены лимиты забора воды из водных объектов и сброса сточных вод, а также квоты субъектов Российской Федерации на забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов и сброс сточных вод.

# 1 Лимиты забора водных ресурсов из водных объектов речного бассейна по водохозяйственным участкам (водным объектам, подбассейнам и речному бассейну в целом)

Таблица 1 – Лимиты забора водных ресурсов по ВХУ, млн. м3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | ВХУ | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | всего за год |
| 2010 | Пясина | 18,997 | 18,996 | 18,996 | 18,996 | 18,996 | 18,996 | 18,996 | 18,997 | 18,997 | 18,997 | 18,998 | 18,998 | 227,960 |
| 17.02.00.001 | 18,997 | 18,996 | 18,996 | 18,996 | 18,996 | 18,996 | 18,996 | 18,997 | 18,997 | 18,997 | 18,998 | 18,998 | 227,960 |
| 17.02.00.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | Пясина | 42,378 | 42,378 | 42,378 | 42,378 | 42,378 | 42,379 | 42,379 | 42,379 | 42,379 | 42,378 | 42,378 | 42,378 | 508,540 |
| 17.02.00.001 | 42,378 | 42,378 | 42,378 | 42,378 | 42,378 | 42,379 | 42,379 | 42,379 | 42,379 | 42,378 | 42,378 | 42,378 | 508,540 |
| 17.02.00.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Пясина | 67,047 | 67,047 | 67,047 | 67,047 | 67,046 | 67,046 | 67,046 | 67,046 | 67,047 | 67,047 | 67,047 | 67,047 | 804,560 |
| 17.02.00.001 | 67,047 | 67,047 | 67,047 | 67,047 | 67,046 | 67,046 | 67,046 | 67,046 | 67,047 | 67,047 | 67,047 | 67,047 | 804,560 |
| 17.02.00.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Пясина | 68,126 | 68,126 | 68,126 | 68,125 | 68,125 | 68,126 | 68,126 | 68,126 | 68,126 | 68,126 | 68,126 | 68,126 | 817,510 |
| 17.02.00.001 | 68,126 | 68,126 | 68,126 | 68,125 | 68,125 | 68,126 | 68,126 | 68,126 | 68,126 | 68,126 | 68,126 | 68,126 | 817,510 |
| 17.02.00.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | Пясина | 69,826 | 69,827 | 69,827 | 69,826 | 69,824 | 69,824 | 69,826 | 69,826 | 69,826 | 69,826 | 69,826 | 69,826 | 837,910 |
| 17.02.00.001 | 69,826 | 69,827 | 69,827 | 69,826 | 69,824 | 69,824 | 69,826 | 69,826 | 69,826 | 69,826 | 69,826 | 69,826 | 837,910 |
| 17.02.00.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 2 Квоты субъектов Российской Федерации на забор водных ресурсов из водных объектов речного бассейна по водохозяйственным участкам (водным объектам, подбасейнам и речному бассейну в целом)

Таблица 2 – Квоты забора водных ресурсов по ВХУ и субъектам РФ, млн. м3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Субъект РФ | Квоты на забор |
| 2010 | 17.02.00.001 | 227,960 |
| 17.02.00.100 | - |
| Красноярский край | 227,960 |
| 2015 | 17.02.00.001 | 508,540 |
| 17.02.00.100 | - |
| Красноярский край | 508,540 |
| 2020 | 17.02.00.001 | 804,560 |
| 17.02.00.100 | - |
| Красноярский край | 804,560 |
| 2025 | 17.02.00.001 | 817,510 |
| 17.02.00.100 | - |
| Красноярский край | 817,510 |
| 2030 | 17.02.00.001 | 837,910 |
| 17.02.00.100 | - |
| Красноярский край | 837,910 |

# 3 Лимиты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты речного бассейна по водохозяйственным участкам (водным объектам, подбассейнам и речному бассейну в целом)

Таблица 3 – Лимиты сброса сточных вод по ВХУ, млн. м3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | ВХУ | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | всего за год |
| 2010 | Пясина | 15,010 | 15,020 | 15,020 | 15,020 | 15,020 | 15,020 | 15,020 | 15,020 | 15,020 | 15,020 | 15,020 | 15,020 | 180,230 |
| 17.02.00.001 | 15,010 | 15,020 | 15,020 | 15,020 | 15,020 | 15,020 | 15,020 | 15,020 | 15,020 | 15,020 | 15,020 | 15,020 | 180,230 |
| 17.02.00.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | Пясина | 35,895 | 35,895 | 35,895 | 35,895 | 35,895 | 35,895 | 35,895 | 35,895 | 35,895 | 35,895 | 35,895 | 35,895 | 430,740 |
| 17.02.00.001 | 35,895 | 35,895 | 35,895 | 35,895 | 35,895 | 35,895 | 35,895 | 35,895 | 35,895 | 35,895 | 35,895 | 35,895 | 430,740 |
| 17.02.00.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Пясина | 56,184 | 56,184 | 56,184 | 56,184 | 56,184 | 56,184 | 56,184 | 56,184 | 56,184 | 56,184 | 56,184 | 56,184 | 674,208 |
| 17.02.00.001 | 56,184 | 56,184 | 56,184 | 56,184 | 56,184 | 56,184 | 56,184 | 56,184 | 56,184 | 56,184 | 56,184 | 56,184 | 674,208 |
| 17.02.00.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Пясина | 57,089 | 57,089 | 57,089 | 57,089 | 57,089 | 57,089 | 57,089 | 57,090 | 57,090 | 57,089 | 57,089 | 57,089 | 685,070 |
| 17.02.00.001 | 57,089 | 57,089 | 57,089 | 57,089 | 57,089 | 57,089 | 57,089 | 57,090 | 57,090 | 57,089 | 57,089 | 57,089 | 685,070 |
| 17.02.00.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | Пясина | 58,514 | 58,514 | 58,514 | 58,514 | 58,514 | 58,514 | 58,514 | 58,515 | 58,514 | 58,514 | 58,514 | 58,514 | 702,169 |
| 17.02.00.001 | 58,514 | 58,514 | 58,514 | 58,514 | 58,514 | 58,514 | 58,514 | 58,515 | 58,514 | 58,514 | 58,514 | 58,514 | 702,169 |
| 17.02.00.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**4 Квоты субъектов Российской Федерации на сброс сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты речного бассейна по водохозяйственным участкам (водным объектам, подбассейнам и речному бассейну в целом)**

Таблица 4 – Квоты на сброс сточных вод в водные объекты

по ВХУ и субъектам РФ, млн. м3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Субъект РФ | Квоты на сброс |
| 2010 | 17.02.00.001 | 180,230 |
| 17.02.00.100 | - |
| Красноярский край | 180,230 |
| 2015 | 17.02.00.001 | 430,740 |
| 17.02.00.100 | - |
| Красноярский край | 430,740 |
| 2020 | 17.02.00.001 | 674,208 |
| 17.02.00.100 | - |
| Красноярский край | 674,208 |
| 2025 | 17.02.00.001 | 685,070 |
| 17.02.00.100 | - |
| Красноярский край | 685,070 |
| 2030 | 17.02.00.001 | 702,169 |
| 17.02.00.100 | - |
| Красноярский край | 702,169 |

# Заключение

В Книге 5 представлены лимиты забора водных ресурсов из водных объектов и лимиты сброса сточных вод, рассчитанные с учетом перспектив социально-экономического развития бассейна, а также квоты по субъектам Российской Федерации на забор водных ресурсов из водных объектов и на сброс сточных вод, соответствующие установленным лимитам.

Лимиты (и, соответственно, квоты) в СКИОВО определяют для каждого ВХУ предельныеобъемы забора воды и связанные с ними объемы сброса сточных вод.

Лимиты забора водных ресурсов и сброса сточных вод для ВХУ 17.02.00.100 не определены в связи с тем, что на его территории постоянное население не проживает и хозяйственная деятельность не осуществляется, НДВ на эти виды воздействия в границах ВХУ не установлены.